## Rekapitulace
Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč
Rekapitulace
Položky
Elektroinstalace | 0
Kabely | 0
Svítidla | 0
Rozvaděče | 0
celkem | 0

## Elektro
Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč
Elektroinstalace
Specifikace | MJ | množ. | cena/mj | celkem
Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek | ks | 40 | 0 | 0
Krabice univelzální do dutých stěn KUL 68-45/LD | ks | 65 | 0 | 0
Víčko V68 ke krabici KUL 68-45/LD | ks | 10 |  | 0
Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek | ks | 57 |  | 0
Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek | ks | 3 |  | 0
Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54 | ks | 5 |  | 0
Spinač jednopolový ř.1 kryt | ks | 13 |  | 0
Spinač jednopolový ř.1 přístroj | ks | 13 |  | 0
Přepínač ř. 5 kryt | ks | 6 |  | 0
Přepínač ř. 5 přístroj | ks | 6 |  | 0
Přepínač ř. 6 kryt | ks | 3 |  | 0
Přepínač ř. 6 přístroj | ks | 3 |  | 0
Přepínač ř. 6+1 kryt | ks | 1 |  | 0
Přepínač ř. 6+1 přístroj | ks | 1 |  | 0
Přepínač ř. 7 kryt | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač ř. 7 přístroj | ks | 1 |  | 0
Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt | ks | 15 |  | 0
Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj | ks | 15 |  | 0
Spinač jednopolový ř.1 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 2 |  | 0
Spinač jednopolový ř.5 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 1 |  | 0
Spinač jednopolový ř.6 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 2 |  | 0
Spinač jednopolový ř.7 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 1 |  | 0
Zásuvka dvojnásobná zapustěná krytí IP20 | ks | 50 |  | 0
Zásuvka dvojnásobná zapustěná s ochranou proti přepětí krytí IP20 | ks | 9 |  | 0
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná s krytím IP44 | ks | 11 |  | 0
Zásuvka datová - data + internet | ks | 9 |  | 0
Zásuvka nástěnná 16A/400V IP54 | ks | 2 |  | 0
Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 15 |  | 0
Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 4 |  | 0
Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 1 |  | 0
Podlahová krabice | ks | 3 |  | 0
Víko se závěsem do podlahové krabice | ks | 3 |  | 0
Rám podlahové krabice | ks | 3 |  | 0
Přístrojová krabice do podlahové krabice | ks | 3 |  | 0
Krycí deska do přístrojové krabice do podlahové krabice - plná | ks | 3 |  | 0
Krycí deska do přístrojové krabice do podlahové krabice - 4x4x45 | ks | 3 |  | 0
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - BÍLÁ | ks | 6 |  | 0
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - ČERVENÁ | ks | 3 |  | 0
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - DATOVÁ | ks | 3 |  | 0
Malý axiální ventilátor prům. 100 Až,WC 1NPE/230V 15W s doběhem | ks | 3 |  | 0
Sálavý nástěnný i stropní topný panel 850W - 230V | ks | 1 |  | 0
Jistič 20B/3 | ks | 2 |  | 0
Jistič 25B/3 | ks | 1 |  | 0
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 1 |  | 0
Schodišťový spínač | ks | 1 |  | 0
Jistič 6B/1 | ks | 1 |  | 0
Jistič 10B/1 | ks | 2 |  | 0
Ponorné čerpadlo do jímky | ks | 1 |  | 0
Snímač hladiny | ks | 1 |  | 0
Ponorné sondy | ks | 1 |  | 0
Lišta elektroinstalační LV - 18x13 | m | 8 |  | 0
Elektroinstalační trubka ohebná prům. 25 | m | 70 |  | 0
Svorka na pospojení ZSA 16 + měděný pásek | ks | 8 |  | 0
Drát FeZn d. 10mm v zemi | m | 6 |  | 0
Svorka pásek - drát SR03 | ks | 4 |  | 0
Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP | ks | 1 |  | 0
Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 | ks | 1 | 0 | 0
Úprava ve stávajícím rozvaděči | hod | 8 |  | 0
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 8 |  | 0
Montáž rozvodnic + zapojení | hod | 16 |  | 0
Sádra stavební | kg | 60 |  | 0
Ostatní pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
Krabicová svorka pružinová 3/2,5 - referenční výrobek | ks | 300 |  | 0
Krabicová svorka pružinová 4/2,5 - referenční výrobek | ks | 100 |  | 0
Krabicová svorka pružinová 5/2,5 - referenční výrobek | ks | 200 |  | 0
Vysekání ve zdi a otvoru do zdi | hod | 24 | 0 | 0
Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
na podr. materiál | % | 3 |  | 0
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  |  | 0
GPV | % | 6 |  | 0
Celkem Elektroinstalace |  |  |  | 0
Sleva | % | 0 |  | 0
Celkem Elektroinstalace po slevě |  | 0 |  | 0

## Kabely
Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč
Kabely
Specifikace | MJ | množ. | cena/mj | celkem
Kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 150 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 900 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 2000 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 100 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 100 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x4 | m | 50 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x6 | m | 100 |  | 0
Vodič CY 2,5 ZeZl | m | 100 |  | 0
Vodič CY 4 ZeZl | m | 50 |  | 0
Vodič CYA 6 ZeZl | m | 200 |  | 0
Vodič CYA 25 ZeZl | m | 100 |  | 0
Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 50 | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
na podr. materiál | % | 3 |  | 0
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  |  | 0
GPV | % | 6 |  | 0
Celkem Kabely |  |  |  | 0
Sleva | % | 0 |  | 0
Celkem Kabely po slevě |  | 0 |  | 0

## Svítidla
Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč
Svítidla
Specifikace | MJ | množ. | cena/mj | celkem
A - LED svítidlo přisazené 2x54W, IP20 | ks | 55 |  | 0
s leštěnou parabolickou AL mřížkou |  |  |  | 0
A - LED svítidlo přisazené 2x54W, IP20 mont. | ks | 55 |  | 0
s leštěnou parabolickou AL mřížkou |  |  |  | 0
B - LED svítidlo přisazené 1x36W, IP20 | ks | 5 |  | 0
s leštěnou parabolickou AL mřížkou |  |  |  | 0
B - LED svítidlo přisazené 1x36W, IP20 mont. | ks | 5 |  | 0
s leštěnou parabolickou AL mřížkou |  |  |  | 0
C - LED svítidlo přisazené 2x36W IP65 | ks | 8 |  | 0
C - LED svítidlo přisazené 2x36W IP65 mont. | ks | 8 |  | 0
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP65 | ks | 3 |  | 0
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP65 mont. | ks | 3 |  | 0
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 | ks | 4 |  | 0
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 mont. | ks | 4 |  | 0
F - Svítidlo LED přisazení 1x7,5W, IP20 | ks | 3 |  | 0
F - Svítidlo LED přisazení 1x7,5W, IP20 mont. | ks | 3 |  | 0
G - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 | ks | 6 |  | 0
G - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 mont. | ks | 6 |  | 0
H - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20 | ks | 5 |  | 0
H - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20, mont. | ks | 5 |  | 0
CH - Svítidlo žářivkové závěsné řadové 2x36W, IP20 | ks | 4 |  | 0
CH - Svítidlo žářivkové závěsné řadové 2x36W, IP20 mont. | ks | 4 |  | 0
Spojovací díl ve tvaru L k zářivkovému svítidlu závěsnému, řadovému 2x36W | ks | 4 |  | 0
Spojovací díl ve tvaru L k zářivkovému svítidlu závěsnému, řadovému 2x36W mont. | ks | 4 |  | 0
J - Svítidlo LED venkovní s čidlem 10W, IP65 | ks | 1 |  | 0
J - Svítidlo LED venkovní s čidlem 10W, IP65, mont. | ks | 1 |  | 0
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP20 | ks | 8 |  | 0
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP20, mont. | ks | 8 |  | 0
Zářivková trubice 36W/840 | ks | 5 | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
na podr. materiál | % | 3 |  | 0
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  |  | 0
GPV | % | 6 |  | 0
Celkem Svítidla |  |  |  | 0
Sleva | % | 0 |  | 0
Celkem Svítidla po slevě |  | 0 |  | 0

## Rozvaděče
Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč
Rozvaděče
Specifikace | MJ | množ. | cena/jedn. | celkem
Rozvaděč R01 | ks | 1 |  | 0
0
Rozvodnice plastová 36 modulů zapuštěná IP 65 | ks | 1 |  | 0
o rozměrech š. 418, v. 436, hl. 148 |  |  |  | 0
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 | ks | 1 |  | 0
Jistič 10B/1 | ks | 2 |  | 0
Jistič 16B/1 | ks | 6 |  | 0
Jistič 16B/3 | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 20B/3 | ks | 1 |  | 0
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A | ks | 1 |  | 0 | 0
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 1.5 |  | 0
Přípojnice N modrá | ks | 1 |  | 0
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1 |  | 0
0
Rozvaděč R2 | ks | 1 |  | 0
0
Rozvodnice plastová 36 modulů zapuštěná IP 30 | ks | 1 |  | 0
o rozměrech š. 334, v. 620, hl. 110 |  |  |  | 0
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 | ks | 1 |  | 0
Jistič 6B/1 | ks | 1 |  | 0
Jistič 10B/1 | ks | 4 |  | 0
Jistič 16B/1 | ks | 9 |  | 0
Jistič 16B/3 | ks | 1 |  | 0
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A | ks | 1 |  | 0
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 1 |  | 0
Paměťové relé (impulsní) pro spínání osvětlení | ks | 1 |  | 0
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2 |  | 0
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 1 |  | 0
Přípojnice N modrá | ks | 1 |  | 0
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1 |  | 0
0
Rozvaděč R3 | ks | 1 |  | 0
0
Rozvodnice plastová 56 modulů zapuštěná IP 30 | ks | 1 |  | 0
o rozměrech š. 359, v. 714, hl. 97 |  |  |  | 0
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 | ks | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana třídy B+C | ks | 4 |  | 0
Jistič 10B/1 | ks | 4 |  | 0
Jistič 16B/1 | ks | 16 |  | 0
Jistič 16B/3 | ks | 1 |  | 0
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A | ks | 2 |  | 0
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2 |  | 0
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 2 |  | 0
Přípojnice N modrá | ks | 2 | 0 | 0
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1 |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
na podr. materiál | % | 3 |  | 0
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  |  | 0
GPV | % | 6 |  | 0
Celkem Rozvaděče |  |  |  | 0
Sleva | % | 0 |  | 0
Celkem Rozvaděče po slevě |  | 0 |  | 0