## Rekapitulace
| Zakázka číslo: |  |  |  | 18013
| Název: |  |  |  | SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun- rekonstrukce elektroinstalace
| Za značku: |  |  |  | A -> I. ETAPA
Rekapitulace
Kap. |  | Popis položky | [5 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. |  | C21M - ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
2. |  | Podíl přidružených výkonů 2,00% z C21M a navázaného materiálu | [5 empty] | 0 | 0
3. |  | C22M (2016) - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
4. |  | Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu | [5 empty] | 0 | 0
5. |  | C46M - Zemní práce - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
6. |  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
7. |  | PSV - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
8. |  | VRN - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
9. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
10. |  | MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
11. |  | Podružný materiál 5,00% | [5 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM URN | [5 empty] | 0 | 0
B. |  | HZS
12. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [5 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM HZS | [5 empty] | 0 | 0
C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
13. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [5 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM DODÁVKY | [5 empty] | 0 | 0
Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Cenová úroveň 2016.
vypracoval: |  |  | Bc. Marek Pokorný
e-mail: |  |  | info@elektro-sychra.cz
dne: |  |  | 14.1.2019

## Položky všech ceníků
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - ELEKTROMONTÁŽE
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 210010003 | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) | 0 | 210,00 | m | 0
| 2 | 210010301 | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení | 0 | 81,00 | ks | 0
| 3 | 210010301 | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení | 0 | 193,00 | ks | 0
| 4 | 210010313 | krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení | 0 | 2,00 | ks | 0
| 5 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení | 0 | 82,00 | ks | 0
| 6 | 210010351 | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení | 0 | 8,00 | ks | 0
| 7 | 210020325 | kanál 160x65 D parapetní | 0 | 3,00 | m | 0
| 8 | 210020401 | žlab drátěný 100x60 | 0 | 30,00 | m | 0
| 9 | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | 0 | 33,00 | ks | 0
| 10 | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | 0 | 22,00 | ks | 0
| 11 | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | 0 | 16,00 | ks | 0
| 12 | 210110046 | křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 | 0 | 1,00 | ks | 0
| 13 | 210110047 | spínač zapuštěný 1-pólový se sign. doutnavkou řazení 1S | 0 | 7,00 | ks | 0
| 14 | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z profil 45 | 0 | 1,00 | ks | 0
| 15 | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z profil 45 | 0 | 7,00 | ks | 0
| 16 | 210111022 | zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž | 0 | 5,00 | ks | 0
| 17 | 210220361 | tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m | 0 | 3,00 | ks | 0
| 18 | 210800007 | CYA 25mm2 zelenožlutý (PO) | 0 | 34,00 | m | 0
| 19 | 210800105 | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) | 0 | 480,00 | m | 0
| 20 | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | 0 | 2550 | m | 0
| 21 | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | 0 | 40,00 | m | 0
| 22 | 210800106 | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) | 0 | 2010 | m | 0
| 23 | 210800115 | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) | 0 | 1200 | m | 0
| 24 | 210800118 | CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) | 0 | 77,00 | m | 0
| 25 | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (P0) | 0 | 18,00 | m | 0
| 26 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm | 0 | 125,00 | m | 0
| 27 | 215012120 | lišta vkládací s víčkem 40mm | 0 | 10,00 | m | 0
| 28 | 215012212 | lišta vkládací 18x13mm | 0 | 20,00 | m | 0
| 29 | 215012230 | lišta vkládací 60x40mm | 0 | 7,00 | m | 0
| 30 | 215221113 | uzemňovací drát FeZn průměr 8mm | 0 | 50,00 | m | 0
| 31 | 216111221 | zásuvka | 0 | 58,00 | ks | 0
| 32 | 216111301 | dvojzásuvka | 0 | 27,00 | ks | 0
| 33 | 216111301 | dvojzásuvka | 0 | 103,00 | ks | 0
| 34 | 216201005 | A - LED svítidlo přisazené | 0 | 32,00 | ks | 0
| 35 | 216201005 | B - LED svítidlo přisazené | 0 | 1,00 | ks | 0
| 36 | 216201005 | D - LED svítidlo přisazené | 0 | 31,00 | ks | 0
| 37 | 216201005 | E - LED svítidlo přisazené | 0 | 21,00 | ks | 0
| 38 | 216201005 | G - LED svítidlo přisazené | 0 | 8,00 | ks | 0
| 39 | 216201005 | H - LED svítidlo přisazené | 0 | 7,00 | ks | 0
| 40 | 216201005 | Ch - LED svítidlo závěsné | 0 | 4,00 | ks | 0
| 41 | 216201005 | I - LED svítidlo přisazené | 0 | 13,00 | ks | 0
| 42 | 216201005 | J - LED svítidlo závěsné | 0 | 13,00 | ks | 0
| 43 | 216201005 | K - LED svítidlo závěsné | 0 | 1,00 | ks | 0
| 44 | 216201005 | L - LED svítidlo nástěnné | 0 | 17,00 | ks | 0
| 45 | 216201005 | N - LED svítidlo nouzové přisazené | 0 | 20,00 | ks | 0
| 46 | 216201005 | O - LED svítidlo přisazené/nástěnné | 0 | 56,00 | ks | 0
| 47 | 216201005 | P - LED svítidlo přisazené/nástěnné se senzorem pohybu | 0 | 5,00 | ks | 0
| 48 | 216201005 | Q - LED svítidlo nástěnné venkovní | 0 | 1,00 | ks | 0
| 49 | 216201005 | R - LED svítidlo do podhledu | 0 | 5,00 | ks | 0
| 50 | 216201005 | S - LED svítidlo přisazené liniové | 0 | 2,00 | ks | 0
| 51 | 216220102 | svorkovnice ekvipotencionální s krabicí | 0 | 3,00 | m | 0
| 52 | 216800116 | CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PO) | 0 | 127,00 | m | 0
| 53 | 216800117 | CYKY 5Cx16mm2 (CYKY 5J16) 750V (PO) | 0 | 7,00 | m | 0
Montáž celkem: 000 000,00 Kč
C22M (2016)
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 210010301 | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení | 0 | 210,00 | ks | 0
| 2 | 210800102 | CYKY 2Ax2.5mm2 (CYKY 2O2.5) 750V (PO) | 0 | 460,00 | m | 0
| 3 | 210800106 | CYKY 3Ax2.5mm2 (CYKY 3O2.5) 750V (PO) | 0 | 750,00 | m | 0
| 4 | 220260024 | krabice KO 97 pod omítku + vysekání | 0 | 45,00 | ks | 0
| 5 | 220260027 | krabice KO 125 pod omítku + vysekání | 0 | 21,00 | ks | 0
| 6 | 220260028 | krabice KT 250 pod omítku + vysekání | 0 | 16,00 | ks | 0
| 7 | 220260046u | krabice 8111 na povrchu, na předem připravené úchyt.body, zhotovení otvorů pro kabely, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | 0 | 10,00 | ks | 0
| 8 | 220260456u | stojanový 19" rozvaděč 32U-42U (do 600x800mm). Úprava vstupních otvorů, kompletace, vystrojení a označení skříně. | 0 | 1,00 | ks | 0
| 9 | 220260552u | trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky | 0 | 720,00 | m | 0
| 10 | 220260554u | trubka plast.ohebná 36 pod omítku vč.drážky | 0 | 570,00 | m | 0
| 11 | 220260555u | trubka plast.ohebná 48 pod omítku vč.drážky | 0 | 150,00 | m | 0
| 12 | 220260603u | lišta vkládací 20x20, na předem připravené úchyt.body, zavíčkování. | 0 | 50,00 | m | 0
| 13 | 220260721u | žlab MARS 62/50mm, vč.příslušenství, na předem připravené úchyt.body, zavíkování. | 0 | 40,00 | m | 0
| 14 | 220270323n | H07V-U 2,5 (CY), H07V-K 2,5 (CYA) v trubce, prozvonění, označení, vč.pročištění trubkovodu, otevření a uzavření krabic | 0 | 100,00 | m | 0
| 15 | 220270329n | Optický kabel do 10 vl. | 0 | 50,00 | m | 0
| 16 | 220280101n | JYSTY do 2x2x0.8mm pod omítkou do připravené drážky, prozvonění, označení, zasádrování a začištění | 0 | 120,00 | m | 0
| 17 | 220280201n | kabel EZS do 6mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek | 0 | 580,00 | m | 0
| 18 | 220280206n | kabel EZS do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek | 0 | 360,00 | m | 0
| 19 | 220280206n | kabel UTP kat.6 v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek | 0 | 4720 | m | 0
| 20 | 220290007u | zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů | 0 | 45,00 | ks | 0
| 21 | 220290971u | patch panel | 0 | 4,00 | ks | 0
| 22 | 220291991u | aktivní síťový prvek WIFI | 0 | 6,00 | ks | 0
| 23 | 220293001p | vypáskování kabelů v rozvaděči | 0 | 100,00 | ks | 0
| 24 | 220293011p | kontrolní měření kabelu | 0 | 90,00 | ks | 0
| 25 | 220293012p | měření do protokolu | 0 | 9,00 | ks | 0
| 26 | 220293012p | měření do protokolu | 0 | 80,00 | ks | 0
| 27 | 220310011u | optická vana | 0 | 1,00 | ks | 0
| 28 | 220310021u | spojka optického vlákna do panelu | 0 | 4,00 | ks | 0
| 29 | 220310031u | svar optického vlákna vč.ochrany a pigtailu | 0 | 4,00 | ks | 0
| 30 | 220320001 | hodinová ústředna | 0 | 1,00 | ks | 0
| 31 | 220320084 | hodiny interiérové ručičkové oboustranné na závěsu | 0 | 3,00 | ks | 0
| 32 | 220323201u | zvonek ss./st. 3-24V na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce | 0 | 6,00 | ks | 0
| 33 | 220323302u | domácí videotelefon digitální, na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce | 0 | 1,00 | ks | 0
| 34 | 220323323u | tlačítkové tablo IP s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.) zapojení a přezkoušení funkce | 0 | 1,00 | ks | 0
| 35 | 220325001u | detektor PIR na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 47,00 | ks | 0
| 36 | 220325002u | duální detektor na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 1,00 | ks | 0
| 37 | 220325011u | magnetický kontakt na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 8,00 | ks | 0
| 38 | 220325103u | Rozbočovač sběrnice - modul, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 3,00 | ks | 0
| 39 | 22032510u | sběrnicový modul, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 6,00 | ks | 0
| 40 | 220325201u | klávesnice na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 2,00 | ks | 0
| 41 | 220325201u | klávesnice na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 4,00 | ks | 0
| 42 | 220325251u | náhradní zdroj 12V do 60Ah na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 1,00 | ks | 0
| 43 | 220325262u | Software EZS vč. implementace | 0 | 1,00 | ks | 0
| 44 | 220325265u | poplachová siréna na předem připravené úchyt.body, přezkoušení funkce | 0 | 5,00 | ks | 0
| 45 | 220325266u | siréna s majákem na budovu na předem připravené úchyt.body, přezkoušení funkce | 0 | 1,00 | ks | 0
| 46 | 220325292p | měření smyčky | 0 | 5,00 | ks | 0
| 47 | 220325301u | ústředna EZS na předem připravené úchyt.body, zapojení napájení | 0 | 1,00 | ks | 0
| 48 | 220325302p | programování ústředny, uvedení do provozu, kontrola funkce | 0 | 1,00 | hod | 0
| 49 | 220325731u | El. zámek na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce | 0 | 4,00 | ks | 0
| 50 | 220370001u | jednotka zesilovače | 0 | 1,00 | ks | 0
| 51 | 220370002u | rozhlasová ústředna nezávislé zóny (4x 120W/100V) | 0 | 1,00 | ks | 0
| 52 | 220370003u | rozhlasová ústředna - moduly rozšíření | 0 | 2,00 | ks | 0
| 53 | 220370011u | mikrofonní stanice, s ovl. tlačítky | 0 | 2,00 | ks | 0
| 54 | 220370101u | reproduktor skříňkový nástěnný | 0 | 29,00 | ks | 0
| 55 | 220370106u | reproduktor směrový nebo tlakový do 30W | 0 | 4,00 | ks | 0
| 56 | 220370401p | programování rozhlasové ústředny, uvedení do provozu | 0 | 8,00 | hod | 0
| 57 | 220370601p | kontrolní měření | 0 | 3,00 | ks | 0
| 58 | 220490901u | zásuvka repro.pod omítku, do předem připravené krabice | 0 | 4,00 | ks | 0
| 59 | 220520003 | ústředna telefonní | 0 | 1,00 | ks | 0
Montáž celkem: 000 000,00 Kč
C46M - Zemní práce
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 460030011 | sejmutí drnu | 0 | 30,00 | m2 | 0
| 2 | 460200133 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, v hornině tř. 3 | 0 | 30,00 | m | 0
| 3 | 460560133 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny tř. 3 | 0 | 30,00 | m | 0
| 4 | 460620002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | 0 | 30,00 | m2 | 0
Zemní práce celkem: 0 000,00 Kč
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | Zednické práce - vyspravení otvorů po demontovaném zařízení, zahození drážek, štukování vč. materiálu výměra viz ceník stavební práce - 1.et. | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 2 | 97104-2131 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 150mm | 0 | 26,00 | ks | 0
| 3 | 97104-2341 | vybour.otv.bet.zdi do 0.09m2 tl.do 300mm | 0 | 9,00 | ks | 0
| 4 | 97301-1141 | vysek.kapes z leh.bet.do 50x50x50mm | 0 | 356,00 | ks | 0
| 5 | 97301-1161 | vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm | 0 | 2,00 | ks | 0
| 6 | 97404-9121 | vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm | 0 | 1460 | m | 0
| 7 | 97404-9122 | vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 70mm | 0 | 70,00 | m | 0
| 8 | 97404-9124 | vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 150mm | 0 | 390,00 | m | 0
| 9 | 97908-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | 0 | 10,50 | t | 0
| 10 | 97908-1121 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | 0 | 52,50 | t | 0
| 11 | 97908-2111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10m | 0 | 10,50 | t | 0
| 12 | 97908-2121 | Vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5m | 0 | 10,50 | t | 0
Stavební práce celkem: 000 000,00 Kč
PSV
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | Malování stěn vč. materiálu 1.etapa, barva+bílá - 4200m2 vč. přípravy povrchu | 0 | 4200 | m2 | 0
| 2 |  | Stěhování nábytku v rámci objektu 1. etapa ( 6x učebna, 13x kabinety a kanceláře, 4x šatny a umývárny) | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 3 | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie vč. materiálu | 0 | 1814 | m2 | 0
| 4 | 783812110 | Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné, penetrace a 1x email a 2x plné tmelení vč. materiálu | 0 | 175,00 | m2 | 0
| 5 | 784401801 | Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m | 0 | 4200 | m2 | 0
| 6 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m vč. materiálu | 0 | 15,00 | m2 | 0
| 7 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch) | 0 | 1814 | m2 | 0
PSV celkem: 000 000,00 Kč
VRN
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 2 | 030001000 | Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště (společné pro I i II etapu) | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 3 | 090001001 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. ve 3 listinných vyhotoveních + 3 CD (společné pro I i II etapu) | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 4 | 090001002 | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (společné pro I i II etapu) | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 5 | 090001003 | Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky (společné pro I i II etapu) | 0 | 1,00 | kpl | 0
VRN celkem: 000 000,00 Kč
Výchozí revize elektro
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 320410001 | Výchozí revize | 0 | 1,00 | objem | 0
Revize celkem: 0 000,00 Kč
Materiály
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 00306 | krabice KO 97 | 0 | 45 | ks | 0
| 2 | 00307 | krabice KO 125 | 0 | 21 | ks | 0
| 3 | 00312 | krabice KT 250 | 0 | 16 | ks | 0
| 4 | 00926 | TRUBKA OHEBNA LPE 2336/2 | 0 | 570 | m | 0
| 5 | 02110 | SVORKA krabicová 273-104 3 X 2,5 | 0 | 410 | ks | 0
| 6 | 02111 | SVORKA krabicová 273-105 5 X 2,5 | 0 | 410 | ks | 0
| 7 | 02901 | CYKY 2Ax2.5mm2 (CYKY 2O2.5) | 0 | 460 | m | 0
| 8 | 02921 | CYKY 3Ax2.5mm2 (CYKY 3O2.5) | 0 | 750 | m | 0
| 9 | 04199 | ZVONEK SKOLNI | 0 | 6 | ks | 0
| 10 | 05806 | svorka SJ 2b k zemnící tyči | 0 | 3 | ks | 0
| 11 | 10.052.327 | Krabice 100x100x50mm | 0 | 8 | KS | 0
| 12 | 10.080.198 | Zásuvka repro 2mod 1n | 0 | 4 | KS | 0
| 13 | 1002278 | Krabice univerzální 73,5x43mm spojovatelná | 0 | 193 | KS | 0
| 14 | 1002278 | Krabice univerzální 73,5x43mm spojovatelná | 0 | 210 | KS | 0
| 15 | 1002278 | Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná | 0 | 81 | KS | 0
| 16 | 1002286 | Krabice odbočná s víčkem 132x132x72mm | 0 | 2 | KS | 0
| 17 | 1003-024 | J/A-(ZN)H, / 4 vlákna, 50/125, FTTx DROP, 4vl., 50/125, OM3, LSOH, 3mm, KDP | 0 | 50 | m | 0
| 18 | 1006666 | Krabice univerzální KU68-1902 s víčkem KO 68 o73,5x43mm | 0 | 82 | KS | 0
| 19 | 101-011 | Ústředna s GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým modulem | 0 | 1 | ks | 0
| 20 | 1012177 | Drát zemnící FeZn 8 1kg=2,50m | 0 | 20 | KG | 0
| 21 | 1014965 | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá | 0 | 34 | M | 0
| 22 | 1021938 | Lišta vkládací 18x 13 bílá 3m | 0 | 20 | M | 0
| 23 | 10310 | Signální autonomní hodiny, vest zdroj 75 V pro školní zvonky, samokalibrující oscillátor + přijímač DCF | 0 | 1 | ks | 0
| 24 | 10343 | hodiny interiérové ručičkové oboustranné na závěsu | 0 | 3 | ks | 0
| 25 | 1095574 | Lišta vkládací 18x 13 bílá LV 2m | 0 | 125 | M | 0
| 26 | 11.017.777 | Zemnící tyč 2,0 m se svorkou | 0 | 3 | KS | 0
| 27 | 110887 | Rozbočovač sběrnice | 0 | 3 | ks | 0
| 28 | 1109614 | Kryt spínače jednoduchý bílá | 0 | 16 | KS | 0
| 29 | 1109614 | Kryt spínače jednoduchý bílá | 0 | 33 | KS | 0
| 30 | 1109614 | Kryt spínače jednoduchý bílá | 0 | 1 | KS | 0
| 31 | 1109702 | Kryt spínače dělený bílá | 0 | 22 | KS | 0
| 32 | 1109710 | Kryt spínače jednoduchý s průzorem bílá | 0 | 7 | KS | 0
| 33 | 110A110 | Sběrnicová siréna vnitřní | 0 | 5 | ks | 0
| 34 | 110P | Sběrnicový PIR detektor pohybu | 0 | 47 | ks | 0
| 35 | 1110818 | Rámeček 1-násobný bílá | 0 | 54.29 | KS | 0
| 36 | 1110818 | Rámeček 1-násobný bílý | 0 | 58 | KS | 0
| 37 | 1110826 | Rámeček 2-násobný bílá | 0 | 10.65 | KS | 0
| 38 | 1110834 | Rámeček 3-násobný bílá | 0 | 2.13 | KS | 0
| 39 | 1148671 | Krabice pro montáž na povrch | 0 | 1 | KS | 0
| 40 | 1148672 | Stříška na povrch pro 1 modul | 0 | 1 | KS | 0
| 41 | 1148676 | Dveřní komunikátor IP 3x2 tlačítka + kamera | 0 | 1 | KS | 0
| 42 | 1196981 | Zásuvka 2-násobná bílá s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A /230V IP 40 | 0 | 103 | KS | 0
| 43 | 1197036 | Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem, s clonkami 16 A / 230V IP 40 | 0 | 58 | KS | 0
| 44 | 1212501 | Lišta vkládací 60x 40 bílá 3m | 0 | 7 | M | 0
| 45 | 1236807 | Přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový | 0 | 33 | KS | 0
| 46 | 1236808 | Přístroj spínače 5 sériový bezšroubový | 0 | 22 | KS | 0
| 47 | 1236809 | Přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový | 0 | 16 | KS | 0
| 48 | 1236811 | Přístroj spínače 7 (7So) křížový bezšroubový | 0 | 1 | KS | 0
| 49 | 1236812 | Přístroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový | 0 | 7 | KS | 0
| 50 | 1245466 | Trubka ohebná 320N pr. 25 světle šedá | 0 | 210 | M | 0
| 51 | 1255860 | Doutnavka orientační oranžová pro přístroj 1/0 | 0 | 7 | KS | 0
| 52 | 1257856 | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m | 0 | 480 | M | 0
| 53 | 1257864 | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m | 0 | 40 | M | 0
| 54 | 1257864 | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m | 0 | 2550 | M | 0
| 55 | 1258046 | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m | 0 | 1200 | M | 0
| 56 | 1258049 | Kabel CYKY-J 5x10 buben | 0 | 127 | M | 0
| 57 | 1258058 | Kabel CYKY-J 5x16 buben | 0 | 7 | M | 0
| 58 | 1258074 | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m | 0 | 2010 | M | 0
| 59 | 1258-45 | Ukládací plato 350mm 1U-4b. černé, nosnost 45kg | 0 | 2 | ks | 0
| 60 | 1259098 | Kabel JYTY-O 2x1 | 0 | 18 | M | 0
| 61 | 1294347 | Kanál parapetní 160X65D /2m | 0 | 3 | M | 0
| 62 | 15242-3 | Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy) | 0 | 1 | ks | 0
| 63 | 1538056 | Kabel CYKY-J 5x 6 kruh /100m | 0 | 77 | M | 0
| 64 | 15811 | Sběrnicová siréna venkovní - základna s elektronikou | 0 | 1 | ks | 0
| 65 | 1741264 | RYCHLOSPOJKA ŽLABU pro výšku žlabu od 60 do110 | 0 | 60 | KS | 0
| 66 | 1741267 | Podpěra na stěnu žlabu 100x 36x 65mm | 0 | 30 | KS | 0
| 67 | 1741299 | Žlab drátěný 60X100 | 0 | 30 | M | 0
| 68 | 20351 | TRUBKA OHEBNA LPFLEX 2348 | 0 | 150 | m | 0
| 69 | 214-18 | Bezúdržbový akumulátor | 0 | 1 | ks | 0
| 70 | 2323/LPE-1 | TRUBKA OHEBNÁ LPE 320 N | 0 | 720 | m | 0
| 71 | 24990 | Netkaná geotextilie 300g/m2 - role š. 2m x d. 50m | 0 | 22 | ks | 0
| 72 | 2507180 | Lišta vkládací 40x40 | 0 | 10 | M | 0
| 73 | 2546-63 | symetrizátor / desymetrizátor signálu | 0 | 2 | ks | 0
| 74 | 2546-98 | Vyvazovací panel 1U plastová lišta 19"černá | 0 | 4 | ks | 0
| 75 | 2553-65 | Osvětlovací jednotka halogenová černá | 0 | 1 | ks | 0
| 76 | 2569-32 | Rozvaděč stojan. 42U/60x60, šedý, dveře sklo, DELTA_S | 0 | 1 | ks | 0
| 77 | 2844-21 | Rozšiřující zesilovač 1× 500 W / 100 V, D třída, účinnost 85 %, korekce výkonového faktoru APFC, limiter, pásmová propust, vzdálené řízení a dohled, napájení 230 V i 24 V, ochrany proti přetížení a zkratu, proti celk. vybití akumulátoru | 0 | 1 | ks | 0
| 78 | 3595-66 | reprosoustava s konzolou černá se 100V transformátorem 30 W / 100 V, 8 Ω, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, konzola, 5″ basový rep., kalotový výškový rep. | 0 | 4 | ks | 0
| 79 | 36954 | Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu | 0 | 1 | ks | 0
| 80 | 40 898 | EL. ZÁMEK 9-16V AC/DC + zdroj | 0 | 4 | ks | 0
| 81 | 4011719 | Zásuvka 1-násobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem IP44 16A 250V AC | 0 | 5 | KS | 0
| 82 | 450666 | mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr | 0 | 2 | ks | 0
| 83 | 5013101 | Zásuvka 45x45 1-násobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy 16A /230V | 0 | 1 | KS | 0
| 84 | 5465 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice (M6) | 0 | 4 | ks | 0
| 85 | 5465 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice (M6) | 0 | 1 | ks | 0
| 86 | 6165165 | Plastový kryt sirény - bílý, červený blikač | 0 | 1 | ks | 0
| 87 | 65231 | Sběrnicový signálový modul výstupů PG | 0 | 6 | ks | 0
| 88 | 678B | Reporoduktor standardní, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová | 0 | 29 | ks | 0
| 89 | 7202081 | Svorkovnice ekvipotenciální s krytem | 0 | 3 | KS | 0
| 90 | 7209016 | Zásuvka 2-násobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím 16A /230V IP40 | 0 | 27 | KS | 0
| 91 | 7407649 | Zásuvka 45x45 1-násobná bílá s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/250V AC | 0 | 7 | KS | 0
| 92 | 7510513 | Profesionální kabel symetrický 2 žilové stíněné lanko (stínění 64x0,12mm2 + žíly 2x20x0,12mm2) | 0 | 100 | KS | 0
| 93 | 7763129 | Kabel H03VVH2-F 2X0,5 černá (plochý) | 0 | 580 | M | 0
| 94 | 7852-61 | LIŠTA HRANATÁ 20X20 | 0 | 50 | m | 0
| 95 | 7898756 | Víceúčelová montážní krabice | 0 | 10 | ks | 0
| 96 | 799824 | Sběrnicový magnetický detektor otevření | 0 | 8 | ks | 0
| 97 | 84213 | Bezúdržbový akumulátor | 0 | 1 | ks | 0
| 98 | 8782-65 | ŽLAB KABELOVÝ plný 62/50 | 0 | 40 | m | 0
| 99 | 887365 | Zobrazovací 7“ dotykový barevný displej barevný LCD display s kapacitní dotykovou vrstvou, hlasitý reproduktor, mikrofon a dále pak rozhraní Ethernet | 0 | 1 | ks | 0
| 100 | 8922221 | Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 0 | 2 | ks | 0
| 101 | 956AMGY-1010 | Patch kabel CAT5E UTP 1m | 0 | 96 | ks | 0
| 102 | 978622 | Rozhlas. ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, příprava pro IP i WiFi | 0 | 1 | ks | 0
| 103 | 98552 | Sběrnicová venkovní čtečka RFID | 0 | 4 | ks | 0
| 104 | A | LED svítidlo, přisazené hranaté, optická parabolitická mřížka s opálovým difuzorem pro omezení oslnění, RAL 9003, plášť z ocelového plechu, 240x1175x60mm, IP40, 1 x 8x08i3@1700mA/30V S5, 57W, 5170lm, Ra80, 4000K | 0 | 32 | ks | 0
| 105 | AWZ-300 | Zálohovací zdroj | 0 | 1 | ks | 0
| 106 | B | LED asymetrické svítidlo, přisazené, těleso svítidla z ocelového plechu, RAL 9003, 175x1188x60mm, 1 x 4x08i2@1050mA/30V S5, 39W, 3260lm, Ra80, 4000K | 0 | 1 | ks | 0
| 107 | CABS12/WH/100/PD | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný 12žilový pocínovaný, posílen jeden pár | 0 | 360 | m | 0
| 108 | D | LED svítidlo přisazené, leštěná AL DP mřížka, bílé, EP, IP20, 238x1510x52mm, 1 x LED, 43W, 5200lm, Ra80, 4000K | 0 | 31 | ks | 0
| 109 | E | LED svítidlo, přisazené, semiopálový PMMA kryt, bílé, IP40, 208x1293x77, 1 x LED, 41W, 5000lm, Ra80, 4000K | 0 | 21 | ks | 0
| 110 | G | LED svítidlo, přisazené hranaté, optická parabolitická mřížka s opálovým difuzorem pro omezení oslnění, RAL 9003, plášť z ocelového plechu, 615X1175X60mm, IP40, 1 x 16x08i3@1890mA/30V S5, 63W, 5520lm, Ra80, 4000K | 0 | 8 | ks | 0
| 111 | H | LED prachotěsné svítidlo, přisazené, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 IP65, bílé, nestmívatelné, 1 x LED, 61W, 7700lm, Ra80, 4000K | 0 | 7 | ks | 0
| 112 | Ch | LED svítidlo závěsné, kruhové (d=650mm, h=90mm), základna kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, IP41,1 x LED, 76W, 10740lm, Ra80, 4000K | 0 | 4 | ks | 0
| 113 | I | LED svítidlo nástěnné, SA-běžné i nouzové svítidlo, doba trvání 3h, dif. polykarbonát opál, IP41, IK10, 490x265x84mm, 1 x LED, 29W, 4050lm, Ra80, 4000K | 0 | 13 | ks | 0
| 114 | I23100093 | Zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 | 0 | 45 | ks | 0
| 115 | I24200024 | Patch panel černý UTP osaz. 24 pozic 1U, CAT6 | 0 | 4 | ks | 0
| 116 | I26000001 | Kabel UTP drát CAT6, SOLARIX, PVC, cívka 500m, šedý | 0 | 4720 | m | 0
| 117 | I70300402 | Spojka SC/SC singlemode duplex spojka | 0 | 4 | ks | 0
| 118 | I70405930 | Pigtail 50/125, MM OM3 1,5m | 0 | 4 | ks | 0
| 119 | I76107624 | Přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až 1317 Mbps, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz),1 x RJ45 10/100/1000, PoE napájení, max. výstupní výkon 24/22 dBm (2,4/5 GHz) | 0 | 6 | ks | 0
| 120 | I80593005 | Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý | 0 | 1 | ks | 0
| 121 | I86010303 | Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem komplet | 0 | 1 | ks | 0
| 122 | J | LED svítidlo závěsné, přímo/nepříme, propojovací do souvislých řad, eloxovaný hliníkový profil, mikroprizmatický kryt, IP40, 180x1235x54mm, (6x svítidlo krajové, 7x svítidlo středové), 1 x , 35+10W, 3920lm, Ra80, 4000K | 0 | 13 | ks | 0
| 123 | K | LED svítidlo závěsné, přímo/nepřímé, obdelníkové, 1220x445x10mm, IP20, nestmívatelné, 1 x LED, 44W, 4100lm, Ra80, 4000K | 0 | 1 | ks | 0
| 124 | KABEL EZS 2x0,5 | H07VV-F 2x0,5 | 0 | 120 | m | 0
| 125 | L | LED svítidlo nástěnné, opálový kryt PMMA, kruhové ( d=285mm), nestmívatelné, IP44, bílé, 1 x 12W, 1300lm, RA80, 4000K | 0 | 17 | ks | 0
| 126 | N | LED svítidlo nouzové, přisazené/nástěnné, svítící při výpadku, doba svícení 3h, IP65, 1 x 1,2W, 110lm, Ra80, 4000K | 0 | 20 | ks | 0
| 127 | O | LED svítidlo přisazené/nástěnné, opálový kryt PMMA, kruhové ( d=375mm), IP44, bílé, 1 x 27W, 2400lm, RA80, 4000K | 0 | 56 | ks | 0
| 128 | P | LED svítidlo nástěnné, s mikrovlnným senzorem, IP44, stínítko skleněné opálové, bílé, 1 x 10W, 650lm, 4000k | 0 | 5 | ks | 0
| 129 | Q | LED svítidlo nástěnné venkovní, AL korpus, nestmívatelné, šedé, kryt z čirého skla, montáž na výložník (včetně výložníku), IP65, 1 x 58W, 7700lm, 5000k | 0 | 1 | ks | 0
| 130 | R | LED svítidlo vestavné do rastru (600x600), čtverec, mřížka C, ALDP+emega profil, IP20, bílé, 1 x 27W, 3300lm, RA80, 4000k | 0 | 5 | ks | 0
| 131 | S | LED svítidlo liniové, IP20, přisazené, 600x32x43mm, nestmívatelné, bílé, 1 x 11W, 1250lm, 4000k | 0 | 2 | ks | 0
Materiál celkem: 000 000,00 Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 001 | ROZVADĚČ RMS - P | 0 | 1 | KS | 0
| 2 | 002 | ROZVADĚČ RMS -T | 0 | 1 | KS | 0
| 3 | 003 | ROZVADĚČ RMS 1 | 0 | 1 | KS | 0
| 4 | 004 | ROZVADĚČ RH | 0 | 1 | KS | 0
| 5 | 005 | ROZVADĚČ RMS - M | 0 | 1 | KS | 0
| 6 | 10935 | Telefonní ústředna pobočková 20účast. 4 venk. linka + voip | 0 | 1 | KS | 0
| 7 | 1411043 | Gigabitový přístupový L2 switch, 48x10/100/1000BaseT + 4x100/1000BaseX SFP, napájení 230VAC | 0 | 1 | KS | 0
| 8 | 1731574 | Gigabitový přístupový L2 switch, 24x10/100/1000BaseT + 4x100/1000BaseX SFP, napájení 230VAC | 0 | 1 | KS | 0
| 9 | 1731580 | Gigabitový přístupový L2 PoE switch, 24x10/100/1000BaseT + 4x100/1000BaseX SFP, napájení 230VAC, | 0 | 1 | KS | 0
Dodávky celkem: 000 000,00 Kč
Práce v HZS
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | Pájení konektoru VGA | 0 | 7 | hod. | 0
| 2 |  | Zkušební provoz, nastavení EZS | 0 | 16 | hod. | 0
| 3 | 01 | Zabezpečení pracoviště | 0 | 8 | hod. | 0
| 4 | 02 | Demontáž stávající elektroinstalace | 0 | 100 | hod. | 0
| 5 | 03 | Koordinace s ostatními profesemi | 0 | 10 | hod. | 0
| 7 | 05 | Práce nad rámec ceníku C21M - ekologická likvidace starých svítidel, přesun nových svítidel a elektroinstalačního materiálu do místností, likvidace obalového materiálu | 0 | 16 | hod. | 0
| 8 | 06 | Spolupráce s revizním technikem | 0 | 8 | hod. | 0
| 9 | 07 | Funkční odzkoušení zařízení | 0 | 16 | hod. | 0
Práce HZS celkem: 0 000,00 Kč