## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 05 koupací zař.
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 022017 | Vnitřní vybavení | [22 empty] | STA
O: | 01 | Vnitřní vybavení | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 koupací zař | koupací zařízení | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
HORNÍ DOMEK
Díl: | _1 | Koupací zařízení | [5 empty] | 449475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | vana, koupací zařízení Výškově nastavitelná vana pro 1 osobu s dezinfekčním systémem a hydromasáží, minimální technické požadavky na vanu: • Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě • Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu • Výškové nastavení umožňující klientovi snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu. • Elektricky nastavitelná výška zdvihu s rozsahem minimálně 400 mm • Vana – materiál odolný rezivění, tubus vany – který odolá vůči vařící vodě, louhům a kyselinám • Madla po obou stranách vany • Dotekový ovládací a mixážní panel • Tvar vany rozšířený v tělové části umožňující obsluze otáčet klienty na bok a provádět pohodlně koupel zad • Možnost hlídání teploty napouštěné vody • Sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování • Čistící dezinfekční sprcha umožňující dezinfekci vany po každé koupeli • Odnímatelná podložka pod hlavu (s přísavkami) • Automatické napouštění vody • Odnímatelná opěrka nohou (zkracovač), kterou lze snadno nastavit do několika poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel klienta jakékoliv výšky • Nosnost vany celková: minimálně 250 kg (z toho hmotnost klienta: maximálně 160 kg) Hydromasáž • s hydromasážní tryskou • s nastavitelným tlakem/silou vody • hygienický hydromasážní systém Vnitřní délka tubusu vany minimálně 1800 mm Vnitřní šířka tubusu vany minimálně 700 mm Vana musí být přístupná ze tří stran – konzolové uchycení tubusu vany (čelo vany nesmí být podepřeno a musí být pod tubusem volné) Cena bude navržena za kompletní zprovozněné a funkční zařízení – včetně dopravy na místo montáže, zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy, součástí bude český návod. | ks | 1 |  | 0 | 449475 | 449475 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[23 empty] | 15 | 21
[6 empty] | 0 | 449475 | 449475 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | END