## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 9 | "SŠ zdravotnická Pardubice - rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky"
852
| Objednatel: |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Star Pardubice s.r.o., Semtínská 56, 533 53 Pardubice
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3622659.23 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3622659.23 | 760758.44 | 4383417.67 | 100
2 | 1 | BUDOVA TEORETICKÉ VÝUKY |  |  | 0 | 3622659.23 | 760758.44 | 4383417.67 | 100
3 | 1 | Budova střechy |  |  | 0 | 3622659.23 | 760758.44 | 4383417.67 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3622659.23 | 760758.44 | 4383417.67 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
|  | SO-01 Ostatní a vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
|  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
|  | SO-02 Rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Ostatní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D10: Název
Note on I10: IČO
Note on D11: Ulice
Note on I11: DIČ
Note on D12: PSČ
Note on E12: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## stavební část
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9 | SŠ zdravotnická Pardubice | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Cen. soustava / platnost
Díl: | 02 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 020001 | Protiprašné opatření - příčka SDK, fólie, dle potřeby | m2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 10920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_1
2 | 900 RT2 | HZS - stavební a přípravné práce, Práce v tarifní třídě 5 | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL10_8
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 95.8 |  | 9731.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.91 | [5 empty] | DIL
3 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.0134 | 0.05 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
4 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 502.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.368 | 1.03 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
5 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 101.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.058 | 0.16 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 2707.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.533 | 8.23 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
7 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 59.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.074 | 0.1 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 583.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.011 | 0.04 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 343 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.652 | 0.91 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
10 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 35.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.031 | 0.04 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
11 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 163.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.202 | 0.28 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
12 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 1736 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.254 | 5.08 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
13 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.015 | 0.3 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
14 | 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivem v rovině | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 732.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 21.429 | 2.14 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
15 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.011 | 0.22 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
16 | 199000007R00 | Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3 | m3 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 882.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
17 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou | m2 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 764.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.15 | 1.33 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
18 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 20 | 0 | 0 | 4.79 | 95.8 | 30.21 | 604.2 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.05 | 1 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4324.35 |  | 3354.27 |  | 0 |  | 4.47 |  | 0 |  |  |  |  | 8.74 | [5 empty] | DIL
19 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 0.18 | 0 | 0 | 939.39 | 169.09 | 494.61 | 89.03 | 21 | 0 | 2.16 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.085 | 0.2 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
20 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 1.53 | 0 | 0 | 2113.78 | 3234.08 | 266.22 | 407.32 | 21 | 0 | 2.525 | 3.86 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.477 | 0.73 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
21 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 5.7 | 0 | 0 | 161.61 | 921.18 | 383.39 | 2185.32 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.05 | 5.99 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
22 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 672.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.32 | 1.82 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4028.37 |  | 2148.13 |  | 0 |  | 1.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.98 | [5 empty] | DIL
23 | 311231116R00 | Dozdívky cihelné, CP | m3 | 0.1 | 0 | 0 | 2707.83 | 270.78 | 1612.17 | 161.22 | 21 | 0 | 1.8489 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.765 | 0.38 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_1
24 | 311321411R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 2371.86 | 711.56 | 513.14 | 153.94 | 21 | 0 | 2.5277 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.093 | 0.33 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
25 | 311351101R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení | m2 | 3 | 0 | 0 | 182.01 | 546.03 | 394.99 | 1184.97 | 21 | 0 | 0.03525 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.74 | 2.22 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
26 | 311351102R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 648 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.35 | 1.05 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
27 | 300001 | Provedení bezpečnostního přepadu 200x100 mm v tl. zdi do 550 mm, vč. nerezového profilu | kus | 2 | 0 | 0 | 1250 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 160000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 380001 | Označení budovy - nápis fasády, text nátěr dle šablony v=0,65m, l= 15,808m, "Střední zdravotnická škola Pardubice" | soubor | 1 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
29 | 380002 | Zádržný systém střechy 4.NP, dle PD, l=72m, 10bodů | soubor | 1 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 5972.16 |  | 10910.66 |  | 0 |  | 3.37 |  | 0 |  |  |  |  | 26.81 | [5 empty] | DIL
30 | 434311114R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 | m | 28.8 | 0 | 0 | 98.52 | 2837.38 | 222.48 | 6407.42 | 21 | 0 | 0.11369 | 3.27 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.5685 | 16.37 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
31 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 540.48 | 3134.78 | 677.52 | 3929.62 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.5396 | 8.93 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
32 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 573.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.26 | 1.51 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1250.22 |  | 6759.32 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 15.28 | [5 empty] | DIL
33 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11.93 | 0 | 0 | 13.38 | 159.62 | 30.82 | 367.68 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.078 | 0.93 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
34 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 20.4 | 0 | 0 | 3.64 | 74.26 | 71.76 | 1463.9 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.1818 | 3.71 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
35 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 13.77 | 0 | 0 | 5.02 | 69.13 | 79.08 | 1088.93 | 21 | 0 | 0.00543 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.16942 | 2.33 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
36 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 4.14 | 0 | 0 | 94.67 | 391.93 | 539.33 | 2232.83 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.1772 | 4.87 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
37 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 58.45 | 555.28 | 169.05 | 1605.98 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.362 | 3.44 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 14998.57 |  | 390.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | DIL
38 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 11.93 | 0 | 0 | 13.42 | 160.1 | 30.78 | 367.21 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.078 | 0.93 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
39 | 621471119R00 | Příplatek za provádění úprav na podhledech | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.57 | 0.47 | 76.73 | 23.02 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.159 | 0.05 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
40 | 620001 | Provedení začištění kolem kotvení schodiště do zděné kce a demolicích původního, doplnění kce, plochy do 1m2 (KZS, omítka, dozdívka, podklad) | soubor | 6 | 0 | 0 | 1980 | 11880 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
41 | 620002 | Začištění styku vnější omítky s rámem okna (silikon, tmel, doomítání, aj.) | m | 20.4 | 0 | 0 | 145 | 2958 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4686.33 |  | 3344.39 |  | 0 |  | 5.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.88 | [5 empty] | DIL
42 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 1.33 | 0 | 0 | 2210.2 | 2939.57 | 854.8 | 1136.88 | 21 | 0 | 2.525 | 3.36 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 2.317 | 3.08 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
43 | 631319125R00 | Příplatek-snížení obrusu předeps.přísadou,do 24 cm | m3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 762.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.479 | 1.97 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
44 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 119.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.205 | 0.27 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
45 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 2.22 | 0 | 0 | 135.29 | 300.34 | 173.71 | 385.64 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.396 | 0.88 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
46 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění | m2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 210.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.24 | 0.53 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
47 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.035 | 0 | 0 | 26683.17 | 933.91 | 6616.83 | 231.59 | 21 | 0 | 1.0663 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 15.231 | 0.53 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
48 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, tř. I | m3 | 0.885 | 0 | 0 | 579.11 | 512.51 | 562.89 | 498.16 | 21 | 0 | 1.837 | 1.63 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.836 | 1.62 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 64907.12 |  | 5369.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 766711001R00 | Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním | m | 24.9 | 0 | 0 | 16.35 | 407.12 | 215.65 | 5369.69 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_7
50 | 640001 | Plastové okno otevíravé, sklopné, do otvoru 1500x2650 mm, dle výběru | kus | 3 | 0 | 0 | 21500 | 64500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2325.7 |  | 4401.8 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.51 | [5 empty] | DIL
51 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 65 | 0 | 0 | 35.78 | 2325.7 | 67.72 | 4401.8 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.177 | 11.51 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 68.64 |  | 5211.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.78 | [5 empty] | DIL
52 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 48 | 0 | 0 | 1.43 | 68.64 | 108.57 | 5211.36 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.308 | 14.78 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 50307.09 |  | 101742.53 |  | 0 |  | 0.32 |  | 11.78 |  |  |  |  | 245.52 | [5 empty] | DIL
53 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 3593.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 6.436 | 7.4 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
54 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 254.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 4.655 | 0.63 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_1
55 | 966075141R00 | Odstranění kovového zábradlí vcelku, rozřezání na moduly, zábradlí na atikách | m | 86.8 | 0 | 0 | 18.53 | 1608.4 | 488.47 | 42399.2 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0.018 | 1.56 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.774 | 67.18 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
56 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 21.9 | 295.65 | 130.6 | 1763.1 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.01 | 0.04 | 0.54 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.373 | 5.04 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_1
57 | 767193801R00 | Demontáž větracích mechanismů (jednotek) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 3590 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 7.792 | 7.79 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
58 | 767851803R00 | Demontáž kompletní celé výstupní žebříkové konstrukce | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 616 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.14 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.37 | 1.48 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
59 | 767996805R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, ocelové schodiště, s přisazeným zábradlím, mimo atikového, postupným rozřezáním (na 1NP, 2NP, 3NP) | kg | 6000 | 0 | 0 | 2.4 | 14400 | 6.1 | 36600 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.3 | 0.001 | 6 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.026 | 156 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_7
60 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 227.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_7
61 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 171.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 8907.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.4 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_7
62 | 960001 | Ostatní pomocné demontážní a bourací práce (demontáž drobných prvků fasády a objektu), nezměřitelné, dle skutečnosti | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_1
63 | 960002 | Demontáž ostatních prvků, vpusti, komínky | soubor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_1
64 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0.1 | 0 | 0 | 30.41 | 3.04 | 813.59 | 81.36 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 0.2 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_1
65 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.21 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_1
66 | 962571200R0V | Provedení odkrytí stávajících vrstev střechy při demontáži schodišti a nového kotvení, doplnění zpět | soubor | 4 | 0 | 0 | 8500 | 34000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4169.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.53 | [5 empty] | DIL
67 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 14.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 4169.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.307 | 4.53 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 93761.53 |  | 75173.52 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 155.2 | [5 empty] | DIL
68 | 711111001RT1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2 | 224.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2577.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.0275 | 6.16 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
69 | 711112001RT1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2 | 25.37 | 0 | 0 | 4.04 | 102.49 | 20.06 | 508.92 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.049 | 1.24 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
70 | 711141559RT1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 224.09 | 0 | 0 | 7.44 | 1667.23 | 95.56 | 21414.04 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.22991 | 51.52 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
71 | 711142559RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 25.37 | 0 | 0 | 11.48 | 291.25 | 110.52 | 2803.89 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.266 | 6.75 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
72 | 711491171RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 882.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 36638.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.09 | 79.46 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
73 | 711491271RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve specifikaci | m2 | 60.66 | 0 | 0 | 4.04 | 245.07 | 75.46 | 4577.4 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.166 | 10.07 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
74 | 11163230R | Nátěr asfaltový penetrační | kg | 74.838 | 0 | 0 | 36.6 | 2739.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL3_
75 | 62852251R | Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm, special mineral | m2 | 299.352 | 0 | 0 | 166 | 49692.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 1.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL3_
76 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1037.872 | 0 | 0 | 37.6 | 39023.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL3_
77 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 1622.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6653.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 520008.28 |  | 112243.01 |  | 0 |  | 3.01 |  | 0 |  |  |  |  | 192.07 | [5 empty] | DIL
78 | 712361703RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií svařovanou, kotvenou, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 943.52 | 0 | 0 | 253.06 | 238767.17 | 64.94 | 61272.19 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.141 | 133.04 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
79 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm, poplastovaná pro navaření plošné fólie | m | 52.8 | 0 | 0 | 52.95 | 2795.76 | 87.05 | 4596.24 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.189 | 9.98 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
80 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm, poplastovaná pro navaření plošné fólie | m | 179 | 0 | 0 | 48.95 | 8762.05 | 87.05 | 15581.95 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.189 | 33.83 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
81 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaná pro navaření plošné fólie | m | 35 | 0 | 0 | 48.95 | 1713.25 | 87.05 | 3046.75 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.189 | 6.62 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
82 | 712378101RT3 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 110 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 1049.25 | 10492.5 | 287.75 | 2877.5 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.6 | 6 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
83 | 712378103RT3 | Propust s mřížkou a manžetou z PVC, DN 110 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 2386.02 | 9544.08 | 503.98 | 2015.92 | 21 | 0 | 0.00155 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.65 | 2.6 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
84 | 283220012R | Fólie izolační střešní PVC, tl. 1,5 mm š. do 1600 mm, s výztuží, šedá | m2 | 1085.048 | 0 | 0 | 228.5 | 247933.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 2.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL3_
85 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 6093.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 22852.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 575163.06 |  | 173148.08 |  | 0 |  | 4.56 |  | 0 |  |  |  |  | 380.65 | [5 empty] | DIL
86 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 98.74 | 0 | 0 | 30.36 | 2997.75 | 129.14 | 12751.28 | 21 | 0 | 0.003 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.28 | 27.65 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
87 | 713141323R00 | Izolace tepelná střech do tl.200 mm, do 2vrstvy, kotvy | m2 | 784.44 | 0 | 0 | 77.19 | 60550.92 | 185.31 | 145364.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.45 | 353 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
88 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 170.5381 | 0 | 0 | 3000 | 511614.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 4.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL3_
89 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 7332.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 15032.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 27540.98 |  | 95340.02 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 |  |  |  |  | 192.78 | [5 empty] | DIL
90 | 764333240R00 | Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 110 mm, poplastovaný plech | m | 50.4 | 0 | 0 | 88.88 | 4479.55 | 293.62 | 14798.45 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.6455 | 32.53 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
91 | 764333260R00 | Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 660 mm, poplastovaný plech | m | 3.9 | 0 | 0 | 133.29 | 519.83 | 310.71 | 1211.77 | 21 | 0 | 0.00517 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.68 | 2.65 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
92 | 764410250R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, poplastovaný plech | m | 4.5 | 0 | 0 | 71.84 | 323.28 | 392.66 | 1766.97 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.81915 | 3.69 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
93 | 764430250R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm, poplastovaný plech | m | 171.96 | 0 | 0 | 119.96 | 20628.32 | 437.04 | 75153.4 | 21 | 0 | 0.00489 | 0.84 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.89505 | 153.91 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
94 | 764001 | Napojení na stávající lemování zdi a nové oplechování atiky, klempířský spoj | kus | 6 | 0 | 0 | 265 | 1590 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
95 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 1204.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2409.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1145000 |  | 234180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
96 | 767001 | Provedení ocelového žebříku na střechu s ochranným košem, l=4,75m, dle PD, vč. kotvení a povrch. úprava, podklad pozinkování | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_1
97 | 767002 | Provedení ocelového zábradlí atiky, dle PD, vč. kotvení a povrch. úprava, podklad pozinkování | m | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 225680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_1
98 | 767003 | Provedení ocelové konstrukce schodiští s nášlapy, zábradlím, ozn. S1, S2, dle PD, vč. kotvení a povrch. úprava, podklad pozinkování | kus | 2 | 0 | 0 | 365000 | 730000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_
99 | 767004 | Provedení ocelové konstrukce schodiští s nášlapy, zábradlím, ozn. S3, dle PD, vč. kotvení a povrch. úprava, podklad pozinkování | kus | 1 | 0 | 0 | 415000 | 415000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 26825 |  | 1797.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | 771001 | Provedení dlažby schodiště, stupně, podstupně, sokly, vč. detailů ukončení, dodávka materiálu dle výběru investora | m2 | 14.5 | 0 | 0 | 1850 | 26825 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
101 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 268.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1797.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 352.11 |  | 1091.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.41 | [5 empty] | DIL
102 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 17.91 | 0 | 0 | 5.26 | 94.21 | 14.74 | 263.99 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.03248 | 0.58 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
103 | 784195312R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 17.91 | 0 | 0 | 14.4 | 257.9 | 46.2 | 827.44 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.10191 | 1.83 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 26000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
104 | 210001 | Demontáž hromosvodu | soubor | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
105 | 210002 | Hromosvodu, nové rozvody a pospojení (k původnímu) dle PD | soubor | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
106 | 210003 | Revize hromosvodu | soubor | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30616.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.17 | [5 empty] | DIL
107 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 3793.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.933 | 10.97 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
108 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 23.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 4728.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.653 | 15.36 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
109 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 14527.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2493.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.49 | 5.76 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
111 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 105.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1662.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3411.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.942 | 11.08 |  | RTS 18/ II |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VRN
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9 | SŠ zdravotnická Pardubice | [22 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky | [19 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cenová soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 66000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [22 empty] | POP | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [22 empty] | POP | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [22 empty] | POP | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
|  | Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. | [22 empty] | POP | Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [22 empty] | POP | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [22 empty] | POP | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | [22 empty] | POP | Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [22 empty] | POP | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. | [22 empty] | POP | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [22 empty] | POP | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [22 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [22 empty] | POP | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [22 empty] | POP | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
|  | Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. | [22 empty] | POP | Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [22 empty] | POP | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz dočasného oplocení staveniště. | [22 empty] | POP | Odvoz dočasného oplocení staveniště.
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [22 empty] | POP | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště | [22 empty] | POP | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště
|  | Zrušení přípojky elektrické energie a vody. | [22 empty] | POP | Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 108000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [22 empty] | POP | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
5 | 005211020R | Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [22 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
6 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [22 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF) | [22 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF)
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [22 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
9 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [22 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
10 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [22 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
11 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby | [22 empty] | POP | Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby
12 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [22 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
13 | 005211090R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | RTS 18/ II |  |  |  |  | 15 | 21
|  | Ztížené podmínky určené významem objektu, provozem investora a dodavatele gastrotechniky | [22 empty] | END
| Celkem |  |  |  |  | 0