ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

„Klimatizace do podkroví Žlutého domu“

1)	Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:		Domov u studánky

Sídlo:			Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Právní forma:	příspěvková organizace

IČ:			00854310

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :  Mgr. Jitka Beránková, ředitelka

tel.: 465 507 700, e-mail: info@domust.cz

2)	Informace o předmětu a místu provedení

Místo dodávky:	Domov u studánky,

Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Doba plnění: 	předpokládaný termín: květen – červenec  2019

Předmět plnění:       Osazení klimatizačních multi splitových jednotek pro klimatizování kanceláří v podkroví Žlutého domu. Dodavatel předloží požadavky na stavební připravenost a na připojení místa.

3)	Technická specifikace

- Dodávka, montáž a zprovoznění multi splitových chladících jednotek do kanceláří 202 a 203 a venkovní jednotkou na štítu objektu v parametrech dle zadání, kdy byl proveden orientační výpočet tepelných zisků a na něho byly navrženy jednotky. V zadání je dán příklad jednotek, které určují předpokládaný standard jednotek. Dodavatel může navrhnout jednotky ve stejném nebo lepším standardu.

- Součástí dodávky je i přívod elektřiny a odvod kondenzátu dle zadání.

4)  Financování zakázky

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

5)	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh – nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem, může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

Členění nabídky:

- Krycí list – příloha č. 1 (obsahuje identifikační údaje uchazeče)

- Kvalifikace a její  prokázání (dle bodu 5 výzvy)

- Podepsaný návrh  smlouvy – příloha č. 2

- Technické specifikace (dle bodu 5a výzvy)

6)	Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a včetně DPH. Vše bude zpracováno v cenové úrovni k datu podání nabídky.

Platební podmínky budou součástí návrhu smluvního vztahu s tím, že:

.

- Cena bude uhrazena po dodání klimatizace včetně dokladů, její montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

- splatnost faktur je 21 kalendářních dnů.

7)	Způsob hodnocení nabídek

Přijaté nabídky budou hodnoceny hodnotící skupinou podle jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena na dodávku, osazení a zprovoznění klimatizačních multi splitových jednotek, za předpokladu splnění technické specifikace.

8) Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel v nabídce nepřipouští varianty řešení.

V Anenské Studánce dne 5. dubna 2019

Mgr. Jitka Beránková, ředitelka