## List1
Výkaz výměr na chlazení kanceláří CDA
Položka | Množství |  | Cena/MJ | Cena celkem
Multisplitová jednotka venkovní Qchl = 8,3 kW, například Toschiba RAS-3M26 U2AVG-E | 1 | ks |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 3,5 kW, například Toschiba RAS-B13 BKVG-E | 1 | ks |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 5 kW, například Toschiba RAS-B16 BKVG-E | 1 | ks |  | 0
Vedení chladiva, tepelná izolace, chladivo R410A, svod kondenzátu, komunikační kabel, lišty | 15 | m |  | 0
Napojení na rezervu v rozvaděči, vedení půdou trasa cca 13 m, přívody stěnami 6 m | 1 | kpl |  | 0
Čerpadlo kondenzátu | 2 | ks |  | 0
Potrubí pro odvod kondenzátu PVC-C | 15 | m |  | 0
Podomítkový sifon se suchou zápachovou uzávěrkou HL138 | 2 | ks |  | 0
Ukotvení venkovní jednotky do stěny | 1 | kpl |  | 0
Bourací práce, prostupy, sekací práce | 1 | kpl |  | 0
Montáž, lešení | 1 | kpl |  | 0
Doprava | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0