## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál | 0
Montáž - práce | 0
Mezisoučet 1 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem | 0
Kompletační činnost
Náklady celkem | 0
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Elektromontáže
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
rozváděč HRO.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doplňující zařízení od FY Bender
dle vlastní specifikace a nabídky
ES710/4000 230V/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ATySet 63A/4p-Aut.přepínač sítí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný kontakt ATICS-HK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AN450 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
isoMED427P-2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STW2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MK2430-11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
COM461MT.230V převodník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nastavení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kompenzační rozvaděč QM20/5
20kVAr- hrazená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS 230V/230V/6 kVA
výstup s monitorováním
doba provozu 10 minut | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvková skříň ZS
dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistky PH02/300A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistky PH01/63A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla včetně zdrojů LED
spínáno pomocí vypínače
A1 LED 36W IP44 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1 vestavné rastrové svítidlo LED
36W/4500lm, 4000K, IP44, Ra90, 3x
3x mikropris, integrovaný driver-
-viz. kniha svítidel
B1 LED 17,7W IP54 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B1 downlight ELIT LED
17,7W/2560lm, 4000K, IP54, Ugr19
viz. kniha svítidel
C1 LED 17W IP30 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C1 přisazené hliníkové svítidlo HAT
LED 20,5W/2400lm, 4000K, průměrl
220x50mm-viz. kniha svítidel
D1 LED 36W IP44 | ks | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D1 vestavné rastrové svítidlo LED
36W/4500lm, 4000K, IP44, Ra90, 3x
mikroprisma, integrovaný driver
N1 LED 3,9W-area-inventer 3h | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3H, AUTOTEST, charakteristika
area, DALI-VIA LED
N2 LED 3,9-coridor IP20-inventer 3h | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vestavné nouzové svítidlo VIA LED
3H, AUTOTEST, charakteristika
corridor DALI
NP-LED 1+1 LED inventer 3h | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP Nouzové svítidlo s piktogramem,
LED 3H, AUTOTEST, trvale svítící s
universální montážní sadou, DALI
Svítidlo pod kuch.linku s vypínačem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Monitoring nouzových svítidel
DALI-TC/IP IDHG64 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nastavení a oživení NO.
instalace systému na PC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svítidlo 2x58W IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítilo exteriér 1Xx18W IP43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VP-vyrovnání potenciálu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EVP-připojovací krabice- zem | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ABB Zdravotnický program
dvojnásobní svorka pro vyrování
potenciálu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 | ks | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
signalizace provozního stavu
včetně krycího rámečku
barevné rozlišení dle použití
v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS
DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ovladače 230V/10A řaz.1-7 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IP20-IP43
Spínač -žaluzie | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
čidlo pohybu | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Centrál STOP pod sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice KP68 | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice KR68 | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice KR 97 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka PVCo 16 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
3x1.5 mm2 pevně | m | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x2.5 mm2 pevně | m | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x2,5 mm2 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x25 mm2 pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x95 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x70 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELY CYKY
3x120+70 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lisovací oka 70..120 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x15 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x10 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x4 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
J-Y(St) 2x2x0,8 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel ohněodolný
1-CXKH-V 4x 2,5 | m | 460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-V 5x10 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R- CY
4- Zlutozeleny pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6- Zlutozeleny pevně | m | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25- Zlutozeleny pevně | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50- žlutozelený | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky (HILTY) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
drátěné žlaby včetně podpěr
PRO KABELY
DZ .60 X60...200 ...300 | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
spojovací materiál | bal | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab MARS vč víka 100x100 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepojení stávající vzduchotechniky
přeloženou na střechu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 150 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BLESKOSVOD
Ocelový pásek FeZn 30x4 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVY DRAT AL
ALMgSi -D8 | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice VERIT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JIMACI TYCE
JR0,5.....2,0.. všeobecně | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímacý tyč 4,0m s betonovým
podstavcem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
u vzduchotechnické jednotky
dle umístění na stavbě
PODPERA VEDENI (CSN 357622)
PV21c 100mm,na lepen.krytinu | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Smršťovací trubička | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
SP1 pripojovaci | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK krizova | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovaci | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SO okapova | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZ zkusebni | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR03 spoj.kruh.a pask.vod. | ks | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné úhelník s držáky | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
podpěra na vodič | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTAZNI PRACE
Stitek pro oznaceni svodu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tvarovani mont.dilu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Připojení technického zařízení | hod | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
výkop a zához pro uzemnění | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35x70cm
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Projekt | Elektroinstalace
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J.Pištora
Kontroloval
Datum | 9.10.2018
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %