## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {eefb81df-db0f-4367-82d3-fbe9de15882e}
[16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[29 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [14 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | Strecha | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy | [22 empty] | 0,1
|  | KSO: | [10 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [10 empty] | Datum: | [15 empty] | 1
1
|  | Zadavatel: | [10 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[13 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [10 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[13 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [10 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[13 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [26 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [10 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | Strecha
| Stavba: | [5 empty] | SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy
| Místo: | [10 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [10 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5586.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {eefb81df-db0f-4367-82d3-fbe9de15882e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Strecha |  |  | Oprava valbové střechy historické budovy | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 5586.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {eefb81df-db0f-4367-82d3-fbe9de15882e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## Strecha - Oprava valbové ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eefb81df-db0f-4367-82d3-fbe9de15882e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - oprava střechy
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5586.5614 |  | 71.4495 |  | 125.5063 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1351.7624 |  | 14.804 |  | 13.0501 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.6317 |  | 14.7824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 314272114 | Obezdívka komínů nad střechou z cihel plných vápenopískových VF dl 290 mm P 60 na MC vč spárování | m3 | 8.187 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 7.528 | 61.6317 | 1.8056 | 14.7824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266864025
| PP |  | Obezdívka komínů v nadstřešní části z lícových cihel vápenopískových, na MC včetně spárování nebarevných plných dl. 290 mm VF (290x140x65 mm) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,3*0,47*0,8+1,8*0,47*1,6+2,5*0,47*0,8+1,85*0,47*0,8 |  | 4.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,47*0,8+1,8*0,45*0,8+1,1*0,45*1,6+2,6*0,45*1,0+0,45*0,45*1,5+0,9*0,45*1,6 |  | 3.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 867.9836 |  | 0.021506 |  | 13.0501 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1879.586 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.167 | 313.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503772803
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (11,91+17,3+11,55+2,92+18,08+12,25)*20,61 |  | 1525.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,5+10+6,9*2+4,5+2,4*2)*5,4 |  | 354.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1879.586 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 169162.74 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27882112
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1879,586*90 |  | 169162.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1879.586 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.105 | 197.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184954866
| PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1879.586 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.049 | 92.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840546057
| PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (11,91+17,3+11,55+2,92+18,08+12,25)*20,61 |  | 1525.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,5+10+6,9*2+4,5+2,4*2)*5,4 |  | 354.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1879.586 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 169162.74 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267971899
| PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1879,586*90 |  | 169162.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1879.586 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.033 | 62.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238915027
| PP |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 537.64 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.308 | 165.5931 | 4e-05 | 0.021506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323448824
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,07+18,21+3,55+231,93+8,51+259,59+8,78 |  | 537.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 537.64 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.032 | 17.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033138916
| PP |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 8.187 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.42 | 19.8125 | 0 | 0 | 1.594 | 13.0501 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -791389627
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,3*0,47*0,8+1,8*0,47*1,6+2,5*0,47*0,8+1,85*0,47*0,8 |  | 4.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,47*0,8+1,8*0,45*0,8+1,1*0,45*1,6+2,6*0,45*1,0+0,45*0,45*1,5+0,9*0,45*1,6 |  | 3.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 417.2914 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 125.506 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.879 | 361.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744694677
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | 22.41 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.461 | 32.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156151011
| PP |  | Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,61+2+1,8 |  | 22.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 470.61 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13058554
| PP |  | Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 22,41*21 |  | 470.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 125.506 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.125 | 15.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107890741
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1255.06 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.006 | 7.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462733657
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 125,506*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1255.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 125.506 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735570622
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8557 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 14.804 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.328 | 4.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972195319
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4234.799 |  | 56.6455 |  | 112.4562 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.5998 |  | 0.41475 |  | 0.40999 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 712600832 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.057 | 2.3369 | 0 | 0 | 0.01 | 0.40999 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311871219
| PP |  | Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,47*3,1 |  | 10.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*1,78 |  | 30.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.999 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 712611102 | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.032 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604041982
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. natěradly a tmely za studena na dřevěném podkladě s lištami nátěrem lakem asfaltovým | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,47*3,1 |  | 10.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*1,78 |  | 30.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.999 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg | t | 0.031 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910751397
| PP |  | Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40,999*0,00075 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 712631111 | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.147 | 6.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411623426
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás | [15 empty] | PP | 2
22 | M | 628522640 | pás s modifikovaným asfaltem Special mineral | m2 | 47.149 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.16502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078068337
| PP |  | Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp jemnozrný minerální, spodní strana PE folie Sklodek 40 special mineral | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 712641559 | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.225 | 9.2248 | 0.00096 | 0.039359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677711480
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. pásy přitavením na dřevěném podkladě s lištami NAIP | [15 empty] | PP | 2
24 | M | 628522640 | pás s modifikovaným asfaltem Special mineral | m2 | 51.249 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.17937 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436367724
| PP |  | Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp jemnozrný minerální, spodní strana PE folie Sklodek 40 special mineral | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40,999*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 0.415 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.685 | 0.69927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713008739
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.497 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R743-001 | Hromosvod dle samostatného rozpočtu | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277318031
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 482.7302 |  | 11.4314 |  | 11.1377 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 156.844 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.14 | 21.9582 | 0 | 0 | 0.014 | 2.1958 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048255383
| PP |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (7,79*56+3,76*19+14*7+4,29*32+1,58*32+5,88*11) |  | 858.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2) |  | 126.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2) |  | 126.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*5,2) |  | 135.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*3,4) |  | 88.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*4,5*2) |  | 234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1568.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1568,44/10 "předpoklad výměna cca 10% prvků" |  | 156.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m | m | 156.844 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.306 | 47.9943 | 0 | 0 | 0.01232 | 1.9323 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057049445
| PP |  | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (7,79*56+3,76*19+14*7+4,29*32+1,58*32+5,88*11) |  | 858.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2) |  | 126.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2) |  | 126.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*5,2) |  | 135.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*3,4) |  | 88.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*4,5*2) |  | 234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1568.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1568,44/10 "předpoklad výměna cca 10% prvků" |  | 156.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 156.844 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.598 | 93.7927 | 0.01363 | 2.1378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369761556
| PP |  | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 762341012 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.264 | 10.8237 | 0.00796 | 0.32635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382615383
| PP |  | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve 12 mm na sraz, tloušťky desky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,47*3,1 |  | 10.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*1,78 |  | 30.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.999 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 762341410 | Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken | m2 | 160.44 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.42 | 67.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325079157
| PP |  | Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (18,7+46,95+17,3+14,01+3,27+3,25*2+5,17+7,1+7,9+6,8)*1,2 |  | 160.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 5.295 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 2.9122 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208167841
| PP |  | Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny jehličnaté - prkna 2 - 3 cm boční jakost I.-II. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 160,44*0,03*1,1 |  | 5.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.09 | 3.6899 | 0 | 0 | 0.015 | 0.61499 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555764973
| PP |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,47*3,1 |  | 10.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*1,78 |  | 30.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.999 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.135 | 107.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392411937
| PP |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (15,44+32,615+5,17+8,34+14,01)*7,79 |  | 588.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*4,29 |  | 72.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+10,85)*5,88 |  | 123.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,59*7,79/2 |  | 41.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,15*7,0 |  | -29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 6.949 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 3.822 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918271648
| PP |  | Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 797,588*3,3*1,1*0,06*0,04 |  | 6.949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 858.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.03 | 25.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986057421
| PP |  | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,79*56+3,76*19+14*7+4,29*32+1,58*32+5,88*11 |  | 858.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 2.266 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 1.2463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657066185
| PP |  | Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 858,2*1,1*0,06*0,04 |  | 2.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.05 | 39.8794 | 0 | 0 | 0.005 | 3.9879 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293975845
| PP |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (15,44+32,615+5,17+8,34+14,01)*7,79 |  | 588.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*4,29 |  | 72.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+10,85)*5,88 |  | 123.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,59*7,79/2 |  | 41.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,15*7 |  | -29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken | m2 | 160.44 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.18 | 28.8792 | 0 | 0 | 0.015 | 2.4066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099966326
| PP |  | Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z prken | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (18,7+46,95+17,3+14,01+3,27+3,25*2+5,17+7,1+7,9+6,8)*1,2 |  | 160.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 14.153 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02337 | 0.33076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004669127
| PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,712+2,843+2,266+1,312+3,02 |  | 14.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 40.999 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.332 | 13.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40960178
| PP |  | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry nekryté | [15 empty] | PP | 2
42 | M | 605161000 | řezivo smrkové sušené tl. 30mm | m3 | 1.312 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.5 | 0.656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436642926
| PP |  | Řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40,999*0,032 |  | 1.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 11.431 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.863 | 21.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734583451
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 705.2784 |  | 1.7934 |  | 2.1848 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 22.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.119 | 2.6894 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.078648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290890355
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 14.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.104 | 1.4976 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.02448 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997968289
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 175.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.43 | 75.379 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.33482 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255312883
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 102,3+4,9+24+35,1+9 |  | 175.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 45.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.179 | 8.1624 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0798 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885243479
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 20.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.189 | 3.8178 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.05252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523401283
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,2+15 |  | 20.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764004821 | Demontáž nástřešního žlabu do suti | m | 15.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.52 | 8.008 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.09317 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846059125
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 764004831 | Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti | m | 123.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.96 | 118.848 | 0 | 0 | 0.01213 | 1.5017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097095909
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 102,3+21,5 |  | 123.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.147 | 0.735 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.0197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745432015
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 764231467 | Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 750 mm - ozn.K3 | m | 22.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.347 | 7.8422 | 0.0038 | 0.08588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857368452
| PP |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 764232422 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 1400 mm - ozn. K4 | m | 14.4 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.44 | 6.336 | 0.00451 | 0.064944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183901123
| PP |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 800 mm | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 764234406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm - ozn. K9 | m | 4.9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.775 | 3.7975 | 0.00284 | 0.013916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580512926
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 500 mm | [15 empty] | PP | 2
55 | K | 764234409 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 800 mm ozn. K1 | m | 102.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.995 | 101.7885 | 0.00452 | 0.4624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139928437
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 800 mm | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 764234411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm - ozn. K12 | m2 | 20.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.125 | 22.95 | 0.00507 | 0.10343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5350143
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*0,85 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764235406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 500 mm - ozn. K10 | m | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.775 | 6.975 | 0.00407 | 0.03663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -319506590
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 764235446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm | kus | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.43 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616403119
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 764238406 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm - ozn. K6 | m | 35.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.298 | 10.4598 | 0.00294 | 0.10319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89629247
| PP |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 764331406 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 500 mm - oplechování komína ozn. K14 | m | 45.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.278 | 12.6768 | 0.00278 | 0.12677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132947412
| PP |  | Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 764334411 | Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu - oplechování světlíku ozn. K16 | m2 | 49 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.693 | 82.957 | 0.00637 | 0.31213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410408241
| PP |  | Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 764531404 | Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm - ozn. K11 | m | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.265 | 3.975 | 0.00259 | 0.03885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331220515
| PP |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 764531414 | Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 330 mm - ozn. K7 | m | 5.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.306 | 1.5912 | 0.00304 | 0.015808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111410725
| PP |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 764533412 | Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 1000 mm - ozn. K5 | m | 15.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.42 | 21.868 | 0.00652 | 0.10041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781014549
| PP |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 764535410 | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 600 mm - ozn. K13 | m | 21.5 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 1.249 | 26.8535 | 0.00214 | 0.04601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072539184
| PP |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 764535414 | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1400 mm - ozn. K2 | m | 102.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.549 | 158.4627 | 0.00243 | 0.24859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189854638
| PP |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1400 mm | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 764538401 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 80 mm - ozn. K8 | m | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.317 | 1.585 | 0.00246 | 0.0123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180210636
| PP |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm | [15 empty] | PP | 2
68 | K | R764-001 | Napojení žlabů na stávající dešťové svody - ozn. K17 | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.317 | 2.853 | 0.00246 | 0.02214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375400107
| PP |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 1.793 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 4.947 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341621523
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2619.3462 |  | 41.8947 |  | 98.121 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 765111152 | Montáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° do malty 16 ks/m2 | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.178 | 1737.1467 | 0.05 | 39.8794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016854279
| PP |  | Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. prejzové do malty, počet kusů 16 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (15,44+32,615+5,17+8,34+14,01)*7,79 |  | 588.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*4,29 |  | 72.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+10,85)*5,88 |  | 123.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,59*7,79/2 |  | 41.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,15*7,0 |  | -29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 596601000 | Dodávka kompletního materiálu na střechu, malý prejz vč. hřebenáčů a odvětrávacích prvků | m2 | 797.588 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.95711 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734707037
| PP |  | Krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4),Stod (bT3) taška dvoudílná ražená Malý prejz S spotřeba 16/16 kusů na m2 hmotnost 51,2 kg na m2 min. sklon: 40° laťování = krycí délka: max. 320 mm krycí šířka: hák 201 mm kůrka 74 - 121 mm celková délka: 373/373 mm režná Malý prejz vrchní 7,4-12,1 x 37,3 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 16 pár/m2 | [15 empty] | P | 2
72 | K | 765111261 | Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty | m | 105.97 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.332 | 141.152 | 0.008 | 0.84776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376142094
| PP |  | Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,34+5,17+26,87+12,18 |  | 52.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*7,79+4,29*2+5,88 |  | 53.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 765111504 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.207 | 165.1007 | 4e-05 | 0.031904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011338235
| PP |  | Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st. | [15 empty] | PP | 2
74 | K | 765111847 | Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.418 | 333.3918 | 0 | 0 | 0.12062 | 96.2051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500411710
| PP |  | Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30 st. se zvětralou maltou k dalšímu použití | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (15,44+32,615+5,17+8,34+14,01)*7,79 |  | 588.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*4,29 |  | 72.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+10,85)*5,88 |  | 123.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,59*7,79/2 |  | 41.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,15*7,0 |  | -29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 765111853 | Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové k dalšímu použití za sklon přes 30° | m2 | 797.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.05 | 39.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423598914
| PP |  | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití | [15 empty] | PP | 2
76 | K | 765111867 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití | m | 105.97 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.19 | 20.1343 | 0 | 0 | 0.01808 | 1.9159 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739625423
| PP |  | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou k dalšímu použití | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,34+5,17+26,87+12,18 |  | 52.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*7,79+4,29*2+5,88 |  | 53.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 765111883 | Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů k dalšímu použití za sklon přes 30° | m | 105.97 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.074 | 7.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875470415
| PP |  | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití | [15 empty] | PP | 2
78 | K | 765115302 | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.936 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026605540
| PP |  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 | [15 empty] | PP | 2
79 | M | 553510660 | výlezové okno hladké, 600x600 mm | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0087 | 0.0435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041843508
| PP |  | Krytina střešní kovová materiály PREFA pro falcované střechy - hliník příslušenství výlezové okno PREFA hladké, 600x600 mm | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 838.587 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.075 | 62.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951618208
| PP |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (15,44+32,615+5,17+8,34+14,01)*7,79 |  | 588.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*4,29 |  | 72.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+10,85)*5,88 |  | 123.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,59*7,79/2 |  | 41.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,15*7,0 |  | -29.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,47*3,1 |  | 10.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,17+7,1+4,72)*1,78 |  | 30.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 838.587 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 283292520 | fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 140 g/m2 | m2 | 964.375 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.13501 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 515385614
| PP |  | Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL D Standard podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, hořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2 | [15 empty] | PP | 2
82 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 41.895 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.557 | 107.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681503744
| PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 65.9239 |  | 0.87056 |  | 0.6027 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 767311309 | Montáž světlíků se zaslením polykarbonátovými deskami | m | 27 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 1.866 | 50.382 | 0.00053 | 0.01431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064071375
| PP |  | Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 1800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7*2+6,5*2 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 130107500 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm | t | 0.376 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956111594
| PP |  | Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=180 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 19,30 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*3*17,9*0,001 |  | 0.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 145501781 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x50x5 mm | t | 0.412 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.412 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883196577
| PP |  | Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x50x3 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 5,6kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,5*11*5,76*0,001 |  | 0.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 283185420 | deska polykarbonátová PAMA,rovná, transparentní, formát 2,1 X 6 m tl. 8,0 mm | m2 | 45.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.06825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774997999
| PP |  | Desky z plastů a jednoduché výrobky z nich polykarbonátové komůrkové desky PAMA rovné, transparentní, formát 2,1 x 6 m tl. 8,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,5*7,0 |  | 45.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 767311810 | Demontáž světlíků všech typů se zasklením | m2 | 28.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.45 | 12.915 | 0 | 0 | 0.021 | 0.6027 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560921518
| PP |  | Demontáž světlíků se zasklením | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7*4,1 |  | 28.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.871 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 3.016 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086013613
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 341.4235 |  | 0.24075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 1094.306 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.01 | 10.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193106621
| PP |  | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení | [15 empty] | PP | 2
90 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 1094.306 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.011 | 12.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811943702
| PP |  | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 783213121 | Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 1094.306 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.291 | 318.443 | 0.00022 | 0.24075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85802044
| PP |  | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (7,79*56+3,76*19+14*7+4,29*32+1,58*32+5,88*11)*(0,16*2+0,12*2) |  | 480.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2)*(0,2*2+0,16*2)*2 |  | 181.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,95*2+17,3+7,56*2)*(0,2*2+0,16*2)*2 |  | 181.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*5,2)*(0,15*2+0,18*2) |  | 89.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*3,4)*(0,15*2+0,15*2) |  | 53.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26*4,5*2)*(0,08*2+0,15*2) |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1094.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 005121011 | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 678456208
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | [15 empty] | P | 2
93 | K | 005121021 | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 700347211
| PP |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [15 empty] | P | 2
94 | K | 035002000 | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | sb | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1666272463
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, objektů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště Zrušení přípojky elektrické energie a vody. | [15 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 005211010 | Předání a převzetí staveniště | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 616188010
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [15 empty] | P | 2
96 | K | 005211020 | Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítína staveništi | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1473586843
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [15 empty] | P | 2
97 | K | 005211080 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 171897084
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [15 empty] | P | 2
98 | K | 00524 R | Předání a převzetí díla | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2104729920
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [15 empty] | P | 2
99 | K | 005241010 | Dokumentace skutečného provedení | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1369919327
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF) | [15 empty] | P | 2
100 | K | 005261010 | Pojištění dodavatele a pojistění díla | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 776494651
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [15 empty] | P | 2
101 | K | 005261021 | Bankovní záruky za řádné provedení díla | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1418692504
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [15 empty] | P | 2
102 | K | 005261022 | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1944088878
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [15 empty] | P | 2
103 | K | 005281010 | Propagace | sb | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1205774665
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby | [15 empty] | P | 2
104 | K | 005281099 | Zábor Pardubice | měs | 3 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1268596065
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zábor na pozemku města Pardubice - 810 m2 na 90 dní | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST