- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- UZ sonda pro kardiologii Svitavské nemocnice

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Ultrazvuková sonda – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Ultrazvuková sonda |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Sektorový multiplanární jícnový snímač – vyšetření srdce především u dospělých pacientů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvence 2,5-8 MHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazovací pole cca 90 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| B-Mód, M-mód, frekvenční doppler, barevné dopplerovské mapování, tkáňový doppler | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita se sonografy řad Aplio (SSA-780A) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.