Zakázka č. PD 048/2018 – technická dokumentace

VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace

ZOV – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Název akce : VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – Rekonstrukce elektroinstalace, DPS

Investor :       Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant :   Jan Černý, ČKAIT č. 0602639

Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové

- informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště se nachází v areálu VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl.

Stavba zahrnuje rekonstrukci elektroinstalace stávající historické budovy. Z hlediska zařízení staveniště stavba zahrnuje pouze použití přenosného (pojízdného) montážního lešení po celou dobu výstavby. U řešené budovy budou prováděny montážní práce pouze uvnitř objektu, bez zásahu do vnějších prostor. Stavební práce budou prováděny v rozsahu sekání a následné zapravení kabelových drážek a prostupů. Po dokončení stavebních úprav bude prostor uveden do původního stavu. Rozsah staveniště je vymezen samotným objektem školního areálu. V případě požadavku stavební firmy je možno v těsné blízkosti školní budovy (na vnitřním dvoře) zřídit staveništní sklad s umístěním mobilního WC, mobilní buňky pro mistra a stavební dělníky.

- významné sítě technické infrastruktury

Na staveništi se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury, kromě přípojek plynu, elektrické energie, dešťové a splaškové kanalizace, vody a telefonu.

- napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Elektrická energie

Požadavky na potřebu elektrické energie budou specifikovány dodavatelem. Napojovací místo zajistí a předá investor při předávání staveniště dodavateli. Předpokládá se napojení staveništního rozvaděče ze stávajícího rozváděče. Odběratel si zajistí měření spotřeby elektrické energie a její úhradu dodavateli.

Voda

Odběrná místa vody pro potřeby montážních prací v minimálním množství odběru zajistí a předá investor při předávání staveniště dodavateli. Předpokládá se napojení na vodovody v objektech. Odběratel si zajistí měření spotřeby vody a její úhradu dodavateli.

- úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných dále uvedených předpisů. Stavební firma zajistí, aby veškeré stavební práce byly prováděny v době od sedmi hodin ráno do maximálně 20 hodiny večerní, kromě svátků a dnů pracovního volna. V maximální míře bude pracoviště zajištěno tak, aby nedocházelo k omezení běžného provozu ve škole. Stavební firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu osob a pracovníků stavby dohodne před zahájením stavby. Zejména ochrana vstupů do budovy bude provedena tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví. Stavební firma bude informovat o postupu stavby ředitele školy a technický dozor investora.

- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky.

- řešení zařízení staveniště včetně využit

Zařízení staveniště bude zahrnovat lešení, dočasné skládky stavebního materiálu, případně staveništní buňky a mobilní WC pro stavební dělníky a vedení stavby.

- popis zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Není vyžadováno.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví platí Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č.591/2006 Sb., které bylo zveřejněno ve sbírce předpisů České republiky, částka 188/2006 a má účinnost od 1. ledna 2007.

Příloha č. 1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi.

Příloha č. 2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi.

Příloha č. 3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Příloha č. 4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací

Příloha č. 5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Dalšími předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou interní předpisy dodavatelské firmy, jejich povinnost vypracování vyplývá z hlediska požadavku na splnění podmínky systému řízení jakosti. Dodavatel stavby musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 90001 nebo EN ISO 9001.

- podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavební firma musí dbát všech obecných zásad dodržování ochrany životního prostředí. U této stavby se jedná zejména o likvidaci odpadů na stavbě a používání materiálů neškodných pro životní prostředí.

- orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládané lhůty realizace stavby

Zpracování projektu stavby : 	12/2018

Vydání stavebního povolení : 	05/2019

Zahájení stavby : 			06/2019

Dokončení stavby : 		09/2020

Vypracoval: Jan Černý, Ing. Vladislav Vízner   tel. 606647650;608479389

Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové