## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 180901 | OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
| Zadavatel |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  |  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: |  | Sinc s.r.o. |  |  |  | IČO: | 28814878
|  |  | Na Spravedlnosti 1533 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 53002 | Pardubice - Zelené Předměstí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-01-25
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.1 | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Statika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.4.4.1 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 326 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 42 | Vodorovné nosné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180901 | OA Svitavy - rekonstrukce podlahy | [23 empty] | STA
O: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG).
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
6 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
8 | 00524 V0 | Přítomnost statika na stavbě v průběhu realizace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zajištění činnosti autorizovaného statika, který bude dohlížet na průběh bouracích prací a postup ukládání "I" nosníků | [23 empty] | POP | Zajištění činnosti autorizovaného statika, který bude dohlížet na průběh bouracích prací a postup ukládání "I" nosníků
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180901 | OA Svitavy - rekonstrukce podlahy | [23 empty] | STA
O: | D.1.1 | Stavební řešení | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.87 |  | 0 |  |  |  |  | 63.17 |  |  |  |  | DIL
1 | 311238130R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, | m2 | 39.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21171 | 8.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.7172 | 28.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02: : (6,05*2*3,26+0,15+0,1) |  | 39.696 | [21 empty] | VV | 0
2 | 347013111V00 | Odstranění SDK předstěny včetně odvozu, likvidace a skládkovného, bez dodávky izolace | m2 | 40.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01147 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 34.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.1.6, Z4 : 13*3,14 |  | 40.82 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 326 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.85 |  | 0 |  |  |  |  | 216.96 |  |  |  |  | DIL
3 | 416022121V00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,s požární odolností REI 45 | m2 | 228.3785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01243 | 2.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 216.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 198,59*0,15 |  | 29.7885 | [21 empty] | VV | 0
4 | 63153040R01 | Akustický stěnový panel tl. 40 mm | m2 | 12.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | dodávka a montáž | [23 empty] | POP
|  | akustický stěnový panel, rozměr 2700/1200/40 mm | [23 empty] | POP
|  | profily rastru vyrobeny z galvanizované ocely | [23 empty] | POP
|  | absorpční třída A | [23 empty] | POP
|  | artikulační třída (ASTME 1110) 230 | [23 empty] | POP
|  | třída reakce a oheň A2-s1, d0 | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.4: : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01: : 2,7*1,2*4 |  | 12.96 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.09 |  | 0 |  |  |  |  | 170.88 |  |  |  |  | DIL
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 27.4898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.078 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | D.1.1.4 : 1,09*1,94*13 |  | 27.4898 | [21 empty] | VV | 0
6 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 84.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 4.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.84 | 71.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4: : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : (6,05*2*(3,26+0,15+0,1))*2 |  | 84.942 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 2.68 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.84 | 47.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 31,14*0,5 |  | 15.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01: : 31,84*0,5 |  | 15.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02: : 21,9*0,5 |  | 10.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03: : 27,42*0,5 |  | 13.71 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 2.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33481 | 50.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.4 : 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 42.59 |  |  |  |  | DIL
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.31 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.214 | 42.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4: : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01, 2.01, 2.02, 2.03: : 60,6+61,6+30,0+46,8 |  | 199 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 61.29 |  |  |  |  | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.308 | 61.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 199,00000 |  | 199 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 68.38 |  |  |  |  | 231.33 |  |  |  |  | DIL
11 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 40.7358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.319 | 12.99 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.317 | 12.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 4,84*(3,41+0,25) |  | 17.7144 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 6,29*(3,41+0,25) |  | 23.0214 | [21 empty] | VV | 0
12 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 2.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 4.61 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.701 | 4.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
13 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 1.7714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 3.45 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.701 | 3.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : (0,62+0,59)*0,4*(3,41+0,25) |  | 1.7714 | [21 empty] | VV | 0
14 | 965082933R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 31.7744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 44.48 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.051 | 33.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62*0,16 |  | 9.6992 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58*0,16 |  | 9.8528 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59*0,16 |  | 4.7344 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8*0,16 |  | 7.488 | [21 empty] | VV | 0
15 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.58 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 14.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 6 : 56,15000 |  | 56.15 | [21 empty] | VV | 5
16 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.27 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.1.6, Z3 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
17 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.933 | 63.82 |  |  |  |  | POL8_
18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 33.52 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
19 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 64.44 |  |  |  |  | POL8_
21 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
22 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 68.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.41 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.86 |  |  |  |  | DIL
23 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 21.1603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9385 | 19.86 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 29.79 |  |  |  |  | DIL
24 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.08 | 15.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
25 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 13.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
26 | 28375327R | páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm | m | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 31,14 |  | 31.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 31,84 |  | 31.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 21,9 |  | 21.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 27,42 |  | 27.42 | [21 empty] | VV | 0
27 | 28376072R | deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 29,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 0,790 m2K/W | m2 | 218.449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 198,59*0,1 |  | 19.859 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.31 |  |  |  |  | 6.73 |  |  |  |  | DIL
28 | 735119140R00 | Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.429 | 5.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 13,00000 |  | 13 | [21 empty] | VV | 5
29 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.31 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.082 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.6, Z2 : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
30 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.031 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
31 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.052 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.77 |  |  |  |  | 66.67 |  |  |  |  | DIL
32 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 3.57 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.195 | 38.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
33 | 762521811V00 | Demontáž podlah záklop desky Cetris tl. do 32 mm | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 3.18 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.14 | 27.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího záklopu z Cetris desek tl. do 32 mm | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
34 | 762521811V01 | Stěhování vnitřního vybavení včetně zakrytí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | - m.č. 0.01, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03 | [23 empty] | POP
|  | - vystěhování stávajícího vnitřního vybavení (stoly, židle, skříně, atd.) | [23 empty] | POP
|  | - zakrytí včetně dodávky plachty | [23 empty] | POP
|  | - zpět nastěhování na původní pozice | [23 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  |  |  |  | 106.73 |  |  |  |  | DIL
35 | 767581801V00 | Demontáž SDK podhledů včetně roštu | m2 | 154.5416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.77 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.51 | 78.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž, odvoz, uložení na skládku, skládkovné | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.02 : 27,9 |  | 27.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.03, 1.04 : 7,35*6,24 |  | 45.864 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 134.384 | [21 empty] | VV | 1
|  | 134,384*0,15 |  | 20.1576 | [21 empty] | VV | 0
36 | 767581801V01 | Demontáž podhledů kazetových | m2 | 54.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.27 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.51 | 27.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | - demontáž kazatového podhledu (rošt včetně SDK desek) | [23 empty] | POP
|  | - demontáž, odvoz, uložení na skládku, skládkovné | [23 empty] | POP
|  | m.č. 0.01 : 6,4*8,55 |  | 54.72 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.49 |  | 0.2 |  |  |  |  | 140.73 |  |  |  |  | DIL
37 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.147 | 29.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | D.1.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
38 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.046 | 9.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 35 : 198,59000 |  | 198.59 | [21 empty] | VV | 5
39 | 776422110R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem | m | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.088 | 9.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [23 empty] | POP
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 31,14 |  | 31.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 31,84 |  | 31.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 21,9 |  | 21.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 27,42 |  | 27.42 | [21 empty] | VV | 0
40 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.105 | 20.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
41 | 776522100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3472 | 68.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
42 | 24616010R | penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tekutá | kg | 39.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 198,59*0,2 |  | 39.718 | [21 empty] | VV | 0
43 | 283424021R | lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm | m | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 37 : 112,30000 |  | 112.3 | [21 empty] | VV | 5
44 | 284123300S | Podlahovina PVC tl. 3 mm š. 2 m | m2 | 218.449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Celková tloušťka 3,0-3,3 mm | [23 empty] | POP
|  | Tloušťka nášlapné vrstvy: min. 1 mm | [23 empty] | POP
|  | Šíře role: 2,0 m | [23 empty] | POP
|  | Hořlavost (dle EN 13 501-1): Cfl-s1 | [23 empty] | POP
|  | Zátěžová třída: 34-42 | [23 empty] | POP
|  | Kluznost (dle DIN 51 130): R10 | [23 empty] | POP
|  | Třída otěru: T | [23 empty] | POP
|  | Rozměrová stálost: <0,4 % | [23 empty] | POP
|  | Kročejová neprůzvučnost 16 dB | [23 empty] | POP
|  | Antibakteriální úprava: ano | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 35 : 198,59000 |  | 198.59 | [21 empty] | VV | 5
|  | 198,59*0,1 |  | 19.859 | [21 empty] | VV | 0
45 | 58556678776R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm | t | 1.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 198,59*1,7*5/1000 |  | 1.688 | [21 empty] | VV | 0
46 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 2.4888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.091 | 2.72 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 72.76 |  |  |  |  | DIL
47 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 443.9364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.03248 | 14.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 47 : 78,65000 |  | 78.65 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 48 : 365,28640 |  | 365.2864 | [21 empty] | VV | 5
48 | 784423271R00 | Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačokováním | m2 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.13 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.13131 | 26.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 60,62 |  | 60.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 61,58 |  | 61.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 29,59 |  | 29.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 46,8 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
49 | 784125212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné | m2 | 78.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.10191 | 8.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nové stěny: : 6,05*3,25*4 |  | 78.65 | [21 empty] | VV | 0
50 | 784165111R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné | m2 | 365.2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06636 | 24.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4: : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 31,14*3,26 |  | 101.5164 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.01 : 31,84*3,25 |  | 103.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 21,9*3,25 |  | 71.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.03 : 27,42*3,25 |  | 89.115 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 21.79 |  |  |  |  | DIL
51 | 210010321R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | Indiv | 0.39017 | 4.68 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 210201221V00 | demontáž stávajícího svítidla | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.707 | 8.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | - včetně likvidace | [23 empty] | POP
|  | - demontáž v místnostech 0.01 | [23 empty] | POP
53 | 210201221V01 | demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.707 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | - demontáž a zpětná montáž svítidel v místnostech m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 0.00 (chodba vstup) | [23 empty] | POP
54 | 210201521V00 | Montáž LED svítidlo stropní přisazené | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.66 | 7.92 |  |  |  |  | POL1_
55 | 721000V00 | výpočet osvětlení pro zvolený typ svítidel | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 34109515R | kabel CYKYLo; instalační vícežilový; pevné uložení vnitřní; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; odolný proti šíření plamene; barva pláště černý | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 36*2,5 |  | 90 | [21 empty] | VV | 0
57 | 348360111R | LED svítidlo nerezové průmyslové, prachotěsné, vodotěsné; IP 65; 10 W; typ modulu 1 x 1300 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -20 °C; použití: pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, garáže, dílny; mat.tělesa nerezový plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný; difuzor (světelně činný kryt) translucentní tepelně tvrzené bezpečnostní sklo; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 705 mm; šířka 135 mm; výška 95 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.2 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180901 | OA Svitavy - rekonstrukce podlahy | [23 empty] | STA
O: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Statika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 145.28 |  |  |  |  | DIL
1 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 8.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 16.583 | 145.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [23 empty] | SPI
|  | D.1.2.2c : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 7 : 2,64624 |  | 2.6462 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 8 : 6,11436 |  | 6.1144 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.7 |  | 0 |  |  |  |  | 49.42 |  |  |  |  | DIL
2 | 411321414R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 16.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 42.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.987 | 16.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.01: : 60,6*(0,06+0,025) |  | 5.151 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.01: : 61,6*(0,06+0,025) |  | 5.236 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02: : 30,0*(0,06+0,025) |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03: : 46,8*(0,06+0,025) |  | 3.978 | [21 empty] | VV | 0
3 | 411361921R00 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí | t | 0.60768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 15.211 | 9.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [23 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | D.12.2.a : | [23 empty] | VV | 0
|  | KD 36: : 0,00211*3,0*2,0*48 |  | 0.60768 | [21 empty] | VV | 0
4 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0544 | 4.35 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2935 | 23.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.2c : 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 42 | Vodorovné nosné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.97 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 13281020R | ocel betonářská kruhová tyč 10216; hladká; d = 6,0 mm | t | 0.15179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2.2c : | [23 empty] | VV | 0
|  | pol 2: : 0,00222*0,44*148*1,05 |  | 0.15179 | [21 empty] | VV | 0
6 | 13281045R | ocel betonářská kruhová tyč 10216; hladká; d = 10,0 mm | t | 0.28904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2.2.c: : | [23 empty] | VV | 0
|  | pol. 1: : 0,0062*0,3*148*1,05 |  | 0.28904 | [21 empty] | VV | 0
7 | 13480915R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm | t | 2.6462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2.2c : 0,0262*(6,68*14)*1,08 |  | 2.6462 | [21 empty] | VV | 0
8 | 13480920R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm | t | 6.1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 6.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2.2c : 0,0311*(7,09*11+7,03*11+6,68*4)*1,08 |  | 6.1144 | [21 empty] | VV | 0
9 | 15484110R | profil ocelový trapézový 40/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 38,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování do táhlých oblouků | m2 | 272.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 1.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2.2b : (36,3+11,5+22,9+16,6+100,9+19,9+16,1+12,7)*1,15 |  | 272.435 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 9.92 |  |  |  |  | 197.87 |  |  |  |  | DIL
10 | 973031336R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.098 | 7.84 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.087 | 86.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.2.2c : 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
11 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 2.08 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.93 | 29.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2.2c : 80*0,4 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
12 | 975021311R00 | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm | m | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06636 | 0.88 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.575 | 60.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, | [23 empty] | SPI |  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,
|  | D.1.2.2c : 6,6*2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
13 | 979011335R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m | den | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
14 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.55 | 5.46 |  |  |  |  | POL8_
15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 4.86 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 99.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 9.34 |  |  |  |  | POL8_
18 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.105 | 1.04 |  |  |  |  | POL8_
19 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
20 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.06 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 113.03 |  |  |  |  | DIL
21 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 59.7432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.892 | 113.03 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.4.1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180901 | OA Svitavy - rekonstrukce podlahy | [23 empty] | STA
O: | D.1.4.4.1 | Silnoproudá elektrotechnika | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Silnoproud | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.55 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010301R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , bez zapojení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1413 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_9
2 | 210010321R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.39017 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_9
3 | 210110041R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1475 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_9
4 | 210110043R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, , řazení 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.16867 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_9
5 | 210800101R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_9
6 | 210800105R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 6.65 |  |  |  |  | POL1_9
7 | R | LED svítidlo přisazené stropní "D" dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Dle výkresové části D.1.4.1.b-01 | [23 empty] | POP
8 | R | LED svítidlo přisazené stropní "E" dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Dle výkresové části D.1.4.1.b-01 | [23 empty] | POP
9 | 34111000R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 3x1,05=3,15m | [23 empty] | POP
10 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 99.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 95x1,05=99,75m | [23 empty] | POP
11 | R | Přístroj spínače jednopólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | R | Přístroj přepínače sériového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
13 | R | Kryt spínače kolébkového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
14 | R | Kryt spínače kolébkového dělený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
15 | R | Rámeček pro elektroinstalační přístroje | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
16 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | 34571562R | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | R | Vysekání drážky ve zdi a uvedení do původního stavu po uložení kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
19 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1 | 6 |  |  |  |  | POL10_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu