## Rekapitulace
Akce: | Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl - budova "B"
R E K A P I T U L A C E
| Hromosvod | 0
| Temperování okapních svodů | 0
| s o u č e t | 0
| CENA bez DPH | 0

## Hromosvod
Akce: |  | Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl - budova "B"
R E K A P I T U L A C E
|  | Hromosvod - montáž |  |  |  | 0
|  | Hromosvod - zemní práce |  |  |  | 0
|  | Hromosvod - demontáž |  |  |  | 0
|  | Hromosvod - nosný materiál |  |  |  | 0
|  | Revize - hromosvod |  |  |  | 0
|  | s o u č e t |  |  |  | 0
|  | CENA bez DPH |  |  |  | 0
K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
743 |  | Hromosvod - montáž |  |  |  | 0
1 | 210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 160 | 0 | 0
2 | 210 22-0101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 370 | 0 | 0
3 | 210 22-0212 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou | kus | 1 | 0 | 0
| 210 22-0201 | Montáž tyčí jímacích na střešní hřeben do délky 3m | kus | 0 | 0 | 0
4 | 210 22-0301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 60 | 0 | 0
5 | 210 22-0302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 26 | 0 | 0
7 | 210 22-0372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 13 | 0 | 0
8 | 210 22-0401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 13 | 0 | 0
9 | 210 22-0431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků | kus | 14 | 0 | 0
10 | 210 22-0451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 20 | 0 | 0
11 | 210 22-0452 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně | m | 20 | 0 | 0
14 | 743-3 | Montážní práce,které nejsou obsaženy v ceníku | ks | 1 | 0 | 0
15 | 210 22-0361 | Montáž zemnících tyčí do dl.2m | ks | 8 | 0 | 0
16 | 210 22-0457 | Obsyp vedení Bentonitem | m | 160 | 0 | 0
7433 |  | Hromosvod - zemní práce |  |  |  | 0
17 | 460 07-0753 | Hloub. jamy ručně v tř. 3/ sondy pro zjišt. polohy podzem.vedení, jáma pro montáž zem.t | m3 | 3.5 | 0 | 0
18 | 460 12-0013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 | m3 | 3.5 | 0 | 0
19 | 460 20-0153 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 95 | 0 | 0
20 | 460 56-0053 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | m | 95 | 0 | 0
21 | 460 00 3041 | Rozebrání dlažeb - ručně, spáry zalité | m2 | 5 | 0 | 0
22 | 460 62-5093 | Obnova rozebrané dlažby (ručně, spáry zalité) | m2 | 5 | 0 | 0
23 | 7433-1 | Zajištění výkopu | soub. | 1 | 0 | 0
24 | 7433-2 | Vytyčení podzemních sítí / kabel nn,vodovod, sdělovací kabel / | soub. | 1 | 0 | 0
25 | 460 03-0171 | Sejmutí živice do 5cm | m2 | 20 | 0 | 0
26 | 460 03-0191 | Řezání spáry v podkladu živičném tl.5cm | m | 100 | 0 | 0
27 | 460 60-0023 | Odvoz zeminy přes 500m do 1000m | m3 | 3 | 0 | 0
28 | 460 65-0031 | Podkladová vrstva pod vč.zhutnění pod litý asfalt | m2 | 20 | 0 | 0
29 | 460 65-0131 | Kryt výkopu z litého asfaltu tl. 2cm | m2 | 20 | 0 | 0
30 | 460 62-0013 | Úprava terénu se zhutněním | m2 | 50 | 0 | 0
31 | 7433-3 | Pasivní ochrana zemních svorek | ks | 34 | 0 | 0
7434 |  | Hromosvod - demontáž |  |  |  | 0
32 | 7434-1 | Demontáž jímacího vedení vč.podpěr | m | 300 | 0 | 0
33 | 7434-2 | Demontáž jímacích tyčí do 3m | ks | 2 | 0 | 0
34 | 7434-3 | Demontáž hromosvodových svorek do 2 šroubů | ks | 30 | 0 | 0
35 | 7434-4 | Dtto - ale nad 3 šrouby | ks | 20 | 0 | 0
36 | 7434-5 | Demontáž ochranného úhelníku | ks | 10 | 0 | 0
7435 |  | Hromosvod - nosný materiál |  |  |  | 0
37 | 156 1526 | Jímací vodič AlMgSi 8 | m | 370 | 0 | 0
38 | 354 41451 | Podpěra vedení do zdi PV 01 | ks | 65 | 0 | 0
39 | 354 34919 | Příložka - upevnění vodiče na atice | ks | 248 | 0 | 0
40 | 35441120 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m | 160 | 0 | 0
41 | 354 41885 | Svorka SS N | ks | 33 | 0 | 0
42 | 354 41895 | Svorka SP1 N | ks | 10 | 0 | 0
43 | 354 41925 | Svorka zkušební SZ N | ks | 13 | 0 | 0
44 | 354 41830 | Ochranný úhelník OÚ N | ks | 13 | 0 | 0
45 | 354 41840 | Držák OÚ do zdi | ks | 26 | 0 | 0
46 | 354 41875 | Svorka SK N | ks | 10 | 0 | 0
47 | 7435-1 | Jímací tyč dl. 1m, AlMgSi, kompletní | ks | 1 | 0 | 0
48 | 7435-2 | jímací tyč dl. 1,5m, AlMgSi, kompletní | ks | 1 | 0 | 0
49 |  | NEOBSAZENO
50 | 354 41905 | Svorka SO N | ks | 13 | 0 | 0
51 | 354 41915 | Svorka SJ1b N | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | NEOBSAZENO
53 |  | NEOBSAZENO
54 | 7435-4 | Podpěra vedení PV21d beton/plast vč.podložky | ks | 54 | 0 | 0
55 | 7435-5 | Svorka SR 03 | ks | 20 | 0 | 0
56 | 7435-6 | Drobný montážní materiál, který není obsažen v ceníku | ks | 1 | 0 | 0
57 | 7435-7 | Zemnící tyč dl.do 2m vč. svorky | ks | 8 | 0 | 0
7439 |  | Revize - hromosvod |  |  |  | 0
58 | 210 28-0211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 | 0 | 0
59 | 210 28-0215 | Příplatek za další zemnič v síti | ks | 4 | 0 | 0
60 | 210 28-0223 | Měření zemních odporů zemnnící sítě délky pásku do 200 m | kus | 1 | 0 | 0
61 | 7439-1 | Kontrola jímací soustavy | soub. | 1 | 0 | 0

## Temperování okapních svodů
R O Z P O Č E T
Stavba: |  | Realizace úspor energie
Objekt: |  | SŠ zahradnická a technická Litomyšl - budova "B"
Část: |  | Temperování vybraných okapních svodů
|  | R E K A P I T U L A C E |  |  |  | Kč
|  | Střecha nad dílnami a nadchodem |  |  |  | 0
|  | Střecha nad sborovnou dílen |  |  |  | 0
|  | C e l k e m Kč bez DPH |  |  |  | 0
p.č. | č.položky | popis položky | mj | počet | cena/mj. | celkem Kč
Materiál elektromontážní vč.topných kabelů
1 |  | Střecha nad dílnami a nadchodem
2 |  | kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 220 | 0 | 0
3 |  | kabel CYKY 5Cx4 | m | 10 | 0 | 0
4 |  | kabel JYTY 2x1 | m | 45 | 0 | 0
5 |  | kabel JYTY 4x1 | m | 45 | 0 | 0
6 |  | trubka PVC FPKu-es-F-UV20 vč.příslušenství | m | 190 | 0 | 0
7 |  | jistič LTN 20A/3"B" doplnění stáv.rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | krabice odbočná 6455-2xP | ks | 14 | 0 | 0
9 |  | topný kabel TO-2R-19-380 | ks | 9 | 0 | 0
10 |  | topný kabel TO-2R-86-1720 | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | SYFOK - P/10 | ks | 9 | 0 | 0
12 |  | střešní úchyt ZnTi - 1 balení - 25ks | ks | 8 | 0 | 0
13 |  | vlhkostní čidlo ETOR-55/10 | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | teplotní čidlo ST 1111 - 10 | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | ovládací skříň - dle výkresu E08 | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | montáž kabelů CYKY, JYTY | m | 320 | 0 | 0
17 |  | montáž trubek PVC | m | 190 | 0 | 0
18 |  | montáž odbočných krabic | ks | 14 | 0 | 0
19 |  | montáž topného kabelu /dl.19m/ | ks | 9 | 0 | 0
20 |  | montáž topného kabelu /dl.86m/ | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | montáž ovládací skříně a seřízení regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | ukončení vodičů do 2,5 | ks | 23 | 0 | 0
23 |  | montáž vlhkostního a tepelného čidla | ks | 3 | 0 | 0
24 |  | výpomocné práce /sekání a začištění drážky/ | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | práce,které nejsou obsaženy v montážním ceníku | sou. | 1 | 0 | 0
26 |  | revize topných kabelů, vč napsání revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
0
27 |  | Střecha nad sborovnou dílen
28 |  | kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 120 | 0 | 0
29 |  | kabel CYKY 3Cx4 | m | 55 | 0 | 0
30 |  | kabel JYTY 2x1 | m | 54 | 0 | 0
31 |  | kabel JYTY 4x1 | m | 54 | 0 | 0
32 |  | trubka PVC FPKu-es-F-UV20 vč.příslušenství | m | 84 | 0 | 0
33 |  | jistič LTN 20A"B" doplnění stáv.rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | krabice odbočná 6455-2xP | ks | 9 | 0 | 0
35 |  | topný kabel TO-2S-8-140 | ks | 4 | 0 | 0
36 |  | topný kabel TO-2R-19-380 | ks | 2 | 0 | 0
37 |  | SYFOK - P/10 | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | střešní úchyt ZnTi - 1 balení | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | vlhkostní čidlo ETOR-55/10 | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | teplotní čidlo ST 1111 - 10 | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | ovládací skříň - dle výkresu E09 | ks | 1 | 0 | 0
42 |  | montáž kabelů CYKY, JYTY | m | 275 | 0 | 0
43 |  | montáž trubek PVC | m | 27 | 0 | 0
44 |  | montáž odbočných krabic | ks | 9 | 0 | 0
45 |  | montáž topného kabelu | ks | 6 | 0 | 0
46 |  | montáž ovládací skříně a seřízení regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
47 |  | ukončení vodičů do 2,5 | ks | 15 | 0 | 0
48 |  | montáž vlhkosního a tepelného čidla | ks | 2 | 0 | 0
49 |  | výpomocné práce /sekání a začištění drážky/ | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | práce,které nejsou obsaženy v montážním ceníku | sou. | 1 | 0 | 0
51 |  | revize topných kabelů, vč napsání revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
0