Příloha výzvy k PTK

Dodávka klíčového režimu pro budovu Pardubického kraje

Základní podmínky:

1.	Zajištění monitorovaného přístupu do 250 místností pro cca 290 uživatelů v památkově chráněné budově.

2.	Nahrazení stávajícího mechanického systému s co nejmenším zásahem do stávajícího osazení dveří.

3.	Realizace do konce roku 2019.

4.	Dotčený objekt je památkově chráněnou budovou.

5.	Bez spoluúčasti evropského financování.

Poptávaný systém by měl dle úvahy zadavatele zajistit a splňovat:

| Provádění operativních změn v přístupových právech od jednotlivých prostor až k funkčním subsystémům (např.“ patrové klíče“) objektu včetně zajištění přístupu na bázi „ tzv. generálního klíče“. | ANO / NE / bližší popis |
| --- | --- |
| Okamžité vyřazení ztracených klíčů/karet. | ANO / NE / bližší popis |
| Ochranu ovládání dveřního uzávěru proti neoprávněnému kopírování. | ANO / NE / bližší popis |
| Splňuje certifikaci na prolomení ČSN EN 1627 | ANO / NE / bližší popis |
| Certifikaci NBÚ | ANO / NE / bližší popis |
| Evidence a dohledání historie průchodů. | ANO / NE / bližší popis |
| Možnost budoucí integrace do nadstavbového SW. | ANO / NE / bližší popis |
| Možnost rozšíření systému na více budov + centrální správa | ANO / NE / bližší popis |
| Ovládání systému bez zásahu obsluhy u zámku | ANO / NE / bližší popis |
| Minimální úpravy historických dveřních křídel při instalaci elektronických zadlabacích zámků | ANO / NE / bližší popis |
| Minimální stavební úpravy při realizaci kabeláže. | ANO / NE / bližší popis |
| Okamžité provedení urgentního servisu | ANO / NE / bližší popis |

Další komentář/dotazy dodavatele: