## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | PAK/N032O1 | Chladírna pro zemřelé v objektu F
| Zadavatel |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  |  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | D.1.1 | Objekt F |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.0.0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.1 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Doplnění rozvaděče R21 |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Hodinové sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99-1 | Požárně - bezpečnostní řešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Útřední topení |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1 D.0.0 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/N032O1 | Chladírna pro zemřelé v objektu F | [24 empty] | STA
O: | D.1.1 | Objekt F | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.0.0 | Vedlejší rozpočtové náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 0010 | Výrobní dokumentace 2x v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Dále ve 2 tištěných, paré. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
5 | 0011 | Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc,xls, Dále ve 2 tištěných paré. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
6 | 0012 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy apod. | [24 empty] | POP
SPU
7 | 0013 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách, inženýrská činnost a koordinace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
8 | 0014 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1 D.1.1.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/N032O1 | Chladírna pro zemřelé v objektu F | [24 empty] | STA
O: | D.1.1 | Objekt F | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.1 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.93 |  | 0 |  |  |  |  | 20.37 | [5 empty] | DIL
2 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09216 | 0.37 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.49749 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 317944311RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 | t | 0.01665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 20.6 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*11,1/1000 |  | 0.01665 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02302 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.3022 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 340237211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02285 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.3622 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,52*0,26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04467 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.42325 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 2.323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23875 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.811 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15 |  | 2.323 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 346244361RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11795 | 1.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.8763 | 13.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.2226 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,12*2*1,15 |  | 0.414 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 0.621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.89205 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [24 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,12*2*1,15*1,5 |  | 0.621 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 380932213R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta 71,6 MPa | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 47.47 | [5 empty] | DIL
12 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 40.9875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 0.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.011 | 41.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+0,575) |  | 0.5875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.011 | 3.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 0.5875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.58 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+0,575) |  | 0.5875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.43 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 34201632_075 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm | m2 | 23.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 1.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,95*(4,7+0,55+0,575*2+0,575+0,925) |  | 23.305 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 34229098RT3 | Podhled sádrokartonový na stávající rošt, pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.92 |  | 0 |  |  |  |  | 78.9 | [5 empty] | DIL
18 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.35974 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 1.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.71398 | 10.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.18233 | 7.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 54.7101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 2.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.84 | 45.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,95*(6,95*2+3,785*2+4,7-0,53-0,575) |  | 73.9417 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,6*2,0+1,1*2,0*2+0,8*2,0+0,7*2,0) |  | -10.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,84*(1,19+0,1+1,29)+5,25*1,75) |  | -11.3547 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15 |  | 2.323 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 10.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.362 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | cca 20% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54,71005/100*20 |  | 10.942 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 54.7101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,95*(6,95*2+3,785*2+4,7-0,53-0,575) |  | 73.9417 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,6*2,0+1,1*2,0*2+0,8*2,0+0,7*2,0) |  | -10.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,84*(1,19+0,1+1,29)+5,25*1,75) |  | -11.3547 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02*1,15 |  | 2.323 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 6358922052RX | D + M - litý cementový potěr, třída pevnosti F5 | m3 | 2.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2 | 6.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4*0,07 |  | 2.828 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 9.89 | [5 empty] | DIL
26 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 46.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.07 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.214 | 9.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 76.88 | [5 empty] | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 220.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.308 | 67.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DOTČENÉ MÍSTNOSTI S ÚPRAVAMI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0+3,5+40,4+1,8+91,0+73,9 |  | 220.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 623552130 | Zapravení KZS dl. 140-180mm vč. finální omítky plochy do 0,09m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 623552131 | Zapravení skladby podlahy po přemístění radiátoru 2022 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 623552132 | Doplnění dlažby - 2010 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | kompletně skladba K : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 95_04 | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,5 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
34 | 95-01m | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
35 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
36 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.3 |  |  |  |  | 20.13 | [5 empty] | DIL
37 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.1 | 0.2 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.358 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,02 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.38 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.939 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*2+0,9*2,0*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 970031250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm | m | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08831 | 0.04 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 6.2 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,46 |  | 0.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.06 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 7.1 | 3.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,46 |  | 0.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.215 | 4.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,05*2 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.213 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.14 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.213 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 971038421R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.028 | 0.03 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.197 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,52*0,26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 1.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.07 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.715 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,15 |  | 1.725 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 965_08 | Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace | m3 | 0.12377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,05*(0,3+0,05)*0,15*1,15 |  | 0.12377 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 967581801RXX | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., zachování nosného roštu | m2 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.37 | [5 empty] | DIL
50 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 14.9928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | Kalkul | 1.892 | 28.37 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,37,39,43,44,45, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,99276 |  | 14.9928 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99-1 | Požárně - bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.98 | [5 empty] | DIL
51 | 713552130 | Protipož.trubní ucpávka pěnou EI 120, do D 130 mm, strop do tl. 35cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 713552200 | Protipož.trubní ucpávka pěnou EI 120, do 250/250 mm, strop do tl. 35cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 5.25 | [5 empty] | DIL
53 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.06 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.07 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 63151441R | deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 41.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4*1,02 |  | 41.208 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | DIL
57 | T/1 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 1100/1970, kompletně dle tabulky výrobků PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1100/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, barva bílá, RAL 9010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva bílá, RAL 9010, mat : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor - přizpůsobit stávajícím dveřím, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.32 | [5 empty] | DIL
59 | 100/Z | D + M Očištění a nátěr stávající ocelové zárubně 600-1000/1970, kompletně dle tabulky výrobků PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění a nátěr stávající ocelové zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700/1970 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1100/1970 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva - bílá, RAL 9010, mat : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 101/Z | D + M Doplnění kování do stávajících dveřních křídel, kompletně dle tabulky výrobků PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Doplnění kování do stávajících dveřních křídel : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor - přizpůsobit stávajícím dveřím, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 102/Z | D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích, kompletně dle tabulky výrobků PSV | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ukončovací nerezový profil ve dveřích : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezový L profily pro ukončení různých druhů podlah : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka 600 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka 700 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka 800 mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka 1100 mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6+0,7+0,8*2+1,1*2 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 103/Z | D + M Ocelový zákryt stávajícího prostupu stropem, kompletně dle tabulky výrobků PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový zákryt stávajícího prostupu stropem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Lístkový plech tl. 3mm - 500x500mm, kotveno 4 mechanickými kotvami M12 do stávajícího betonového prefabrikovaného stropu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 104/Z | D + M nerezový zákryt stávajících prostupů potrubí UT stropem, kompletně dle tabulky výrobků PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nerezový zákryt stávajících prostupů potrubí UT stropem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nerezový plech tl. 1mm - 100x200mm, kotveno vruty se zápustnou hlavou do stávající podlahy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | DIL
65 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.1372 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,56 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 7764662111U00 | Výplň spár soklů akrylát | m | 32.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,56 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,785*2+6,95*2+4,7*2+0,575*2 |  | 32.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | bez vyrovnání podkladu | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 28416034.01 | PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min. 2000mm | m2 | 46.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4*1,15 |  | 46.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 14.2 | [5 empty] | DIL
70 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 14.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0.23 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 0.35 | 0.046 | 0.23 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [24 empty] | POP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP |  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | D.1.1.1-102, 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
73 | 784441941O00 | Omyvatělná nátěr stěn vč. penetrace | m2 | 94.459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,95*(4,7*2+0,575*2+3,785*2+6,95*2) |  | 94.459 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 174.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.07 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,25*2,95 |  | 9.5875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,29*2+1,5*2+2,28*2) |  | 4.884 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+0,575) |  | 0.5875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,95*(1,335*2+1,38*2) |  | 5.1585 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,95*6,55 |  | 19.3225 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní nezměřitelné dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,0 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.41 | [5 empty] | DIL
75 | 200/O | D + M Ochrana rohů, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana rohů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ochranný profil z vysoce odolného celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen k podkladu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka : 1920 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barva – bílá, viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.01 | [5 empty] | DIL
76 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 1.5259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.277 | 0.42 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,52588 |  | 1.5259 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.5259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.49 | 0.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,52588 |  | 1.5259 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 28.9918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,99176 |  | 28.9918 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.5259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.942 | 1.44 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,52588 |  | 1.5259 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 22.8882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.105 | 2.4 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 22,88823 |  | 22.8882 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 979990001RSS | Poplatek za skládku stavební suti - směsná suť | t | 1.5259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,52588 |  | 1.5259 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1 D.1.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/N032O1 | Chladírna pro zemřelé v objektu F | [24 empty] | STA
O: | D.1.1 | Objekt F | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 31.24 | [5 empty] | DIL
1 | 721140802R00 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.03 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.413 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo dešťového, | [24 empty] | SPI
SPU
2 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.529 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
SPU
3 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.174 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
SPU
4 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.048 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 721290822R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.02984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 4.155 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m | [24 empty] | SPI
SPU
6 | 725860180R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (pro odvod kondenzátu) | [24 empty] | POP
SPU
7 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % | 185.4572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
8 | 721-1.7a | Zaslepení stávající kanalizace v podlaze DN70 včetně stavebních prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 721-1.7b | Zaslepení stávající kanalizace v podlaze DN100 (po stávajícím WC) vč.stavebních prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 721-1.8 | Napojení stávaj. potrubí v příčce DN50 (přepojení kondenzátu od chladících boxů), vč.stavebních prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.804 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 721-1.9 | Proplach potrubí do DN 80 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 725980122P | Dvířka z plastu, 150 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (osazení do stávajícího otvoru) | [24 empty] | POP
SPU
13 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.42918 | 1.72 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
14 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | Indiv | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | stavební přípomoce | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.14 | [5 empty] | DIL
15 | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.655 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % | 38.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
18 | 722-2.2 | Sprchový komplet: posuvný držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 551450090R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
20 | 55145013R | baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché ústí, otočné; 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 733 | Útřední topení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0.46 |  |  |  |  | 135.36 | [5 empty] | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.214 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 970056030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.669 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 44 : 0,70000 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 5
SPU
23 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.49 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 722131931R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.542 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*2 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.114 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 733111123R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.401 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.237 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 733110803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.051 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.018 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.4617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 5.562 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dem ocel.potr. : 0,002 | [24 empty] | VV | 0
|  | dem armatur : 0,0009+0,0066 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | dem těles : 0,4522 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.166 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.229 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 734226412R00 | Ventil radiátorový, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.175 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 734226413R00 | Ventil radiátorový, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.216 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 734266122R00 | Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 734266123R00 | Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.093 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 735118110R00 | Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.134 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 735119140R00 | Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.31 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.429 | 8.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.45 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.082 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 735191904R00 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.031 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 783324240R00 | Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.324 | 6.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.087 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
44 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 720.9176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
45 | 970051030R0P | Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm, vč.likvidace suti | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.5 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | Indiv | 1 | 100 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 3.19 Požární dohled po řezání a sváření : 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.20 Vypouštění a napouštení systému : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.20 Vyvážení a zaregulování systému : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.1 D.1.1.4.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/N032O1 | Chladírna pro zemřelé v objektu F | [24 empty] | STA
O: | D.1.1 | Objekt F | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Doplnění rozvaděče R21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 500 | [24 empty] | POP
SPU
2 | 2 | C16/1 Jistič, Icn=10kA , char C, 1-pólový, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 145 | [24 empty] | POP
SPU
3 | 3 | 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr, Icn=10kA, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 245 | [24 empty] | POP
SPU
4 | 4 | 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 245 | [24 empty] | POP
SPU
5 | 5 | 16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr, Icn=10kA, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 245 | [24 empty] | POP
SPU
6 | 6 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 12,5 | [24 empty] | POP
SPU
7 | 7 | Vývodka P16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 69,55 | [24 empty] | POP
SPU
8 | 8 | Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-102 | [24 empty] | POP
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | _2 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 10 | "B" LED svítidlo přisazené, 18W, tělo svítidla i difuzor z polykarbonátu, barva bílá, index podání, barev Ra 80, 4000K, 1700 lm, IP54, LED driver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 245 | [24 empty] | POP
SPU
10 | 11 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 140 | [24 empty] | POP
SPU
11 | 12 | Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 12,5 | [24 empty] | POP
SPU
12 | 13 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 96 | [24 empty] | POP
SPU
13 | 14 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, jednonásobný; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 0 | [24 empty] | POP
SPU
14 | 15 | Zásuvka nástěnná jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 127,8 | [24 empty] | POP
SPU
15 | 16 | Cu-J 3x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 27,15 | [24 empty] | POP
SPU
16 | 17 | Cu-J 3x2.5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 27,15 | [24 empty] | POP
SPU
17 | 18 | Cu 6 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 27,15 | [24 empty] | POP
SPU
18 | 19 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 72,7 | [24 empty] | POP
SPU
19 | 20 | Ukončení kabelů do 5x70 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 408,7 | [24 empty] | POP
SPU
20 | 21 | Žlab kabelový mřížový 55x50, G, délka 3m, vč. nosníků, výložníků, příchytek, kotev apod. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 284,6 | [24 empty] | POP
SPU
21 | 22 | Koruovaná chránička kabelu, d=63mm, do podlahy a venku | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 36,3 | [24 empty] | POP
SPU
22 | 23 | Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 15 | [24 empty] | POP
SPU
23 | 24 | Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 0 | [24 empty] | POP
SPU
24 | 25 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 0 | [24 empty] | POP
SPU
25 | 26 | Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. (v nezbytně nutném rozsahu) - v řešených, místnostech 1.NP objektu F | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
26 | 27 | Přeložení kabelů do předstěny a zajištění kabelů nad podhledem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
27 | 28 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 9 | "A" LED svítidlo vestavné do sádrokartonu, 41W (ekv. 4x14), 4400 lm, 4000K, Ra > 80, IP54/20,, těleso: ocelový plech, barva bílá, difuzér: mikoroprismatický optický systém, LED driver | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.4.6-101 | [24 empty] | POP
|  | 325 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | _3 | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 29 | Spolupráce s dodavateli při zapojovani a zkouskach | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
30 | 30 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
31 | 31 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
32 | 32 | Stavební přípomoce | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
33 | 33 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 350 | [24 empty] | POP
SPU
34 | 34 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu