## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2019009 | Výměna výtahu v budově F, Orlickoústecká nemocnice
| Zadavatel |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  |  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: |  | PROJEKCE - FRIŠ s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03591875
|  |  | Lidická 404 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 56002 | Česká Třebová
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Výměna výtahu v budově F - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01 | Výměna výtahu v budově F - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Napájení rozvaděče výtahu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 02 | Napájení rozvaděče výtahu - elektro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | Výtah - technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 03 | Výtah - technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019009 | Výměna výtahu v budově F, Orlickoústecká nemocnice | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Výměna výtahu v budově F - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01 | Výměna výtahu v budově F - stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  |  |  |  | 18.07 | [5 empty] | DIL
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01237 | 0.74 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.16 | 9.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | staré konzoly : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | stará technologie : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové konzoly : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
2 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04542 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.23374 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | otvory obvod zdivo : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317168133R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06314 | 0.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.27 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
4 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02302 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3022 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 4+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
5 | 349231821RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm | m2 | 1.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42259 | 0.7 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.26 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ostění výtahových dveří jedna strana : (0,25*2,22)*3 |  | 1.665 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 49.02 | [5 empty] | DIL
6 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22 | 16.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 60+2 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípomoce pro elektro : 4+6+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 16.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.18 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,2+2,22+2,22)*3 |  | 16.92 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 77.3412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 1.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.33 | 25.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výtahová šachta : ((1,79+1,76)*2)*12 |  | 85.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory : -(1,18*2,22)*3 |  | -7.8588 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.88 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | přípomoce pro elektro : (1,8+8+5)*0,15 |  | 2.22 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 15.84 | [5 empty] | DIL
10 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.05622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.4 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | špalky : 0,3*0,3*0,1*2 |  | 0.018 | [22 empty] | VV | 0
|  | podkladky : 0,91*0,21*0,1*2 |  | 0.03822 | [22 empty] | VV | 0
11 | 632411104RT1 | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace | m2 | 45.4994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.254 | 11.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
12 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 45.4994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.09 | 4.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | 45,2044+0,295 |  | 45.4994 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 7.47 | [5 empty] | DIL
13 | 642944221R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08205 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.49 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [24 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.19 |  | 0 |  |  |  |  | 168.76 | [5 empty] | DIL
14 | 009001 | Ochranná prachotěsná předstěna - nosný dřevěný rám, opláštění OSB, nebo sdk desky, vč. geotextilie, provizorní opatření po dobu realizace | m2 | 76.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04202 | 3.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.22 | 168.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,4+3+3)*3,2 |  | 26.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+3+3)*2,9 |  | 24.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+3+3)*2,95 |  | 24.78 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | DIL
15 | 597643R1 | Dlaždice 30x30x0,9 cm protiskluzová úprava, dle výběru investora | m2 | 0.36875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 0,295*1,25 |  | 0.36875 | [22 empty] | VV | 0
16 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 0.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | NÁJEZD 3.NP : 1,18*0,25 |  | 0.295 | [22 empty] | VV | 0
17 | 771575109RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 0.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.978 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 771577976R00 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily ukončovací balkonové,terasové a soklové. z ušlechtilé oceli s povrchovou úpravou, výšky 10 mm | m | 1.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.15 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.0139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.598 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.22 | [5 empty] | DIL
20 | 777615213RT2 | Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x | m2 | 25.8194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.24 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha šachta : 1,76*1,79 |  | 3.1504 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : (1,76+1,79)*2*0,1 |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlaha strojovna - polovina : 4,89*8,6/2 |  | 21.027 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : (2,66+4+2,66)*0,1 |  | 0.932 | [22 empty] | VV | 0
21 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.0111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.499 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 22.61 | [5 empty] | DIL
22 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 171.3769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 5.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop šachta : 1,79*1,76 |  | 3.1504 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny šachta : ((1,79+1,76)*2)*12 |  | 85.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory : -(1,18*2,22)*3 |  | -7.8588 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop strojovna : 8,6*4,9 |  | 42.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny strojovna : (8,6+4,9)*2*2,03 |  | 54.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory : -(1,2*1,16+0,8*1,77+1,18*1,16+0,93*2,03) |  | -6.0647 | [22 empty] | VV | 0
23 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 171.3769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 17.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 8.16 | [5 empty] | DIL
24 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.214 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 34.6544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 0.25 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1,76*1,79*11 |  | 34.6544 | [22 empty] | VV | 0
26 | 943943291R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 34.6544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [24 empty] | SPI
27 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 103.9632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.001 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 34,6544*3 |  | 103.9632 | [22 empty] | VV | 0
28 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 34.6544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [24 empty] | SPI
29 | 943955141R00 | Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 12.6016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.21 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.089 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 podlahy : 1,76*1,79*4 |  | 12.6016 | [22 empty] | VV | 0
30 | 943955191R00 | Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky | m2 | 37.8048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.002 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12,6016*3 |  | 37.8048 | [22 empty] | VV | 0
31 | 943955841R00 | Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 34.6544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.085 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 167.82 | [5 empty] | DIL
32 | 095001 | Kovová ventilační mřížka se síťkou proti hmyzu, 200/200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 095R01 | Požární ucpávka kruhová 30 mm pro silové kabely tl. 25mm, stěna, v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 095R02 | Požární ucpávka kruhová 30 mm pro silové kabely tl. 25 mm, strop, v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 276.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.31 | 85.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 22,8*3 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodiště do strojovny : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodby : 42*3 |  | 126 | [22 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 4,89*8,6 |  | 42.054 | [22 empty] | VV | 0
36 | 952R1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, pravidelný denní úklid podlah | m2 | 234.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 72.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 22,8*3 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodiště do strojovny : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodby : 42*3 |  | 126 | [22 empty] | VV | 0
37 | 953946111R00 | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 954313102R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00952 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.56 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+1+8+2,4+1 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 17.07 |  |  |  |  | 363.28 | [5 empty] | DIL
39 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.38318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.92 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 13.3 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | podkladky pod stroje strojovna : 0,91*0,21*0,72*2 |  | 0.27518 | [22 empty] | VV | 0
|  | nárazníkové špalky dno šachty : 0,3*0,3*0,6*2 |  | 0.108 | [22 empty] | VV | 0
40 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0.35933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.65 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.52 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | ostění výtahových dveří : (0,15*0,25*2,25)*3 |  | 0.25313 | [22 empty] | VV | 0
|  | nadpraží : (1,18*0,1*0,3)*3 |  | 0.1062 | [22 empty] | VV | 0
41 | 965043321R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.65 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 14.31 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | NÁJEZD 3. NP : 1,18*0,25 |  | 0.295 | [22 empty] | VV | 0
42 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 45.2044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.57 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.33 | 14.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha šachta : 1,76*1,79 |  | 3.1504 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlaha strojovna : 4,89*8,6 |  | 42.054 | [22 empty] | VV | 0
43 | 965081712RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 0.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.24 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | nájezd 3. NP : 1,18*0,25 |  | 0.295 | [22 empty] | VV | 0
44 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 7.2216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.45 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.718 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,18*2,04*3 |  | 7.2216 | [22 empty] | VV | 0
45 | 970031020R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 20 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.25 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěna výtahu : 0,25*2 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
46 | 970031030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00127 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.3 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěna výtahu : 0,25*1 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
47 | 970034020R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, d 20 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.529 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 970034030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, d 30 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.579 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 970036030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , d 30 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.489 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 971028451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.02 | 0.228 | 3.42 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.15 | 32.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | nové konzoly : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | obvod zdivo : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | prostupy sdk kastlík : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
51 | 971035331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.028 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.29 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | přípomoce pro elektro : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
52 | 971035341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.06 | 0.12 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.72 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | přípomoce pro elektro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
53 | 972054R01 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípomoce pro elektro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.006 | 0.08 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.27 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípomoce pro elektro : 8+5 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
55 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.018 | 0.03 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.342 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 974053R01 | Frézování drážky do 60x50 mm, podlaha, beton | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.29 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípomoce pro elektro : 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
57 | 976075R00 | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg, vodítka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | Vlastní | Indiv | 29 | 290 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.96 | [5 empty] | DIL
58 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 5.2647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 9.96 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 130.72 | [5 empty] | DIL
59 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.009 | 34.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
60 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 34.1493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.96 | 32.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,07466*2 |  | 34.1493 | [22 empty] | VV | 0
61 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.94 | 16.05 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
62 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 409.7918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 45.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | venek+4 patra cca 130 m : 17,07466*24 |  | 409.7918 | [22 empty] | VV | 0
63 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 0.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
64 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 68.2986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
|  | 17,07466*4 |  | 68.2986 | [22 empty] | VV | 0
65 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.099 | 1.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
66 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 0.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
67 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.0747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
69 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
70 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
71 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 SO 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019009 | Výměna výtahu v budově F, Orlickoústecká nemocnice | [24 empty] | STA
O: | SO 02 | Napájení rozvaděče výtahu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 02 | Napájení rozvaděče výtahu - elektro | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 021001 | Napájení rozvaděče - elektro, viz. samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019009 | Výměna výtahu v budově F, Orlickoústecká nemocnice | [24 empty] | STA
O: | SO 03 | Výtah - technologie | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 03 | Výtah - technologie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M33001 | Dodávka a montáž výtahu dle vzorové specifikace výtahu a požadovaného rozsahu dodávky, uvedených ve zprávě projektu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu