- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Magnetoterapeutický indukční přístroj

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

##### Položka VZ: Magnetoterapeutický přístroj – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Magnetoterapeutický přístroj |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Vysoká indukce min. 2 Tesla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný dotykový displej min. 8“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přednastavené terapeutické protokoly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost anatomické navigace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení nejvíce využívaných terapeutických protokolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost sestavení vlastních protokolů terapeutem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pacientská databáze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pulz sinusový, bifázický | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvence min. 1-150 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modulace intenzity: |  |  |
| - konstantní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - lichoběžníková | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - sinusová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvenční modulace: |  |  |
| - žádná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - alternující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - lichoběžníková | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - sinusová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nahodilá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzduchový chladící systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola teploty přístroje a aplikátoru, kalibrace aplikátoru, kontrola kvality pulzu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fokusovaný aplikátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fixace aplikátoru k přístroji pomocí ramen s nastavitelnými klouby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| Síťový kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stolek s brzdami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rameno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aplikátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |