- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Fundus kamera

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

##### Položka VZ: Fundus kamera – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Fundus kamera |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Non-mydriatická fundus kamera od šíře zornice 3,5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snímání jednotlivých obrázků color, green, blue, red, auofluorescenční | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velikost zorného pole volitelná 45°, 30° a 30° SP (small pupil-malá zornička) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snímání předního segmentu oka (barevné, red-free) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autofluorescence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce automatického jednoduchého zaostřování (autofokus) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické nastavení blesku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automap funkce (mozaika) – poskládání různých snímků fundu do jedné mapy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní min. 24.0 Mega pixel senzor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software pro editaci, porovnání a archivaci snímků i na všechny externí PC pracoviště min. 12 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Živé znázornění obrázku fundu před snímáním na monitoru min. 20“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stereofotky, zobrazení v 3D | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Korekce ametropie -35 …+35D | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce modality worklist – import pacientských dat do fundus kamery před vyšetřením ze stávajícího nadřazeného softwaru FORUM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezokulárové ostření obrazu na obrazovce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky výškově stavitelný stolek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Propojení s databázovým sw. ZEISS FORUM, včetně všech nutných licencí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Propojení funduskamery se stávajícím OCT přístrojem umožňující zobrazení snímku z OCT na snímku fundus kamery a prohlížení jednotlivých vrstev sítnice na obrázku fundu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Flash disk pro export dat min. 32 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V případě nutnosti externího počítače (nutného k provozování dodávaného přístroje) a potřebného programového vybavení je požadováno: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řídící PC dle doporučení výrobce ZP (min. 4-jádrový CPU, 4GB RAM (rozšířitelná), provoz OS na 128GB SSD M.2 nebo SATA) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OS Windows 7 embedded standard. Možný upgrade na WIN 10 PRO (IoT/embedded) – integrovatelné do doménové síťové infrastruktury | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| TFT monitor min. 24“ WUXGA pro editaci a zpracování snímků, podpora VESA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Datový disk: Velikost HDD dle systémových/doporučených požadavků db aplikace FORUM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výstup DICOM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB port pro možnost exportu výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veškerý SW bude dodán včetně instalačních médií, licenčních klíčů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |