## ZTI
OSTATNÍ PROFESE |  | Akce: Pardubická nemocnice - pracoviště PET/CT | [30 empty] | Objekt: Podlaží: 1. NP
ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | Technologie | [6 empty] | Demi |  | Sanitární technika |  |  |  |  | Pára |  | Medicinální plyny | [5 empty] | VZT |  |  | Stavební úpravy | [5 empty] | Poznámka
|  | Studená voda |  |  | Teplá voda |  | Odpad |  | voda |  | Vývody | [6 empty] | (počet vývodů)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | Po- | Spot- | Změ- | Po- | Spot- | UMÍSTĚNÍ | PRŮMĚR | Po- | Spot- | STUDENÁ | TEPLÁ | UMYVADLO | DŘEZ | VÝLEVKA | TLAK | SPOTŘEBA | O | SV | SVT | V | N2O | OSTATNÍ | Vysá- | Vý- | VZT | STĚNY | PODLAHA | STROP | ZATEMĚNÍ | Max. | Trans-
|  | čet | ře- | kče- | čet | ře- |  |  | čet | ře- | [13 empty] | lané | měna | [5 empty] | váha | port-
|  |  | ba | ná |  | ba |  |  |  | ba | [20 empty] | stro- | ní
|  | výt. |  |  | výt. |  |  |  | výt. | [14 empty] | teplo | vz. | [5 empty] | je | prů-
chod
|  | ks | l/h | l/h | ks | l/h |  |  | ks | l/h | ks | ks | [11 empty] | kW | x/h | [5 empty] | kg
1.01 | MATERIÁLOVÝ FILTR | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 13: DZ; (počet vývodů) 26: N; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 32: podávací okno
1.02 | PŘÍJEM RADIOFARMAK | bar: (počet vývodů) 26 to (počet vývodů) 28
1.03 | PŘÍPRAVA LÉČIV | (počet vývodů) 23: 1; (počet vývodů) 26: Ba,ČP; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: ČP; (počet vývodů) 30: 6000; (počet vývodů) 31: 1000; (počet vývodů) 32: labinární box RF
1.04 | KONTROLA LÉČIV | (počet vývodů) 23: 0.4; (počet vývodů) 26: ČP; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: ČP; (počet vývodů) 31: 800
1.05 | APLIKAČNÍ MÍSTNOST | Vývody 10: 2; Vývody 11: 2; Vývody 12: UZB; Vývody 13: DZ; (počet vývodů) 17: 1; (počet vývodů) 23: 0.4; (počet vývodů) 26: Ba,N; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 900; (počet vývodů) 32: podávací okno
1.06 | ÚKLID | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 14: V; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P
1.08 | CHODBA / ČEKÁRNA | bar: (počet vývodů) 26 to (počet vývodů) 28
1.09 | WC IMOBILNÍ | Vývody 10: 2; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P
1.10 | PŘEDSÍŇ | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P
1.11 | WC | Vývody 10: 1; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 32: WC
1.12 | PERSONÁLNÍ FILTR | Vývody 10: 2; Vývody 11: 2; Vývody 12: UB; (počet vývodů) 26: N; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 32: sprcha
1.13 | HYGIENICKÁ BUŇKA | Vývody 10: 3; Vývody 11: 2; Vývody 12: U; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 32: WC, sprcha
1.14 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | Studená voda 1: 1; Odpad 6: OS; Odpad 7: 50; (počet vývodů) 23: 7; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 30: 700; (počet vývodů) 31: 900; (počet vývodů) 32: výška dveří 2100 mm
1.15 | BOX 1 | (počet vývodů) 17: 1; (počet vývodů) 26: Ba; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 1100
1.16 | BOX 2 | (počet vývodů) 17: 1; (počet vývodů) 26: Ba; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 1100
1.17 | BOX 3 | (počet vývodů) 17: 1; (počet vývodů) 26: Ba; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 1100
1.18 | BOX 4 | (počet vývodů) 17: 1; (počet vývodů) 26: Ba; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 1100
1.19 | VYŠETŘOVNA PET/CT | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 17: 2; (počet vývodů) 23: 8; (počet vývodů) 26: Ba; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 30: 4700; (počet vývodů) 31: 1100; (počet vývodů) 32: výška trasport. otvoru 2100 mm
1.20 | OVLADOVNA | Vývody 10: 2; Vývody 11: 2; Vývody 12: UZ; Vývody 13: DZ; (počet vývodů) 23: 3; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 900
1.21 | POPISOVNA | (počet vývodů) 23: 2; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: A; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 800
1.22 | SKLAD | bar: (počet vývodů) 26 to (počet vývodů) 28
1.23 | DENNÍ MÍSTNOST | Vývody 10: 2; Vývody 11: 2; Vývody 12: UZ; Vývody 13: DZ; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P
1.24 | PRACOVNA | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 23: 0.7; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 800
1.25 | KANCELÁŘ | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 23: 0.7; (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 800
1.26 | CHODBA | bar: (počet vývodů) 26 to (počet vývodů) 28
1.27 | SKLAD | (počet vývodů) 26: M; (počet vývodů) 27: P; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 31: 800
1.28 | ÚKLID | Vývody 10: 1; Vývody 11: 1; Vývody 14: V; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P
1.29 | WC ZAM. | Vývody 10: 1; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P; (počet vývodů) 32: WC
1.30 | PŘEDSÍŇ | Vývody 10: 2; Vývody 11: 1; Vývody 12: U; (počet vývodů) 26: O; (počet vývodů) 27: D; (počet vývodů) 28: P
Pro technologii PET/CT nutno ve venkovním prostoru uvažovat s možností umístění chladící jednotky pro uzavřený okruh chladící vody - bude upřesněno dle technologie PET/CT po ukončeném VŘ.
Provedení ochranných vrstev (Pb plech na dveřích, barytová omítka na stěnách) na pracovišti PET/CT zhotovit dle výpočtu radiační ochrany.
Vypracoval: T. Václavík |  | Studená voda 1: číslo zakázky: 2018-020; (počet vývodů) 32: List 1 / 2

## ELEKTRO
ELEKTRO |  | Akce: Pardubická nemocnice - pracoviště PET/CT | [32 empty] | Objekt: Podlaží: 1. NP
ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | Typ | Pevně instalované | [10 empty] | Zásuvky na stěně místnosti | [9 empty] | Zásuvky na rampě (R), mostu (M), tubusu (T) | [10 empty] | Poznámka
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 | 62
|  | ČSN | POČET | CELKEM | UPS | DO | MDO | POČET | CELKEM | UPS | DO | MDO | Náraz. | POČET | CELKEM | POČET | CELKEM | UPS | VDO-ZIS | DO-ZIS | DO | MDO | PC | POČET | CELKEM | VDO-ZIS |  | DO-ZIS |  | DO |  | MDO |  | PC
|  | 2000-7-710 | [10 empty] | pří-
kon
|  |  | ks | 230V | kVA | kVA | kVA | ks | 400V | kVA | kVA | kVA | kVA | ks | 1f | ks | 3f | kVA | kVA | kVA | kVA | kVA | ks | ks | 230V | ks | kVA | ks | kVA | ks | kVA | ks | kVA | ks
1.01 | MATERIÁLOVÝ FILTR | Zásuvky na stěně místnosti 45: 6; Zásuvky na stěně místnosti 46: 1.5; Zásuvky na stěně místnosti 52: 0.8; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.7; Zásuvky na stěně místnosti 54: 4
1.02 | PŘÍJEM RADIOFARMAK | Zásuvky na stěně místnosti 45: 7; Zásuvky na stěně místnosti 46: 1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1; Zásuvky na stěně místnosti 54: 2
1.03 | PŘÍPRAVA LÉČIV | Zásuvky na stěně místnosti 45: 12; Zásuvky na stěně místnosti 46: 3.5; Zásuvky na stěně místnosti 49: 1.5; Zásuvky na stěně místnosti 52: 1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1; Zásuvky na stěně místnosti 54: 4
1.04 | KONTROLA LÉČIV | Zásuvky na stěně místnosti 45: 9; Zásuvky na stěně místnosti 46: 2.7; Zásuvky na stěně místnosti 52: 1.2; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1.5; Zásuvky na stěně místnosti 54: 7
1.05 | APLIKAČNÍ MÍSTNOST | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 12; Zásuvky na stěně místnosti 46: 1.8; Zásuvky na stěně místnosti 51: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1.5; Zásuvky na stěně místnosti 54: 6
1.06 | ÚKLID | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.08 | CHODBA / ČEKÁRNA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 6; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 54: 1 | [8 empty] | STA
1.09 | WC IMOBILNÍ | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.10 | PŘEDSÍŇ | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.11 | WC
1.12 | PERSONÁLNÍ FILTR | Zásuvky na stěně místnosti 45: 3; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 52: 0.4; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 54: 2 | [8 empty] | DS, VS
1.13 | HYGIENICKÁ BUŇKA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.14 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | Pevně instalované 39: 1; Pevně instalované 40: 150; Pevně instalované 43: 150; Zásuvky na stěně místnosti 45: 3; Zásuvky na stěně místnosti 46: 1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1; Zásuvky na stěně místnosti 54: 4 | [8 empty] | impedance max. 85 mΩ, AT, VS1
1.15 | BOX 1 | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 5; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 51: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 54: 3 | [8 empty] | kamera, interkom, STA, VS1
1.16 | BOX 2 | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 5; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 51: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 54: 3 | [8 empty] | kamera, interkom, STA, VS1
1.17 | BOX 3 | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 5; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 51: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 54: 3 | [8 empty] | kamera, interkom, STA, VS1
1.18 | BOX 4 | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 5; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.5; Zásuvky na stěně místnosti 51: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 54: 3 | [8 empty] | kamera, interkom, STA, VS1
1.19 | VYŠETŘOVNA PET/CT | Typ 33: 1; Zásuvky na stěně místnosti 45: 16; Zásuvky na stěně místnosti 46: 2; Zásuvky na stěně místnosti 51: 1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1; Zásuvky na stěně místnosti 54: 6 | [8 empty] | VS, AT
1.20 | OVLADOVNA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 23; Zásuvky na stěně místnosti 46: 2.7; Zásuvky na stěně místnosti 49: 1.2; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1.5; Zásuvky na stěně místnosti 54: 12 | [8 empty] | LCD - kamery, interkom, EAT, VS1
1.21 | POPISOVNA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 22; Zásuvky na stěně místnosti 46: 3.2; Zásuvky na stěně místnosti 49: 1.2; Zásuvky na stěně místnosti 53: 2; Zásuvky na stěně místnosti 54: 14
1.22 | SKLAD | Zásuvky na stěně místnosti 45: 4; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.4; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.4
1.23 | DENNÍ MÍSTNOST | Zásuvky na stěně místnosti 45: 9; Zásuvky na stěně místnosti 46: 4.5; Zásuvky na stěně místnosti 53: 4.5; Zásuvky na stěně místnosti 54: 2
1.24 | PRACOVNA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 14; Zásuvky na stěně místnosti 46: 2.4; Zásuvky na stěně místnosti 49: 0.6; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1.8; Zásuvky na stěně místnosti 54: 8
1.25 | KANCELÁŘ | Zásuvky na stěně místnosti 45: 14; Zásuvky na stěně místnosti 46: 2.4; Zásuvky na stěně místnosti 49: 0.6; Zásuvky na stěně místnosti 53: 1.8; Zásuvky na stěně místnosti 54: 8
1.26 | CHODBA | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.27 | SKLAD | Zásuvky na stěně místnosti 45: 3; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.3; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.3
1.28 | ÚKLID | Zásuvky na stěně místnosti 45: 1; Zásuvky na stěně místnosti 46: 0.1; Zásuvky na stěně místnosti 53: 0.1
1.29 | WC ZAM.
1.30 | PŘEDSÍŇ
Vypracoval: T. Václavík |  | Typ 33: číslo zakázky: 2018-020 | [8 empty] | List 2 / 2