## Rekapitulace
Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem
#VALUE!
#VALUE! | Popis | Cena
#VALUE!
| 001: Kanalizace | 0
| 002: Vodovod | 0
0 | 003:Rozvod plynu | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
0 | DPH
0 | DPH: 21% ze základny | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem
SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cenová soustava
|  | 001: Kanalizace | [5 empty] | 0
Kanalizační potrubí-přípojovací-potrubí hrdlové(PPs) HT-systém (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení)
1 | 721174041 | Potrubí PPs DN32 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
2 | 721174042 | Potrubí PPs DN40 | m |  |  | 15 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
3 | 721.1 | Nálevka odvodnění pojistných ventilů min.Ø150, výška 150mm | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
4 |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
|  | 002: Vodovod | [5 empty] | 0
Vodovodní potrubí z plastový trub PPr PN16 spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení)
1 | 722174005 | Ø40 | m |  |  | 20 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
2 | 722174004 | Ø32 | m |  |  | 12 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
3 | 722174003 | Ø20 | m |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
Pozinkovaný žlab pro vodovodní potrubí PPr
4 | 722182014 | Ø40 | m |  |  | 8 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
5 | 722182013 | Ø32 | m |  |  | 3 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
Izolace proti orosení (studené vody) , návleková PE tl.13mm
6 | 722181232 | Ø40 | m |  |  | 8 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
7 | 722181232 | Ø32 | m |  |  | 12 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
Izolace tepelné návlekové (teplá voda,cirkulace), minerální vlna+hliníková fólie, tloušťka dle vyhlášky č.193/2007)
8 | 722.1 | Ø40+izolace 30mm | m |  |  | 3 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
9 | 722.2 | Ø32+izolace 30mm | m |  |  | 72 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
Armatury-Kulové kohouty přímé,vnitřní závit,chromové,zpětné klapky a filtr mosazné závitové
10 | 722 23-2122 | Závitový kulový uzávěr chromový DN15 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
11 | 722 23-2124 | KKDN25 | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
12 | 722 23-2125 | KKDN32 | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
13 | 722 23-2126 | KKDN40 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
14 | 722 23-2127 | KKDN50 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
15 | 722.3 | Vypouštěcí ventil,chromový DN 15 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
16 | 722231074 | Zpětná klapka DN25 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
17 | 722231075 | Zpětná klapka DN32 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
18 | 722234266 | Filtr mosazný-studená voda DN32 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
19 | 722.4 | Expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu před ohřevem teplé vody o objemu 33l/PN10+T-kus32/20+KKDN20 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
20 | 722 23-1142 | Pojistný ventil na teplou vodu DUCO 3/4"x1" KB (otvr.0,8MPa) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
21 | 722.5 | Mokroběžné oběhové cirkulační čerpadlo (teplá voda) s připojením na závit, DN25 (nerez nebo plast),max.čerpací výkon 5m3/h,max.dopravní výška 6m | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
22 | 722.6 | Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou a přípojem na hadici | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
23 | 722.7 | Teploměr 0-100°C | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
24 | 722.8 | Manometr 0-1.0MPa | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
25 | 722263253 | Vodoměr závitový DN25-Qn=3.5m3/h (studená voda)-svislá montáž | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
26 | 722.9 | Odběrový ventil pro odběr vzorků vody k ověření vlastností vody | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
27 | 722140105 | Nerezové vodovodní potrubí DN32 | m |  |  | 0.5 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
28 | 722.10 | Propojení na stávající rozvody vody plast do Ø63, ocel do DN50 | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
29 | 722.11 | Napuštění a vypuštění systému,kontrola cirkulační smyčky | h |  |  | 4 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
30 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 | m |  |  | 33 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
31 | 722290234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m |  |  | 33 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
32 | 722.12 | Demontáž vodovodního potrubí,včetně izolace a likvidace materiálu-plast, ocel do DN50 | m |  |  | 20 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
33 | 722.13 | Demontáž armatur (závitových,přírubových-uzavírací, vyvažovací, vypouštěcí,teploměry, cirkulační čerpadlo,atd..)do DN50 | ks |  |  | 15 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
34 |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
|  | 003: Rozvody plynu | [5 empty] | 0
1 | 723150803 | Demontáž plynovodního potrubí do DN80, včetně likvidace | m |  |  | 30 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
2 | 723.1 | Demontáž akumulační potrubí DN250,délky 5m, včetně likvidace | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
3 | 722220866 | Demontáž armatur do DN80 (uzávěry,manometry,manometrové kohouty) | ks |  |  | 15 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
4 | 723150303 | Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN20 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž, závěsy), nátěr | m |  |  | 15 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
5 | 723150304 | Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN40 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž, závěsy), nátěr | m |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
6 | 723150313 | Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN65 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž, závěsy),nátěr | m |  |  | 2 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
7 | 723150314 | Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN80 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž, závěsy),nátěr | m |  |  | 12 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
8 | 723150315 | Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN100 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž, závěsy),nátěr | m |  |  | 0.5 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
9 | 723.2 | Tlakoměr 0-6kPa+tlakoměrný kohout M20x1.5 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
10 | 723231163 | Kulový kohout plynový DN20 | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
11 | 723213213 | Kulový kohout plynový DN65 (přírubový+2xprotikus) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
12 | 723221304 | Vzorkovací plynovový kohout DN15 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
13 | 723.3 | Napojení na stávající plynovod DN20 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
14 | 723.4 | Napojení na stávající plynovod DN80 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
15 | 723.5 | Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí | h |  |  | 1 | 0 | 0 | ÚRS CÚ 2019
16 | 723.6 | Tlakové zkoušky, revize | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | Průzkum trhu 2019
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr