- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Instrumentárium pro COS Svitavské nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku operačních nástrojů.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Laparoskopické síto – počet sít: 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Počet kusů v jednom sítu | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Trokar se šroubovicí kovový 11 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trokar hladký kovový 11 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trokar se šroubovicí kovový 5,5 mm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bodec trokaru 5,5 mm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bodec trokaru 10-11 mm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trokarová redukce 11 - 5,5 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veressova insufl. jehla 2,0x150 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém sání a proplach, pistolové držadlo, 5,5 mm; 10 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Klipovač, 10 mm střed. WL= 320 mm Pilling-Weck | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grasper kleště 2x3 zuby, 10 mm, 330 mm, aretace | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůžky Metrzenbaum, tah, doubleaction, 5 mm, 330 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Disektor Maryland 5 mm, 330 mm, aretace | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grasper okénkový Dorsey, 5 mm, 330 mm, aretace | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grasper doubleaction 5 mm, 330 mm, aretace | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monopol.elda háček 90°, 5 mm d =330 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mon.kabel pro Martin, Berchtold 3 m, 4 mm / 4 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Koš perforovaný 540x240x130 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Langenbeck hák na rány 45×10 mm, 21 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| FOERSTER-BALLENGER KLEŠTĚ ROVNÉ VROUBK. 25 CM | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Randall kleště na ledv. kameny typ 1; 21 cm | 3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MAYO-HEGAR JEHELEC TVRDOKOV 20,0 CM | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 18,0 CM | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůžky chirurgické rovné tupé; 13,0 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Metzenbaum-Delicate nůžky prep. zahnuté 18,0 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta chirur. 1×2 zuby matovaná 14,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta anatomická jemná matovaná 14,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držátko skalpelových čepelek č.3 | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Krabička perforovaná 62x13 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 14,0 CM | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OCHSNER-KOCHER SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 20,0 CM | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochsner-Kocher svorka na cévy zahnutá; 16,0 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 24,0 CM | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OCHSNER-KOCHER SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 24,0 CM | 3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | Síto kostní – počet sít: 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Počet kusů v jednom sítu | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| PARKER-LANGENBECK HÁK SET VEL.1+2 | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Middeldorpf hák na rányokén. 32×31 mm, 23,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Volkmann hák na rány ostrý vel. 2; 21,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hák na rány 2zubý tupý 16 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jehelec hloubkový rovný (vlož. SK) 20,5 cm | 3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Metzenbaum-Nelson nůžky prepr. Tupé zahn. 18,0 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůžky chirurgické hrotnatotupé rovné; 11,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mayo-Stille nůžky preparační tupé zahn. 17,0 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůžky chirurgické hrotnatotupé zahnuté; 11,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držátko skalpelových čepelek č.3 | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držátko skalpelových čepelek č.4 | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta chirur. 1×2 zuby 20 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta chirur. 1×2 zuby matovaná 14,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta anatomická jemná 20 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Krabička perforovaná 62x13 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochsner-Kocher svorka na cévy rovná; 16,0 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Halsted-Mosquito svorkana cévy zahnutá; 12,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 14,0 CM | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OCHSNER-KOCHER SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 24,0 CM | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubkoměr pro šrouby HA 2,7; HA 3,5; HB 4,0 | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kladívko chirurgické kovové 500 g | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kleště štípací na drát; 22,0 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kleště úchopné na drát; 15,0 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kleště úchopné na drát; 17,0 mm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Liston kleště štípací na kosti rovné 14 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Luer kleště štípací na kosti zahnuté 14,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Joseph pilník nosní 16,5 cm, tvar 1 | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lžička ostrá trepanační vel. 2; 3,5 mm, 16,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Willinger škrabka vel. 216 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Langebeck páčidlo vel. 1; 19,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hohman páčidlo přímé ostré vel. 1; 14 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Weitlaner rozvěrač ran 4×3 zuby tupý 16,5 cm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šroubovák šestihran 3,5 mm; 215 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šroubovák; šestihran 2,5 mm; 214 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Koš perforovaný 240x240x50 mm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sterilizační kontejner 300x300x135 | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | Síto malé – počet sít: 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Počet kusů v jednom sítu | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| OCHSNER-KOCHER SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 24,0 CM | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OCHSNER-KOCHER SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 18,0 CM | 6 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kocher svorka na cévy 1×2 z. rov. 14 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Halsted-Mosquito svorka na cévy zahnutá; 12,5 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CRILE SVORKA NA CÉVY ROVNÁ 14,0 CM | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta anatomická jemná matovaná 14,5 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta chirur. 1×2 zuby jemná 16 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 18,0 CM | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůžky chirurgické hrotnatotupé rovné; 11,5 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Krabička perforovaná 62x13 mm | 3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držátko skalpelových čepelek č.3 | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držátko skalpelových čepelek č.4 | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mosquito-Halstead svorka na cévy zah. jm. 12 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mosquito-Halstead svorka na cévy rov. jm. 12 cm | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ROCHESTER-PEAN SVORKA NA CÉVY ZAHNUTÁ 14,0 CM | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Desmarres držátko víček 14 mm, 13 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pinzeta chirur. 1×2 zuby velmi jemná 20 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lžička ostrá trepanační vel. 1; 3 mm, 16,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lžička ostrá trepanační vel. 2; 3,5 mm, 16,5 cm | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Koš perforovaný 400x240x120 mm | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |