## souhrn
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny
výkaz výměr profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení
kabely
elektroinstalační materiál
součet
základní rozpočtové náklady
neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení
výchozí revize
součet neinvestičních nákladů
cestovné
C E L K EM Kč bez DPH

## položky
pol. | popis | mn. | jedn. | jedn.cen | dodávka | jedn.cena | montáž | ceník
0-01 | demontáž | 16 | hod |  | 0 |  | 0
0-02 | odvoz demontovaného zařízení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | rozvaděč 600x800x200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | montážní deska pro rozvaděč | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-02 | signal. Svítidlo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-02 | nosič štítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-03 | akustická signálka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-04 | displej PLC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-05 | PLC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-05 | software PLC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-06 | signal. Svítidlo | 10 | ks |  | 0 |  | 0
1-06 | nosič štítku | 10 | ks |  | 0 |  | 0
1-07 | spínač 3 polohy | 10 | ks |  | 0 |  | 0
1-08 | spínač 2 polohy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | stiskací hlavice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | spínací jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | spojovací díl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | nosič štítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-10 | jistič 6B/1 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
1-11 | chránič 10/1N/0.03B | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-12 | stykač | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | relé pomocné 230V | 17 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | patice relé | 17 | ks |  | 0 |  | 0
1-14 | pojistková svorka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-14 | trubičková pojistka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-15 | hlídač hladiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-16 | jistič B16/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-17 | jistič B10/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-18 | zdroj detektoru plynu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-19 | chránič 16/1N/0.03B | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-20 | jistič 16B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-21 | zdroj 24V=, 1.3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-21 | zpracování dokumentace rozvaděče | 16 | hod. |  | 0 |  | 0
2-01 | montáž regulátoru, který je součástí dodávky kotlů | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2-02 | elektrické zapojení kotle | 5 | ks |  | 0 |  | 0
2-03 | montáž venkovního teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2-04 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2-05 | zásuvka 230V, 50Hz - na zeď | 5 | ks |  | 0 |  | 0
2-06 | krabicová rozvodka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
2-07 | koordinace při spouštění kotlů | 2 | hod. |  | 0 |  | 0
2-08 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-01 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-02 | směšovací klapka DN25-6.3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-03 | příslušenství pro montáž servopohonu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-04 | servopohon 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-05 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-01 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-02 | zapojení a seřízení stávajícího servopohonu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-03 | připojení stávajícího oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-01 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-02 | zapojení a seřízení stávajícího servopohonu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-03 | připojení stávajícího oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-01 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-02 | zapojení a seřízení stávajícího servopohonu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-03 | připojení stávajícího oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-01 | montáž teploměru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-02 | kapilárový termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-03 | připojení čerpadla ohřevu TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-04 | připojení čerpadla cirkulace TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-05 | zapojení elektrické topné vložky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-01 | tlačítkový ovladač s hřibovou hlavicí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-02 | elektroda ponorná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-03 | snímač teploty | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-04 | zapojení stávajícího detektoru úniku plynu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-05 | regulátor tlaku vlnovcový | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-05 | přísluš. M12x1.5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-06 | připojení plynového uzávěru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-07 | montáž stávajícího detektoru CO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9-01 | doplňovací zařízení - elektrické připojení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10-01 | zapojení odtahového ventilátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-01 | zapojení odtahového ventilátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-02 | servopohon VZT klapky s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12-01 | plastová rozvodnice 275x370x140 IP65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12-02 | kabelová vývodka | 22 | ks |  | 0 |  | 0
12-03 | svorka řadová do 2.5 mm | 29 | ks |  | 0 |  | 0
12-04 | svorka řadová do 10 mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
13-01 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13-02 | materiál pro doplnění hromosvodové soustavy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13-03 | montáž doplnění hromosvodové soustavy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13-04 | zásuvka 230V, 50Hz - na zeď | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13-05 | svor.vyrov. potenc. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13-06 | zemnící svorka univerzální 4-16 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
13-06 | zemnící pásek Cu | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
K1 | JYTY 2x1 | 142 | m |  | 0 |  | 0
K2 | oboustranné ukončení kabelu | 10 | ks |  | 0 |  | 0
K3 | stínění kabelu | 10 | ks |  | 0 |  | 0
K4 | CYKY-J 3x1.5 | 142 | m |  | 0 |  | 0
K5 | oboustranné ukončení kabelu | 11 | ks |  | 0 |  | 0
K6 | CYKY-J 3x2.5 | 35 | m |  | 0 |  | 0
K7 | oboustranné ukončení kabelu | 6 | ks |  | 0 |  | 0
K8 | JYTY 4x1 | 48 | m |  | 0 |  | 0
K9 | oboustranné ukončení kabelu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
K10 | stínění kabelu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
K11 | CYKY-J 5x1.5 | 82 | m |  | 0 |  | 0
K12 | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K13 | CYKY-J 5x2.5 | 24 | m |  | 0 |  | 0
K14 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K15 | CYKY-J 5x6 | 16 | m |  | 0 |  | 0
K16 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K17 | CYKY-J 7x1.5 | 8 | m |  | 0 |  | 0
K18 | oboustranné ukončení kabelu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
K19 | JYTY 7x1 | 20 | m |  | 0 |  | 0
K20 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K21 | stínění kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K22 | CY 4 | 24 | m |  | 0 |  | 0
K23 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K24 | CY 6 | 20 | m |  | 0 |  | 0
K25 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K26 | SYKFY 2x2x0.5 | 27 | m |  | 0 |  | 0
K27 | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K28 | stínění kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K29 | označení kabelu štítky vč. popisu | 94 | ks |  | 0 |  | 0
K30 | průchodka rozvaděče | 47 | ks |  | 0 |  | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
M1 | kabelový žlab 125/50 mm | 11 | m |  | 0 |  | 0
M2 | víko žlabu 125 mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
M3 | konzole + příslušenství žlabu | 11 | ks |  | 0 |  | 0
M4 | koleno žlabu 125/50 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M5 | víko kolena žlabu 125 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M6 | příslušenství kolena žlabu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M7 | kabelový žlab 62/50 mm | 11 | m |  | 0 |  | 0
M8 | víko žlabu 65 mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
M9 | konzole + příslušenství žlabu | 11 | ks |  | 0 |  | 0
M10 | koleno žlabu 62/50 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M11 | víko kolena žlabu 62 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M12 | příslušenství kolena žlabu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M13 | T kus žlabu 62/50 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
M14 | víko T kusu žlabu 62 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
M15 | příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0
M16 | lišta vkládací LV 40x40 | 12 | m |  | 0 |  | 0
M17 | lišta vkládací LV 24/22 | 15 | m |  | 0 |  | 0
M18 | lišta vkládací LV 18x13 | 10 | m |  | 0 |  | 0
M19 | trubka PVC instalační vnitřní průměr 16mm | 9 | m |  | 0 |  | 0
M20 | příchytka trubky | 9 | ks |  | 0 |  | 0
M21 | trubka ohebná vnitřní průměr 16mm | 15 | m |  | 0 |  | 0
M22 | průraz (vytvoření průchodu pro kabel) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| montáže |  |  |  | 0 |  | 0