## REKAPITULACE
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR VZT
Zařízení | Cena dodávky | Cena montáže | Cena dodávky hlavních dílů | Cena dodávky potrubí | Cena montáže hlavních dílů | Cena montáže potrubí
1 - Kotelna
Celkem dodávka a montáž
Doprava
Zaregulování, vyzkoušení a předání
Celková cena zakázky bez DPH

## VÝKAZ VÝMĚR
VÝKAZ VÝMĚR VZT
Pozice | Název dílu | Ocenění | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | Kotelna
20 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø125mm | CÚ2019/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | CÚ2019/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Kruhové potrubí SPIRO Ø125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | CÚ2019/2 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
1 | Celkem zařízení - Kotelna |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem dodávka a montáž | [6 empty] | 0
Doprava
Zaregulování, vyzkoušení a předání
| Celková cena zakázky bez DPH | [6 empty] | 0