| Název veřejné zakázky | Modernizace silnice II/371 Městečko Trnávka |
| --- | --- |
| Evidenční číslo | 362780 |
| Název zadavatele | Pardubický kraj |
| Sídlo | Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11 |
| IČ | 70892822 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman |

V Praze, dne 10. 12. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče

V předloženém výkazu výměr stavebního objektu SO 301 Dešťová kanalizace jsou uvedeny položky 17, 18, 19 „Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8“ DN 300, DN 400, DN 500. Ve výkresové dokumentaci se však na všech místech hovoří o „korugovaném PP potrubí“.

Dotaz: Jaký typ potrubí má být oceněn v nabídce PVC nebo PP ?

Dodatečná informace zadavatele č. 6

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr je platný a závazný, uchazeči jsou povinni ocenit PVC trouby tuhosti SN8.

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem