## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 190105 Žamb | Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
| Zadavatel |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  |  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: |  | Sinc s.r.o. |  |  |  | IČO: | 28814878
|  |  | Na Spravedlnosti 1533 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 53002 | Pardubice - Zelené Předměstí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Střední škola a základní škola Žamberk |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 190105 Žamb | Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení | [24 empty] | STA
O: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Zřízení a vybudování zařízení stavebniště na pozemku investora. | [24 empty] | POP
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [24 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. | [24 empty] | POP | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [24 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [24 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [24 empty] | POP
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG).
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo“ | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo“
6 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
7 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
8 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s publicitou projektu: | [24 empty] | POP
|  | Zhotovení a montáž plakátu velikosti min. A3 na pevném podkladu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP. | [24 empty] | POP | Zhotovení a montáž plakátu velikosti min. A3 na pevném podkladu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP.
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
10 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
11 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
12 | 0052930T | Zábrany pro oddělení stavby od provozu školy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Provizorní k-ce z OSB desek včetně dveří a přelepení páskou spoje (zabránění pronikání prachu do objektu školy). Konstrukce bude oddělovat prostor školy od stavby. | [24 empty] | POP | Provizorní k-ce z OSB desek včetně dveří a přelepení páskou spoje (zabránění pronikání prachu do objektu školy). Konstrukce bude oddělovat prostor školy od stavby.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 190105 Žamb | Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení | [24 empty] | STA
O: | 1 | Střední škola a základní škola Žamberk | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební řešení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 58.1 | [5 empty] | DIL
1 | 416061532R00 | Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana pro skrytou podkonstrukci, bez izolace | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00954 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.65 | 58.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součinitel zvukové pohltivosti: 0,70 | [24 empty] | POP
|  | Světelná reflexe: 88% | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 4.53 | [5 empty] | DIL
2 | 434311114R00 | Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.5685 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, | [24 empty] | SPI |  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
3 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 1.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.5396 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*(0,15+0,32) |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
4 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 1.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.26 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*(0,15+0,32) |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.02 |  | 0 |  |  |  |  | 83.96 | [5 empty] | DIL
5 | 602021105R00 | Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , | m2 | 266.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.07 | 18.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15 |  | 85.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 44,6*4,05 |  | 180.63 | [22 empty] | VV | 0
6 | 602021141RT2 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 266.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 1.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.245 | 65.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15 |  | 85.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 44,6*4,05 |  | 180.63 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.87 |  | 0 |  |  |  |  | 16.13 | [5 empty] | DIL
7 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 1.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 2.58 | 2.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7*0,15 |  | 1.005 | [22 empty] | VV | 0
8 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 1.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.41 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00500 |  | 1.005 | [22 empty] | VV | 5
9 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.06864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 15.231 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*0,0044*2 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 0
10 | 632411105RT2 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace | m2 | 21.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.26 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
11 | 632418140RU1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační litý potěr se sádrovým pojivem, tloušťky 40 mm, včetně penetrace | m2 | 13.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07786 | 1.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.475 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 8.82 | [5 empty] | DIL
12 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [24 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 5533300136R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 23.24 | [5 empty] | DIL
14 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.53 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.26 | 23.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.53 | [5 empty] | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.308 | 27.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  |  |  |  | 4.03 | [5 empty] | DIL
16 | 965081712RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 6.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.24 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
17 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.939 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 0,9*2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
19 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.93 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.49 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 4.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.942 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
23 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.8034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.11 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
24 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
25 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.01 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.18 | [5 empty] | DIL
26 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 6.2787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 2.577 | 16.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.55 | [5 empty] | DIL
27 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.15 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
28 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.07 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 28376314R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 7.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7*1,1 |  | 7.37 | [22 empty] | VV | 0
30 | 28376315R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 7.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
31 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.03323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.966 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 73512PC | Demontáž a zpětná montáž otopných těles v 2.NP a 3.NP | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | počet těles 8 ks | [24 empty] | POP
|  | - budova v systému ENESA | [24 empty] | POP
|  | - včetně vypuštění a napuštění otopného systému a následného uvedení do provozu | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 Z1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.05 | [5 empty] | DIL
33 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.11 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 Z3 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
35 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.775 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
36 | 76668PC | Úprava dveřního křídla do m.č. 2.48 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně úpravy stávajícího prahu atd. | [24 empty] | POP
|  | úprava křídla na výšku 1,67 m | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 Z4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 54914624R | kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | rozetové kování klika/klika, provedení matný nerez, oblé tvary parametry dle PD | [24 empty] | POP
38 | 5492600T | zámkové systémy dle jednotlivých specifikaci v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
39 | 611657062T | Dveře protipožární CPL EW30 DP3 +C3 90x197 , jednokřídlé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Protipožární dveře CPL-parametry dle PD | [24 empty] | POP
40 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.0358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 2.447 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 12.01 | [5 empty] | DIL
41 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.05 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
42 | 771111171R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž hran stupňů | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.17 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 771120111R00 | Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.456 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 771120211R00 | Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.23 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm | m | 6.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.236 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,23+3,3+2,19 |  | 6.72 | [22 empty] | VV | 0
46 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.978 | 6.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
47 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 6.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.07 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | 771579793RT3 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
49 | 24592120R | penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá | kg | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*0,2 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
50 | 58582138.AR | tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby | kg | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*4,5 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 0
51 | 59760191.AR | profil úhlový plast, kov | m | 3.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*1,1 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
52 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 8.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*1,1 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
53 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.20603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.305 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.94 |  | 0.08 |  |  |  |  | 94.44 | [5 empty] | DIL
54 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.016 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
55 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.15 | 13.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
56 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.05 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
57 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 65.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.23 | 15.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
58 | 776521110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 89.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.04 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.38 | 33.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 776981113R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.15 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 Z3 : 0,9*4 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
60 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.08284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.93 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.08284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.49 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
62 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1.2426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
|  | 0,08284*15 |  | 1.2426 | [22 empty] | VV | 0
63 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.08284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.942 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
64 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.8284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.11 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | 0,08284*10 |  | 0.8284 | [22 empty] | VV | 0
65 | 979990181R00 | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina | t | 0.08284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
66 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.08284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.01 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
67 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 82.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.29 | 24.02 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepených s podložkou. | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
68 | 24592160R | penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá | kg | 17.878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 89.39 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 89,39*0,2 |  | 17.878 | [22 empty] | VV | 0
69 | 2841222F30T | Podlahovina PVC tl.3-3,3mm dle popisu | m2 | 120.1402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Technická specifikace PVC nášlapné vrstvy do učeben: | [24 empty] | POP
|  | Celková tloušťka: 3,0-3,3 mm | [24 empty] | POP
|  | Tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm | [24 empty] | POP
|  | Šíře role: 2,0 m | [24 empty] | POP
|  | Hořlavost (dle EN 13 501-1: Cfl-s1 | [24 empty] | POP
|  | Zátěžová třída: 34-42 | [24 empty] | POP
|  | Kluznost (dle DIN 51 130): R10 | [24 empty] | POP
|  | Třída otěru: T | [24 empty] | POP
|  | Rozměrová stálost: ? 0,4 % | [24 empty] | POP
|  | Kročejová neprůzvučnost: 16 dB | [24 empty] | POP
|  | Antibakteriální úprava: ano | [24 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 89.39 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 89,39*1,2 |  | 107.268 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 65.3 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 107,268*0,1*1,2 |  | 12.8722 | [22 empty] | VV | 0
70 | 58581721R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm | kg | 643.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.47 : 24,11 |  | 24.11 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : 6,55 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 75.71 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 75,71*1,7*5 |  | 643.535 | [22 empty] | VV | 0
71 | 585817202R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; barva šedá | kg | 875.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | m.č. 3.49 : 13,68*1,6*40 |  | 875.52 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | t | 1.0526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.114 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 55.14 | [5 empty] | DIL
73 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 266.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.0725 | 19.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15 |  | 85.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 44,6*4,05 |  | 180.63 | [22 empty] | VV | 0
74 | 784121101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 266.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.03248 | 8.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
75 | 784125412R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bílé, dvojnásobné | m2 | 266.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.10191 | 27.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.97 | [5 empty] | DIL
76 | 210010301R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , bez zapojení | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.1413 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
77 | 210010321R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.39017 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
78 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.0505 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
79 | 210110043R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, , řazení 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.16867 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
80 | 210110045R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.16867 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | 210110082R00 | Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.4005 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
82 | 210111011R00 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2P+PE, | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.26 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
83 | 210800116R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.07246 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | 900R24 | HZS - zednické výpomoci - průrazy zdivem, drážky ve zdivu pro uložení kabelů,zapravení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_8
86 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 160*1,05 |  | 168 | [22 empty] | VV | 0
87 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 80*1,05 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
88 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 15*1,05 |  | 15.75 | [22 empty] | VV | 0
89 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
90 | 34571563R | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
91 | R1 | Üprava stávajícího rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Doplnění rozvaděče HR1 o třípólový jistič B16/3 - 1ks, jednopólový jisti B10/1 - 3ks, B16/1 - 3ks, proudový chránič 25/4/0,03A - 1ks | [24 empty] | POP |  | Doplnění rozvaděče HR1 o třípólový jistič B16/3 - 1ks, jednopólový jisti B10/1 - 3ks, B16/1 - 3ks, proudový chránič 25/4/0,03A - 1ks
92 | R2 | LED svítidlo přisazené stropní "A" - dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Dle výkresové části D.1.4.1.1, 2 | [24 empty] | POP
93 | R3 | Přístroj přepínače střídavého | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
94 | R4 | Přístroj přepínače sériového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
95 | R5 | Kryt spínače kolébkového | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
96 | R6 | Kryt spínače kolébkového dělený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
97 | R7 | Spínač zapuštěný třípólový S16/3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
98 | R8 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
99 | R9 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | 331 | PLOŠINA PRO IMOBILNÍ OSOBY PSD 225 D+M dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DRUH PLOŠINY : PSD 225 – šikmá schodišťová plošina | [24 empty] | POP
|  | NOSNOST : 225 kg / doprava imobilních osob | [24 empty] | POP
|  | RYCHLOST POJEZDU : 4,5 m/min | [24 empty] | POP
|  | MAX. ÚHEL STOUPÁNÍ : 45 ° | [24 empty] | POP
|  | VÝŠKA ZDVIHU: 4.850 mm / dálka pojezdu 10,5 m | [24 empty] | POP
|  | POČET STANIC : 3 stanice | [24 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ SOUSTAVA : 230V 50 Hz TN-C, Jištění 10A | [24 empty] | POP
|  | ŘÍZENÍ : tlačítkové – nucené s trvalým působením | [24 empty] | POP
|  | OSTATNÍ: dodávka, montáž včetně podružného materiálu (kotvení, kabely, atd.), zapojení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, | [24 empty] | POP |  | OSTATNÍ: dodávka, montáž včetně podružného materiálu (kotvení, kabely, atd.), zapojení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
|  | D 1.1.1-D 1.1.8 Z2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu