## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
| Objekt: |  | 1
883 | Rozpočet: |  |  | Rekapitulace
| Objednatel: |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  | 53002 | Pardubice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ROZVODŮ ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
| Rozpočet řeší malby jen na dotčených plochách rekonstrukcí - neřeší výmalbu celých prostor, započtená malba bílá! | [8 empty] | Rozpočet řeší malby jen na dotčených plochách rekonstrukcí - neřeší výmalbu celých prostor, započtená malba bílá!
| Rozpočet neřeší výměnu parapetů! | [8 empty] | Rozpočet neřeší výměnu parapetů!
| Rozpočet neřeší prahy! | [8 empty] | Rozpočet neřeší prahy!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VON |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Zdravotechnické instalace - areálové rozvody kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Zdravotechnické instalace - škola |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Zdravotechnické instalace - tělocvična |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Plynotechnické instalace |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Elektroinstalace |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Stavební část |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Ostatní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## stavební část
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“ | [22 empty] | STA
O: | 1 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava /platnost | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 02 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 020001 | Protiprašné opatření - příčka SDK, fólie, dle potřeby | m2 | 212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 020002 | Provizorní zakrývání rámu okna proti poškození při manipulaci se sutí a materiálem, dle potřeby | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 900 RT2 | HZS - stavební a přípravné práce, Práce v tarifní třídě 5 | h | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_8
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.36 |  | 0 |  |  |  | 216.74 |  |  |  |  | DIL
4 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.12 | 9 |  |  |  |  | POL1_
5 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam do hor.3 | m3 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.0431 | 3.23 |  |  |  |  | POL1_
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 10.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 3.533 | 36.04 |  |  |  |  | POL1_
7 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.479 | 28.74 |  |  |  |  | POL1_
8 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.327 | 19.62 |  |  |  |  | POL1_
9 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.283 | 16.98 |  |  |  |  | POL1_
10 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.08 | 4.8 |  |  |  |  | POL1_
11 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 77.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.074 | 5.73 |  |  |  |  | POL1_
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.011 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
13 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 77.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.652 | 50.46 |  |  |  |  | POL1_
14 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 77.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.031 | 2.4 |  |  |  |  | POL1_
15 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 77.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.202 | 15.63 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 7.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 13.26 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 1.587 | 12.38 |  |  |  |  | POL1_
17 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.015 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
18 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.003 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
19 | 184802611R00 | Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.006 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
20 | 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivem v rovině | t | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 21.429 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
21 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.011 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
22 | 199000007R00 | Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3 | m3 | 7.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
23 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.15 | 5.25 |  |  |  |  | POL1_
24 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.05 | 3 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.76 |  | 0 |  |  |  | 30.66 |  |  |  |  | DIL
25 | 311231116R00 | Dozdívky cihelné z keramických bloků, CP | m3 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8489 | 1.26 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 3.765 | 2.56 |  |  |  |  | POL1_1
26 | 346244351RT2 | Obezdívka WC a van do tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 22.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1435 | 3.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.9346 | 21.12 |  |  |  |  | POL1_
27 | 346275113R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 10.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12183 | 1.26 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.674 | 6.98 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.42 |  | 0 |  |  |  | 200.76 |  |  |  |  | DIL
28 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 82.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 9.27 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.55489 | 45.85 |  |  |  |  | POL1_
29 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.18 | 7.13 |  |  |  |  | POL1_
30 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 32.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.36 | 11.81 |  |  |  |  | POL1_
31 | 342266111RU7 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, vytvoření kastlíku kolem potrubí dle PD, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 176.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01199 | 2.12 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.769 | 135.97 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.69 |  | 0 |  |  |  | 299.01 |  |  |  |  | DIL
32 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 6.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.987 | 2.37 |  |  |  |  | POL1_
33 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04678 | 0.89 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.65 | 12.35 |  |  |  |  | POL1_
34 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.173 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_
35 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.474 | 7.58 |  |  |  |  | POL1_
36 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.16 | 2.56 |  |  |  |  | POL1_
37 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 26.616 | 3.83 |  |  |  |  | POL1_
38 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 36.23 | 0 | 0 | [11 empty] | RTS 19/ I
39 | 342267113RT4 | Obklad kastlíku sádrokartonem do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm | m | 81.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 2.12 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 2.608 | 212.42 |  |  |  |  | POL1_
40 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24, modul 60 x 60 cm (kazety) | m2 | 58.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.52 | 30.21 |  |  |  |  | POL1_
41 | 767586201RT4 | Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety Plain, tl. 15 mm | m2 | 58.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.42 | 24.4 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.18 |  | 0 |  |  |  | 19.47 |  |  |  |  | DIL
42 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36834 | 12.89 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.055 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_
43 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 10.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.023 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
44 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, 90% původní, 10% doplnění nové | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.59 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.478 | 16.73 |  |  |  |  | POL1_
45 | 592452655R | Dlažba betonová tl. 8cm, dle stávající, povrch STANDARD | m2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.176 | 0.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.87 |  | 0 |  |  |  | 1166.1 |  |  |  |  | DIL
46 | 602012142RT1 | Štuk vnitřní i vnější Hasit 160 ručn, tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 987.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 2.96 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.24 | 237.02 |  |  |  |  | POL1_
47 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod štukové omítky | m2 | 987.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.052 | 51.36 |  |  |  |  | POL1_
48 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 137.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.078 | 10.75 |  |  |  |  | POL1_
49 | 611421321R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých | m2 | 176.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01588 | 2.81 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.33605 | 59.43 |  |  |  |  | POL1_
50 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 183.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 3.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.38716 | 70.93 |  |  |  |  | POL1_
51 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.1818 | 11.09 |  |  |  |  | POL1_
52 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 620.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 24.34 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.396 | 245.85 |  |  |  |  | POL1_
53 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 103.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 4.94 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.656 | 68.04 |  |  |  |  | POL1_
54 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 759.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 11.81 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.2358 | 179.15 |  |  |  |  | POL1_
55 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 327.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 5.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.33481 | 109.55 |  |  |  |  | POL1_
56 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 203.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.362 | 73.71 |  |  |  |  | POL1_
57 | 310235241R00 | Zazdění otvorů pl.0,0225 m2 maltou, tl. do 30 cm | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01469 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 1.82 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
59 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 6.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.293 | 49.22 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.89 |  | 0 |  |  |  | 51.8 |  |  |  |  | DIL
60 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, zpevňující | m3 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 3.31 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 1.836 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
61 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, celá skladba (hydroizolace, tepelná izolace) | m3 | 9.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.261 | 20.58 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 5.33 | 48.5 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.29 |  | 0 |  |  |  | 120.71 |  |  |  |  | DIL
62 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.54 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.144 | 12.1 |  |  |  |  | POL1_
63 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.006 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
64 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.126 | 10.58 |  |  |  |  | POL1_
65 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 551 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.177 | 97.53 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 312.54 |  |  |  |  | DIL
66 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 2248.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.139 | 312.54 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 191.77 |  |  |  | 358.78 |  |  |  |  | DIL
67 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, očištění uložení na palety, zpětné použití | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 7.88 |  | RTS 19/ I | 0.142 | 4.97 |  |  |  |  | POL1_
68 | 113107325R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené do tl.25 cm | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 19.25 |  | RTS 19/ I | 0.5015 | 17.55 |  |  |  |  | POL1_
69 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 27.123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 1.8 | 48.82 |  | RTS 19/ I | 1.52 | 41.23 |  |  |  |  | POL1_
70 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 2.88 |  | RTS 19/ I | 8.5 | 10.2 |  |  |  |  | POL1_
71 | 962086111R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.15 cm | m2 | 62.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.145 | 9.07 |  | RTS 19/ I | 0.271 | 16.95 |  |  |  |  | POL1_
72 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.02 | 2.4 | 5.76 |  | RTS 19/ I | 6.72 | 16.13 |  |  |  |  | POL1_
73 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 8.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.25 |  | RTS 19/ I | 4.655 | 40.73 |  |  |  |  | POL1_1
74 | 965082922R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.52 |  | RTS 19/ I | 1.375 | 2.48 |  |  |  |  | POL1_1
75 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.24 |  | RTS 19/ I | 0.939 | 3 |  |  |  |  | POL1_1
76 | 725110814R00 | Demontáž klozetů s nádržkou | soubor | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 1.47 |  | RTS 19/ I | 0.465 | 20 |  |  |  |  | POL1_
77 | 725122813R00 | Demontáž pisoáru | soubor | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.26 |  | RTS 19/ I | 0.403 | 6.05 |  |  |  |  | POL1_
78 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel, vč. baterie | soubor | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.25 |  | RTS 19/ I | 0.382 | 24.45 |  |  |  |  | POL1_
79 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur, vč. baterie | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.05 |  | RTS 19/ I | 0.383 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
80 | 725320822R00 | Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách, vč. skříňky | soubor | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.16 |  | RTS 19/ I | 0.496 | 4.46 |  |  |  |  | POL1_
81 | 725330820R00 | Demontáž výlevky, vč. baterie | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.17 |  | RTS 19/ I | 0.569 | 2.85 |  |  |  |  | POL1_
82 | 767134801R00 | Demontáž stěny z ocelové kce, výplně pletivo | m2 | 28.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.25 |  | RTS 19/ I | 0.165 | 4.64 |  |  |  |  | POL1_
83 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet s roštem | m2 | 58.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.29 |  | RTS 19/ I | 0.51 | 29.63 |  |  |  |  | POL1_
84 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, vč. soklu | m2 | 134.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.13 |  | RTS 19/ I | 0.255 | 34.3 |  |  |  |  | POL1_
85 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 916.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.0725 | 66.45 |  |  |  |  | POL1_7
86 | 960001 | Ostatní pomocné demontážní a bourací práce, nezměřitelné, dle skutečnosti | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
87 | 960002 | Demontáž ostatních prvků a konstrukcí - informační cedule, držáky, nástěnky, aj. | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
88 | 960003 | Demontáž stávajícího zábradlí okna, šroubované, zpětné použití, rozsah dle PD | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
89 | 960004 | Demontáž dělících sanitárních stěn lamino s dveřmi | m2 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
90 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 344.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.88 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
91 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
92 | 971033351R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do pl.0,09 m2, do tl.30cm, MVC | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.02 | 0.074 | 1.11 |  | RTS 19/ I | 0.796 | 11.94 |  |  |  |  | POL1_1
93 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.018 | 1.89 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
94 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.08 | 0.027 | 4.54 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
95 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 631.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 29.06 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
96 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 420.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 28.59 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50.13 |  |  |  |  | DIL
97 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 158.1361 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.317 | 50.13 |  |  |  |  | POL7_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  | 38.2 |  |  |  |  | DIL
98 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 77.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.385 | 29.84 |  |  |  |  | POL1_
99 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg) | m | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.11 | 8.36 |  |  |  |  | POL1_
100 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | % | 492.015 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  | DIL
101 | 725314290R00 | Montáž dřezu v kuchyňské sestavě, skříňka a dřez původní | soubor | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.258 | 2.32 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 55.1 |  |  |  |  | DIL
102 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 1.45 | 55.1 |  |  |  |  | POL1_7
103 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
104 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
105 | 766001 | Kování dveřní, dle PD | soubor | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
106 | 766002 | Dveře plné 600x1970mm, CPL, jednokřídlé, dle PD | soubor | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
107 | 766003 | Dveře plné 800x1970mm, CPL, jednokřídlé, dle PD | soubor | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
108 | 766004 | Provedení dělících sanitárních stěn s dveřmi, dle PD | m2 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
109 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 6354.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
110 | 767001 | Zpětná montáž vnějšího zábradlí okna, šroubováno, nový nátěr, rozsah dle PD | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.93 |  | 0 |  |  |  | 468.59 |  |  |  |  | DIL
111 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 402.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.05 | 20.13 |  |  |  |  | POL1_
112 | 771445014RT1 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm, lepidlo, spár.hm. | m | 187.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.236 | 44.2 |  |  |  |  | POL1_
113 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 187.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.154 | 28.84 |  |  |  |  | POL1_
114 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 383.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 1.93 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.978 | 375.42 |  |  |  |  | POL1_
115 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 402.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
116 | 24551347.AR | Nátěr penetrační - koncentrát | l | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
117 | 597642031R | Dlažba keramická 300x300x9 mm | m2 | 442.849 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 8.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
118 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 5093.2261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
119 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 3 mm | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
120 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, kritický můstek | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
121 | 776411000R00 | Lepení podlahových soklíků, materiál ve specifikaci | m | 183.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
122 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů vinylových, PVC, materiál ve specifikaci | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
123 | 776001 | Vinyl, PVC, dle PD | m2 | 126.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
124 | 776002 | Sokl výška 50 mm, barevné upřesnění dle PD | m | 192.675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
125 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 1414.6173 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.73 |  | 0 |  |  |  | 802.58 |  |  |  |  | DIL
126 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 599.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.05 | 29.99 |  |  |  |  | POL1_
127 | 781419707RT1 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon | m | 183.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
128 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 599.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 3.21 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 1.288 | 772.59 |  |  |  |  | POL1_
129 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 599.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
130 | 24551347.AA | Nátěr penetrační - koncentrát | l | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
131 | 597813746R | Obkládačka 30x60 šedá mat | m2 | 659.824 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 12.82 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
132 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 8344.2479 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 12.1 |  |  |  |  | DIL
133 | 783124620R00 | Nátěr syntetický ocelových konstrukcí, oškrábání, začištění povrchu | m2 | 60.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.199 | 12.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  | 307.5 |  |  |  |  | DIL
134 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 2288.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.03248 | 74.32 |  |  |  |  | POL1_
135 | 784195312R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2288.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.10191 | 233.18 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 612.91 |  |  |  |  | DIL
136 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 191.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.164 | 31.45 |  |  |  |  | POL8_
137 | 979011311RT1 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu | t | 191.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.55 | 105.48 |  |  |  |  | POL8_
138 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1917.7374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.105 | 201.36 |  |  |  |  | POL8_
139 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 191.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
140 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 191.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.49 | 93.97 |  |  |  |  | POL8_
141 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1725.9637 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
142 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 191.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | 0.942 | 180.65 |  |  |  |  | POL8_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## ZTI - areálové rozvody kanaliza
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 1
R: | 2 | Zdravotechnické instalace - areálové rozvody kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | 720 | Kanalizace venkovní - splašková |  |  |  | 0
1 | 1 | Revizní kanalizační šachta betonová průměr 600mm | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
2 |  | Kruhový litinový poklop D12 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Kanalizační potrubí a tvarovky KG - systém
4 |  | 200 - SN16 | bm | 2 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | 150 - SN12 | bm | 1 | 0 | 0 | Vlastní
5 | 2 | Napojení na stávající splaškovou kanalizaci | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
6 |  | Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena odbočky) | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Zkouška těsnosti | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
8 | 3 | Zemní práce
9 |  | Odstranění stávající zámkové dlažby | m2 | 9 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm | m3 | 15 | 0 | 0 | Vlastní
11 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2 | m3 | 6 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + osdtrnění | m2 | 9 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 3 | 0 | 0 | Vlastní
14 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 3 | 0 | 0 | Vlastní
15 |  | Uložení výkopu na skládku + poplatek | m3 | 3 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | Zásyp jam se zhutnění | m3 | 12 | 0 | 0 | Vlastní
17 | 4 | Zemní práce
18 |  | Ložení a obsyp potrubí pískem | m3 | 6 | 0 | 0 | Vlastní
19 |  | Podkladní beton pod šachty a čerpací šachtu | m3 | 1.5 | 0 | 0 | Vlastní
20 |  | Položení výstražné folie PE | bm | 9 | 0 | 0 | Vlastní
21 |  | Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace) | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
22 |  | Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
23 |  | Čerpání vodyna dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min. | hod. | 2 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## ZTI - škola
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 2 | SO 02 - Budova školy
R: | 3 | Zdravotechnické instalace - škola
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | 101 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | 1 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
2 |  | Kryt na sifon bílý | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Instalační sada pro umyvadlo | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | WC kombi, boční napouštění, bílé | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | Sedátko tvrzené antibakteriální | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
6 |  | Podomítkový modul pro závěsné WC - samonosný rám (uchycení do podlahy), pro zabudování do vyzdívky předstěnové konstrukce | ks | 32 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Klozet závěsný + sedátko tvrzené antibakteriální | ks | 32 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Ovládací tlačítko - dvounožstevní | ks | 32 | 0 | 0 | Vlastní
9 |  | Bidet závěsný, bílý | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | Rohový ventil | ks | 40 | 0 | 0 | Vlastní
11 |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Baterie stojánková dřezová s horním výtokem | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
14 |  | Baterie pro výlevku nástěnné pákové ozteč 150mm s otáčivým ústím | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
15 |  | Sprchovací nádrž pro výlevku - trojkomplet | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 15 | 0 | 0 | Vlastní
17 |  | Vtoková armatura pro pisoár | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
18 |  | El. Ovládání bidetů | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
19 |  | Nerezový dřez - dle výběru incestora | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 101 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 102 | Vnitřní rozvod vody
1 | 1 | PPR porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C
2 |  | Potrubí z PE, D 75 PN 16 | bm | 75 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Potrubí z PE, D 63 PN 16 | bm | 25 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | Potrubí z PE, D 50 PN 16 | bm | 12 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | Potrubí z PE, D 40 PN 16 | bm | 96 | 0 | 0 | Vlastní
6 |  | Potrubí z PE, D 32 PN 16 | bm | 198 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Potrubí z PE, D 25 PN 16 | bm | 212 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Potrubí z PE, D 20 PN 16 | bm | 564 | 0 | 0 | Vlastní
9 | 2 | Závěsný a montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo | bm | 1182 | 0 | 0 | Vlastní
11 |  | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
12 | 3 | Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou | ks | 68 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Protipožární tmel pro prostup konstrulcemi mezi požárními úseky - odolnost 90 min. | prostup | 68 | 0 | 0 | Vlastní
14 | 4 | Kulové kohouty |  |  | 0 |  | Vlastní
15 |  | KK-DN32 | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | KK-DN25 | ks | 17 | 0 | 0 | Vlastní
17 |  | KK-DN20 | ks | 14 | 0 | 0 | Vlastní
18 |  | KK-DN15 | ks | 26 | 0 | 0 | Vlastní
19 |  | Vyvažovací ventil DN15 | ks | 16 | 0 | 0 | Vlastní
20 |  | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 48 | 0 | 0 | Vlastní
21 |  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | ks | 55 | 0 | 0 | Vlastní
22 |  | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 77 | 0 | 0 | Vlastní
23 | 5 | Ocelová trubka závitová ČSN 425710 - pozink 3" - DN80 | bm | 40 | 0 | 0 | Vlastní
24 | 6 | Napojení na stávající rozvod vody - PPR | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
25 |  | Napojení na stávající rozvod požární vody - OC | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
26 |  | Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
27 |  | Proplach, desinfekce | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
28 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 102 Vnitřní rozvod vody |  |  |  | 0
Díl: | 103 | Kanalizace vnitřní
1 | 1 | Kanalizační potrubí a tvarovky HT - systém
2 |  | 110 | bm | 441 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | 75 | bm | 12 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | 63 | bm | 18 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | 50 | bm | 90 | 0 | 0 | Vlastní
6 |  | 40 | bm | 96 | 0 | 0 | Vlastní
7 | 2 | Sifon umyvadlový bez výpusti - chrom | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Výpust umyvadlová doteková | ks | 64 | 0 | 0 | Vlastní
9 |  | Sifon pro dřez | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | Souprva pro připojení WC a výlevky | ks | 43 | 0 | 0 | Vlastní
11 |  | Souprva pro připojení bidetu | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Čistící kus TČ100 + dvířka 150/300 | ks | 20 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Sifon pisoárový odsávací | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
14 | 3 | Jádrové vrtání stopu | ks | 61 | 0 | 0 | Vlastní
15 |  | Protipožární manžeta pro prostup konstrulcemi mezi požárními úseky - odolnost 90 min. | ks | 61 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | Napojení na stávající větrací potrubí splaškové kanalizace | ks | 20 | 0 | 0 | Vlastní
17 |  | Napojení na stávající odpadní potrubí splaškové kanalizace vč. výměny stávajícího patečního kolena | ks | 20 | 0 | 0 | Vlastní
18 |  | Napojení nových zařizovacích předmětů na stávající přípojné potrubí splaškové kanalizace | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
19 | 5 | Závěsný a montážní materiál (redukce, drážky, odbočky) | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
20 |  | Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
21 |  | Zkouška těsnosti | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 103 Kanalizace vnitřní |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## ZTI - tělocvična
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 1 | SO 02 - Tělocvična
R: | 4 | Zdravotechnické instalace - tělocvična
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | 201 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | 1 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
2 |  | Kryt na sifon bílý | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Instalační sada pro umyvadlo | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | WC kombi, boční napouštění, bílé | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | Sedátko tvrzené antibakteriální | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
6 |  | Rohový ventil | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Baterie automatická sprchová podpovrchová s termostatickým ventilem, ovládaná dotikem. | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
9 |  | Sprchové ramínko naklápěcí - průtok 12 l/min. + propojení | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | El. Ovládání automatických sprchových baterií | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
11 |  | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Baterie pro výlevku nástěnné pákové ozteč 150mm s otáčivým ústím | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Sprchovací nádrž pro výlevku - trojkomplet | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
14 |  | Podlahový žlab mezi tři stěny, viditelná délka 2600mm, odpad na straně včetně zápachové uzávěry, žláběk je doplněn o stavěcí nožky, odtok vpusti do boku, materiál nerez AISI 304, povrch matný - tryskáno balotinou, kryt roštu | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 201 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 202 | Vnitřní rozvod vody
1 | 1 | PPR porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C
2 |  | Potrubí z PE, D 40 PN 16 | bm | 15 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Potrubí z PE, D 32 PN 16 | bm | 25 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | Potrubí z PE, D 25 PN 16 | bm | 72 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | Potrubí z PE, D 20 PN 16 | bm | 66 | 0 | 0 | Vlastní
6 | 2 | Závěsný a montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo | bm | 178 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
9 | 3 | Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
10 | 4 | Kulové kohouty
11 |  | KK-DN20 | ks | 8 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
14 |  | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 24 | 0 | 0 | Vlastní
16 | 5 | Napojení na stávající rozvod vody | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
17 | 6 | Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
18 |  | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
19 |  | Proplach, desinfekce | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
20 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 202 Vnitřní rozvod vody |  |  |  | 0
Díl: | 203 | Kanalizace vnitřní
1 | 1 | Kanalizační potrubí a tvarovky KG - systém
2 |  | 150 | bm | 15 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | 125 | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | 110 | bm | 30 | 0 | 0 | Vlastní
5 |  | Kanalizační potrubí a tvarovky HT - systém
6 |  | 110 | bm | 4 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | 75 | bm | 1 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | 63 | bm | 1 | 0 | 0 | Vlastní
9 |  | 50 | bm | 3 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | 40 | bm | 10 | 0 | 0 | Vlastní
11 | 2 | Sifon umyvadlový bez výpusti - chrom | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Výpust umyvadlová doteková | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Souprva pro připojení WC a výlevky | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
14 |  | Větrací potrubí DN100 | bm | 8 | 0 | 0 | Vlastní
15 |  | Odvětrávací koncovka střešní - dle krytiny | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | Čistící kus TČ100 + dvířka 150/300 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
17 |  | Protipožární manžeta pro prostup konstrulcemi mezi požárními úseky - odolnost 90 min. | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
18 |  | Jádrové vrtání stopu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
19 | 3 | Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm | m3 | 40 | 0 | 0 | Vlastní
20 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2 | m3 | 6 | 0 | 0 | Vlastní
21 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 5 | 0 | 0 | Vlastní
22 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 5 | 0 | 0 | Vlastní
23 |  | Uložení výkopu na skládku + poplatek | m3 | 5 | 0 | 0 | Vlastní
24 |  | Zásyp jam se zhutnění | m3 | 20 | 0 | 0 | Vlastní
25 |  | Ložení a obsyp potrubí pískem | m3 | 10 | 0 | 0 | Vlastní
26 | 4 | Napojení na stávající kanalizační přípojku ukončenou čistícím kusem, nutno vyměnit čistící kus | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
27 | 5 | Závěsný a montážní materiál (redukce, drážky, odbočky) | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
28 |  | Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
29 |  | Zkouška těsnosti | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem za | 203 Kanalizace vnitřní |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## plyn
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 1
R: | 5 | Plynová zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | 301 | Vnitřní rozvod plynu |  |  |  | 0
1 |  | Trubka OC DN40, včetně tvarovek a montáže | bm | 5 | 0 | 0 | Vlastní
2 |  | Trubka OC DN32, včetně tvarovek a montáže | bm | 16 | 0 | 0 | Vlastní
3 |  | Trubka OC DN25, včetně tvarovek a montáže | bm | 16 | 0 | 0 | Vlastní
4 |  | Ocelová chránička plynového potrubí pro prostup stěnou DN50 | bm | 2 | 0 | 0 | Vlastní
5 | 2 | Uzávěr na plynovodu KK-DN25 - laboratoř | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
6 | 3 | Závěsný a montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
7 |  | Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní antikorozní | bm | 37 | 0 | 0 | Vlastní
8 |  | Nátěr potrubí - email syntetický vrchní - žlutá | bm | 37 | 0 | 0 | Vlastní
9 |  | Protipožární tmel pro prostup konstrulcemi mezi požárními úseky - odolnost 90 min. | prostup | 3 | 0 | 0 | Vlastní
10 |  | Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
11 | 4 | Demontář stávajících rozvodů NTL plynu + likvidace | bm | 80 | 0 | 0 | Vlastní
12 |  | Napojení na stávající NTL rozvod plynu - OC | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
13 |  | Větrací otvory v podhledu, rozměr 10x10 cm | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
14 | 5 | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
15 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
16 |  | Revize plynovodu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## elektroinstalace
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 1
R: | 6 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
1 | 240001 | svítidlo vestavné - LED PANEL, 600 x 600 mm, 45 W | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
2 | 240002 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
3 | 240003 | svítidlo DOWNLIGHT 24 W, přisazené | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
4 | 240004 | spínač jednopólový 10 A/230 V, řazení 1 | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
5 | 240005 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
6 | 240006 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
7 | 240007 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
8 | 240008 | kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 20 | 0 | 0 | Vlastní
9 | 240009 | proudový chránič 25 A/2p/0,03 A | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
10 | 240010 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
11 | 240011 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
12 | 240012 | svítidlo DOWNLIGHT 24 W, přisazené | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
13 | 240013 | spínač zapínací 10 A/250 V, tlačítkový ovladač | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
14 | 240014 | spínač jednopólový 10 A/230 V, řazení 1 | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
15 | 240015 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní
16 | 240016 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní
17 | 240017 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 120 | 0 | 0 | Vlastní
18 | 240018 | kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
19 | 240019 | kabel CYKY 5 C x 1,5 | m | 120 | 0 | 0 | Vlastní
20 | 240020 | zdroj pro ovládání pisoárů | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
21 | 240021 | axiální ventilátor pr. 150 mm, 230 V, 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
22 | 240022 | kabel CYKY 3 C x 2,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
23 | 240023 | osoušeč rukou 230 V, nástěnný | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
24 | 240024 | vodič CY 6 mm, zelenožlutý | m | 70 | 0 | 0 | Vlastní
25 | 240025 | plastová rozvodnice na omítku, 36 modulů, IP 40 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
26 | 240026 | vypínač na DIN lištu 32 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
27 | 240027 | proudový chránič 25 A/4p/0,03 A | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
28 | 240028 | jistič 6 A/1 pólový | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
29 | 240029 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
30 | 240030 | jistič 16 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
31 | 240031 | kabel CYKY 5 C x 4 | m | 6 | 0 | 0 | Vlastní
32 | 240032 | jistič 20 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
33 | 240033 | relé SMR - H - časový spínač | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
34 | 240034 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
35 | 240035 | svítidlo DOWNLIGHT 24 W, přisazené | ks | 19 | 0 | 0 | Vlastní
36 | 240036 | spínač jednopólový 10 A/230 V, řazení 1 | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
37 | 240037 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 13 | 0 | 0 | Vlastní
38 | 240038 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
39 | 240039 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 170 | 0 | 0 | Vlastní
40 | 240040 | kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
41 | 240041 | kabel CYKY 5 C x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
42 | 240042 | relé SMR - H - časový spínač | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
43 | 240043 | axiální ventilátor pr. 150 mm, 230 V, 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
44 | 240044 | kabel CYKY 3 C x 2,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
45 | 240045 | osoušeč rukou 230 V, nástěnný | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
46 | 240046 | vodič CY 6 mm, zelenožlutý | m | 70 | 0 | 0 | Vlastní
47 | 240047 | plastová rozvodnice na omítku, 36 modulů, IP 40 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
48 | 240048 | vypínač na DIN lištu 32 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
49 | 240049 | proudový chránič 25 A/4p/0,03 A | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
50 | 240050 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
51 | 240051 | jistič 16 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
52 | 240052 | kabel CYKY 5 C x 4 | m | 6 | 0 | 0 | Vlastní
53 | 240053 | jistič 20 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
54 | 240054 | jistič 6 A/1 pólový | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
55 | 240055 | zdroj pro ovládání pisoárů | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
56 | 240056 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
57 | 240057 | svítidlo DOWNLIGHT 24 W, přisazené | ks | 19 | 0 | 0 | Vlastní
58 | 240058 | spínač jednopólový 10 A/230 V, řazení 1 | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
59 | 240059 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 13 | 0 | 0 | Vlastní
60 | 240060 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
61 | 240061 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 170 | 0 | 0 | Vlastní
62 | 240062 | kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
63 | 240063 | kabel CYKY 5 C x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
64 | 240064 | relé SMR - H - časový spínač | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
65 | 240065 | axiální ventilátor pr. 150 mm, 230 V, 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
66 | 240066 | kabel CYKY 3 C x 2,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
67 | 240067 | osoušeč rukou 230 V, nástěnný | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
68 | 240068 | vodič CY 6 mm, zelenožlutý | m | 70 | 0 | 0 | Vlastní
69 | 240069 | plastová rozvodnice na omítku, 36 modulů, IP 40 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
70 | 240070 | vypínač na DIN lištu 32 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
71 | 240071 | proudový chránič 25 A/4p/0,03 A | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
72 | 240072 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
73 | 240073 | jistič 16 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
74 | 240074 | kabel CYKY 5 C x 4 | m | 6 | 0 | 0 | Vlastní
75 | 240075 | jistič 20 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
76 | 240076 | jistič 6 A/1 pólový | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
77 | 240077 | zdroj pro ovládání pisoárů | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
78 | 240078 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
79 | 240079 | svítidlo DOWNLIGHT 24 W, přisazené | ks | 19 | 0 | 0 | Vlastní
80 | 240080 | spínač jednopólový 10 A/230 V, řazení 1 | ks | 11 | 0 | 0 | Vlastní
81 | 240081 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 13 | 0 | 0 | Vlastní
82 | 240082 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 15 | 0 | 0 | Vlastní
83 | 240083 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 170 | 0 | 0 | Vlastní
84 | 240084 | kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
85 | 240085 | kabel CYKY 5 C x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | Vlastní
86 | 240086 | relé SMR - H - časový spínač | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
87 | 240087 | axiální ventilátor pr. 150 mm, 230 V, 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
88 | 240088 | kabel CYKY 3 C x 2,5 | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
89 | 240089 | osoušeč rukou 230 V, nástěnný | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
90 | 240090 | vodič CY 6 mm, zelenožlutý | m | 70 | 0 | 0 | Vlastní
91 | 240091 | plastová rozvodnice na omítku, 36 modulů, IP 40 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
92 | 240092 | vypínač na DIN lištu 32 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
93 | 240093 | proudový chránič 25 A/4p/0,03 A | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
94 | 240094 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
95 | 240095 | jistič 16 A/1 pólový | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
96 | 240096 | kabel CYKY 5 C x 4 | m | 6 | 0 | 0 | Vlastní
97 | 240097 | jistič 20 A/3 pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
98 | 240098 | jistič 6 A/1 pólový | ks | 4 | 0 | 0 | Vlastní
99 | 240099 | zdroj pro ovládání pisoárů | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
100 | 240100 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
101 | 240101 | LED svítidlo průmyslové, IP 54, 8 W | ks | 12 | 0 | 0 | Vlastní
102 | 240102 | LED svítidlo průmyslové, IP 20, 8 W | ks | 5 | 0 | 0 | Vlastní
103 | 240103 | LED svítidlo 36 W, IP 20 | ks | 7 | 0 | 0 | Vlastní
104 | 240104 | spínač jednopólový, 10 A, 250 V, řazení 1 | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní
105 | 240105 | přepínač seriový, 10 A, 250 V, řazení 5 | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
106 | 240106 | přepínač střídavý, 10 A, 250 V, řazení 6 | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
107 | 240107 | zásuvka 16 A, 250 V | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní
108 | 240108 | krabice přístrojová KP 68 | ks | 30 | 0 | 0 | Vlastní
109 | 240109 | krabice odbočná KO 68 s víčkem | ks | 25 | 0 | 0 | Vlastní
110 | 240110 | kabel CYKY 3 C x 1,5 | m | 220 | 0 | 0 | Vlastní
111 | 240111 | kabel CYKY -O - 3 x 1,5 | m | 120 | 0 | 0 | Vlastní
112 | 240112 | kabel CYKY 3 C x 2,5 | m | 150 | 0 | 0 | Vlastní
113 | 240113 | vodič CY 6 mm, zelenožlutý | m | 120 | 0 | 0 | Vlastní
114 | 240114 | proudový chránič 25 A/2p/0,03 A | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
115 | 240115 | proudový chránič 25 A/4p/0,03 A | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
116 | 240116 | jistič 10 A/1 pólový | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
117 | 240117 | jistič 16 A/1 pólový | ks | 3 | 0 | 0 | Vlastní
118 | 240118 | jistič 6 A/1 pólový | ks | 6 | 0 | 0 | Vlastní
119 | 240119 | relé MCR - MA - 001 - UNI | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
120 | 240120 | ventilátor stropní, 230 V | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
121 | 240121 | zdroj pro ovládání sprch | ks | 2 | 0 | 0 | Vlastní
122 | 240122 | drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
123 | 240123 | Demontáže stávajících rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
124 | 240124 | Montážní práce | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
125 | 240125 | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
126 | 240126 | Stavební a demoliční přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## vzduchotechnika
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 2 | SO 02 - Tělocvična
R: | 7 | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost
Díl: | M24 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
1 | 240001 | Dodávka ventilátor, hlavice, klapka, tal. Ventily | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
2 | 240002 | Stěnové mřížky 800x150 | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
3 | 240003 | Potrubí a průchodky | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
4 | 240004 | Spojovací, těsnící a kotevní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
5 | 240005 | Montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
6 | 240006 | Střešní hlavice | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
7 | 240007 | Tepelné izolace pouze odbočky s kondenzátem | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
8 | 240008 | Doprava a dopravné | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
9 | 240009 | Stavební a demoliční přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## VON
Položkový rozpočet
S: | 10 | „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení“
O: | 1
R: | 8 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Odvoz dočasného oplocení staveniště.
Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště
Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
5 | 005211020R | Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
6 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF)
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
9 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
10 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
11 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby
12 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 19/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
| Celkem |  |  |  |  | 0