## celkem
SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
SO 01 - PS C031
rozpočet profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení
kabely
nosný materiál
součet
základní rozpočtové náklady
neinvestiční náklady:
seřízení, zaškolení, zkušební provoz
výchozí revize elektro
součet neinvestičních nákladů
C E L K E M Kč bez DPH
celkem s DPH 21%
celkem s DPH 15%
MARKON v.o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 45535426, DIČ: CZ 45535426 markon@markon.cz
datum zpracování: 07.05.2013

## vv
| popis | mn. | m.j. | jedn.cena | dodávka | jedn.cena | montáž
0-01 | demontáž | 40 | hod |  | 0 |  | 0
0-02 | odvoz a likvidace demontovaného zařízení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | rozvaděč | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | montážní deska pro rozvaděč | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-02 | jednopólový páčkový výkonový spínač 32A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-03 | jistič 6B/1 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
1-04 | přepěťová ochrana 6A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-05 | bezpečnostní trafo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-06 | zdroj 24V=, 1.3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-07 | jistič B10/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-08 | pomocné spínače jističe 1/1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | relé: cívka 24V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | patice | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-10 | relé: cívka 230V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-10 | patice | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-11 | stykač 4kW; 24VAC; 3+1Z | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-12 | signalní svítidlo červená-zelená | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-12 | nosič štítku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | signalní svítidlo červená-zelená | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | nosič štítku | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-14 | spínač ZAP-VYP-AUT, 10A | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1-15 | stiskací hlavice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-15 | spínací jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-15 | spojovací díl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-15 | nosič štítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-16 | stiskací hlavice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-16 | rozpínací jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-16 | spojovací díl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-16 | nosič štítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-17 | stiskací hlavice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-17 | spínací jednotka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-17 | spojovací díl | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-17 | nosič štítku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1-18 | pojistková svorka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-18 | trubičková pojistka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-19 | zásuvka 230V na DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-20 | svorka řadová do 2.5 mm | 60 | ks |  | 0 |  | 0
1-21 | zpracování dokumentace rozvaděče | 8 | hod |  | 0 |  | 0
2-01 | řídící systém | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2-01 | software | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-01 | snímač teploty venkovní Ni1000/5000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-02 | snímač teploty do jímky Ni1000/5000, 100mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-02 | návarek G1/2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-03 | regulátor teploty kapilárový | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3-03 | mosazná jímka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3-03 | návarek M27x2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3-04 | reg. ventil DN 32, kv= 10; PN 40 + pohon 24V, 50Hz; (0-10)V; havarijní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-05 | reg. ventil DN 32, kv= 10, PN 40 + pohon 24V, 50Hz; (0-10)V; havarijní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-01 | snímač tlaku (4-20)mA, (0-600)kPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-01 | redukce G1/4" - G1/2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-01 | konektor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-02 | elektromagnetický ventil DN10, PN 25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-02 | cívka 230V, 50Hz, 10W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-02 | konektor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-03 | elektromagnetický ventil DN10, PN 25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-03 | cívka 230V, 50Hz, 10W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-03 | konektor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-01 | připojení oběhového čerpadla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5-01 | doplňující pospojení čerpadla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5-02 | snímač diferenčního tlaku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-02 | připojovací šroubení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-02 | připojovací hadice včetně příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-01 | snímač teploty venkovní Ni1000/5000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-02 | elektroda ponorná | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6-03 | hlídač hladiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-04 | tlačítkový ovladač s hřibovou hlavicí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-01 | snímač teploty do jímky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-02 | snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-03 | příložný termostat (30-90)°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-04 | směšovací ventil DN 15, kv= 2.5; pohon 24V, 50Hz; (0-10)V; havarijní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7-05 | připojení čerpadla ohřevu TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-01 | připojení čerpadla cirkulace TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10-01 | svorkovnice vyrovnání potenciálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10-02 | zemnící svorka | 6 | ks |  | 0 |  | 0
10-04 | spínač jednopólový IP 44, na omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10-05 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP 66 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10-03 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-01 | relé: cívka 24V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11-01 | patice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11-02 | GSM komunikátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-02 | software | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-03 | zálohovací modul GSM komunikátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11-04 | zásuvka 230V na DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
K | kabel stíněný 2x1 | 174 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
K | stínění kabelu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel silový 3x1.5 | 99 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel silový 3x2.5 | 10 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel stíněný 4x1 | 67 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K | stínění kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel silový 5x1.5 | 26 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel stíněný 7x1 | 6 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K | stínění kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K | kabel silový 4x1.5 | 41 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
K | vidič CY 4 | 52 | m |  | 0 |  | 0
K | označení kabelu štítky vč. popisu | 56 | ks |  | 0 |  | 0
K | průchodka rozvaděče | 28 | ks |  | 0 |  | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
M | kabelový žlab 62/50 mm | 25 | m |  | 0 |  | 0
M | víko žlabu 65 mm | 25 | ks |  | 0 |  | 0
M | konzole + příslušenství žlabu | 25 | ks |  | 0 |  | 0
M | koleno žlabu 62/50 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | víko kolena žlabu 62 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | příslušenství kolena žlabu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | T kus žlabu 62/50 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | víko T kusu žlabu 62 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | příslušenství T kusu žlabu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 24/22 | 20 | m |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 40/40 | 10 | m |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 18/13 | 10 | m |  | 0 |  | 0
M | průraz (vytvoření průchodu pro kabel) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
M | trubka PVC šedá | 6 | m |  | 0 |  | 0
M | příchytka | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0