## SO 02
SO 02 Venkovní potrubní rozvody - REKAPITULACE ČÁSTI POTRUBNÍ
Trasa 01-02 | 0
Trasa 02-03 | 0
Trasa 11-12 | 0
Trasa 21-22-23 | 0
Trasa 31 | 0
Větev Jih | 0
Větev Sever | 0
Větev Jih - demontáž potrubí TeV | 0
celkem | 0

## SO 02._01-02
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - trasa 01-02
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 713 | 713 |  | Izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 713 | 1 | 713 49-1111 | Izol tep oplechovani pevne potrubi | m2 | 3 |  | 0
C | 713 | 2 | 713 49-1112 | Izol tep oplechovani pevne ohybu | m2 | 2 |  | 0
H | 713 | 3 | 194 20825 | Plech Al99,5 mek 0,63x1000x2000mm | kg | 12 |  | 0
X | 713 | 4 | 01 | Tepelne izolace - potrubi | m | 90 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.50 mm 50x60
X | 713 | 5 | 01 | Tepelne izolace - potrubi | m | 8 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.60 mm 60x60
X | 713 | 6 | 01a | Montaz tepelne izolace - potrubi - pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii | m | 98 |  | 0
P | 713 | 7 | 998 71-3201 | Presun tepel izolace objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 733 | 733 |  | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0
C | 733 | 1 | 733 11-1212 | Potrubi oczav zes bsve kotelny DN10 | m | 12 |  | 0
C | 733 | 2 | 733 11-1218 | Potrubi oczav zes bsve kotelny DN50 | m | 98 |  | 0
C | 733 | 3 | 733 19-0107 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 | m | 12 |  | 0
C | 733 | 4 | 733 19-0108 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 50 | m | 98 |  | 0
C | 733 | 5 | 733 19-1113 | Manzeta prostupova -DN 50 | kus | 16 |  | 0
C | 733 | 6 | 733 19-1928 | Navareni odbocky potrubi zavit DN50 | kus | 2 |  | 0
P | 733 | 7 | 998 73-3201 | Presun hmot potrubi objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 734 | 734 |  | Armatury |  |  |  | 0
C | 734 | 1 | 733 14-1102 | Odvzdus nadoba z trubek ocel -DN 50 | kus | 6 |  | 0
C | 734 | 2 | 734 20-9102 | Mtz armatura 1zavit G 3/8 | kus | 6 |  | 0
C | 734 | 3 | 734 20-9103 | Mtz armatura 1zavit G 1/2 | kus | 10 |  | 0
C | 734 | 4 | 734 20-9118 | Mtz armatura 2zavity G 2 | kus | 4 |  | 0
X | 734 | 5 | 01 | Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove ) DN50 | ks | 4 |  | 0
X | 734 | 6 | 02 | Kohout plnici a vypousteci (pripojeni zavitove) DN15 | ks | 10 |  | 0
X | 734 | 7 | 03 | Ventil odvzdusnovaci (pripojeni zavitove) DN10 | ks | 6 |  | 0
P | 734 | 8 | 998 73-4201 | Presun armatury objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 767 | 767 |  | Konstrukce zamecnicke |  |  |  | 0
C | 767 | 1 | 767 99-5101 | Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg | kg | 80 |  | 0
C | 767 | 2 | 767 99-5102 | Mtz atypicka zamecnicka kce -10kg | kg | 20 |  | 0
X | 767 | 3 | 01 | Doplnkove konstrukce z profiloveho materialu | kg | 100 |  | 0
P | 767 | 4 | 998 76-7201 | Presun zamecnicke kce objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 783 | 783 |  | Natery |  |  |  | 0
C | 783 | 1 | 783 22-1112 | Nater syntet KDK DÜFA L 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0
C | 783 | 2 | 783 42-5412 | Nater synt potr -50 DÜFA L 1a+1z+2e | m | 12 |  | 0
C | 783 | 3 | 783 42-5428 | Nater synt potr -50 DÜFA zakl antik | m | 98 |  | 0
D | 800 | 800 |  | Zkousky |  |  |  | 0
X | 800 | 1 | 01 | Zednicke pripomoci | hod | 10 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02._02-03
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - trasa 02-03
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 751 | 751 |  | Potrubi predizolovana |  |  |  | 0
X | 751 | 1 | 01 | Potrubi predizolovana | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 2 | 01a | - trubka 6m 60,3x3,2/125 | m | 24 |  | 0
X | 751 | 3 | 01b | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 0,6x0,6 | ks | 4 |  | 0
X | 751 | 4 | 01c | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 1,5x1,5 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 5 | 01d | - PE smrstovaci objimka komplet 60,3/125 | ks | 12 |  | 0
X | 751 | 6 | 01e | - Tesnici kruh pr.125 | ks | 4 |  | 0
X | 751 | 7 | 01f | - CANUSA smrst. viko 90-40/150-90 | ks | 4 |  | 0
X | 751 | 8 | 01g | - dilatacni polstar 1000x120x40 | ks | 22 |  | 0
X | 751 | 9 | 01ch | - merici misto - merici krabice | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 10 | 01i | - pripojovaci krabice | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 11 | 01j | - doprava na staveniste | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 12 | 02 | Montaz - potrubi predizolovanych DN50/125-ocel (10svaru) | m | 30 |  | 0
X | 751 | 13 | 02a | vcetne proplachu, odtlakovani, kontroly dilatace, monitorovaciho systemu PN 1,6 MPa |  | 0 |  | 0
X | 751 | 14 | 03 | Vystrazna folie - (D) | m | 45 |  | 0
X | 751 | 15 | 04 | Vystrazna folie - (M) | m | 45 |  | 0
X | 751 | 16 | 05 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (D) | m | 25 |  | 0
X | 751 | 17 | 06 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (M) | m | 25 |  | 0
X | 751 | 18 | 07 | Kabel CYKY vcetne listy (D+M) | m | 4 |  | 0
X | 751 | 19 | 08 | Merici a pripojovaci krabice (M) | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 20 | 09 | Promereni monitorovaciho systemu | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 21 | 10 | Geodeticke zamereni | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02._11-12
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - trasa 11-12
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 716 | 716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 716 | 1 | 713 40-0821 | Odstraneni pasu/folii z trub | m2 | 15 |  | 0
X | 716 | 2 | 01 | Ulozeni nebezpecneho odpadu na skladku | ks | 1 |  | 0
D | 748 | 748 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
C | 748 | 1 | 733 11-0808 | Dmtz trubky zavitove -DN 50 | m | 52 |  | 0
D | 751 | 751 |  | Potrubi predizolovana |  |  |  | 0
X | 751 | 1 | 01 | Potrubi predizolovana | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 2 | 01a | - PEX potrubi v roli S40/90 | m | 48 |  | 0
X | 751 | 3 | 01b | - PEX potrubi v roli S50/110 | m | 48 |  | 0
X | 751 | 4 | 01c | - PEX - ocel lis. prechod S40x5,5 - 11/4" vnej.zav. mosaz | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 5 | 01d | - PEX - ocel lis. prechod S50x6,9 - 11/2" vnej.zav. mosaz | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 6 | 01e | - PEX - presuvny lis krouzek 40x5,5 S mosaz | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 7 | 01ee | - PEX - presuvny lis krouzek 50x6,9 S mosaz | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 8 | 01f | - PEX - tesnici kruh pr.90 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 9 | 01ff | - PEX - tesnici kruh pr.110 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 10 | 01g | - PEX - DHEC smrst. viko 40/90 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 11 | 01gg | - PEX - DHEC smrst. viko 50/110 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 12 | 01j | - doprava na staveniste | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 13 | 02 | Montaz - potrubi predizolovanych S40/90-plast PEX v roli PN1,0 MPa | m | 48 |  | 0
X | 751 | 14 | 02a | vcetne proplachu a odtlakovani |  | 0 |  | 0
X | 751 | 15 | 03 | Montaz - potrubi predizolovanych S50/110-plast PEX v roli PN1,0 MPa | m | 48 |  | 0
X | 751 | 16 | 03a | vcetne proplachu a odtlakovani |  | 0 |  | 0
X | 751 | 17 | 04 | Vystrazna folie - (D) | m | 150 |  | 0
X | 751 | 18 | 04a | Vystrazna folie - (M) | m | 150 |  | 0
X | 751 | 19 | 05 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (D) | m | 50 |  | 0
X | 751 | 20 | 06 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (M) | m | 50 |  | 0
X | 751 | 21 | 07 | Lisovaci prechod S40 (M) | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 22 | 07a | Lisovaci prechod S50 (M) | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 23 | 08 | Geodeticke zamereni | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02._21-22-23
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - trasa 21-22-23
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 713 | 713 |  | Izolace tepelne |  |  |  | 0
X | 713 | 1 | 01 | Tepelne izolace - potrubi | m | 10 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.60 mm 60x60
X | 713 | 2 | 01a | Montaz tepelne izolace - potrubi | m | 10 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.60 mm 60x60
X | 713 | 3 | 02 | Tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.50 mm | m2 | 3 |  | 0
X | 713 | 4 | 02a | Montaz tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.50 mm | m2 | 3 |  | 0
X | 713 | 5 | 03 | Tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.80 mm | m2 | 2 |  | 0
X | 713 | 6 | 03a | Montaz tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.80 mm | m2 | 2 |  | 0
P | 713 | 7 | 998 71-3201 | Presun tepel izolace objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 716 | 716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 716 | 1 | 713 40-0821 | Odstraneni pasu/folii z trub | m2 | 3 |  | 0
X | 716 | 2 | 01 | Ulozeni nebezpecneh odpadu na skladku | ks | 1 |  | 0
D | 733 | 733 |  | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0
C | 733 | 1 | 733 11-1218 | Potrubi oczav zes bsve kotelny DN50 | m | 10 |  | 0
C | 733 | 2 | 733 12-1239 | Potrubi hloc bsve kotelny D219/6,3 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 3 | 733 19-0108 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 50 | m | 10 |  | 0
C | 733 | 4 | 733 19-0239 | Tlak zkouska potrubi hlad D 219/6,3 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 5 | 733 19-1928 | Navareni odbocky potrubi zavit DN50 | kus | 6 |  | 0
C | 733 | 6 | 733 19-4939 | Navar odbocky potrubi hladke D219 | kus | 4 |  | 0
P | 733 | 7 | 998 73-3201 | Presun hmot potrubi objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 734 | 734 |  | Armatury |  |  |  | 0
C | 734 | 1 | 734 20-9118 | Mtz armatura 2zavity G 2 | kus | 2 |  | 0
X | 734 | 2 | 01 | Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove) DN50 | ks | 2 |  | 0
P | 734 | 3 | 998 73-4201 | Presun armatury objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 748 | 748 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
C | 748 | 1 | 733 11-0808 | Dmtz trubky zavitove -DN 50 | m | 6 |  | 0
C | 748 | 2 | 733 12-0839 | Dmtz potrubi trubky hladke D219 | m | 2 |  | 0
X | 748 | 3 | 02 | Demontaz stavajici jednotky VZT | hod | 8 |  | 0
D | 751 | 751 |  | Potrubi predizolovana |  |  |  | 0
X | 751 | 1 | 01 | Potrubi predizolovana | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 2 | 01a | - trubka 6m 60,3x3,2/125 | m | 12 |  | 0
X | 751 | 3 | 01b | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 1x1 | ks | 3 |  | 0
X | 751 | 4 | 01c | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 1x1,2 | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 5 | 01cc | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 1x1,5 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 6 | 01ccc | - ohyb 90ř 60,3x3,2/125 - 1,5x1,5 | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 7 | 01d | - PE smrstovaci objimka komplet 60,3/125 | ks | 10 |  | 0
X | 751 | 8 | 01e | - Tesnici kruh pr.125 | ks | 4 |  | 0
X | 751 | 9 | 01f | - CANUSA smrst. viko 90-40/150-90 | ks | 4 |  | 0
X | 751 | 10 | 01g | - dilatacni polstar 1000x120x40 | ks | 22 |  | 0
X | 751 | 11 | 01ch | - merici misto - merici krabice | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 12 | 01i | - pripojovaci krabice | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 13 | 01j | - doprava na staveniste | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 14 | 02 | Montaz - potrubi predizolovanych DN50/125-ocel (8 svaru) | m | 26 |  | 0
X | 751 | 15 | 02a | vcetne proplachu, odtlakovani, kontroly dilatace, monitorovaciho systemu PN 1,6 MPa |  | 0 |  | 0
X | 751 | 16 | 03 | Vystrazna folie - (D) | m | 36 |  | 0
X | 751 | 17 | 04 | Vystrazna folie - (M) | m | 36 |  | 0
X | 751 | 18 | 05 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (D) | m | 20 |  | 0
X | 751 | 19 | 06 | Prenosovy kabel 5xN0,8 - (M) | m | 20 |  | 0
X | 751 | 20 | 07 | Kabel CYKY vcetne listy (D+M) | m | 2 |  | 0
X | 751 | 21 | 08 | Merici a pripojovaci krabice (M) | ks | 2 |  | 0
X | 751 | 22 | 09 | Promereni monitorovaciho systemu | ks | 1 |  | 0
X | 751 | 23 | 10 | Geodeticke zamereni | ks | 1 |  | 0
D | 767 | 767 |  | Konstrukce zamecnicke |  |  |  | 0
C | 767 | 1 | 767 99-5101 | Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg | kg | 10 |  | 0
C | 767 | 2 | 767 99-5102 | Mtz atypicka zamecnicka kce -10kg | kg | 20 |  | 0
C | 767 | 3 | 767 99-5103 | Mtz atypicka zamecnicka kce -20kg | kg | 20 |  | 0
X | 767 | 4 | 01 | Doplnkove konstrukce z profiloveho materialu | kg | 50 |  | 0
P | 767 | 5 | 998 76-7201 | Presun zamecnicke kce objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 800 | 800 |  | Zkousky |  |  |  | 0
X | 800 | 1 | 01 | Vypusteni podzemnich potrubnich rozvodu | hod | 12 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02._31
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - trasa 31
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 713 | 713 |  | Izolace tepelne |  |  |  | 0
X | 713 | 1 | 03 | Tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.50 mm | m2 | 3 |  | 0
X | 713 | 2 | 03a | Montaz tepelne izolace - potrubi - lamela z vlakniteho materialu s Al folii - tl.50 mm | m2 | 3 |  | 0
P | 713 | 3 | 998 71-3201 | Presun tepel izolace objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 716 | 716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 716 | 1 | 713 40-0821 | Odstraneni pasu/folii z trub | m2 | 4 |  | 0
X | 716 | 2 | 01 | Ulozeni nebezpecneho odpadu na skladku | ks | 1 |  | 0
D | 733 | 733 |  | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0
C | 733 | 1 | 733 12-1239 | Potrubi hloc bsve kotelny D219/6,3 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 2 | 733 19-0239 | Tlak zkouska potrubi hlad D 219/6,3 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 3 | 733 19-4939 | Navar odbocky potrubi hladke D219 | kus | 4 |  | 0
P | 733 | 4 | 998 73-3201 | Presun hmot potrubi objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 748 | 748 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
C | 748 | 1 | 733 11-0808 | Dmtz trubky zavitove -DN 50 | m | 2 |  | 0
C | 748 | 2 | 733 12-0839 | Dmtz potrubi trubky hladke D219 | m | 2 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02_J
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - větev Jih
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 713 | 713 |  | Izolace tepelne |  |  |  | 0
X | 713 | 1 | 01 | Tepelne izolace - potrubi | m | 16 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.50 mm 50x60
X | 713 | 2 | 01a | Montaz tepelne izolace - potrubi | m | 16 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii DN50 - tl.50 mm 50x60
X | 713 | 3 | 02 | Tepelne izolace - potrubi | m | 14 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.76/3,2i - tl.60 mm 60x76
X | 713 | 4 | 03 | Tepelne izolace - potrubi | m | 22 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.108/4i - tl.80 mm 80x108
X | 713 | 5 | 03a | Montaz tepelne izolace - potrubi - pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.76-108 | m | 36 |  | 0
X | 713 | 6 | 04 | Tepelne izolace - potrubi | m | 164 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.133/4i - tl.80 mm 80x133
X | 713 | 7 | 05 | Tepelne izolace - potrubi | m | 30 |  | 0
- pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.159/4,5i - tl.80 mm F15
X | 713 | 8 | 05a | Montaz tepelne izolace - potrubi - pouzdro z vlakniteho materialu s Al folii pr.133-159 | m | 194 |  | 0
X | 713 | 9 | 06 | Tepelne izolace - lamela z vlakniteho materialu s Al folii tl.50mm | m2 | 2 |  | 0
X | 713 | 10 | 06 | Tepelne izolace - lamela z vlakniteho materialu s Al folii tl.60mm | m2 | 52 |  | 0
X | 713 | 11 | 06a | Montaz tepelne izolace - lamela z vlakniteho materialu s Al folii tl.50mm+60mm | m2 | 54 |  | 0
X | 713 | 12 | 07 | Tepelne izolace - lamela z vlakniteho materialu s Al folii tl.80mm | m2 | 2 |  | 0
X | 713 | 13 | 07a | Montaz tepelne izolace - lamela z vlakniteho materialu s Al folii tl.80mm | m2 | 2 |  | 0
P | 713 | 14 | 998 71-3201 | Presun tepel izolace objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 716 | 716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 716 | 1 | 713 40-0821 | Odstraneni pasu/folii z trub | m2 | 155 |  | 0
X | 716 | 2 | 01 | Ulozeni nebezpecneho odpadu na skladku | ks | 1 |  | 0
D | 733 | 733 |  | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0
C | 733 | 1 | 733 11-1214 | Potrubi oczav zes bsve kotelny DN20 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 2 | 733 11-1218 | Potrubi oczav zes bsve kotelny DN50 | m | 16 |  | 0
C | 733 | 3 | 733 12-1222 | Potrubi hlocel bsve kotelny D76/3,2 | m | 1 |  | 0
C | 733 | 4 | 733 12-1232 | Potrubi hloc bsve kotelny D133/4,5 | m | 1 |  | 0
C | 733 | 5 | 733 19-0107 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 | m | 2 |  | 0
C | 733 | 6 | 733 19-0108 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 50 | m | 16 |  | 0
C | 733 | 7 | 733 19-0225 | Tlak zkouska potrubi hlad -D89/5,0 | m | 1 |  | 0
C | 733 | 8 | 733 19-0232 | Tlak zkouska potrubi hlad D 133/5,0 | m | 1 |  | 0
C | 733 | 9 | 733 19-1113 | Manzeta prostupova -DN 50 | kus | 4 |  | 0
C | 733 | 10 | 733 19-1924 | Navareni odbocky potrubi zavit DN20 | kus | 8 |  | 0
C | 733 | 11 | 733 19-1925 | Navareni odbocky potrubi zavit DN25 | kus | 4 |  | 0
C | 733 | 12 | 733 19-1928 | Navareni odbocky potrubi zavit DN50 | kus | 2 |  | 0
C | 733 | 13 | 733 19-3928 | Zaslepeni potrubi hlad dynkem D 108 | kus | 4 |  | 0
C | 733 | 14 | 733 19-4920 | Navar odbocky potrubi hladke D 70 | kus | 12 |  | 0
C | 733 | 15 | 733 19-4928 | Navar odbocky potrubi hladke D108 | kus | 2 |  | 0
C | 733 | 16 | 733 19-4932 | Navar odbocky potrubi hladke D133 | kus | 16 |  | 0
C | 733 | 17 | 733 19-4935 | Navar odbocky potrubi hladke D159 | kus | 8 |  | 0
P | 733 | 18 | 998 73-3201 | Presun hmot potrubi objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 734 | 734 |  | Armatury |  |  |  | 0
C | 734 | 1 | 734 10-9215 | Mtz armatur 2priruby PN 16 DN 65 | soubor | 6 |  | 0
C | 734 | 2 | 734 10-9218 | Mtz armatur 2priruby PN 16 DN 125 | soubor | 8 |  | 0
C | 734 | 3 | 734 10-9219 | Mtz armatur 2priruby PN 16 DN 150 | soubor | 4 |  | 0
C | 734 | 4 | 734 20-9104 | Mtz armatura 1zavit G 3/4 | kus | 12 |  | 0
C | 734 | 5 | 734 20-9114 | Mtz armatura 2zavity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
C | 734 | 6 | 734 20-9115 | Mtz armatura 2zavity G 1 | kus | 4 |  | 0
X | 734 | 7 | 01 | Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove ) DN20 | ks | 2 |  | 0
X | 734 | 8 | 01 | Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove ) DN25 | ks | 4 |  | 0
X | 734 | 9 | 02 | Kohout plnici a vypousteci (pripojeni zavitove) DN20 | ks | 12 |  | 0
X | 734 | 10 | 03 | Klapka uzaviraci motylova (pripojeni meziprirubove) DN65 | ks | 6 |  | 0
X | 734 | 11 | 04 | Klapka uzaviraci motylova (pripojeni meziprirubove) DN125 | ks | 8 |  | 0
X | 734 | 12 | 05 | Klapka uzaviraci motylova (pripojeni meziprirubove) DN150 | ks | 4 |  | 0
P | 734 | 13 | 998 73-4201 | Presun armatury objekt v -6m | sbr | 1 |  | 0
D | 748 | 748 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
C | 748 | 1 | 733 11-0806 | Dmtz trubky zavitove -DN 32 | m | 1 |  | 0
C | 748 | 2 | 733 12-0826 | Dmtz potrubi trubky hladke -D89 | m | 2 |  | 0
C | 748 | 3 | 733 12-0832 | Dmtz potrubi trubky hladke -D133 | m | 18 |  | 0
C | 748 | 4 | 733 12-0836 | Dmtz potrubi trubky hladke -D159 | m | 1 |  | 0
C | 748 | 5 | 734 10-0811 | Dmtz armatura 2priruby -DN 50 | kus | 4 |  | 0
C | 748 | 6 | 734 10-0812 | Dmtz armatura 2priruby -DN 100 | kus | 2 |  | 0
C | 748 | 7 | 734 10-0813 | Dmtz armatura 2priruby -DN 150 | kus | 2 |  | 0
D | 783 | 783 |  | Natery |  |  |  | 0
C | 783 | 1 | 783 42-5412 | Nater synt potr -50 DÜFA L 1a+1z+2e | m | 6 |  | 0
C | 783 | 2 | 783 42-5428 | Nater synt potr -50 DÜFA zakl antik | m | 16 |  | 0
C | 783 | 3 | 783 42-5528 | Nater synt potr-100 DÜFA zakl antik | m | 36 |  | 0
C | 783 | 4 | 783 42-5628 | Nater synt potr-200 DÜFA zakl antik | m | 194 |  | 0
D | 800 | 800 |  | Zkousky |  |  |  | 0
X | 800 | 1 | 01 | Vypusteni nadzemnich a podzemnich rozvodu | hod | 12 |  | 0
X | 800 | 2 | 02 | Napusteni nadzemnich a podzemnich rozvodu | hod | 12 |  | 0
X | 800 | 3 | 03 | Prohlidka stavu stavajicich potrubi | hod | 4 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 02_S
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - větev Sever
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 800 | 800 |  | Zkousky |  |  |  | 0
X | 800 | 1 | 01 | HZS - Odpusteni nadzemnich potrubnich rozvodu | hod | 6 |  | 0
X | 800 | 2 | 02 | HZS - Dopusteni nadzemnich potrubnich rozvodu | hod | 6 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO02_J_DemTev
SO 02. Venkovní potrubní rozvody - větev Jih - demontáž potrubí TeV
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 716 | 716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
C | 716 | 1 | 713 40-0821 | Odstraneni pasu/folii z trub | m2 | 84 |  | 0
X | 716 | 2 | 01 | Ulozeni nebezpecneho odpadu na skladku | ks | 1 |  | 0
D | 748 | 748 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
C | 748 | 1 | 733 12-0826 | Dmtz potrubi trubky hladke -D89 | m | 104 |  | 0
C | 748 | 2 | 733 12-0832 | Dmtz potrubi trubky hladke -D133 | m | 104 |  | 0
|  |  |  | Objekt celkem |  |  |  | 0