## Rekapitulace
Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem (bez DPH)
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců
Elektromontáže
Stavební práce

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena jednotky | Cena celkem
Elektromontáže
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 6kA
B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
LHD 25x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKY
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,žlutozelený, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY
EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P | m2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni a úprava stávajícího rozvaděče | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební práce
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O tloušťce 60cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SOŠS a SOUS Rybitví Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů SO03.02 OPS02 v objektu "Kanceláře a ubytovna D2"
Projekt | D.1.4g - ELEKTROINSTALACE
Investor | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Z. č. | 3688.00/13
A. č. | D.1.4g.1.02
Smlouva
Vypracoval | ing. Havlíček
Kontroloval
Datum | 7.6.2013
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2013
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 21
Vyšší sazba DPH % | 21