## celkem
SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
SO 03.03 OPS03 v objektu „dílny, kanceláře a ubytovna D3“
rozpočet profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení
kabely
nosný materiál
součet
základní rozpočtové náklady
neinvestiční náklady:
seřízení, zaškolení, zkušební provoz
výchozí revize elektro
součet neinvestičních nákladů
C E L K E M Kč bez DPH
celkem s DPH 21%
celkem s DPH 15%
MARKON v.o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 45535426, DIČ: CZ 45535426 markon@markon.cz
datum zpracování: 07.05.2013

## vv
| popis | mn. | m.j. | jedn.cena | dodávka | jedn.cena | montáž
0-01 | demontáže | 3 | hod |  | 0 |  | 0
1-01 | rozvaděč | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | montážní deska pro rozvaděč | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-02 | spínač ZAP-VYP, 25A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-03 | přepěťová ochrana 16A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-04 | proudový chránič 6/1 N/0.03B | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-05 | zdroj 24V=, 1.3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-06 | bezpečnostní trafo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-07 | pojistková svorka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-07 | trubičková pojistka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1-08 | signalní svítidlo do rozvaděče červené | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-08 | nosič štítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-09 | spínač ZAP-VYP-AUT, 10A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-10 | zásuvka 230V do panelu rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1-11 | jistič 6B/1 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-12 | relé: cívka 24V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-12 | patice | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | relé: cívka 230V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-13 | patice | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1-14 | zpracování dokumentace rozvaděče | 6 | hod |  | 0 |  | 0
1-15 | jednofázový elektroměr na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2-01 | řídící systém | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2-01 | software | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-01 | snímač teploty venkovní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-02 | snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-03 | směšovací ventil DN 32, kv= 16; pohon 24V, 50Hz; (0-10)V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3-04 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-01 | snímač teploty do jímky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-02 | snímač teploty příložný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-03 | příložný termostat (30-90)°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-04 | směšovací ventil DN 15, kv= 2.5; pohon 24V, 50Hz; (0-10)V; havarijní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4-05 | připojení čerpadla ohřevu TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5-01 | připojení čerpadla cirkulace TeV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-01 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-02 | svorkovnice vyrovnání potenciálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6-03 | svorka na potrubí | 6 | ks |  | 0 |  | 0
8-01 | jistič 4B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-02 | spínač jednopólový IP 44, na omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8-03 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP 66 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9-01 | relé: cívka 24V, 50Hz; kontakty 2x 8A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9-01 | patice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9-02 | GSM komunikátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9-02 | software | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9-03 | zálohovací modul GSM komunikátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9-04 | zásuvka 230V na DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
K | stíněný kabel 2x1 | 47 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
K | stínění kabelu | 4 | ks |  | 0 |  | 0
K | silový kabel 3x1.5 | 43 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
K | stíněný kabel 4x1 | 32 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
K | stínění kabelu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
K | silový kabel 5x1.5 | 8 | m |  | 0 |  | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
K | označení kabelu štítky vč. popisu | 26 | ks |  | 0 |  | 0
K | průchodka rozvaděče | 13 | ks |  | 0 |  | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 60x40 | 3 | m |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 40x40 | 6 | m |  | 0 |  | 0
M | lišta vkládací 18x13 | 18 | m |  | 0 |  | 0
M | průraz (vytvoření průchodu pro kabel) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
M | trubka - husí krk | 5 | m |  | 0 |  | 0
| nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0