## List1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zadavatel:	Pardubický kraj					IČO:	70892822
	Komenského náměstí 125					DIČ:	CZ70892822
	530 02	Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel:					IČO:
					DIČ:

Rozpis ceny					Celkem s DPH
HSV					0,00	CZK
PSV					0,00	CZK
Vedlejší náklady					0,00	CZK
Ostatní náklady					0,00	CZK
					Součet HSV+PSV+VN+ON=			0	CZK
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH				15,00	%					0,00	CZK
Snížená DPH				15,00	%					0,00	CZK
Základ pro základní DPH				21,00	%					0,00	CZK
Základní DPH				21,00	%					0,00	CZK
Zaokrouhlení					0,00	CZK
Cena celkem s DPH					0,00	CZK

	v					dne

		za Zhotovitele					za Objednatele (=Zadavatele)

					STRÁNKA:	1.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.-7.

	REKAPITULACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ
					cena bez DPH			cena s DPH
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.1.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 2.
	CELKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.2.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 3.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY STŘÍLNY „TK“ VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.3.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 4.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY ZVONU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.4.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 5.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH DVEŘÍ VSTUPU PRO PĚŠÍ
	VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.5.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 6.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH POSUVNÝCH VRAT NÁKLADNÍHO
	VJEZDU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.6.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 7.
	DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ A KLENEBNÍHO PASU V DOLNÍ STANICI ŠIKMÉHO VÝTAHU VCHODOVÉHO
	OBJEKTU K – S 22a
CELKEM ZA ČÁST Č.7.					0,00			0,00
					CZK			CZK
Č:	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.-7.
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	OSTATNÍ NÁKLADY
CELKEM ZA ČÁST Č.1.-7.					0,00			0,00
					CZK			CZK

	CELKEM ZA SHORA UVEDENÉ ČÁSTI, T.J.1.-7.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	2.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.-7.

Poznámky k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

Pozn.č.1
V rámci přípravy projektové dokumentace vznikly částečné změny, původní výkresy jsou uvedeny v celém rozsahu s tím, že
změnový výkres vždy řeší jen malou část projektu a pro celkovou přehlednost jsou uvedeny původní výkresy, kde je vždy za-
chycena stavební část v celém kontextu, platí vždy, že změnový výkres nebo část je nadřazena původním částem, t.j.platí vždy
jen změna uvedená ve změnovém výkresu, pro přehlednost jsou změnové výkresy zvýrazněny tučně a červeným odstínem.

Pozn.č.2
Veškeré odstraňované části (zejména pak ocelové části-truby, zárubně, dveře, prvky ocelového zábradlí, vlajkový stožár atd.)
se ponechá na stavbě a předají se provozovateli muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda.

					STRÁNKA:	3.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	1
HSV	mechanické očistění betonových konstrukcí
	-t.j.mechanické očistění všech stávajících betonových pohledových a nepohledových povrchů, na které bude
	aplikována cementová malta nebo nátěr tak, že bude povrch zbaven nesoudržných částí
	S=2*10+10*6+21*5
					m²	185,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	2
HSV	omytí tlakovou vodou betonových konstrukcí
	-t.j.omytí mechanicky očistěných veškerých betonových povrchů (z položky č.1 tohoto soupisu), na které bude
	aplikována cementová malta nebo nátěr tak, že bude povrch zbaven nesoudržných prachových částí, voda bude
	zajištěna přečerpáním zhotovitele tohoto díla z povrchového zdroje (=potok) odtokové kanalizace podzemní vody
	z podzemí tvrze Bouda, poloha výtoku je zřejmá z výkresu č.C3
	S=2*10+10*6+21*5
					m²	185,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	3
HSV	lokální vysprávka betonovou mazaninou (CM30)
	-t.j.lokální vysprávka (=reprofilace) svislých a vodorovných betonových podkladních konstrukcí (z položky č.1 tohoto
	soupisu), uvažuje se do síly max.50mm, jde o dodávku prací včetně materiálu a včetně ošetřování hotových
	betonových konstrukcí zvlhčováním !
	S=2*10+10*6+21*5
					m²	185,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	4
HSV	prořez spáry
	-t.j.strojní prořezání spáry v místě trhací spáry tak, aby bylo možné aplikovat bobtnavý tmel do prořezané spáry,
	viz.výkresy č.D.1.1 b) 10, č.D.1.1 b) 12
					m	22,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	5
HSV	aplikace bobtnavého tmelu nebo pásku
	-t.j.dodávka a aplikace bobtnavého tmelu do strojně prořezané spáry (z položky č.4 tohoto soupisu) v místě trhací
	spáry, bobtnavý tmel je trvale pružný a iniciovaný vlhkostí, viz.výkres č.D.1.1 b) 12
					m	22,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	6
HSV	aplikace hydroizolace
	-t.j.dodávka a aplikace stěrkové hydroizolace, hydroizolaci stěrka s vložením výztužné sítě, stěrka se provádí pouze
	na vyzrálý a upravený podklad z položek č.1; 2 a 3 tohoto soupisu, citovaná hydroizolační stěrka se provede dle tohoto
	bodu na nepohledových a nyní odkrytých místech stropní desky a na svislém obvodovém nepohledovém zdivu do
	úrovně původní kamenné rovnaniny
	Viz.výkresy č.D.1.1 b) 9, č.D.1.1 b) 10, č.D.1.1 b) 12, č.D.1.1 b) 13, č.D.1.1 b) 14, č.D.1.1 b) 16, č.D.1.1 b) 17
		ZM-č.02-01; ZM-č.02-04
	S=(2*10+10*6+21*5)*1,1+(20*7*2)*1,1
					m²	511,50		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	7
HSV	provedení úpravy revizní šachty
	-t.j.odbourání betonového zdiva šachty v horní části, výška cca 1200mm a dobetonování betonového tělesa šachty
	včetně zřízení prkenného bednění a včetně dodávky materiálu, t.j.betonu B20 s vložením KARI-sítě 200/200/6mm, s do-
	dávkou ocel.stupaček (8ks), s dodávkou litonového poklopu s rámem, zároveň s takovými opatřeními, aby nepadala
	suť z odbourávané části revizní šachty do revizní šachty, položka soupisu je včetně vyčistění dna revizní šachty od
	případné suti a nečistot
	Viz.výkresy č.D.1.1 b) 9, č.D.1.1 b) 10, č.D.1.1 b) 12, č.D.1.1 b) 13, č.D.1.1 b) 14, č.D.1.1 b) 16, č.D.1.1 b) 17
		ZM-č.02-02; ZM-č.02-02; ZM-č.02-04
	S=2*10+10*6+21*5
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	8
HSV	provedení hradidla na stropní desce
	-t.j.provedení hradidla z betonu C16/20 a z výztuže 2ØR8mm včetně dodávky materiálu, viz.výkres č.D.1.1 b) 13
	L=18,5
					m	18,50		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	4.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH

č.pol.:	9
HSV	zesilující deska ramene odvodňovací štoly
	-t.j.výroba, doprava a strojní přečerpání betonové směsi C30/37 do výkopu (t.j.bez bednění), dodávka a osazení
	KARI-sitě 100/100/10mm, ošetřování hotové betonové desky zvlhčováním !
	Viz.výkresy č.D.1.1 b) 2, č.D.1.1 b) 2a, č.D.1.1 b) 2b, č.D.1.1 b) 2c, č.D.1.1 b) 2d
	V=5*2*0,5
					m³	5,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	10
HSV	aplikace nopové folie
	-t.j.dodávka a aplikace nopové folie na stropní desce řešené stavby a na svislém obvodovém zdivu
	řešené stavby v místě prováděných navržených stavebních úprav, tj.zejména v místě provádění hydroizolací
	Viz.výkresy č.D.1.1 b) 8, č.D.1.1 b) 9, č.D.1.1 b) 10, č.D.1.1 b) 12, č.D.1.1 b) 13, č.D.1.1 b) 14, č.D.1.1 b) 16,
	č.D.1.1 b) 17, č.D.1.1 b) 18
	S=(2*10+10*6+21*5)*1,1+(20*7*2)*1,1
					m²	511,50		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	11
HSV	zemní práce-odtěžení zeminy na stropní desce včetně přesunu hmot
	-t.j.strojní odtěžení zeminy z části stropní desky řešené stavby včetně přesunu hmot do 100m od řešené stavby
	na dočasnou skládku sypkých hmot v rámci staveniště označenou jako plocha Z3 (viz.výkres č.C5a), strojní odtěžení
	je zřejmé z výkresu č.D.1.1 b) 10
	T=(1*1,3/2)*22*1,8
					t	25,74		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	12
HSV	zemní práce-zásypy na stropní desce včetně přesunu hmot
	-t.j.provedení zásypů na stropní desce a v těsném okolí řešené stavby do 4m od stropní desky, včetně přesunu hmot
	do 100m, včetně hutnění po vrstvách max.tl.300mm, pro zásyp se využije zeminy z položky č.11 tohoto soupisu,
	dále pak zemina a výkopový materiál nacházející se na haldách v těsném okolí řešené stavby ve vzdálenosti do 20m
	od řešené stavby, využije se výkopový materiál z položek č.11, č.13, č.15, č.16, č.17, č.18 a č.93 tohoto soupisu,
	součástí položky je rozvrstvení humusu a hrabanky, sejmuté z hald v těsném okolí řešené stavby, které se odtěžují,
	viz.výkres č.D.1.1 b) 10
	T=(5,8*1,7/2)*26,5*1,8
					t	235,16		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	13
HSV	zemní práce-vytěžení jámy pro zesílení klenby stávajícího ramene odvodňovací štoly
	-t.j.strojní provedení výkopu jámy pro provedení zesilující desky nad stávajícím ramenem odovdňovací štoly, včetně
	zajištění stěn výkopu pažením, přesun hmot do 50m v rámci staveniště na dosčasnou skládku označenou jako plocha
	Z3 (viz.výkres č.C5a), poloha a profil výkopu je zřejmý z výkresů č.D.1.1 b) 2d a z č.D.1.1 b) 2c (t.j.poloha desky)
	T=5*2*(2,045+2,5)*1,8
					t	81,81		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	14
HSV	zemní práce-zásypy (t.j.provedení zásypů)
	-t.j.strojní zásyp jámy z položky č.13 tohoto soupisu a strojní zásyp jámy (=příkopu) vlevo a vpravo u řešené stavby
	v místě tzv.ochranných křídel řešené stavby s přesunem hmot do 100m z dočasné skládky označené jako plocha Z3
	(viz.výkres č.C5a), včetně provedení strojního hutnění po vrstvách max.tl.300mm, dále se pro zásypy využije výkopový
	materiál z položky č.11, č.13, č.15, č.16, č.17, č.18, č.95, č.133 tohoto soupisu tohoto soupisu, dodávka viz.pol.č.131 !!
	T=2,5*3*15*2*1,8
					t	405,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	15
HSV	zemní práce-zřízení odvodňovací strouhy nad stropní deskou
	-t.j.strojní provedení rýhy s napojením do stávající strouhy napravo od řešené stavby, přesun hmot do 100m od řešené
	stavby na dočasnou skládku sypkých hmot v rámci staveniště označenou jako plocha Z3 (viz.výkres č.C5a), poloha
	strouhy je zřejmá z výkresu č.D.1.1 b) 4, délka strouhy činí 42,8m, profil strouhy činí 500/250mm
	T=(0,5*0,25/2)*42,8*1,8
					t	4,82		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	5.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	16
HSV	zemní práce-vyčistění odvodňovací strouhy napravo od řešené stavby
	-t.j.strojní vyčistění stávající rýhy napravo od řešené stavby, přesun hmot do 100m od řešené
	stavby na dočasnou skládku sypkých hmot v rámci staveniště označenou jako plocha Z3 (viz.výkres č.C5a), poloha
	strouhy je zřejmá z výkresů č.C4 a z č.D.1.1 b) 4, délka strouhy činí 41,3m
	T=(0,8*0,15)*41,3*1,8
					t	8,92		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	17
HSV	zemní práce-vyčistění strouhy nalevo od řešené stavby
	-t.j.strojní vyčistění stávající strouhy vlevo od řešené stavby s vyčistěním stávajícího napojení do stávající
	strouhy napravo od cesty do Těchonína, přesun hnot do 100m od řešené stavby na dočasnou skládku sypkých hmot
	v rámci staveniště označenou jako plocha Z3 (viz.výkres č.C5a), poloha strouhy je zřejmá z výkresu č.D.1.1 b) 2 a z
	č.C5a
	T=(0,5*0,25)*23*1,8
					t	5,18		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	18
HSV	zemní práce-odtěžení souvrství před řešenou stavbou
	-t.j.strojní odtěžení násypu před řešenou stavbou v síle 0-400mm pro zřízení drenážního souvrství před řešenou
	stavbou, přesun hmot do 100m od řešené stavby na dočasnou skládku sypkých hmot v rámci staveniště označenou
	jako plocha Z8 (viz.výkres č.C5a), vytěžený materiál bude využit pro zřízení násypů na stropní desce řešené stavby
	nebo pro zásypy v těsném okolí řešené stavby, t.j.na položky např.č.12 a č.14 tohoto soupisu, poloha odtěžované
	části je zřejmá z výkresů č.D.1.1 b) 2, č.D.1.1 b) 11
	T=(10,6*13,9-3,2*3,2/2-2,9*4/2+1*1/2)*0,4*1,8+((8+3,5)*(8+3,5)/2-3,5*3,5/2)*0,3*1,8
					t	130,98		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	19
HSV	drenážní potrubí-přímé potrubí (hadice)-stropní deska řešené stavby
	-t.j.dodávka a osazení perforovaného potrubí PVC DN100, dodávka potrubí počítá i s dodávkou a aplikací
	geotextilie okolo potrubí, jedná se o potrubí na stropní desce řešené stavby, viz.výkres č.D.1.1 b) 3
	L=18,7+2+7*4+45
					m	93,70		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	20
HSV	drenážní potrubí-odbočné potrubí, tzv.T-KUS 87°-stropní deska řešené stavby
	-t.j.dodávka a osazení neperforovaného potrubí (PVC KG DN100 SN4), jedná se o potrubí na stropní desce řešené
	stavby, viz.výkres č.D.1.1 b) 3
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	21
HSV	obsyp drenážního potrubí praným štěrkem frakce 8-32-stropní deska řešené stavby
	-t.j.dodávka, doprava a provedení obsypu drenážních potrubí z položky č.19 a drenážních vrstev u náběhů zvonů
	praným říčním štěrkem u potrubí z položky č.19 a č.20 tohoto soupisu, viz.výkresy č.D.1.1 b) 3, č.D.1.1 b) 14,
	č.D.1.1 b) 17, č.D.1.1 b) 18
	L=(18,7+2+7*4+45)*0,32*0,13*1,8+0,3*0,13/2*(2+2,5+5+9,5+1+2+12+1+1,5)*1,8
					t	8,30		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	22
HSV	drenážní potrubí-přímé potrubí (hadice)-prostor před řešenou stavbou
	-t.j.dodávka a osazení perforovaného potrubí PVC DN150 SN4, dodávka potrubí počítá i s dodávkou a aplikací
	geotextilie okolo potrubí, poloha potrubí je zřejmá z výkresu č.D.1.1 b) 2
	L=4,6+7,6+13,9+6,2+5,7+21+2
					m	61,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	23
HSV	drenážní potrubí-KOLENO 87°-prostor před řešenou stavbou
	-t.j.dodávka a osazení neperforovaného potrubí PVC KG DN 160, viz.výkres č.D.1.1 b) 2
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	24
HSV	drenážní potrubí-KOLENO 45°-prostor před řešenou stavbou
	-t.j.dodávka a osazení NEperforovaného potrubí PVC KG DN160, viz.výkres č.D.1.1 b) 2
					ks	3,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	6.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	25
HSV	obsyp drenážního potrubí praným štěrkem frakce 8-32 (prostor před řešenou stavbou)
	-t.j.dodávka a provedení obsypu drenážních potrubí z položky č.22 tohoto soupisu praným říčním štěrkem, viz.výkres
	č.D.1.1 b) 2
	L=(4,6+7,6+13,9+6,2+5,7+21+2)*0,2*0,2*1,8
					t	4,39		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	26
HSV	odvodňovací žlab s mříží vel.150/200mm (prostor před řešenou stavbou)
	-t.j.dodávka a osazení odvodňovacího žlabu s mříží před vjezdem do řešené stavby, viz.výkres č.D.1.1 b) 11
	L=5,45
					m	5,45		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	27
HSV	geotextilie „vozovky“ před vjezdem do řešené stavby
	-t.j.dodávka a pokládka geotextilie ve dvou vrstvách nad sebou v ploše 2x6m v místě nad stávající kamennou rovnaninou
	ZM-č.02
	S=2*6
					m²	12,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	28
HSV	zásyp drceným kamenivem fr.4-8mm
	-t.j.dodávka a provedení zásypu drceným kamenivem frakce 4-8mm v síle 60mm včetně hutnění, zásyp je
	proveden nad zásypem z drceného kameniva frakce 32-64mm z položky č.29, viz.výkres č.D.1.1 b) 11
	T=((10,6*13,9-3*3)*0,06+2*6*0,1)*1,8
					t	17,10		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	29
HSV	zásyp drceným kamenivem fr.32-64mm
	-t.j.dodávka a provedení zásypu drceným kamenivem frakce 32-64mm v síle 340mm včetně hutnění, zásyp je
	proveden pod zásypem z drceného kameniva frakce 4-8mm, viz.výkres č.D.1.1 b) 11
	T=(10,6*13,9-3*3)*0,34*1,8
					t	84,66		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	30
HSV	odstranění stávajícího zábradlí stropní desky
	-t.j.mechanické odstranění (=vybourání) stávajících ocelových sloupků (plná kulatina Ø2mm), t.j.tzv.překážkových kolíků,
	které na stropní desce plnily funkci zábradlí, demontované zábradlí se vrátí a předá provozovateli muzea ve tvrzi Bouda,
	poloha odstraňovaného zábradlí je zřejmá z výkresu č.D.1.1 b) 3
					ks	7,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	31
HSV	odstranění stávajícího stožáru na stropní desce
	-t.j.mechanické odstranění (=vybourání) stávajícího ocelového stožáru vlajky, demontovaný stožár se vrátí a předá
	provozovateli muzea ve tvrzi Bouda ,poloha odstraňovaného stožáru je zřejmá z výkresu č.D.1.1 b) 3
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	32
HSV	odstranění betonového prahu nákladního vjezdu
	-t.j.mechanické odbourání betonového prahu tl.cca 150mm v místě u mřížových vrat nákladního vjezdu řešené stavby,
	odbourání se provede co nejšetrněji tak, aby nedošlo k poškození podkladních původních vrstev řešené stavby !
	Poloha prahu je zřejmá z výkresu č.D.1.1. b) 11, v místě odstraněného prahu se provede gletovaná stěrka-viz.
	položka č.33 tohoto soupisu
	S=5,5*0,48
					m²	2,64		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	33
HSV	zřízení gletované cementové stěrky v místě odstraněného betonového prahu nákladního vjezdu
	-t.j.výroba a aplikace cementové stěrky s gletovaným povrchem a se vsypem cementu (t.j.pálená omítka) o síle cca,
	5-30mm, poloha stěrky je zřejmá z výkresu č.D.1.1. b) 2 (t.j.“provést gletovaný beton“)
	S=5,5*0,48
					m²	2,64		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	7.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	34
PSV	překážkové kolíky-zábradlí
	-t.j.výroba, doprava a osazení v terénu tzv.překážkových kolíků, které vytváří "zábradlí" před nežádoucím vstupem
	nepovolaných osob na stropní desku řešené stavby, kolík tvoří betonová patka z betonu třídy C16/20, do které
	je zapuštěna ocelová kulatina Ø20mm se třemi oky pro uchycení drátu, kolík je opatřen dvojnásobným základním
	syntetickým nátěrem a trojitým vrchním syntetickým nátěrem černého matného odstínu, zároveň se provede výplet
	hladkým vázacím drátem Ø3mm s pozinkováním drátu, trasa „zábradlí“ je zřejmý z výkresu č.D.1.1 b) 4, provedení
	kolíku je zřejmé z výkresu č.D.1.1 b) 19 a z č.D.1.1 b) 20;
	Specifikace barvy: Barva musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody, mrazu,
	odolná proti UV-záření a s určením na ocelové konstrukce!
					ks	22,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	8.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 1.
	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.1.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.1.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	9.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 2.
	CELKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	35
HSV	mechanické očistění stávajících podkladních betonových konstrukcí fasády
	-t.j.mechanické očistění všech betonových povrchů, na které bude aplikována cementová malta a maskovací
	nátěr tak, že bude povrch zbaven nesoudržných částí
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	36
HSV	omytí betonových konstrukcí tlakovou vodou
	-t.j.omytí mechanicky očistěných veškerých betonových povrchů z položky č.35 tohoto soupisu, na které bude
	aplikována cementová malta a nátěr tak, že bude povrch zbaven nesoudržných prachových částí, voda bude
	zajištěna přečerpáním zhotovitele tohoto díla z povrchového zdroje (=potok) odtokové kanalizace podzemní vody
	z podzemí tvrze Bouda, poloha výtoku je zřejmá z výkresu č.C3
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	37
HSV	reprofilace betonových konstrukcí
	-t.j.lokální vysprávka betonových podkladních konstrukcí v poškozených místech v síle max.50mm,
	jde o dodávku prací včetně materiálu a řádného ošetřování hotových betonových konstrukcí mlžením, skrápěním atd. !
	S=(8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52)*0,02
					m²	10,42		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	38
HSV	pasivace chemicky zamořených částí
	-t.j.chemické ošetření pasivačním nátěrem na dehtem zasažených částí fasády řešené stavby v místě
	pod vyústěním komínového potrubí, jde o dodávku prací a materiálu !
	S=7*5
					m²	35,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	39
HSV	kotevní podhoz
	-t.j.dodávka materiálu kotevního podhozu, aplikace podhozu včetně provedení podkladní penetrace fasády řešené
	stavby, v neposlední řadě pak i ošetření hotové stavební části dle požadavků výrobce použitého podhozu
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	40
HSV	cementové jádro
	-t.j.dodávka materiálu cementové jádrové omítky, aplikace omítky včetně provedení podkladní penetrace kotevního
	podhozu fasády řešené stavby, v neposlední řadě pak i ošetření hotové stavební části skrápěním nebo mlžením,
	případně i zakrytí hotové části stavby tak, aby tato řádně vyzrála
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	41
HSV	cementový štuk
	-t.j.výroba a aplikace cementového štuku, aplikace spočívá v nanesení, zatření ocelovým hladítkem nebo
	zatření plstěným hladítkem, v neposlední řadě pak i ošetření hotové stavební části skrápěním nebo mlžením,
	případně i zakrytí hotové části stavby tak, aby tato řádně vyzrála
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	42
HSV	pružná stěrka (pohledové betony stopní desky)
	-t.j.dodávka a aplikace pružné stěrky, aplikace spočívá v nanesení stěrky s vložením výztužné tkaniny, zatření
	ocelovým hladítkem nebo zatření plstěným hladítkem, v neposlední řadě pak i ošetření hotové stavební části
	případně i zakrytí hotové části stavby tak, aby tato řádně vyzrála
	Specifikace stěrky: Stěrka musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody, mrazu
	a odolná proti UV-záření a s použitím na betonové konstrukce !
	S=10*31,972
					m²	319,72		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	10.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 2.
	CELKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	43
PSV	fasádní nátěr
	-t.j.dodávka a aplikace fasádního nátěru včetně dodávky a aplikace penetrace pod fasádní nátěr, provedení
	opatření směřujících k vyzrání fasádního nátěru (např.zakrytí části řešené stavby atd.)
	Specifikace fasádního nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolná proti UV-záření a s použitím na betonové konstrukce !
	S=8*8+10,5*12+2*1*PI()/4*10,2+6,06*52
					m²	521,14		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	44
PSV	mechanické očistění stávajících ocelových částí
	-t.j.mechanické očistění koroze stávajících ocelových prvků fasády řešené stavby, jmenovitě se jedná o ocelové
	závěsné háky pro maskovací sítě na stropní desce, ocelová ukončení vzduchotechnických a výfukových potrubí,
	ocelové nebo litinové mřížky kanalizace, ocelová část střílny lehkého kulometu vzor 1926
					ks	42,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	45
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pohledových povrchů ocelových prvků fasády z položky č.44 tohoto soupisu, a to včetně dodávky
	materiálu a pomůcek, jmenovitě se jedná o ocelové závěsné háky pro maskovací sítě na stropní desce,
	ocelová ukončení vzduchotechnických a výfukových potrubí, ocelové nebo litinové mřížky kanalizace,
	ocelová část střílny lehkého kulometu vzor 1926
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou černého matného odstínu !

					ks	42,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	46
HSV	zednické začistění, bourací práce
	-t.j.mechanické odstranění vybouráním stávající ocelové mříže vyústění vzduchotechniky na fasádě řešené
	stavby včetně zednického začistění vzniklého stavebního otvoru pro osazení repliky dobové ocelové mříže
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	47
PSV	ocelová mříž VZD
	-t.j.výroba, doprava a osazení repliky dobové ocelové mříže vzduchotechnického potrubí, včetně kotvení replikami
	kotevních dobových třmenů do cementové malty, ocelové konstrukce budou zinkované, mříž a kotvy viz.výkres
	č.D.1.1 b) 21 a č.D.1.1 b) 22
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	48
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů všech povrchů ocelových prvků mříže VZD včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou černého matného odstínu !
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	49
PSV	mechanické očistění stávajících ocelových překážkových kolíků u diamantových příkopů
	-t.j.mechanické očistění koroze stávajících ocelových prvků "zábradlí" diamantových příkopů
					ks	12,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	50
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pohledových povrchů ocelových prvků "zábradlí" diamantových příkopů z položky č.49 tohoto
	soupisu, včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou černého matného odstínu !
					ks	12,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	11.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 2.
	CELKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	51
PSV	ocelové roury periskopů, granátových skluzů a odpadu vystřílených nábojnic
	-t.j.výroba, dodávka a osazení ocelových rour (=trub) včetně vybourání stávajících částečných replik rour, osazení
	se provádí do stávajících a vynechaných drážek v obvodovém zdivu, stávající repliky jsou kotveny částečně cemento-
	vou maltou a PUR pěnou, truby se dodají v delší metráži a zkrátí se s upravením, t.j.se zalícováním s fasádou a s
	vnitřními povrchy na stavbě, v interieru se dodá a provede oplechování s kotvením do zdiva (do oplechování) vel.
	250/250/3mm, ocelové prvky budou optařeny žárovým zinkováním, na stavbě se provede nátěr syntetický dvojnásobný
	základní (oranžový odstín) na částech, které budou mít poškozeno zinkování v rámci mechanického dělení roury,
	dále se provede syntetický trojitý vrchní syntetický nátěr barvou černého matného odstínu !
	Viz.výkresy č.ZM-č.03-01; ZM-č.03-02; ZM-č.03-03; ZM-č.03-04
					ks	5,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	12.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 2.
	CELKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.2.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.2.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	13.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 3.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY STŘÍLNY „TK“ VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	52
PSV	výroba a doprava střílny
	-t.j.výroba, doprava a osazení střílny, včetně zinkování, viz.výkresy č.D.1.1 b) 23, č.D.1.1 b) 24, č.D.1.1 b) 25,
	č.D.1.1 b) 25a, č.D.1.1 b) 25b, č.D.1.1 b) 25c, č.D.1.1 b) 25d, č.D.1.1 b) 25e, č.D.1.1 b) 25f a č.D.1.1 b) 25g
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	53
ON	provedení dílenských výkresů
	-t.j.vypracování dílenských výkresů v rozsahu dle požadavků zhotovitele díla
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	54
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pouze pohledových povrchů střílny včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou černého matného odstínu z
	vnější pohledové strany střílny a tmavý šedý z vnitřní strany střílny
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	55
HSV	sjednocení (=oprava) povrchových kcí.(=cement.štuk)
	-t.j.výroba cementového štuku s vyloučením vápenných složek a celkové sjednocení pohledových částí
	(=povrchů) tak, aby dobetonávka okolo osazené střílny nebyla příliš zřetelná
					m²	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	56
HSV	zednické začistění, bourací práce
	-t.j.mechanické očistění otvoru pro střílnu včetně odbourání stávajících dobetonávek, odstranění
	stávající repliky střílny „TK“
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	57
HSV	bednění
	-t.j.zřízení a odstranění fošnového bednění včetně dodávky a dopravy materiálu bednění
					m²	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	58
HSV	zálivka střílny
	-t.j.výroba a aplikace betonové zálivky střílny, beton C 25/30
					m³	0,45		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	59
PSV	mechanické očistění výztuže a pasivace nátěrem
	-t.j.mechanické očistění koroze stávající výztuže řešené stavby v okolí střílny a provedení ochranného nátěru výztuže,
	včetně dodávky materiálu a pomůcek
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	60
PSV	výroba a osazení závitové tyče nad střílnou
	-t.j.výroba závitové tyče a její kotvení nad střílnou v betonové konstrukci řešené stavby, viz.výkres č.D.1.1 b) 25f
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	61
HSV	zřízení dvou vybrání vedle střílny
	-t.j.zřízení dvou vybrání po obou stranách střílny v betonové konstrukci stěny vytvarováním v betonu a opatřením
	vrstvy cementového štuku, viz.výkres č.D.1.1 b) 25c, č.D.1.1 b) 25e
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	62
PSV	výroba a osazení oplechování tl.2mm okolo střílny
	-t.j.výroba ocelových plátů oplechování vnitřní části obvodové stěny řešené stavby v okolí střílny včetně kotvení za
	pásoviny nebo ocelovými kotvami do stěny, síla plechu 2,0mm, viz.výkres č.D.1.1 b) 25c, veškeré vyrobené a dodané
	ocelové konstrukce budou zinkované
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	14.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 3.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY STŘÍLNY „TK“ VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	63
PSV	výroba, osazení a kotvení 2 pásovin 90/10/710mm
	-t.j.výroba, osazení a kotvení pásovin do vnitřní části obvodové stěny řešené stavby včetně kotvení ocelovými
	kotvami do stěny, viz.výkres č.D.1.1 b) 25c, veškeré vyrobené a dodané ocelové konstrukce budou zinkované
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	64
PSV	svar pásovin a tmelení
	-t.j.svaření svislých a vodorovných pásovin v okolí střílny v interierové části řešené stavby, včetně dodávky
	svařovacích prvků, dále pak včetně celkového povrchového začistění a tmelení pásovin, viz.výkres č.D.1.1 b) 25c
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	65
PSV	nátěrové práce oplechování
	-t.j.provedení nátěrů včetně dodávky barvy a pomůcek, mechanické očistění kovových konstrukcí 2 polí u střílny,
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	15.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 3.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY STŘÍLNY „TK“ VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.3.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.3.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	16.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 4.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY ZVONU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	66
PSV	výroba a doprava zvonu
	-t.j.výroba, doprava a osazení zvonu, včetně zinkování, viz.výkresy č.D.1.1 b) 26, č.D.1.1 b) 27, č.D.1.1 b) 28,
	č.D.1.1 b) 29, č.D.1.1 b) 30, č.D.1.1 b) 30a, č.D.1.1 b) 30c, č.D.1.1 b) 30d
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	67
ON	provedení dílenských výkresů
	-t.j.vypracování dílenských výkresů v rozsahu dle požadavků zhotovitele díla
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	68
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů vnitřních pohledových povrchů zvonu včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	69
HSV	sjednocení (=oprava) povrchových kcí.(=cement.štuk)
	-t.j.výroba cementového štuku s vyloučením vápenných složek a celkové sjednocení pohledových částí
	(=povrchů) vnitřní zvonové šachty tak, aby dobetonávka mezi zvonem a stávajícím zdivem řešené stavby nebyla příliš
	zřetelná
	S=2*(3,14*1,48*0,5)
					m²	4,65		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	70
HSV	zednické začistění, bourací práce
	-t.j.mechanické očistění betonových povrchů včetně odbourání stávajících dobetonávek v části zvonové šachty,
	kam se osadí replika zvonu a odstranění stávající betonové zálivky a roštu ve zvonové šachtě
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	71
HSV	bednění
	-t.j.zřízení a odstranění fošnového bednění včetně dopravy a dodávky fošnového řeziva
	S=4,555*1*2
					m²	9,11		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	72
HSV	zálivka zvonu
	-t.j.výroba, doprava a přečerpání betonové zálivky (mezi vnější stěnou zvonu a ostěním zvonové šachty, beton C 16/20
	V=((4,619-1,732)*3,78)*2
					m³	21,83		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	73
HSV	trvale pružné těsnění zvon-betonová zálivka
	-t.j.dodávka a aplikace trvale pružného těsnění mezi povrchem ocelového zvonu a betonovou zálivkou zvonu, osadí se
	bobtnavý tmel iniciovaný vlhkostí
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	74
PSV	replika zemnicí kulatiny
	-t.j.výroba, doprava a kotvení ocelové kulatiny Ø20mm, dl.500mm se svorkou a lanem, zajištění pevného a elektricky
	vodivého spojení se stávající výztuží řešené stavby v oblasti stropní desky, veškeré ocelové části budou zinkované,
	kulatina se kotví do stropní desky řešené stavby chemickou kotvou ve vzdálenosti 100-250mm od vnějšího
	povrchu zvonu
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	75
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pohledových povrchů zemnicí kulatiny včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	17.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 4.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY ZVONU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	76
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení "maskovacího" nátěru pohledových vnějších povrchů zvonu včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu, který
	bude odpovídat fasádnímu nátěru z položky č.43 tohoto soupisu
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	18.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 4.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY ZVONU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.4.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.4.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	19.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 5.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH DVEŘÍ VSTUPU PRO PĚŠÍ
	VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	77
PSV	výroba a doprava plechových silnostěnných dveří včetně zárubně a zápory
	-t.j.výroba, doprava a osazení dveří a zárubní, včetně zinkování, položka dále obsahuje vybourání stávajících 2 zárubní
	s plechovými dveřmi z místa, kam budou osazeny navržené zárubně, tj.z místa původní vynechané drážky v železo-
	betoném zdivu vchodového obejktu K-S 22a
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	78
ON	provedení dílenských výkresů
	-t.j.vypracování dílenských výkresů v rozsahu dle požadavků zhotovitele díla
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	79
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pohledových povrchů dveří a zárubně včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	80
HSV	sjednocení (=oprava) povrchových kcí.(=cement.štuk)
	-t.j.výroba cementového štuku s vyloučením vápenných složek a celkové sjednocení pohledových částí
	(=povrchů) vstupní chodby tak, aby dobetonávka zárubně nebyla příliš zřetelná
	S=(0,3*(2,4*2+1*2))*2
					m²	4,08		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	81
HSV	zednické začistění drážek, bourací práce
	-t.j.mechanické očistění drážek pro zárubeň včetně odbourání stávajících dobetonávek v podlaze a ve stěně
	vstupní chodby
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	82
PSV	mechanické očistění výztuže a pasivace nátěrem
	-t.j.mechanické očistění koroze stávající výztuže drážek zárubně a provedení ochranného nátěru výztuže, včetně
	dodávky materiálu a pomůcek
					ks	2,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	83
HSV	bednění
	-t.j.zřízení a odstranění fošnového bednění včetně dopravy a dodávky řeziva
	S=(0,5*(2,4*2+1))*2
					m²	5,80		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	84
HSV	zálivka zárubně
	-t.j.výroba, doprava a aplikace betonové zálivky zárubně vrat, beton C 25/30, včetně řádného ošetřování hotového
	betonu mlžením, skrápěním atd.
	V=(0,1*0,2*(2*2,4+1*2))*2
					m³	0,27		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	20.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 5.
	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH DVEŘÍ VSTUPU PRO PĚŠÍ
	VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.5.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.5.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	21.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 6.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH POSUVNÝCH VRAT NÁKLADNÍHO
	VJEZDU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	85
PSV	výroba posuvných vrat a zárubně
	-t.j.výroba, doprava a osazení vrat a zárubně, včetně zinkování
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	86
ON	provedení dílenských výkresů
	-t.j.vypracování dílenských výkresů v rozsahu dle požadavků zhotovitele díla
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	87
ON	příplatek za dopasování uzavíracího mechanismu
	-t.j.příplatek za dopasování uzavíracího mechanismu vrat po jejich osazení v řešené stavbě, neboť uzavírací
	mechanismus vrat lze dopasovat pouze na stavbě, příplatek obsahuje i případné náklady zhotovitele do místa
	dílenského zpracování
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	88
PSV	nátěrové práce
	-t.j.provedení nátěrů pohledových povrchů vrat a zárubně včetně dodávky materiálu a pomůcek
	Specifikace nátěru: Nátěr musí odolávat povětrnostním vlivům, zejména působení vlhkosti, srážkové vody,
	mrazu a odolný proti UV-záření a s použitím na ocelové konstrukce se zinkováním !
	Navržen je dvojnásobný základní syntetický nátěr a trojitý vrchní syntetický nátěr barvou tmavého šedého odstínu na
	vnitřní straně vrat a barvou odstínu slonové kosti na vnější straně vrat
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	89
HSV	sjednocení (=oprava) povrchových kcí.(=cement.štuk)
	-t.j.výroba cementového štuku s vyloučením vápenných složek a celkové sjednocení pohledových částí
	(=povrchů) vjezdové chodby tak, aby dobetonávka nebyla příliš zřetelná
	S=0,5*(3*2+3,5)
					m²	4,75		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	90
HSV	zednické začistění drážek, bourací práce
	-t.j.mechanické očistění drážek pro zárubeň včetně odbourání stávajících dobetonávek v podlaze, odstranění
	stávajícího roštu drážky v podlaze vjezdové chodby
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	91
PSV	mechanické očistění výztuže a pasivace nátěrem
	-t.j.mechanické očistění koroze výztuže drážek zárubně a provedení ochranného nátěru výztuže, včetně dodávky
	materiálu a pomůcek
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	92
VN	lešení
	-t.j.montáž a demontáž pomocných konstrukcí (lešení) včetně dopravy v rámci staveniště
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	93
HSV	bednění
	-t.j.zřízení a odstranění fošnového bednění včetně dopravy a dodávky řeziva
	S=2*(3*2+3,5*2)
					m²	26,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	94
HSV	zálivka zárubně
	-t.j.výroba, doprava a aplikace betonové zálivky zárubně vrat, beton C 25/30
	V=0,4*0,25*3*2+0,3*0,25*3*2+0,58*0,25*(3,5+2*0,4)*2+0,5*0,13*3,5+0,3*0,13*(3,5+2*0,4)
					m³	2,69		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	22.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 6.
	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH POSUVNÝCH VRAT NÁKLADNÍHO
	VJEZDU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.6.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.6.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	23.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 7.
	DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ A KLENEBNÍHO PASU V DOLNÍ STANICI ŠIKMÉHO VÝTAHU VCHODOVÉHO
	OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	95
HSV	odstranění kamenné suti
	-t.j.přesun nahromaděné stávající suti v chodbě v místě klenebního pasu a ostění chodby včetně dopravy na dočasnou
	skládku sypkých hmot do 100m od řešené stavby na dočasnou skládku sypkých hmot v rámci staveniště označenou
	jako plocha Z3 (viz.výkres č.C5a), suť se použije jako zásypový materiál např.pro položku č.14 tohoto soupisu
	T=1*1*0,9*1,8
					t	1,62		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	96
HSV	bednění
	-t.j.zřízení a odstranění fošnového bednění včetně dopravy a dodávky řeziva
	S=0,5*(2,25*2+6,354)
					m²	5,43		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	97
VN	lešení
	-t.j.montáž a demontáž pomocných konstrukcí (lešení) včetně dopravy do 100m v rámci staveniště
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	98
HSV	výplň dutiny lomovým kamenem nad klenbou
	-t.j.výplň lomovými kameny vel.50-200mm, včetně dopravy do 100m v rámci staveniště, využije se lomových kamenů,
	které se vytěží v rámci výkopových prací položky č.13 tohoto soupisu, viz.výkres č.D.1.1 b) 35, č.D.1.1 b) 36 a
	č.D.1.1 b) 37
	V=(2,25*2+6,354)*0,3*0,2
					m³	0,65		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	99
HSV	zřízení drážky 150/350 v podlaze
	-t.j.mechanické zřízení vybouráním drážky v betonové stávající konstrukci podlahy pro osazení drenážního potrubí,
	viz.výkres č.D.1.1 b) 35, vzniklá suť je zahrnuta do položky č.93 tohoto soupisu
	L=2,48+1,5+0,95
					m	4,93		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	100
HSV	výztuž VØ10mm (10425)
	-t.j.dodávka a osazení výztuže klenebného pasu a ostění podzemní chodby jako preventivní zesílení konstrukce ostění
	podzemní chodby z prostého betonu, viz.výkres č.D.1.1 b) 35, č.D.1.1 b) 36 a č.D.1.1 b) 37
	L=(2,25*2+6,354)*2*1,1
					m	23,88		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	101
HSV	modifikovaný pas klenebného pasu
	-t.j.dodávka a aplikace modifikovaného pasu klenebního pasu podzemní chodby, viz.výkres č.D.1.1 b) 35,
	č.D.1.1 b) 36 a č.D.1.1 b) 37
	S=(2,48+1,565)*3,14*0,5*0,4
					m²	2,54		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	102
HSV	usměrňovací betonová žebra klenebného pasu
	-t.j.zřízení betových žeber na stávajícím klenebném pasu, viz.výkres č.D.1.1 b) 37,
	L=(2,48+1,565)*3,14*2
					m	25,40		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	103
HSV	sjednocení (=oprava) povrchových kcí.(=cement.štuk)
	-t.j.výroba cementového štuku s vyloučením vápenných složek a celkové sjednocení pohledových částí
	(=povrchů) klenby a ostění podzemní chodby tak, aby dobetonávka nebyla příliš zřetelná
	S=0,5*(2,25*2+6,354)
					m²	5,43		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	24.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 7.
	DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ A KLENEBNÍHO PASU V DOLNÍ STANICI ŠIKMÉHO VÝTAHU VCHODOVÉHO
	OBJEKTU K – S 22a

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	104
HSV	drenážní potrubí-přímé potrubí (hadice)
	-t.j.dodávka a osazení perforovaného potrubí PVC DN100, dodávka potrubí počítá i s dodávkou a aplikací
	geotextilie okolo potrubí
	L=2,48+1,5+0,95+4,96*2
					m	14,85		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	105
HSV	drenážní potrubí-odbočné potrubí, tzv.T-kus 87°
	-t.j.dodávka a osazení perforovaného potrubí, doprava do 100m
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	106
HSV	betonová směs vodonepropustná
	-t.j.výroba, doprava a aplikace betonové směsi do klenby a do ostění podzemní chodby, včetně ošetřování hotové
	betonové konstrukce
	V=0,3*0,3*(2,25*2+6,354)
					m³	0,98		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	107
HSV	betonová zálivka směsí C 16/20 podlahy podzemní chodby
	-t.j.výroba, doprava a aplikace betonové směsi do drážky v podlaze
	V=(2,48+1,5+0,95+4,96*2)*0,15*0,1
					m³	0,22		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	108
HSV	zásyp drobným kamenivem jemné frakce 8-32
	-t.j.obsyp drenážního potrubí kamenivem jemné frakce do 32mm včetně dodávky a dopravy praného kameniva
	V=0,3*0,3*(2,25*2+6,354)
					m³	0,15		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	109
VN	příplatek za dopravu „pod zemí“
	tj.zvýšené náklady na dopravu vnitřkem řešené stavby a šikmou chodbou (=podzemní chodbou tzv.šikmého výtahu),
	výtah není instalován a dopravu lze provádět pouze ručním způsobem s vyloučením strojní mechanizace, délka
	dopravního úseku činí 53m s převýšením ve směru dolů 4,399m, viz.výkres č.D.1.1 b) 1
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	25.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁST 7.
	DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ A KLENEBNÍHO PASU V DOLNÍ STANICI ŠIKMÉHO VÝTAHU VCHODOVÉHO
	OBJEKTU K – S 22a

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.7.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.7.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	26.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	OSTATNÍ NÁKLADY

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	110
VN	vybudování zařízení staveniště
	-t.j.vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejneru pro skladování
	-t.j.úprava staveništní lesní cesty (mezi stávající zděnou trafostanicí a mezi řešenou stavbou vchod.objektu K-S 22a)
	včetně zřízení kabelového přejezdu (kabely umístěny v zemi), včetně zemních úprav sjezdu a nájezdu a zpevnění
	sjezdu betonovými panely-viz.situace C5a, části jsou označeny jako Z5 a Z6, zatrubnění je již provedeno v r.2019 !
	-t.j.sejmutí hrabanky, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů hygienického zařízení staveniště
	a kanceláří stavby
	-t.j.doprava a osazení mobilních buněk hygienického vybavení-umývárny, toalety, šatny
	-t.j.doprava a osazení dočasného oplocení staveniště
	-t.j.doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru
	-t.j.zřízení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie do 5,0kV od připojení na hlavní přívod na staveništi
	včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů
	a osvětlovacích těles)
	*uspořádání staveniště viz.výkres č.C5a
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	111
VN	provoz zařízení staveniště
	-t.j.opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů
	-t.j.opotřebení a údržba nebo pronájem hygienického vybavení - umývárny, toalety, šatny
	-t.j.opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště
	-t.j.opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru
	-t.j.spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu hygienického zařízení a kanceláří stavby
	-t.j.pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie
	-t.j.úklid v prostorách hygienického vybavení a kanceláří stavby
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	112
VN	odstranění zařízení staveniště
	-t.j.odstranění zpevněných ploch pro skladování materiálu, odvoz kontejneru pro skladování
	-t.j.odstranění zpevnění betonovými panely v místě staveništní lesní cesty včetně uvedení terénu do původního stavu
	-t.j.rozvrstvení hrabanky, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch po objektech hygienického zařízení staveniště
	a kanceláří stavby
	-t.j.odvozí mobilních buněk hygienického vybavení-umývárny, toalety, šatny
	-t.j.odvoz a demontáž dočasného oplocení staveniště
	-t.j.odvoz a osazení kanceláří stavby a technického dozoru
	-t.j.zrušení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie do 5,0kV od připojení na hlavní přívod na staveništi
	včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů
	a osvětlovacích těles)
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	113
ON	ostatní náklady
	-t.j.ztížení přístupu na stavbu, lesní cesta v délce 4,0km
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	114
ON	ostatní náklady
	-t.j.omezení nosnosti do 6t, překládka materiálu na vozidla do 6t, položka zahrnuje i vyřizení povolení a pronájem plochy
	pro překládku materiálu,
	výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s materiálem položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné
	přemístění, místo pro překládku materiálu si zajišťuje Dodavatel dle svého technologického plánu a je na Dodavateli,
	jaká místa pro uložení zvolí, do nabídkové ceny musí Dodavatel započítat skutečné náklady podle dopravní vzdálenosti
	bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky; platí pro všechny položky překládky materiálu
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	115
ON	ostatní náklady
	-t.j.vyřízení povolení vjezdu do lesa
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	27.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	OSTATNÍ NÁKLADY

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	116
ON	ostatní náklady
	-t.j.uvedení stávající lesní cesty do původního stavu včetně vyhotovení pasportu cesty
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	117
ON	ostatní náklady
	-t.j.informační tabule k označení stavby, použit materiál do venkovního prostředí, velikost 1200/800mm, provedení
	dle vzoru Objednatele
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	118
ON	ostatní náklady
	-t.j.vytyčení a stabilisace trasy stávajících sítí technického vybavení, ochrana stávajících sítí technického vybavení na
	staveništi (náklady na přezkoumání podkladů Objednatele o stavu sítí technického vybavení probíhajících staveništěm
	nebo dotčenými stavbou i mimo staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření
	pro zabezpečení stávajících sítí techn.vybavení
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	119
ON	ostatní náklady
	-t.j.dokumentace skutečného provedení (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
	dokumentace bude předána v listinné formě ve třech paré a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom
	vyhotovení
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	120
ON	ostatní náklady
	-t.j.pojištění dodavatele a pojištění díla (náklady spojené s povinným pojištěním Dodavatele nebo Stavebního díla
	či jeho části, v rozsahu dle návrhu Smlouvy o dílo) a bankovní záruky
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	121
ON	ostatní náklady
	-t.j.vytyčení stavby
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	122
ON	ostatní náklady
	-t.j.předání a převzetí staveniště
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	123
ON	ostatní náklady
	-t.j.dočasná dopravní opatření, viz.výkresy č.C6a a č.C6b
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	124
ON	ostatní náklady
	-t.j.bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob,
	včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz
	staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně
	dopravní řád)
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	125
ON	ostatní náklady
	-t.j.předání a převzetí Díla
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	126
ON	ostatní náklady
	-t.j.geodetické zaměření skutečného provedení stavby
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	28.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	OSTATNÍ NÁKLADY

					cena s
					MJ	množství		cena/MJ	Celkem		DPH	DPH
č.pol.:	127
ON	ostatní náklady
	-t.j.likvidace pařezů, položka obsahuje vytěžení pařezů, odvoz pařezů s jejich likvidací uložením na skládku,
	výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s odpadem položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné
	přemístění, místo pro uložení odpadu si zajišťuje Dodavatel dle svého technologického plánu a je na Dodavateli, jaká
	místa pro uložení zvolí, do nabídkové ceny musí Dodavatel započítat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti
	bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky; platí pro všechny položky vodorovného přemístění
	odpadu ze stavební činnosti
					ks	33,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	128
ON	ostatní náklady
	-t.j.montáž, demontáž, doprava a pronájem lešení
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	129
ON	zpracování oddělovacího geometrického plánu
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	130
ON	likvidace odpadu ze stavební činnosti
	-t.j.výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s odpadem položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné
	přemístění, místo pro uložení odpadu si zajišťuje Dodavatel dle svého technologického plánu a je na Dodavateli, jaká
	místa pro uložení zvolí, do nabídkové ceny musí Dodavatel započítat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti
	bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky; platí pro všechny položky vodorovného přemístění
	odpadu ze stavební činnosti
	T=5+1*2*3*2,2
					t	18,20		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	131
ON	zásypový materiál, t.j.zemina-dodávka materiálu
	-t.j.výkaz výměr obsahuje pro manipulaci se zásypovým materiálem položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností
	pro vodorovné přemístění, místo dovozu zásypového materiálu si zajišťuje Dodavatel dle svého technologického plánu
	a je na Dodavateli, jaká místa zvolí, do nabídkové ceny musí Dodavatel započítat skutečné náklady podle přívozní
	vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky; platí pro všechny položky vodorovného
	přemístění zásypového materiálu, položka obsahuje dodání a dopravu zásypového materiálu
					t	291,43		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	132
ON	zásypový materiál t.j.lomový kámen frakce 200-600 (KAMENNÁ ROVNANINA)
	-t.j.výkaz výměr obsahuje pro manipulaci se zásypovým materiálem položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností
	pro vodorovné přemístění, místo dovozu zásypového materiálu si zajišťuje Dodavatel dle svého technologického plánu
	a je na Dodavateli, jaká místa zvolí, do nabídkové ceny musí Dodavatel započítat skutečné náklady podle přívozní
	vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky; platí pro všechny položky vodorovného
	přemístění zásypového materiálu, položka obsahuje dodání, dopravu a řádné rovnání zásypového materiálu, t.j.lomové-
	ho kamene vel.100-700mm (musí být zastoupeny všechny frakce, zejména ty velké !)
	T=1,5*4*15*2*2,5
					t	450,00		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	133
ON	strojní odstranění betonové desky (krusty) nad řešenou stavbou
	-t.j.mechanické strojní odstranění betonové krusty, která byla navršena na terénu v rámci poválečných stavebních
	úprav, krusta se nachází v severní části řešené stavby a to v místě na zásypu stropní desky řešené stavby, přesun
	a likvidace suti obsahuje položka č.127 tohoto soupisu prací
	T=1*2*3*2,2
					t	13,20		0,00	0,00		21,00	0,00
č.pol.:	134
ON	informační tabule
	-t.j.D+M informační tabule k označení stavby, materiál do venkovního prostředí, velikost 120 x 80 cm, provedení dle
	vzoru objednatele
					ks	1,00		0,00	0,00		21,00	0,00

					STRÁNKA:	29.Z 30
Položkový soupis prací a dodávek
S:	DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č:	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	OSTATNÍ NÁKLADY

					cena s
Typ dílu					Celkem		DPH	DPH

REKAPITULACE ČÁSTI Č.1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.

HSV					0,00		21,00	0,00
PSV					0,00		21,00	0,00
VN					0,00		21,00	0,00
ON					0,00		21,00	0,00

CELKEM ZA ČÁST Č.1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7.					0,00			0,00
					CZK			CZK

					STRÁNKA:	30.Z 30