## REKAPITULACE
ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVĚ
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3 4.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3 4.NP | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## ELEKTRO
MONTÁŽE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | VC 21-M | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vyhledání stávajcí elektroinstalace, zjištění současného stavu | hod | 8 |  | 0
2 | SIL | 2 | úpravy v rozvaděči OCEP R INTERNA, osazení stoup.svorkovnice, úprava propojení, úprava masky | hod | 4 |  | 0
3 | SIL | 3 | kabel CYKY 4Jx10 PU | m | 35 |  | 0
4 | SIL | 4 | vodič CY 25žl/zel. PU | m | 35 |  | 0
5 | SIL | 5 | osazení DB3 4.NP do připravené NIKY stavbou | ks | 1 |  | 0
6 | SIL | 6 | MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm | ks | 1 |  | 0
7 | SIL | 7 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 6 |  | 0
8 | SIL | 8 | časové relé multifunkční pod vypínač 230V | ks | 1 |  | 0
9 | SIL | 9 | spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 7 |  | 0
10 | SIL | 10 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 3 |  | 0
11 | SIL | 11 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 68 |  | 0
12 | SIL | 12 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přepěťovou ochranou komplet | ks | 2 |  | 0
Upřesňující specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě
13 | SIL | 13 | B-zář.svítidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 3 |  | 0
14 | SIL | 14 | A-zář.svítidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 14 |  | 0
15 | SIL | 15 | D-zář.svítidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 6 |  | 0
16 | SIL | 16 | E-zář.svítidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 2 |  | 0
17 | SIL | 17 | N-nouzové, dočasné svítidlo s piktogramem 1x8W-1,5hod IP40 | ks | 2 |  | 0
18 | SIL | 18 | kabel CYKY 3Ox1,5 PU | m | 50 |  | 0
19 | SIL | 19 | kabel CYKY 3Jx1,5 PU | m | 270 |  | 0
20 | SIL | 20 | kabel CYKY 5Jx1,5 PU | m | 40 |  | 0
21 | SIL | 21 | kabel CYKY 3Jx2,5 PU | m | 425 |  | 0
22 | SIL | 22 | vodič CY 16žl.zel. PU | m | 50 |  | 0
23 | SIL | 23 | vodič CY 4žl.zel. PU | m | 15 |  | 0
24 | SIL | 24 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek PU | m | 40 |  | 0
25 | SIL | 25 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 14 |  | 0
26 | SIL | 26 | ukončení kabelů do 5x10 | ks | 2 |  | 0
27 | SIL | 27 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 87 |  | 0
28 | SIL | 28 | krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 25 |  | 0
29 | SIL | 29 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 110 |  | 0
30 | SIL | 30 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 220 |  | 0
31 | SIL | 31 | protipožární ucpávka | ks | 3 |  | 0
32 | SIL | 32 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 8 |  | 0
33 | SIL | 33 | výchozí revizní zpráva | hod | 8 |  | 0
0
STAVEBNÍ PRÁCE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | VC C801-3 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zednické zapravení otvoru rozvaděče DB3 4.NP (500x800x200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 4 |  | 0
3 | SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 30 |  | 0
4 | SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 30 |  | 0
5 | SIL | 5 | vyřezání otvoru pro krabice 68mm | ks | 112 |  | 0
6 | SIL | 6 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 15 |  | 0
7 | SIL | 7 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 15 |  | 0
0
MATERIÁLY SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | stoup.svorkovnice CU,AL 16-95mm2 IP20 | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | zákryt z plechu 1mm, upravený vypalovací barvou | m2 | 0.4 |  | 0
3 | SIL | 3 | kabel CYKY 4Jx10 | m | 35 |  | 0
4 | SIL | 4 | vodič CY 25žl/zel. | m | 35 |  | 0
5 | SIL | 5 | MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm | ks | 1 |  | 0
6 | SIL | 6 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 6 |  | 0
7 | SIL | 7 | časové relé multifunkční pod vypínač 230V | ks | 1 |  | 0
8 | SIL | 8 | spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 7 |  | 0
9 | SIL | 9 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 3 |  | 0
10 | SIL | 10 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 68 |  | 0
11 | SIL | 11 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přepěťovou ochranou komplet | ks | 2 |  | 0
Upřesňující specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě
12 | SIL | 12 | B-zář.svítidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 3 |  | 0
13 | SIL | 13 | A-zář.svítidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 15 |  | 0
14 | SIL | 14 | D-zář.svítidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 6 |  | 0
15 | SIL | 15 | E-zář.svítidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 2 |  | 0
16 | SIL | 16 | N-nouzové, dočasné svítidlo s piktogramem 1x8W-1,5hod IP40 | ks | 2 |  | 0
17 | SIL | 17 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 50 |  | 0
18 | SIL | 18 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 270 |  | 0
19 | SIL | 19 | kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 40 |  | 0
20 | SIL | 20 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 425 |  | 0
21 | SIL | 21 | vodič CY 16žl.zel. | m | 50 |  | 0
22 | SIL | 22 | vodič CY 4žl.zel. | m | 15 |  | 0
23 | SIL | 23 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek | m | 40 |  | 0
24 | SIL | 24 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 87 |  | 0
25 | SIL | 25 | krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 25 |  | 0
26 | SIL | 26 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 110 |  | 0
27 | SIL | 27 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 220 |  | 0
28 | SIL | 28 | protipožární ucpávka | ks | 3 |  | 0
0
MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | VC 21-M | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vyhledání stávající elektronické komunikace TV, počítačové sítě, zjištění současného stavu | hod | 6 |  | 0
(oživení a nastavení rozvodu TV a počítačové sítě není předmětem přípravy rozvodu)
2 | SIL | 2 | trubka ohebná, lehká zátěž 16/10,7mm PU (příprava TV) | m | 190 |  | 0
3 | SIL | 3 | koaxiální kabel vnitřní class A CU 1,13mm 20Ohm/km vn.pr.6,6mm VU | m | 190 |  | 0
4 | SIL | 4 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 7 |  | 0
5 | SIL | 5 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (rezerva pro optickou síť) | m | 55 |  | 0
6 | SIL | 6 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek PU | m | 20 |  | 0
7 | SIL | 7 | krabice protahovací, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 6 |  | 0
8 | SIL | 8 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (páteřní síť optický kabel) | m | 25 |  | 0
9 | SIL | 9 | optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 VU | m | 25 |  | 0
10 | SIL | 10 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (přívod SYKFY 15x2x0,5 k Racku) | m | 25 |  | 0
11 | SIL | 11 | kabel SYKFY 15x2x0,5 VU | m | 25 |  | 0
12 | SIL | 12 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (příprava pro počítačovou síť) | m | 220 |  | 0
13 | SIL | 13 | kabel UTP cat.5e VU | m | 870 |  | 0
14 | SIL | 14 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 28 |  | 0
0
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | VC C801-3 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 2 |  | 0
2 | SIL | 2 | vyřezání otvoru pro krabice 68-73mm | ks | 41 |  | 0
3 | SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 20 |  | 0
4 | SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 20 |  | 0
5 | SIL | 5 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 45 |  | 0
6 | SIL | 6 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 45 |  | 0
0
MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | trubka ohebná, lehká zátěž 16/10,7mm | m | 190 |  | 0
2 | SIL | 2 | koaxiální kabel vnitřní class A CU 1,13mm 20Ohm/km vn.pr.6,6mm | m | 190 |  | 0
3 | SIL | 3 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 7 |  | 0
4 | SIL | 4 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 55 |  | 0
5 | SIL | 5 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek | m | 20 |  | 0
6 | SIL | 6 | krabice protahovací, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 6 |  | 0
7 | SIL | 7 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 25 |  | 0
8 | SIL | 8 | optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 | m | 25 |  | 0
9 | SIL | 9 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 25 |  | 0
10 | SIL | 10 | kabel SYKFY 15x2x0,5 | m | 25 |  | 0
11 | SIL | 11 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 220 |  | 0
12 | SIL | 12 | kabel UTP cat.5e | m | 870 |  | 0
13 | SIL | 13 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 28 |  | 0
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3 4.NP
ČÍSLO | KÓD | VC 7-32 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolností 30min. EI30DP1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.6 |  | 0
3 | SIL | 3 | jistič 25A/3/B 10kA | ks | 1 |  | 0
4 | SIL | 4 | přepěťová ochrana B+C/3 | ks | 1 |  | 0
5 | SIL | 5 | chránič 25-4-030 | ks | 2 |  | 0
6 | SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 3 |  | 0
7 | SIL | 7 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 |  | 0
8 | SIL | 8 | impulzní pam.relé 16A/230V | ks | 1 |  | 0
9 | SIL | 9 | zapojená svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0
10 | SIL | 10 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 1 |  | 0
11 | SIL | 11 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 1 |  | 0
12 | SIL | 12 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3 4.NP
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | ELEKTRO | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolností 30min. EI30DP1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.6 |  | 0
3 | SIL | 3 | jistič 25A/3/B 10kA | ks | 1 |  | 0
4 | SIL | 4 | přepěťová ochrana B+C/3 | ks | 1 |  | 0
5 | SIL | 5 | chránič 25-4-030 | ks | 2 |  | 0
6 | SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 3 |  | 0
7 | SIL | 7 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 |  | 0
8 | SIL | 8 | impulzní pam.relé 16A/230V | ks | 1 |  | 0
9 | SIL | 9 | svorka RS 16mm2 | ks | 3 |  | 0
10 | SIL | 10 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 2 |  | 0
0