## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově |  | Objednatel: | Nemocnice Par. kraje |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Změna užívání části stavby |  | Projektant: | KIP spol.s r.o. Litomyšl |  | IČ/DIČ: | 15036499/CZ15036499
Lokalita: |  | Svitavská nemocnice, ul. Kolárova 643, Svitavy |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 143
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Martin černý, DiS. |  | Datum: | 26.08.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
ORN celkem
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Nemocnice Par. kraje
Druh stavby: |  | Změna užívání části stavby | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | KIP spol.s r.o. Litomyšl
Lokalita: |  | Svitavská nemocnice, ul. Kolárova 643, Svitavy | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 26.08.2019 |  | Zpracoval: | Martin černý, DiS.
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč)
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Stavba |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 317167121R00 | Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
nebo 2 x pásovice 50/5 dl. 750 mm
|  | 1 |  |  | 1
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 342090432R00 | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,2xopl. |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
3 | 342013322RT3 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm |  | m2 | 88.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
tloušťka izolace 100 mm, EI 90
|  | ;příčka mezi chodbou a kancelářemi; 3,1*11,84+2,8*16,5-0,8*1,97*7 |  |  | 71.872
|  | ;příčka mezi 4.20 a 4.25; 5,72*0,8+5,72*1,9/2 |  |  | 10.01
|  | ;mezi 4.25 4.24; 4,05*1,9-0,7*1,97 |  |  | 6.316
4 | 342013321R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm |  | m2 | 64.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | ;příčka mezi chodbou hyg. zázemím; 3,1*(1,05+4,2)-0,7*1,97 |  |  | 14.896
|  | ;mezi kancelářemi; 10,01*2+6,43*0,8+6,43*2,2/2*3 |  |  | 46.383
|  | 1,15*3,1 |  |  | 3.565
5 | 342012223RT1 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm |  | m2 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
izolace tloušťky 50 mm, EI 30
|  | ;v hygien. zázemí; 2,05*2,1+2,05*0,8/2+2,6*1,05-0,6*1,97 |  |  | 6.673
|  | 2,05*2,1+2,05*0,8/2-0,7*1,97+2,6*1,7+1,0*2,4-0,7*1,97 |  |  | 9.187
6 | 347015131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol |  | m2 | 11.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 0,9*(4,05+3,85+3,9+0,8+0,15*3) |  |  | 11.745
7 | 347015123R00 | Předstěna SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm |  | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | ;hygien. zázemí; 3,0*(0,85*2+0,3+1,0) |  |  | 9
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
8 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 13
9 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá |  | m2 | 173.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
|  | 5,4*16,11*2 |  |  | 173.988
10 | 342265132RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. |  | m2 | 66.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
|  | 4,1*16,11 |  |  | 66.051
11 | 342265193R00 | Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
Úprava ostění okolo střešního okna
|  | 8 |  |  | 8
12 | 342267113RT2 | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m |  | m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
desky protipožární tl. 12,5 mm
|  | 2,7*8 |  |  | 21.6
13 | 342267112RT2 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.4_3_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
desky protipožární tl. 12,5 mm
|  | 2,6*5 |  |  | 13
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
|  | ;cca; 15,6 |  |  | 15.6
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
15 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  | m2 | 71.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
|  | ;418; 1,0*3,55+1,0*5,72+1,7*5,72/2 |  |  | 14.132
|  | ;419; 1,0*3,85 |  |  | 3.85
|  | ;420; 1,0*3,94 |  |  | 3.94
|  | ;425; 1,0*4,05+1,0*3,22+0,9*3,22/2 |  |  | 8.719
|  | ;423 a 421; 2,5*3,2 |  |  | 8
|  | ;413; 2,7*1,3-0,8*1,97+2,7*2,1-1,1*2,0 |  |  | 5.404
|  | ;414; 0,95*3,79+0,95*6,18+6,18*1,9/2 |  |  | 15.3425
|  | ;417; 0,95*6,43+6,43*1,9/2 |  |  | 12.217
16 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3*(1,1+2,1*2) |  |  | 1.59
17 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
|  | ;vybourané dveře; 2 |  |  | 2
|  | ;rozvaděč; 2 |  |  | 2
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 635111022R00 | Podlaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm |  | m2 | 220.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1b a S1c;31,0+23,2+24,63+24,74+26,02+21,81+22+22,55+6,96+2,66+1,47+13,04 |  |  | 220.08
19 | 631591211R00 | Násyp pod podlahy do 100 mm |  | m3 | 4.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
|  | 220,08*0,021 |  |  | 4.6217
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 642942214R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  |  | 12
21 | 553310020 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 600x1970 L, P |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
22 | 553310021 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
23 | 553310042 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 800x1970 L, P |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
24 | 553310041 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 700x1970 L, P |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
25 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
26 | 553310062 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 200, 800x1970 L, P |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | D.1.4_6_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka |  | m2 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 24,13+2,2*1,05*3+0,3*(4,05*2+3,25*2+1,0+1,6*2+0,9+0,9*2+1,6*2) |  |  | 38.47
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
28 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | m | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
|  | 39,45 |  |  | 39.45
29 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m |  | t | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm |  | m2 | 237.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1a; 16,11*14,75 |  |  | 237.6225
31 | 713101121R00 | Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm |  | m2 | 237.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1a; 16,11*14,75 |  |  | 237.6225
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
32 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá |  | m2 | 220.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1b a S1c; 220,08 |  |  | 220.08
33 | 63150570 | Desky minerální podlahové tl. 10 mm |  | m2 | 231.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1b a S1c; 220,08 |  |  | 220.08
|  | ;ztratné 5%; 11,004 |  |  | 11.004
34 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem |  | m2 | 262.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
2 vrstvy - materiál ve specifikaci
|  | ;skladba S2c; 16,11*8,15*2 |  |  | 262.593
35 | 63151379.A | Deska z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm |  | m2 | 270.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
|  | 262,6 |  |  | 262.6
|  | ;ztratné 3%; 7,878 |  |  | 7.878
36 | 63151375.A | Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm |  | m2 | 270.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
|  | 262,6 |  |  | 262.6
|  | ;ztratné 3%; 7,878 |  |  | 7.878
37 | 713111275RL3 | Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem |  | m | 145.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
včetně tmelu
|  | 16,11*4+8,2*4+8,0*6,0 |  |  | 145.24
38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m |  | t | 6.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | D.1.4_71_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých |  | m2 | 274.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
|  | ; demontáž bednění pod krytinou; 8,23*16,66*2 |  |  | 274.2236
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
40 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí |  | m2 | 548.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
|  | 8,23*16,66*2*2 |  |  | 548.4472
41 | 762341210RT3 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz |  | m2 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm
|  | ;bednění na krokvích; 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
|  | ;bednění pod krytinou; 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
42 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou |  | m2 | 275.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky latí 6/6 cm
|  | ;kontralatě nad bedněním; 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
43 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy |  | m3 | 12.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
|  | 551,1*0,022+0,04*0,06*8,23*2*18 |  |  | 12.8353
44 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová |  | m3 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
|  | 12,83 |  |  | 12.83
45 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm |  | m2 | 237.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
|  | ;skladba S1a; 16,11*14,75 |  |  | 237.6225
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
46 | 762123110RT2 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 |  | m | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm
|  | 1,1*8 |  |  | 8.8
47 | 762131164R00 | Montáž bednění stěn na záklopku nebo krajinami |  | m2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | 1,0*12,9 |  |  | 12.9
48 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm |  | m2 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
|  | 12,9 |  |  | 12.9
|  | ;ztratné 15%; 1,935 |  |  | 1.935
49 | 762084211R00 | Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m |  | m2 | 277.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
|  | 277,55 |  |  | 277.55
50 | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
51 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m |  | t | 17.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 764900010RAA | Demontáž krytiny střech |  | m2 | 274.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0
z plechu pozinkovaného
|  | ; demontáž stávající krytiny; 8,23*16,66*2 |  |  | 274.2236
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
53 | 764393830R00 | Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° |  | m | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
|  | 16,66 |  |  | 16.66
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
54 | 764394821R00 | Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm |  | m | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
|  | 16,66*3 |  |  | 49.98
55 | 764394840R00 | Demontáž příponky lemování z ploché oceli |  | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
|  | ;lemování štítu; 32 |  |  | 32
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
56 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
|  | ;vrchní část; 3,0*3 |  |  | 9
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
57 | 764900030RA0 | Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných |  | m | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
Pro použití
|  | 16,7*2 |  |  | 33.4
58 | 764211441R00 | Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30°, tl. 0,7 mm |  | m2 | 274.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
|  | ;nová krytina; 8,23*16,66*2 |  |  | 274.2236
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
59 | 764242415R00 | Lemování trub průměr 250 mm, TiZn |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
|  | ; K7; 10 |  |  | 10
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
60 | 764244431R00 | Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryt. D 500mm, do 30° |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
|  | ; K7; 1 |  |  | 1
61 | 764292611R00 | Oplechování hřebene TiZn , s odvětráním |  | m | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
|  | ;K2; 16,7 |  |  | 16.7
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
62 | 764292641R00 | Štítové lemování střechy TiZn , s lištou |  | m | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
|  | ;K3; 18,6 |  |  | 18.6
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
63 | 764292661R00 | Oplechování okapní hrany z TiZn |  | m | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
|  | ;K4; 33,4 |  |  | 33.4
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
64 | 764298710R00 | Oprava spojení starých Ti-Zn plechů, do 30° |  | m | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
|  | 8,3*2 |  |  | 16.6
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
65 | 764251491R00 | Montáž žlabů z Ti Zn podokapních čtyřhranných |  | m | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
|  | ;zpětná montáž, K5; 16,7*2 |  |  | 33.4
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
66 | 764251492R00 | Montáž háků z Ti Zn čtyřhranných |  | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | ;zpětná montáž, K5; 40 |  |  | 40
67 | 764551491R00 | Montáž trub Ti Zn odpadních čtyřhranných |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  | ;zpětná montáž, K1; 3,0*3 |  |  | 9
68 | 764000014 | Zpětná montáž trubkových sněholamů |  | bm | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 16,7*4 |  |  | 66.8
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
69 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm |  | m | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | ;pod doplňkové hydroizolace, K6; 67 |  |  | 67
70 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m |  | t | 7.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie |  | m2 | 575.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0
|  | ; demontáž stávající krytiny - doplňková hydroizolace; 8,23*16,66*2*1,1 |  |  | 301.646
|  | ;separační vrstva pod krytinou; 8,23*16,66*2 |  |  | 274.2236
72 | 765000013 | Demontáž sněhových zábran trubkových |  | bm | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
pro použití
|  | 16,66*4 |  |  | 66.64
73 | 765901315R00 | Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií |  | m | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0
|  | 155,50 |  |  | 155.5
74 | 765901001R00 | Montáž podstřešní fólie |  | m2 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
|  | ;na bednění; 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
|  | ;pod krytinu; 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
75 | 67352438 | Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m |  | m2 | 316.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
|  | 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
|  | ;ztratné 15%; 41,3325 |  |  | 41.3325
76 | 67352442 | Fólie separační a mikroventilační |  | m2 | 303.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0
|  | 8,25*16,7*2 |  |  | 275.55
|  | ;ztratné 10%; 27,555 |  |  | 27.555
77 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m |  | t | 3.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
79 | 6114022057 | Okno střešní 78 x v. 160 cm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
80 | 766624041R00 | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
81 | 6114025051 | Okno střešní š. 55 x v. 78 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
82 | 766624047R00 | Montáž zateplovací sady pro střešní okna |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
83 | 611403078 | Lemování okna 78 x 160 cm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
84 | 611403071 | Lemování okna 55 x 78 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
85 | 766624064R00 | Montáž zastiňujících rolet střešních oken |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
86 | 611405605 | Roleta zatemňující/plisovaná |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
87 | 766624062R00 | Montáž předokenních rolet střešních oken |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
88 | 61140586.A | Markýza ovládání ruční |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 7
89 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
90 | 61165642 | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8, padací kartáč na spodu dveří |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
91 | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
92 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
93 | 611601201 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí, výpis PSV
94 | 766664911R00 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
95 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 13
96 | 54914635 | Dveřní kování |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 13
97 | 766000111 | D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří |  | Pár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
98 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m |  | t | 0.83453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.4_76_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby |  | m2 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0
|  | 6,96+1,0+1,66+1,47+13,04 |  |  | 24.13
100 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
penetrační nátěr
|  | 24,13 |  |  | 24.13
101 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm |  | m2 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0
|  | 24,13 |  |  | 24.13
102 | 597642030 | Dlažba 300x300x9 mm |  | m2 | 26.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0
|  | 24,13 |  |  | 24.13
|  | ;ztratné 10%; 2,413 |  |  | 2.413
103 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m |  | t | 0.63631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy |  | m2 | 195.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0
|  | 23,16+31,0+24,63+24,74+26,02+21,81+21,99+22,54 |  |  | 195.89
105 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy |  | m2 | 195.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky
|  | 195,89 |  |  | 195.89
106 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm |  | m | 155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0
|  | 4,05*2+6,43*5+3,85*2+3,9*2+3,79*2+6,18*2-0,8*4 |  |  | 72.49
|  | 16,11*2+2,1*2-1,1-0,8-0,8*7-0,7 |  |  | 28.22
|  | 5,72*6+3,76*2+3,85*2+3,95*2-0,8*3 |  |  | 55.04
107 | 283424022 | Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC 2345 |  | m | 171.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0
|  | 155,75 |  |  | 155.75
|  | ;ztratné 10%; 15,575 |  |  | 15.575
108 | 776521200RV1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) |  | m2 | 195.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm
|  | 195,89 |  |  | 195.89
109 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m |  | t | 0.85552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | D.1.4_77_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
110 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm |  | m2 | 74.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0
|  | 74,801 |  |  | 74.801
111 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady |  | m2 | 74.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0
penetrační nátěr
|  | 74,801 |  |  | 74.801
112 | 781210141R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600 |  | m2 | 74.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*2,2*7+1,8*2,2 |  |  | 28.6
|  | 1,6*(4,05*2+3,25*2)-1,6*(0,7+0,6+0,7*2)+1,0*1,6*2 |  |  | 22.24
|  | 2,2*(1,4*2+1,05*2)-0,7*1,97 |  |  | 9.401
|  | 1,6*(1,6*2+0,85*2)-0,7*1,6 |  |  | 6.72
|  | 1,6*(1,95*2+0,85*2)-1,6*0,7 |  |  | 7.84
113 | 597813567 | Obkládačka |  | m2 | 80.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0
|  | 74,801 |  |  | 74.801
|  | ;ztratné 8%; 5,98408 |  |  | 5.9841
114 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m |  | t | 0.86021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 783000006 | Nátěr zárubní |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0
2 x email, odmaštění, obroušení
|  | 13 |  |  | 13
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 784011211RT2 | Olepování vnitřních ploch |  | m | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0
včetně maskovací pásky šířky 30 mm
|  | 1,1*2,0*2+1,6*2*7+0,8*2*8+0,55*2+0,8*2 |  |  | 42.3
|  | (2,0*2+0,8)*13 |  |  | 62.4
117 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m |  | m2 | 443.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | D.1.4_78_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace
|  | 88,2+65,2+15,9*2+11,7+174+66+13,0*0,65+71,6+1,6-74,8 |  |  | 443.75
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 941941052R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m |  | m2 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0
|  | ;pro střechu , obě strany; 13,0*17,0*2 |  |  | 442
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
119 | 941941392R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 |  | m2 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0
|  | 442*2 |  |  | 884
120 | 941941852R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m |  | m2 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
|  | 442 |  |  | 442
121 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0
|  | 221 |  |  | 221
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0
|  | 220,1 |  |  | 220.1
123 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách |  | m2 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0
|  | 220,1*3 |  |  | 660.3
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0
|  | 0,8*1,97 |  |  | 1.576
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0
|  | ;rozvaděč chodba; 1 |  |  | 1
| Dokumentace: | výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí, výpis PSV
126 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm |  | m | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0
|  | 0,75 |  |  | 0.75
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
127 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  | t | 39.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
| M74 | Elektromontážní práce (silnoproud) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 740000013 | Demontáž stávajícího hromosvodu včetně uskladnění |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
129 | 740000002 | Zpětná montáž hromosvodu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
130 | 740000081 | Revize hromosvodů |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0
|  | ;vata; 1,9+0,95 |  |  | 2.85
|  | ;dřevo; 4,11+0,88+4,28 |  |  | 9.27
|  | ;plech; 2,0+0,03+0,01 |  |  | 2.04
|  | ;folie; 0,1 |  |  | 0.1
|  | ;suť; 0,12+0,28 |  |  | 0.4
132 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží |  | t | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
|  | 14,66*2 |  |  | 29.32
133 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m |  | t | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0
|  | 14,66 |  |  | 14.66
134 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m |  | t | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0
|  | 14,66*5 |  |  | 73.3
135 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  | t | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0
|  | 14,66 |  |  | 14.66
136 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0
|  | 2,04 |  |  | 2.04
137 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm |  | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4 |  |  | 0.4
138 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1+2,85 |  |  | 2.95
139 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4_9_ | D.1.4_ | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0
|  | 9,27 |  |  | 9.27
|  | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 720000001 | Zdravotně technické instalace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
|  | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 73 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 730000001 | UT |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
|  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M74 | Elektromontážní práce (silnoproud) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 740000001 | Elektroinstalace |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | D.1.4.3_9_ | D.1.4.3_ | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
|  | VZT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M24001 | Ventilátory |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 240000001 | Vzduchotechnika |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M24001_ | D.1.4.4_9_ | D.1.4.4_ | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: