**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 5 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II

#### Název části 5 veřejné zakázky

### Robotika horní končetiny

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník zadávacího řízení v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## Technické parametry nebo vlastnosti přístroje

| **Položka veřejné zakázky** | Robotika horní končetiny – 1 ks | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komfortní a lehká rukavice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro pacienty s parézou nebo plegií ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití vestoje, vsedě i vsedě na vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadná přestavba z levé na pravou horní končetinu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motivační zpětná vazba – cvičení ve virtuální realitě; interaktivní hry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlasové vedení podávající pacientovi přesné instrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost video náhledu daného cvičení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost kombinovat různé variace pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti špetky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přednastavené terapie, možnost individualizace pro funkční cvičení s reálnými předměty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pasivní, Bilaterální, aktivně-asistovaná a aktivní terapie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetření motorických schopností pacienta v reálném čase – pasivní rozsahy pohybu, aktivní rozsahy pohybu, rychlost, přesnost pohybu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost ukládání a exportu dat s možností jejich hodnocení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pasivní podpěra horní končetiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pacientské stop tlačítko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení pořadí jednotlivých cviků, rozsahů pohybů, doby a rychlosti trvání cvičení, obtížností | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení pauzy mezi flexí a extensí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Senzory snímající aktivní pohyby pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manžety pro uchycení končetiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PC s dotykovým monitorem a softwarovou licencí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ergonomický výškově nastavitelný stůl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dynamická podpora paže 2x, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| síťový kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rukavice set 5 párů pravá/levá, (velikosti S, XS, M, L, XL) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dlaha pro spastické pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 párů senzorických rukavic (velikosti S, XS, M, L, XL) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Totem k uskladnění senzorických rukavic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |