**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 4 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II

#### Název části 4 veřejné zakázky

### Digitální analytická plošina

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník zadávacího řízení v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## Technické parametry nebo vlastnosti přístroje

| **Položka veřejné zakázky** | Digitální analytická plošina – 1 ks | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Počítačem řízená nestabilní plošina pro komplexní hodnocení a trénink posturální kontroly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj pro bipedální proprioceptivní (senzomotorické) cvičení a stabilometrické hodnocení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plošina zajišťující monoaxiální / multiaxiální pohyb a stabilometrické hodnocení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software umožňující zpětnovazební trénink | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vizuální a zvuková zpětná vazba | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost analýzy pacientských dat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stabilometrické měření a vyhodnocení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém zajišťující měření a hodnocení testu limit stabilit, Rombergova testu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření CoP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generování reportů z testu (ukazatel stability, změna v sagitální a frontální rovině, srovnávací údaje o pravé a levé dolní končetiny v případě testu obou končetin) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trupový sensor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inklinace plošiny min. od -10° do +10° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření zatížení do 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesnost měření min. 1° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Několik úrovní nestability – elektronicky nastavitelných | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nezávislého nastavení dvou pohyblivých os (předozadní a pravolevá) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 tlakových sensorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový monitor o velikosti min. 10“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Madla pro oporu horních končetin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nástupní hrana ve výšce maximálně 23 cm od podlahy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Platforma s plošinou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Balanční židle nastavitelná v rozsahu minimálně 0 – 15° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plošina certifikovaná jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EEC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |