**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II

#### Název části 2 veřejné zakázky

### Systém pružných závěsů

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník zadávacího řízení v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## Technické parametry nebo vlastnosti přístroje

| **Položka veřejné zakázky** | Systém pružných závěsů – 1 ks | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Systém pružných závěsů určených k aplikaci léčebné metody Neurac | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 snadno nastavitelné posuvné traverzy umožňující zavěšení a odlehčení celého těla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. zatížení 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně výroby nosných konstrukcí, instalace a dopravy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Obsah:** |  |  |
| 3 x trenažér s akrálními popruhy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x rotační systém s akrálními popruhy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x pánevní popruh | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x terapeutický popruh | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x krční popruh | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x akrální popruh s úchytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x uvolňovač lan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 8 x elastická lana 30/60 cm červená/černá, s vysokým/nízkým odporem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 x lana, 30/60 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x lano 5 m, s úchytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x válec 15 x 50 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x balanční podložka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x zásek lan pro rotační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 x karabiny pro rotační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x montážní sada pro rotační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x montážní sada trenažéru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x věšák lan a popruhů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x manuál pro uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x plakát se cviky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x plakát se cviky pro rotační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x manuál pro uživatele pro rotační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |