## Pardubice
Příloha č. 1 Servisní smlouvy - Soupis zdravotnické techniky
vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Název oddělení / druh přístroje | model přístroje | inventární číslo | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | BTK |  |  |  | T | PO | K | V | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[16 empty] | m | Q | P | R
Seznam přístrojů a ceny bez DPH: |  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/m. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod.
Centrální operační sály - 160600
sterilizátor parní prokl. | Sterivap HP 666-2 FD | Q10314 | 5151146 | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní prokl. | Sterivap HP 666-2 FD | Q10365 | 5160514 | m | P | m | m | m | m | m | R | m | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní prokl. /Z4 | Sterivap HP 666-2 FD | Q10546 | 5180312 | m | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Centrální operační sály - chirurgie - 160601
sterilizátor parní prokl. | Sterivap HP 666-2 FD | Q10384 | 5161036 | m | m | m | m | P | m | m | m | m | m | R | m | [8 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Centrální sterilizace - 162600
sterilizátor parní prokl. | Sterivap 6612-2 FD | 00745400 | 060739 | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní prokl. | Sterivap 6612-2 FD | 00725500 | 050185 | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní prokl. /Z5 | Sterivap HP 666-2 FD | ZT000000346 | zatím není | m | m | m | P | m | m | m | m | m | R | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní vč. el.vy. /Z1 | Sterivap 666-2 FDED | Q10706 | 5190637 | m | m | m | m | P | m | m | m | m | m | R | m | [8 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie ambulance - 136400
sterilizátor horkovzd. | Stericell 111 |  | 141828 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 9.
sterilizátor horkovzd. /Z2 | Stericell 111 | Q10476 | 171633 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 9.
sterilizátor horkovzd. /Z2 | Stericell 111 | Q10477 | 171634 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 9.
sterilizátor parní /Z2 | Unisteri HP 336-1 ED | Q10475 | 5170801 | m | m | P | m | m | m | m | m | R | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie sál - 136600
sterilizátor parní | Unisteri HP 336-1 ED |  | 5140666 | m | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní | Sterimat PLUS |  | 5140821 | m | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie lůžka - 136400
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 574.2 | 302100 | 95014 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 5.
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Traumatologie ambulance - 141400
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 | STR00844 | 142616 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 12.
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oční sál - 135600
sterilizátor parní | Unisteri 336-1 ED | 00622800 | 990405 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 1. to 12.
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Klinická biochemie laboratoř - 150500
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 404 | Q10402 | 162651 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 10.
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Mikrobiologie laboratoř - 152500
sterilizátor horkovzdušný | HS 401A | 231800 | 83023 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 3.
sterilizátor horkovzdušný | HS 401A | 305100 | 871214 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 3.
sterilizátor horkovzdušný | HS 401A | 849300 | 871314 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 3.
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 5104.2 | 346900 | 96009 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 3.
sterilizátor horkovzdušný | Unisteri HP 336-1 ED | Q10020 | 5140668 | m | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | Unisteri HP 336-1 ED | Q10021 | 5140701 | m | m | R | m | m | m | m | m | P | m | m | m | [8 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Patologie laboratoř - 153500
sterilizátor horkovzdušný | HS 402A | 298800 | 95021 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 12.
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oddělení soudního lékařství. laboratoř - 153501
sterilizátor horkovzdušný | HS 62A | 27-000000103 | 892402 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 12.
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 354.2 | 00349700 | 95050 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 12.
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Porodnicko-gynekologické sály - 138600
sterilizátor parní prokl. /Z3 | Sterivap HP 636-2 ED | Q10490 | 5171007 | m | m | Q | m | m | P | m | m | Q | m | m | R | [8 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Porodnicko-gynekologické sály, lůžka - 138601
sterilizátor parní prokládací | Unisteri 336-2 ED | 00707400 | 030603 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m to R
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Klinická hematologie lůžka - 155100
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 354.2 | 349500 | 96028 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: P
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Transfúzní oddělení laboratoř - 156500
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 574.2 | 346800 | 96031 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: R
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Urologie lůžka - 133100
sterilizátor parní prokládací | Unisteri 336-2 ED | 00707300 | 030602 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m to R
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL lůžka - 134100
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 | Z10831 | C161058 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: P
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL ambulance - 134400
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | Q10022 | C150995 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL sál - 134600
sterilizátor parní | Unisteri 336-1 ED | 00622700 | 990403 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m to R
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Lékárna nemocnice - 170700
sterilizátor horkovzdušný | HS 122A | 54-165 | 87375 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Lékárna veřejnost - 170700
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | STR00072 | 080598 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: m
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[22 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 |  | 0
Z1 - přístroj v záruce do 8.11.2022 |  |  | Z3 - přístroj v záruce do 20.12.2020 | bar: m to m
Z2 - přístroje v záruce do 06.09.2020 |  | ***) - přístroj v záruce do 28.02.2018 | Z4 - přístroj v záruce do 01.04.2021 | [12 empty] | Vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | bar: m to m
Z5 - přístroj v záruce do 12. 10. 2022 | bar: m to m
měsíčně na adresu:
viz kontakty objednatele
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | m: poznámka: |  |  |  | záznamy elektronicky: |  |  |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ano | ano | m: v souladu s požadavkem ČSN 690012 |  |  |  | ne |  |  |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | m: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | m: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | m: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | nástup na opravu do 12 hodin / vyplní dodavatel
E = revize elektro |  | ne | ne | m: zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) |  |  |  | ne |  |  |  |  | nevyplňovat
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | m: v termínu roční prohlídky |  |  |  | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | m: v termínu roční prohlídky |  |  |  | ano
V = validace |  | ne | ne
PO = pohotovost |  | ano | ano | m: označené přístroje v nepracovní dny 8:00 - 18:00 |  |  |  | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | m: nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin - fialové buňky |  |  |  | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | m: v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy |  |  |  | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: | 10 |  | m: Kč/km
| Čas na cestě |  |  | m: Nebude účtován.
Dojezd technika: | bar: m
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): | 50 % | hodinové sazby
| v nepracovní dny: | 100 % | hodinové sazby
za zhotovitele

## Chrudim
vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | T | K | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap E 6612-2FDD |  | 5120195 | 2.: P; 5.: Q; 8.: R; 11.: Q | [5 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap E 6612-2ED |  | 5120193 | 2.: P; 5.: Q; 8.: R; 11.: Q | [5 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap E 666-2FDD |  | 5120151 | 2.: P; 5.: Q; 8.: R; 11.: Q | [5 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | horkovzd.suš. Z1 |  | Venticell 111 ECO |  | 190013 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 2.
Lékárna | horkovzd.sterilizátor |  | HS 122A |  | 900432 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 2.
Mikrobiologie | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 222 R |  | 022091 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 2.
Mikrobiologie | parní sterilizátor |  | SANYO MLS-3780 |  | 651117 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 9.
Operační sál | parní sterilizátor |  | Unisteri 336-1ED |  | 060117 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 8.
Z1 - přístroj v záruce do 1. 2. 2021, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | [21 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | nevyplňovat
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ne | ne | [15 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin *) | [14 empty] | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: | 10 |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  | 50 % | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  | 100 % | hodinové sazby

## Litomyšl
vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | T | K | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap 669-2 ED |  | 031012 | 1.: P; 4.: Q; 7.: R; 10.: Q | [5 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap 669-2 ED |  | 031013 | 1.: P; 4.: Q; 7.: R; 10.: Q | [5 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor Z1 |  | Sterivap HP E 636-2 ED |  | 5181125 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 1.; 7.
Oční ambulance | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 55 |  | B040519 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 8.
Ústavní lékárna | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 111 Komfort |  | B072237 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 8.
Operační sály | parní sterilizátor |  | Unisteri 336-1ED |  | 030618 | [17 empty] | 0 | 0 | bar: 7.
Z1 - přístroj v záruce do 8. 1. 2022, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | [21 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | nevyplňovat
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v měsíci dubnu | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ne | ne | [15 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin *) | [14 empty] | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: | 10 |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  | 50 % | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  | 100 % | hodinové sazby

## Ústí nad Orlicí
vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | PO | T | K | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/měsíc | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor Z1 |  | Sterivap HP E 6612-2 ED |  | 5181121 | 2.: Q; 5.: P; 8.: Q; 11.: R | [6 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor Z1 |  | Sterivap HP E 6612-2 ED |  | 5181122 | 2.: Q; 5.: P; 8.: Q; 11.: R | [6 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | plynový sterilizátor |  | Formomat PL 349-2 |  | 160964 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: 5.; 11.
Operační sály | parní sterilizátor |  | Unisteri 336-1ED |  | 11204 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: 8.
Operační sály | inkubátor |  | Incucell 111V |  | 162503 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: 11.
Operační sály | inkubátor |  | Incucell 111V |  | 162504 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: 11.
Lékárna | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 111 |  | 971419 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: 11.
Z1 - přístroje v záruce do 31. 5. 2022, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | [22 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | nástup na opravu do 12 hodin / vyplní dodavatel
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne |  |  | nevyplňovat
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ano | ano | vyznačené přístroje | [14 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin - fialové buňky | [14 empty] | ne | bar: 3. to 10.
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: | 10 |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  | 50 % | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  | 100 % | hodinové sazby