**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci**

#### Název části 8 veřejné zakázky

### Trakční stůl

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Trakční stůl (1 ks Svitavy Rehabilitace)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Trakční lehátko:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. trojdílné trakční lehátko s posuvnou částí pro připojení trakční jednotky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky nastavitelná výška | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná hlavová část pomocí plynové vzpěry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otvor pro obličej | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační kolečka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rámový ovladač elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost výběru barvy koženky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Trakční jednotka** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný dotykový displej | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektronická trakční jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vhodná pro kontinuální nebo pulzní cervikální lumbální trakci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení síly trakce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení času napětí/uvolnění (pulzní terapie) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení času terapie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 3 trakční mody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zatížení min. 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák hygienického papíru výhodou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fixační ramenní opěrky výhodou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trakční pásy – bederní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nástavec pro krční trakci nebo krční trakční pásy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |