DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce

střechy na stravovacím pavilonem

Příloha:

Snímek katastrální mapy

Výpis z evidence nemovitostí

Osvědčení o autorizaci

/ Ing. Kulič /

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | Průvodní zpráva |  |  |  |  |  |  | 01 |

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě:

Název stavby:

„Gymnázium Dašická Pardubice – rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonu“

Místo stavby:

Dašická 1083

Pardubice 530 03

Katastrální území: Pardubice  717657

Parcelní číslo: st.p.č.8084

A.1.2	Údaje o vlastníkovi:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

Pardubice  530 02

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace:

STAR Pardubice s.r.o.

Semtínská 56

53353 Pardubice

IČ: 252 83 715

Ing. J.Kulič

Autorizovaný Ing. – / ČKAIT č. 0601760 /

Ing. Z. Štamberg

A.2	Seznam vstupních podkladů

- snímek katastrální mapy

- výpis z evidence nemovitostí

- konzultace investor - projektant

- prohlídka stavby 03/2020

- zaměření stavby 30/2020

- převzaté sondy z 07/2019

- fotodokumentace

- Navrhování střech – základní ustanovení – ČSN 731901

- Tepelná ochrana budov - požadavky – ČSN 730540 – 2:2011+Z1:2012

- Tepelná ochrana budov – terminologie – ČSN 730540 – 1

- Normy řady ČSN 7308xx  - požární odolnost

Účel dokumentace

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy na stravovacím pavilonu.

Základní údaje o stavbě

Jedná se o stravovací pavilon Gymnázia Dašická Pardubice, která má 2 podzemní podlaží. V přízemí jsou umístěny sklady a dvě prodejny. V 2 nadzemním podlaží je umístěna jídelna s kuchyní a zázemím.

Všeobecně

Stravovací pavilon je součástí celého areálu Gymnázia Dašická Pardubice. Do střešního pláště silně zatéká a je v havarijním stavu.

Pardubice   05 / 2020					Vypracoval:  Ing. Z. Štamberg

¨

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce

střechy na stravovacím pavilonem

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | Č.výkresu |
|  |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  | PD |  |  |  |

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  | PD |  |  |  |

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  | PD |  |  |  |