**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Telemetrické a holterovské monitorování**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Holtery tlaku pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Holtery tlaku pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění nebo uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| * 10 ks tlakových holterů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kompatibilita se současným softwarem Medilog Darwin ABPM a jeho rozšíření o nově požadovaných 10 ks jednotek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Systém pro dlouhodobé neinvazivní snímání TK včetně záznamníků min. na 48 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Snímání tlaku přes mikrofon i oscilometricky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Automatická analýza denních a nočních hodnot tlaku splňující požadavky AHA, ESH a JNC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Nástroj pro vyloučení vlivu „bílého pláště“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Snadné ovládání pomocí tlačítek a přehledného LCD displeje na záznamníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Manžeta střední velikosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 4 akumulátory s dobíječkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Součástí dodávky bude také 5ks manžet větší velikosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

POKUD TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |