- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka defibrilátoru

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Defibrilátor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |  |
| Bifázický defibrilátor se stimulací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| biphasický, synchronizovaný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| výstupní energie minimálně 270 J | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| nabití na 200 J méně než 4 sekundy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| nabití na maximální výboj přístroje maximálně 5 sekund | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| volba energie alespoň ve 14ti krocích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| rychlé obnovení křivky EKG po stimulaci, možnost okamžitého vyhodnocení zákroku, maximálně 3 sekundy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| funkce AED automatický externí výboj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| možnost interních elektrod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| barevná obrazovka minimálně 6,5“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| zobrazení alespoň 4 křivek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| zobrazení nejméně 2 kanálů EKG, křivky CO2 a křivky SpO2 současně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| měření minimálně 6ti svodového EKG, SpO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| obrazové instrukce na displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| automatický self-test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| integrovaná dětská pádla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| zapisovač EKG, def.report, trend report | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| nahrávání hlasu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| bezdrátové rozhraní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| možnost rozšíření o měření CO2 a NIBP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| neinvazivní Pacing | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| váha maximálně 7 kg včetně veškerého příslušenství nutného pro provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |