## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 20-098 | Nemocnice Pardubice 2
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | SO04.4 | Objekt 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | SO04.4 | Stavební část HSV+ PSV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | SO04.4.2 | Objekt 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | SO04.4.2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ na WC pro imobilní |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO04.4 SO04.4 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-098 | Nemocnice Pardubice 2 | [24 empty] | STA
O: | SO04.4 | Objekt 13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO04.4 | Stavební část HSV+ PSV | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.32 |  |  |  |  | 17.33 | [5 empty] | DIL
1 | 113106122R00 | Rozebrání dlažeb z kamenných desek | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 5.88 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.17 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-dlažba : (2,5*9,8) |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.16 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-kostky : (2,91*2) |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
3 | 113107310R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.65 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-dlažba : (1+2)*2,5 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
4 | 113107315R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.24 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3135 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5)*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
5 | 113107320R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 19.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 8.39 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.376 | 7.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-kostky : (2)*2,91 |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5+3,8)*2,5 |  | 13.25 | [22 empty] | VV | 0
6 | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 30.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.008 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stáv.chodník-dlažba : (1+2)*2,5 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5)*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-kostky : (2)*2,91 |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5+3,8)*2,5 |  | 13.25 | [22 empty] | VV | 0
7 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 0.8575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.335 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | podklad obrubníků : (2+2,6+2,6+2,6)*0,35*0,25 |  | 0.8575 | [22 empty] | VV | 0
8 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 5.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-dlažba : (1+2)*2,5*0,1 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5)*2,5*0,15 |  | 0.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-kostky : (2)*2,91*0,2 |  | 1.164 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5+3,8)*2,5*0,2 |  | 2.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | podklad obrubníků : (2+2,6+2,6+2,6)*0,35*0,25 |  | 0.8575 | [22 empty] | VV | 0
9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 59.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (5,984)*10 |  | 59.84 | [22 empty] | VV | 0
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 5.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.009 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.chodník-dlažba : (1+2)*2,5*0,1 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5)*2,5*0,15 |  | 0.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-kostky : (2)*2,91*0,2 |  | 1.164 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv.chodník-dlažba : (1,5+3,8)*2,5*0,2 |  | 2.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | podklad obrubníků : (2+2,6+2,6+2,6)*0,35*0,25 |  | 0.8575 | [22 empty] | VV | 0
11 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 10.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (5,984)*1,7 |  | 10.1728 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 8.76 | [5 empty] | DIL
12 | 340236211RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01202 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26163 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dopojení WC v 1PP : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, madla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umyvadlo : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | madlo : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
14 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 předstěna SDK : (2,8*3,3) |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
15 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 1.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.55489 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 předstěna pro Geberit : (1,5*1,25) |  | 1.875 | [22 empty] | VV | 0
16 | 347016133R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,-izo | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01267 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.69 | 6.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 předstěna SDK : (2,8*3,3) |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 7.66 | [5 empty] | DIL
17 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 8.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 7.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.24 |  | 0 |  |  |  |  | 30.77 | [5 empty] | DIL
18 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 30.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | chodník-dlažba : (2,5*9,8) |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodník-kostky : (2,91*2) |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
19 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm | m2 | 30.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 11.46 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | chodník-dlažba : (2,5*9,8) |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodník-kostky : (2,91*2) |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
20 | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 3 cm (použít stáv.dlažbu) | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.64 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.19 | 6.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chodník-kostky : (2,91*2) |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
21 | 596415040R00 | Kladení kamenné dlažby tl. do 8 cm do drtě tl. 3 cm (použít stáv.dlažbu) | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.81 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.75 | 18.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | chodník-dlažba : (2,5*9,8) |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 58380120.AR | Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 (doplnění a výměna z 10% plochy) štípaná | m2 | 0.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chodník-kostky : (2,91*2)*0,1 |  | 0.582 | [22 empty] | VV | 0
23 | 58385776.AR | Deska žula tryskaná tl. 5 cm (doplnění a výměna z 10% plochy) | m2 | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chodník-dlažba : (2,5*9,8)*0,1 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 11.05 | [5 empty] | DIL
24 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.19 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 612451420R00 | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % | m2 | 22.9304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01987 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4735 | 10.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oprava po odsekání obkladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.03 v.1,56m : (2,2+1,05+0,07)*2*1,56-(0,7*1,56) |  | 9.2664 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.1,84m : (2,55+2,8+2,55)*1,84-(0,8*1,84) |  | 13.064 | [22 empty] | VV | 0
|  | venkovní prostor po zábradlí : (0,15)*4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88 | [5 empty] | DIL
26 | 631313511RM1 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého | m3 | 0.343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.58 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | doplnění pod okrajové dlaždice : (2+2,6+2,6+2,6)*0,35*0,1 |  | 0.343 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | DIL
27 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 553310023R | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 900x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.06 | [5 empty] | DIL
29 | 917161111R00 | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 | m | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18806 | 1.84 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.39 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podklad obrubníků : (2+2,6+2,6+2,6) |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
30 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0.8575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.17 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.442 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podklad obrubníků : (2+2,6+2,6+2,6)*0,35*0,25 |  | 0.8575 | [22 empty] | VV | 0
31 | 58380373R | Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm | m | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.104 | 1.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | nové obrubníky : (2+2,6+2,6+2,6) |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | DIL
32 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 8.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1.03 : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.48 | [5 empty] | DIL
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 8.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
34 | 95-001 | Zaslepení otvoru 0,3x0,3m SDK deskou m.č.1.03, vč.povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 95-1.03 | Vybavení WC 1.03 dle soupisu v PD | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybavení WC 1.03 : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpadkový koš - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | mýdelník - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | zrcadlo 600x600 mm - 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | WC štětka + držák - 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | držák toaletního papíru - 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | držák na papírové ručníky - 1 : | [24 empty] | VV | 0
36 | 95-1.04 | Vybavení WC 1.04 dle soupisu v PD | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybavení WC 1.04 : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpadkový koš bez víka - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | mýdelník - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | zrcadlo 600x600 mm - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | WC štětka + držák - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | držák toaletního papíru - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | háčky na oděv - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | nástěnné madlo vodor.pevné nerez, dl.580 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklopné madlo nerez, dl. 830 mm - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | madlo svislé.pevné nerez, dl.380mm-2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | držák na papírové ručníky - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
37 | 95-1.04-b | Vybavení WC 1.04 piktogram symbol zařízení pro osoby na vozíku a nápisem v braillově písmu 200mm nad klikou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 95-1.04-PB | Vybavení WC 1.04 plastový omyvatelný nástěnný přebalovací pult 900x450x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 95-D02 | D02 Stáv.vstupní 2kř.dveře - doplnit o kontrastní značení ve výšce 800-1000mm hl.a vedl.křídlo doplnit vodorovné madlo ve výšce 800-900mm dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 4.03 |  |  |  |  | 42.53 | [5 empty] | DIL
40 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 6.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.14 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.325 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.06 SDK : (1,3+1,31)*2,5 |  | 6.525 | [22 empty] | VV | 0
41 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 6.4175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.08 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,18*1,49)+(0,97*0,76) |  | 3.9854 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (1,21*0,71) |  | 0.8591 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,21*1,3) |  | 1.573 | [22 empty] | VV | 0
42 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 8.7947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,18*1,49)+(0,97*0,76) |  | 3.9854 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (1,21*0,71) |  | 0.8591 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,21*1,3) |  | 1.573 | [22 empty] | VV | 0
43 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 8.7947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,18*1,49)+(0,97*0,76) |  | 3.9854 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (1,21*0,71) |  | 0.8591 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,21*1,3) |  | 1.573 | [22 empty] | VV | 0
44 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 dřev.2kř.dveře : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 š.0,8m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 š.0,7m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 š.0,8m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.25 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.533 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 dřev.2kř.dveře 1,8x2,1m : (1,8*2,1) |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
46 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.35 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 š.0,8m : (0,8*2) |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 š.0,7m : (0,7*2) |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 š.0,8m : (0,8*2) |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
47 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 1.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.03 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.5 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 DN 110mm dl.1,07m : (1,07) |  | 1.07 | [22 empty] | VV | 0
48 | 970041130R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03184 | 0.02 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.6 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dopojení WC v 1PP : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
49 | 971081621R00 | Vybourání otvorů příčky deskové 4,0 m2, tl. 10 cm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0.113 | 0.24 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 SDK příčka nové dveře : (1*2,1) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm (pro rozvody elektro) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.002 | 0.02 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.176 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 974031134R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm (pro rozvody ZTI) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.013 | 0.01 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.342 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 35.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.44 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 10.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.1,56m : (2,2+1,05+0,07)*2*1,56-(0,7*1,56) |  | 9.2664 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.1,84m : (3,15+1,49)*2*1,84-(0,7+0,8+0,8)*1,84 |  | 12.8432 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 v.1,84m : (1,21+0,81+1,21)*1,84 |  | 5.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 v.1,84m : (1,21+1,3)*2*1,84-(0,8*1,84) |  | 7.7648 | [22 empty] | VV | 0
53 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.115 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chodník-dlažba : (2,5*9,8) |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
54 | 979071121R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chodník-kostky : (2,91*2) |  | 5.82 | [22 empty] | VV | 0
55 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.47 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03+1.05+1.06 : (1+1+1) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
56 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03+1.04 : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
57 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03+1.04 : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03+1.04 : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 š.0,8m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 š.0,7m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 š.0,8m : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 767584801R00 | Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles nebo svítidel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.03 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 767-002 | Demontáž stáv.ocelového zábradlí H do 1 m | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00945 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stáv.ocel.zábradlí : (1,3+2,6+0,6+2,25+0,25) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
62 | 96-001 | Demontáž stáv.ventilátorů na řešených WC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.91 | [5 empty] | DIL
63 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 21.1791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.94 | 19.91 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 7.24 | [5 empty] | DIL
64 | 711212601RT5 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm | m | 16.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2+1,13)*2 |  | 6.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8+2,055)*2 |  | 9.71 | [22 empty] | VV | 0
65 | 711212002RT6 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K proti vlhkosti a tlak.vodě | m2 | 13.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.39 | 5.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1.03 podlaha : (2,2*1,05)+(0,84*0,08)+(2,2+1,13)*2*0,15-(0,7*0,15) |  | 3.2712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 podlaha : (2,8*2,055)+(2,8+2,055)*2*0,15-(0,9*0,15) |  | 7.0755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 okolo umyvadla v.0,15-1,25m : (1*1,1) |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 okolo umyvadla v.0,15-1,25m : (1,5*1,1) |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
67 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dopojení WC v 1PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, vč.napojení na stáv.rozvody | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.03+1.04 : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | 725100006RA0 | Klozet kombi, vč.napojení na stáv.rozvody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.04 : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 725100006TAb | Klozet závěsný Geberit, závěsný modul do zdi, prkénko, vč.napojení na stáv.rozvody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | DM2020 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.04 : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 | [5 empty] | DIL
73 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 766664911R00 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.507 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P mřížka : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 54914588R | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 61165004R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 1.04 D01 90/P : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 | [5 empty] | DIL
79 | 767811100R00 | Montáž větracích mřížek, typ VM | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.27 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
80 | 767896120R00 | Montáž okopových plechů H do 50 cm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P : (0,9) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
81 | 767-001 | Demontáž parkovacího automatu, přemístění a osazení na novou pozici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | parkovací automat : (1) |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 767-Z01 | Z01 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 150x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 32.923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z01 dl.1,95m v.0,9m : (29,93)*1,1 |  | 32.923 | [22 empty] | VV | 0
83 | 767-Z02 | Z02 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 13.343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z02 dl.0,6m v.0,9m : (12,13)*1,1 |  | 13.343 | [22 empty] | VV | 0
84 | 767-Z03 | Z03 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 28.908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z03 dl.1,6m v.0,9m : (26,28)*1,1 |  | 28.908 | [22 empty] | VV | 0
85 | 767-Z04 | Z04 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 39.809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z04 dl.2,55m v.0,9m : (36,19)*1,1 |  | 39.809 | [22 empty] | VV | 0
86 | 767-Z05 | Z05 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 39.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z05 dl.2,55m v.0,9m : (36,36)*1,1 |  | 39.996 | [22 empty] | VV | 0
87 | 767-Z06 | Z06 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 13.343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z06 dl.0,6m v.0,9m : (12,13)*1,1 |  | 13.343 | [22 empty] | VV | 0
88 | 767-Z07 | Z07 Dod+Mtz ocel.ochranné zábradlí Tr.50x3+kotevní plech 100x100x5mm, kotvení M10+chem.kotva žár.zinkováno-komaxit RAL9006, dle PD | kg | 37.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z07 dl.2,2m v.0,9m : (34,1)*1,1 |  | 37.51 | [22 empty] | VV | 0
89 | 767-Z08 | Z08 Dod+Mtz nerez madlo Tr.32x2+kotevní plech DN 90x3mm, kotvení M8+chem.kotva dle PD | kg | 8.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z08 dl.3,55m v.0,9m : (7,48)*1,1 |  | 8.228 | [22 empty] | VV | 0
90 | 767-Z09 | Z09 Dod+Mtz nerez madlo Tr.32x2+kotevní plech DN 90x3mm, kotvení M8+chem.kotva dle PD | kg | 7.777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z09 dl.1,177m+1,65m v.0,9m : (7,07)*1,1 |  | 7.777 | [22 empty] | VV | 0
91 | 12710123R | Plech nerez 0,8 x 1000 x 2000 mm | m2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.04 D01 90/P : (0,9*0,4) |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
92 | 42972821R | Mřížka čtyřhranná vel. 425x125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.04 D01 90/P : (1+1) |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
93 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 9.66 | [5 empty] | DIL
94 | 771575109RU1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (flex.lepidlo, spár.hmota) | m2 | 8.1312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.978 | 7.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
95 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 dl.0,7m : (0,7) |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 dl.0,9m : (0,9) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
96 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8.1312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
97 | 771589791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 8.1312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
98 | 59764203R | Dlažba keramická matná 300x300x9 mm Nordic | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 1.03 : (2,2*1,05)+(0,84*0,08) |  | 2.3772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez 10% : (8,1312)*0,1 |  | 0.81312 | [22 empty] | VV | 0
|  | dodání na celé m2 : (9-8,94432) |  | 0.05568 | [22 empty] | VV | 0
99 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | DIL
100 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 30.6022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m : (2,2+1,05+0,08)*2*2,17-(0,7*2,1) |  | 12.9822 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m : (2,8+2,055)*2*2-(0,9*2) |  | 17.62 | [22 empty] | VV | 0
101 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 30.6022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.0746 | 32.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m : (2,2+1,05+0,08)*2*2,17-(0,7*2,1) |  | 12.9822 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m : (2,8+2,055)*2*2-(0,9*2) |  | 17.62 | [22 empty] | VV | 0
102 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otvory pro vodovod : (2+2+1+1) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
103 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otvory pro odpady : (2+2) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory pro krabice elektroinstalace : (2+2) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
104 | 597813601R | Obkládačka 20x20 bílá lesk | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.03 v.2,17m : (2,2+1,05+0,08)*2*2,17-(0,7*2,1) |  | 12.9822 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m : (2,8+2,055)*2*2-(0,9*2) |  | 17.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez 10% : (30,6022)*0,1 |  | 3.0602 | [22 empty] | VV | 0
|  | dodání na celé m2 : (34-33,66242) |  | 0.33758 | [22 empty] | VV | 0
105 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | DIL
106 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 0.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P : (2+0,9+2)*0,2 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
107 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 0.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 D01 90/P : (2+0,9+2)*0,2 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | DIL
108 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 14.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m až 3,3m : (2,2+1,05)*2*1,13 |  | 7.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m až 2,5m stěny : (2,8+2,055)*2*0,5 |  | 4.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 strop : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
109 | 784121201R00 | Penetrace podkladu barvou, Bio vápenná, 1 x | m2 | 20.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m až 3,3m : (2,2+1,05)*2*1,13 |  | 7.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m až 2,5m stěny : (2,8+2,055)*2*0,5 |  | 4.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 strop : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 strop : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
110 | 784125212R00 | Malba Classic, bílá, bez penetrace,2x | m2 | 20.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m až 3,3m : (2,2+1,05)*2*1,13 |  | 7.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m až 2,5m stěny : (2,8+2,055)*2*0,5 |  | 4.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 strop : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 strop : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
111 | 784498911R00 | Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m | m2 | 20.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 v.2,17m až 3,3m : (2,2+1,05)*2*1,13 |  | 7.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 v.2m až 2,5m stěny : (2,8+2,055)*2*0,5 |  | 4.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 strop : (2,2*1,05) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 strop : (2,8*2,055) |  | 5.754 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
113 | M24-V1 | Dod+Mtz malý radiální ventilátor pro zapuštěnou montáž pod omítku, 107 m3/h, 27,3 W,230V spínání tlačítkem s časovým doběhem dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | M24-V2 | Dod+Mtz malý radiální ventilátor pro zapuštěnou montáž do SDK podhledu, 111 m3/h, 27,3 W,230V spínání tlačítkem s časovým doběhem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 76.25 | [5 empty] | DIL
115 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 22.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.746 | 16.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
116 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 22.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.164 | 3.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
117 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 22.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.009 | 44.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
118 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 10.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
119 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 334.9513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
120 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20.0971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
121 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 22.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.006 | 0.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
122 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
123 | 005122010R | Provoz objednatele, koordinační činnost pro subdodavatele, příplatek za malý rozsah zakázky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO04.4.2 SO04.4.2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-098 | Nemocnice Pardubice 2 | [24 empty] | STA
O: | SO04.4.2 | Objekt 13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO04.4.2 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 341 43808 744 33-1241 | CGSG (H05RN-F) 3x1,5 - uložený volně | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
6 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
7 | 35400+36490 747 11-2111 | Spínač 10A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 35410+36494 747 11-2114 | Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 51102+52200 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | R položka | Zapojení ventilátoru 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | R položka | časový spínač ventilátoru 230V1A 2-20min | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
13 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací 18x13mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 | R položka | Svítidlo LED 27W/2930lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 27W, 3600lm, 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
23 | R položka | Svítidlo LED 13W/1800lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 13W, 1800lm, 4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
24 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP42 + piktogram | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
25 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
27 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
28 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
29 | R položka | Demontáž stávající elektroinstlace v místě stavebních úprav a uložení elektro odpadu na skládku | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
31 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
32 | R položka | Pomocné práce, pomocné stavební práce nutné k řádnému dokončení díla, uvedení do provozu | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
33 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
34 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | R.1. | ÚPRAVA ROZVADĚČE R1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | R.1.1. | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | R.1.2. | úprava krycí desky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | R.1.3. | Jistič + chránič 10kA 10/1N/B/003 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | R.1.4. | Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | R.1.5. | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ na WC pro imobilní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | R položka | J-Y(St)-Y 3x2x0,8 - uložený volně | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | R položka | Trubka ohebná pr.16mm pod omítkou | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
44 | R položka | TRAFO - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
45 | R položka | KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
46 | R položka | POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
47 | R položka | SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
48 | R položka | Rámeček jednonásobný - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
49 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
50 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
51 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
52 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu