**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Laboratorní přístrojové vybavení 2

#### Název části 2 veřejné zakázky

### Odběrové lehátko

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Odběrové lehátko (7 ks Transfuzní oddělení Pardubice)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Odběrové křeslo s min. 3dílnou ložnou plochou a podhlavníkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení polohy trupu, sedací a nožní části pomocí elektromotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná výška pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení polohy Trendelenburg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení ze standardních zásuvek 230V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ruční ovladač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné zatížení/nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně 4 brzděných koleček o průměru min. 75 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výškově stavitelná podpěra chodidel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snímatelné, omyvatelné podpěry rukou z obou stran křesla – nastavitelné výškově ve všech směrech a sklonech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Omyvatelný, dezinfikovatelný povrch s atestem pro zdravotnictví a možností výběru dekoru/barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák papírové role | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odkládací/pracovní stolek – omyvatelný a dezinfikovatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |