- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka bronchoskopů pro Pardubickou nemocnici

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | 2 ks Bronchoskopů pro ARO Pardubické nemocnice |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1 ks Intubační fibroskop | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Intubační fibrobronchoskop s okulárem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Průměr distálního konce max. 3,7 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Délka pracovní části min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ohyb distálního konce nahoru/dolu min. 140°/140° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Úhel pohledu min. 120° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odsávací kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pracovní kanál min. 1,5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Oddělený vstup odsávacího a pracovního kanálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Příslušenství pro autonomní provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks flexibilní bronchofibroskop | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Flexibilní bronchofibroskop s okulárem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Průměr distálního konce max. 5,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Délka pracovní části min. 54 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ohyb distálního konce nahoru/dolu min. 180°/100° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Úhel pohledu min. 95° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odsávací kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pracovní kanál min. 2,3 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Příslušenství pro autonomní provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |