**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro laboratorní medicínu 4**

#### Název části 2 veřejné zakázky

### Laboratorní mraznička a lednice pro diagnostiku

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Laboratorní lednice pro diagnostiku (7 ks Odd. inf. diagnostiky Litomyšl)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Chladnička s ventilátorem pro laboratorní účely | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Objem min. 360 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Teplotní rozsah min. +3° až +8° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vč. ceny za připojení do monitorovacího systému (MS Falcon, COMET apod.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitoring teplot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální ukazatel teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samozavírací prosklené dveře s izolačním sklem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrolka poruchy – optická a akustická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 5 výškově nastavitelných poliček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LED osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doprava vč. výnosu do 1. patra bez výtahu součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Laboratorní mraznička (1 ks Odd. inf. diagnostiky Litmyšl)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Užitný objem min. 250 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná teplota v rozmezí min. -15 až -30°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samozavírací plné dveře s magnetickým těsněním (možnost volby pravá/levá) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 5 výsuvných zásuvek z nerez oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zámek na dveře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukové alarmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální regulátor teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cena vč. připojení do monitorovacího systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. rozměr 64x62x190 cm (š x h x v) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka a vyrovnávací nastavitelné nožičky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cena včetně dopravy a výnosu do 1. patra bez výtahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |