## Souhrn
Stavba : |  | Zámek Pardubice
Objekt : |  | Vybavení expozice Numismatiky. | REKAPITULACE ZAKÁZKY
celky
vybavení expozice |  |  |  | 0
osvětlení |  |  |  | 0
AV technika a řízení |  |  |  | 0
| Cena bez DPH |  |  | 0
DPH základní 21% |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Poznámka: Celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci díla (včetně vzorků, dokumentací apod), dopravu na místo montáže a umístění v rozsahu daném projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy. Musí obsahovat veškeré náklady na ochranu stávajících konstrukcí. Cena obsahuje veškeré vedlejší náklady dle požadavků smlouvy dílo např. pojištění apod. Náklady na stavební a další řemeslné přípomoce a průzkumy nad rámec poskytnuté projektové dokumentace budou obsaženy v celkové nabídkové ceně.
Dodavatel je povinnen vyplnit veškeré barevně označené buňky.

## Vybavení
Položkový soupis prací a dodávek
S: | PRAJAGA | ZÁMEK PARDUBICE - NOVÁ EXPOZICE NUMIZMATIKY
o:
OSTATNÍ VYÝROBKY,TISÍCILETÁ TRADICE ČESKÉ MĚNY, ZDĚNĚK KOLÁŘSKÝ, DENÁROVÝ POKLAD,OD TOLARU K DOLARU
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: |  |  |  |  | 0
7 |  | P.03 - PROSKLENÁ VITRÍNA UMÍSTĚNÁ V SDK PŘÍČCE, VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ks | 1 | 0 | 0
8 | K | K.01 - PŘÍSTUPOVÝ TUNEL K POKLADU; - SDK KONSTRUKCE, KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ PODLAHY - SOUČÁSTÍ JE KOMIX O NÁLEZU POKLADU, REALIZACE VČM - VE VRCHOLU KLENBY BUDOU NASTAVITELNÉ ZDROJE OSVĚTLENÍ - BARVA TUNELU BÍLÁ RAL 9003 | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | K.02 + K.03 - SDK PŘEDSTĚNA; - SDK KONSTRUKCE NA STĚNÁCH - BARVA BÍLÁ RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | K.04 - PRODEJNÍ PULT; - MDF KONSTRUKCE S HORNÍM PROSKLENÝM PODSVĚTLENÝM PANELEM - PRACOVNÍ PLOCHA S UZAMYKATELNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL MDF tl. 25mm | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | K.05 - KRUHOVÝ PANEL NA STĚNĚ; - MATERIÁL MDF tl. 25mm (Dřevovláknitá deska MDF probarvená, bílá – výrobce NAPŘ. Pfeiderer nebo EGGER) - PRŮMĚR 1,6m - SOUČÁSTÍ JSOU NASTAVITELNÉ POLICE PRO PRODEJ PUBLIKACÍ - BARVA BÍLÁ RAL 9003 | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | T.01, T.02 - NOVÝ KRYCÍ PANEL; - 6x STÁVAJÍCÍ VITRÍNA - NOVÁ, SJEDNOCUJÍCÍ KAPOTÁŽ - 2x BOČNICE + 1xZÁDA + HORNÍ PANEL - MATERIÁL MDF tl. 25mm,barva černá | ks | 6 | 0 | 0
15 |  | T.03 - 4x NÁSTĚNNÝ PANEL - EXPOZICE NP1 až NP4; - ROZMĚR 1000mm / 900mm - DŘEVĚNÝ RÁM - BARVA ŠEDÁ, číslo Ral bude určeno autorským dozorem expozice - ZASKLENO - PODKLADNÍ PLSŤ - BARVA ŠEDÁ, číslo Ral bude určeno autorským dozorem expozice | ks | 4 | 0 | 0
16 |  | T.04, T.05 - KRUHOVÉ TABLO zavěšené na SDK konstrukci; - MATERIÁL MDF tl. 25mm nebo Dřevovláknitá deska MDF probarvená, černá - PRŮMĚR 1,6m - NUTNO VYZTUŽIT V MÍSTĚ INSTALACE DRŽÁKU PRO TV (T.04) | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| pozn. | všechny vzorky barevnosti budou odsouhlaseny autorským dozorem
Poznámka: Položky musí obsahovat veškeré náklady na jejich realizaci (včetně vzorků, dokumentací apod), dopravu na místo montáže a umístění v rozsahu daném projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy. Musí obsahovat veškeré náklady na ochranu stávajících konstrukcí. Cena obsahuje veškeré vedlejší náklady dle požadavků smlouvy dílo např. pojištění apod. Náklady na stavební a další řemeslné přípomoce nad rámec poskytnuté projektové dokumentace budou obsaženy v nabídkové ceně.

## Osvětlení
Svítidla a příslušenství, cenový výkaz výměr
Název Akce: |  | Pardubice, Numismatika
Datum: |  | 2020-05-05
číslo položky | Označení dle knihy svítidel | Popis (Technická specifikace svítidel a příslušenství dle knihy svítidel) | cena za kus bez DPH | počet | MJ | Celkem bez DPH
1 | L | Lištový napájecí systém dle výkresové dokumentace - cca 23 metrů 3-fázová napájecí lišta + DALI sběrnice, závěsná montáž, včetně spojovacích prvků (spojky, napaječe, koncovky, závěsné příslušenství), barva černá | 0 | 1 | kpl | 0
2 | LS | Lineární sestava z led modulů a hliníkového profilu 45° s difuzním optickým systémem - cca 2 metry. LED 14,4W/m, 2000lm/m, 3000K, Ra=80, délka dle výkresové dokumentace na míru, včetně napájecích transformátorů, stmívače a kompletace v určené délce. | 0 | 1 | kpl | 0
4 | S1 | Svítidlo reflektorové pro instalaci do 3-fázové lišty "L" LED 30W, 1700 lm, úhel svazku 38°, 3000K, Ra=97, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, předřadník DALI, barva černá. | 0 | 27 | kus | 0
5 | S1m | Svítidlo reflektorové pro instalaci do 3-fázové lišty "L" LED 30W, 1700 lm, úhel svazku 20°, 3000K, Ra=97, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, předřadník DALI, barva černá. | 0 | 6 | kus | 0
6 | S1p | Svítidlo reflektorové pro instalaci do 3-fázové lišty "L" - provozní LED 30W, 1700 lm, úhel svazku 66°/48°, 3000K, Ra=97, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, předřadník DALI, včetně fresnelovy čočky, barva černá. | 0 | 7 | kus | 0
7 | P1 | Výměnný reflektor - spot 12°, určený pro svítidlo S1 | 0 | 10 | kus | 0
8 | P2 | Výměnný reflektor - medium 20°, určený pro svítidlo S1 | 0 | 10 | kus | 0
9 | P3 | Výměnný reflektor - wideflood 46°, určený pro svítidlo S1 | 0 | 5 | kus | 0
10 | P4 | Clonící klapky - určené pro svítidlo S1 | 0 | 15 | kus | 0
11 | P5 | Fresnelova čočka pro eliptické vyzařování - určená pro svítidlo S1 | 0 | 5 | kus | 0
12 | AD | Adaptér pro nástěnnou montáž lištového svítidla S1 | 0 | 2 | kus | 0
13 | S2 | Svítidlo reflektorové vestavné LED 12W, 550 lm, úhel svazku 42°, 3000K, Ra=90, L80/B10=49 000 hod, SDCM=2, včetně externího el. předřadníku s DALI stmíváním a DALI regulátorem, IP20, barva černá. | 0 | 2 | kus | 0
14 | S3 | Zápustné polohovatelné reflektorové svítidlo LED 13W, 800 lm, úhel svazku 28° , 4000K, Ra=80, L90/B10=50 000 hod, SDCM=3, včetně el. předřadníku s DALI stmíváním a stmívačem, IP20, barva bílá. | 0 | 12 | kus | 0
15 | S4 | Svítidlo závěsné s přímo nepřímým vyzařováním LED 36W, 4200 lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=50 000 hod, SDCM=3, DALI, IP67, barva transparentní. | 0 | 3 | kus | 0
16 | LSV | Lineární vestavné svítidlo z LED modulů s difuzním optickým systémem - cca 5 metrů LED 14,4W/m, 2000lm/m, 3000K, Ra=80, délka dle výkresové dokumentace na míru, včetně napájecích transformátorů DALI a kompletace v určené délce. | 0 | 2 | kus | 0
17 | N1,N2 | Nouzové svítidlo nástěnné-přisazené LED 7W, 400 lm, 6000K, s autonomií 3h a manuálním testováním, včetně univerzálního piktogramu pro určení směru úniku. | 0 | 9 | kus | 0
18 | N3 | Vestavné antipanické svítidlo LED 4W, 300 lm, 6500K, s autonomií 3h a automatickým testováním. | 0 | 1 | kus | 0
19 |  | Instalace svítidel na připravené vývody | 0 | 27 | kus | 0
20 |  | Instalace a kompletace LED modulů na připravené přívody | 0 | 1 | kpl | 0
21 |  | Instalace napájecích 3F lišt na připravené přívody | 0 | 1 | kpl | 0
22 |  | Instalace předřadníku a prvků řídicího systému na připravené přívody | 0 | 5 | kpl | 0
23 |  | Zkouška osvětlení v expozici, vzorkování svítidel | 0 | 1 | kpl | 0
24 |  | Odborné nastavení svítidel a nasvícení exponátů dle požadavků investora | 0 | 1 | kpl | 0
25 |  | Doprava | 0 | 1 | kpl | 0
26 |  | Revize | 0 | 1 | kpl | 0
27 |  | Instalační materiál | 0 | 1 | kpl | 0
|  | Celkem za položky bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Položky musí obsahovat veškeré náklady na jejich realizaci, dopravu na místo montáže a umístění v rozsahu daném projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy. Musí obsahovat veškeré náklady na ochranu stávajících konstrukcí. Cena obsahuje veškeré vedlejší náklady dle požadavků smlouvy dílo např. pojištění apod. Náklady na stavební a jiné řemeslné přípomoce nad rámec poskytnuté projektové dokumentace budou obsaženy v nabídkové ceně. Množství uvedené v soupisu odpovídá maximálnímu potřebnému počtu komponent nezbytných k nasvícení expozice. Konečný rozsah dodávky bude odpovídat konkrétním zabudovaným komponentům, nezabudované komponenty nebudou odebrány.

## AV
Stavba: | Numismatika Pardubice |  |  |  | Datum:
Část:
Stupeň:
Investor:
Číslo položky | Popis | Množství celkem | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka / podrobná specifikace | Označení
Dodavatel v rámci nabídky doplní konkrétního výrobce a typ nabízeného zařízení.
Rozpočet AV techniky
| Zastavení B - Denárový poklad |  |  |  | 0
11 | Digital signage player | 1 | ks | 0 | 0 | Síťový full HD player pro přehrávání médií s řízením pomocí TCP/IP. Player určený jako zdroj videosignálu pro projekce včetně software pro správu médií a synchronizací playerů. Pro uložení AV je využito SD karty. Výstup HDMI + analog audio. Player určen pro provoz 24/7. | Doplnit označení výrobku
12 | Instalační koncový zesilovač | 1 | kpl | 0 | 0 | Koncový zesilovač určený pro pevné instalace s výkonem 2x 20W do zátěže 4 Ohms. Kmitočtový rozsah v pásmu 1-3dB je 50Hz až 18kHz. Odstup do šumu minimálně 85 dB/1kHz a THD 0,05% pro 1kHz. | Doplnit označení výrobku
13 | Instalační reprosoustavy bílé | 1 | set | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
14 | Průmyslový panel 10 inch určený pro spolupráci s řídícím systémem | 1 | ks | 0 | 0 | Průmyslový dotykový panel pro instalaci na stěnu s úhlopříčkou 10 inch. Panel je určen pro řízení technologií ve spolupráci s řídícím kontrolerem. Rozlišení panelu je 1280 x 800 . Dotyková plocha je opatřená kapacitním snímáním | Doplnit označení výrobku
15 | POE zdroj pro napájení panelu | 1 | ks | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
16 | Stropní radarový detektor přítomnosti osob | 1 | ks | 0 | 0 | Radarové čidlo přítomnosti osob v interiéru. Snímaný prostor – 360 stupňů. Pracovní frekvence 5,8 GHz. Provedení pro stropní montáž. | Doplnit označení výrobku
| Zastavení C - Zdeněk Kolářský |  |  |  | 0
17 | Display pro digital signage s úhlopříčkou 55 palců | 1 | ks | 0 | 0 | Základní parametry displeje: svítivost 450 cd/m2,kontrast 1100/1,doba odezvy 12 ms,rozlišení 1920x1080,určen pro provoz 24/7. Vstupní porty : USB včetně playeru bez podpory USB 3.0, HDMI 2X,DVI 1x,VGA 1x, Audio IN/OUT,RS 232, IR IN/OUT,LAN s podporou PJ link | Doplnit označení výrobku
18 | Kompatibilní nástěnný držák displeje stavitelný s a nosností do 60 kg | 1 | ks | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
19 | USB disk 2.0 s kapacitou 32 GB | 1 | ks | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
| Zastavení D - Tisíciletá tradice české měny |  |  |  | 0
20 | Display pro digital signage s úhlopříčkou 55 palců | 1 | ks | 0 | 0 | Základní parametry displeje: svítivost 450 cd/m2,kontrast 1100/1,doba odezvy 12 ms,rozlišení 1920x1080,určen pro provoz 24/7. Vstupní porty : USB včetně playeru bez podpory USB 3.0, HDMI 2X,DVI 1x,VGA 1x, Audio IN/OUT,RS 232, IR IN/OUT,LAN s podporou PJ link | Doplnit označení výrobku
21 | Kompatibilní nástěnný držák displeje stavitelný s a nosností do 60 kg | 1 | ks | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
22 | USB disk 2.0 s kapacitou 32 GB | 1 | ks | 0 | 0 |  | Doplnit označení výrobku
| Vybavení silového rozvaděče pro AV a podružný materiál |  |  |  | 0
23 | Keystone do rozvaděče | 16 | ks | 0 | 0 | Kovové keystone pro kabely CAT 6 stíněné. Dodávka je včetně držáku na DIN lištu. | Doplnit označení výrobku
24 | Drobný instalační materiál včetně kotvících prvků a propojovací kabeláže | 1 | soub | 0 | 0
33 | Nástěnný display pro ovládání expozice | 1 | ks | 0 | 0 | Průmyslový dotykový panel pro instalaci na stěnu s úhlopříčkou 5 inch. Panel je určen pro řízení AV a osvětlení. Dotyková plocha panelu je opatřena kapacitním snímáním . Rozlišení panelu je 800 x 480. | Doplnit označení výrobku
| Celkem materiál |  |  |  | 0
| Instalace AV, včetně dopravy | 1 | soub | 0 | 0
| Programování AV a světel expozice | 1 | soub | 0 | 0
| Celkem cena instalace |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka: Jednotlivá zařízení musí splňovat dílčí parametry. U číselně vyjádřených parametrů je možná odchylka ±5%. Položky musí obsahovat veškeré náklady na jejich realizaci, dopravu na místo montáže a umístění v rozsahu daném projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy. Musí obsahovat veškeré náklady na ochranu stávajících konstrukcí. Cena obsahuje veškeré vedlejší náklady dle požadavků smlouvy dílo např. pojištění apod. Náklady na stavební přípomoce nad rámec poskytnuté projektové dokumentace budou obsaženy v nabídkové ceně.