## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Gymnázium Svitavy - úpravy otopného systému, regulace místností
Objekt:
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: |  | Ing.Libor Sauer, Svitavy, |  |  |  |  | 16753631
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing. Libor Sauer
Uživatel: |  | Pardubický kraj
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 |  |  |  |  | 18
7 |  |  |  |  | 19
8 |  |  |  |  | 20
9 |  |  |  |  | 21
10 |  |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 1-11) |  |  |  | 24
25
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění ! |  |  |  |  | Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
28
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
TSV – technická specifikace vytápění
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Ing.Libor Sauer |  |  |  |  | Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy - úpravy otopného systému, regulace místností |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: | [5 empty] | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
1 | 640 99-1112 | Zakrytí podlah, případně nábytku před demontáží a montáží potrubí | m2 | 54 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0108
|  | 6 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0108
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2258 | Montáž tepelné izolace průměr 27-28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.25mm s Al fólií prům.27-28 mm viz.pozice 39 TSV | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.002
2 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 63126821602 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.41 TSV | m | 16 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0192
3 | 713 61-0001 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 20 mm | dvojic | 3 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0003
4 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 3 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0003
5 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.022 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.022 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0218
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 731 99-9991 | Vypouštění vody z otopného systému před začátkem demontáže | soubor | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 731 99-9992 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny | soubor | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 731 99-9993 | Odvzdušnění otopných těles Součást projektu | soubor | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 731 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 6 |  |  |  | 0 | 0.00682 | 0.04092
2 | 733 11-1103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 14 |  |  |  | 0 | 0.00681 | 0.09534
3 | 733 11-1104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 18 |  |  |  | 0 | 0.00649 | 0.11682
4 | 733 11-1105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 53 |  |  |  | 0 | 0.00734 | 0.38902
5 | 733 11-3112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 733 19-6910 | Napojení na stávající rozvod DN 15 mm, DN 20 mm | kus | 8 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0016
9 | 733 19-1923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00055 | 0.0011
10 | 733 19-1925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.00071 | 0.00426
11 | 733 19-1913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0006
12 | 733 19-1915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00039 | 0.00156
13 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.653 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.653 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 733 11-0803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 12 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00024
16 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 77 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00154
17 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.258 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.258 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.032 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.258 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.653
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 75 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00225
1/1 | 55129131201 | Termostatická hlavice s vestavěným paraplynovým čidlem-připojení "click" | kus | 75 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.015
2 | 734 20-9100 | Montáž pojistky proti odcizení | kus | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 55129131201 | Pojistka termostatické hlavice proti odcizení viz.pozice14 TSV | kus | 75 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0.00075
3 | 734 20-9112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 147 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00441
3/1 | 55129132003 | Přímý radiátorový termostatický ventil s jemným přednastavením G 3/8" viz.pozice 16 TSV | kus | 147 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0294
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 134 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00402
4/1 | 55129132004 | Přímý radiátorový termostatický ventil s jemným přednastavením G 1/2" viz.pozice 18 TSV | kus | 134 |  | 0 |  |  | 0.00025 | 0.0335
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00018
5/1 | 55129113200 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 22 TSV | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0012
6 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00018
6/1 | 55129132006 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 20/115°C s rovnou páčkou viz.pozice 10 TSV | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.006
7 | 734 29-1113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.00047 | 0.00141
8 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0.00072
9 | 734 49-9311 | Nastavení-přednastavení termostatického ventilu - spodku dle PD | kus | 281 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0562
10 | 734 51-1111 | Atypický kryt elektrohlavice Etatherm (kovový) viz.výkres dodávka a montáž | kus | 49 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.0245
11 | 734 51-1112 | Demontáž stávající elektrohlavice, včetně odpojení od sběrnicového rozvodu | kus | 281 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 734 51-1113 | Kompletní montáž elektronické hlavice Etatherm HS 1 | kus | 206 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0206
12/1 | 55129131221 | Elektronická hlavice Etatherm HS 1 se servopohonem a vnitřním čidlem viz.pozice 29 TSV | kus | 206 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0412
12/2 | 55129131222 | Šroubení Etatherm pro připojení na termostatický ventil-spodek systém click(na bajonet)viz.poz.30TSV | kus | 206 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0.0206
13 | 734 51-1114 | Komplet.montážní práce spojené s instalací webov.serveru Etatherm vč.komplet.propojení a zprovoznění | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13/1 | 55129131223 | Web server Etatherm souprava WS 1 vč.napájec.zdroje 24 V a plast.krabičky pro osazení viz.poz.32TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.002
14 | 734 51-1115 | Nová konfigurace 9 ks stávajících řídících jednotek Etatherm ETH 1 mod programem Etatherm | hodina | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 734 35-1116 | Ukončení kabelů sběrnice Etatherm u ventilu otopného tělesa pomocí svorek a uložení | kus | 75 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0075
16 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.272 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.272 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.27162
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 19-2925 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 1500 mm | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00012 | 0.00048
2 | 735 15-8220 | Tlakové zkoušky těles vodou dvouřadých | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 735 15-9211 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 48428221107 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 600mm,dl.1100mm,hl.100mm viz.pozice 27a TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0399 | 0.1197
3/2 | 48428221108 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 900mm,dl.700mm,hl.100mm viz.pozice 27c TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0394 | 0.0788
4 | 735 15-9231 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4/1 | 48428221109 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 600mm,dl.1800mm,hl.100mm viz.položka 27b TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0653 | 0.1306
5 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6/1 | 48428221110 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33trojité v.600mm,dl.1100mm,hl.155mm viz.poz.27d TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0551 | 0.2204
6/2 | 48428221111 | Otop.ocel.desk.těleso s kon.povrch.úpravou typ 33 trojité v.600mm,dl.1100mm,hl.155mm viz.poz.27eTSV | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0606 | 0.3636
7 | 735 15-9321 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 48428221112 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33trojité v.600mm,dl.1400mm,hl.155mm viz.poz.27f TSV | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0771 | 0.4626
8 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 1.378 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.378 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 735 15-1821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 23 |  |  |  | 0 | 8e-05 | 0.00184
11 | 735 15-1831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0004
12 | 735 89-0802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.573 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3784
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 58-1801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 5.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 767 58-4951 | Zpětná montáž podhledů kazetových 600x600 mm | m2 | 5.52 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.000552
3 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 767 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.000552
| 783 | Nátěry
1 | 783 42-0001 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní, 2x syntetický a 1x emailování | m | 91 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0091
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0091
| 784 | Malby
1 | 784 45-8111 | Oprava malby v místnostech, kde bude probíhat demontáž a montáž potrubí | m2 | 14 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0042
|  | 784 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0042
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VVP | Všeobecné a vedlejší položky
1 | 000 00-0002 | Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb. 2 paré | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 000 00-0004 | Výkon koordinátora BOZP | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 000 00-0005 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VVP celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Gymnázium Svitavy - úpravy otopného systému, regulace místností
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2014-02-27
Název SO :
Číslo SO :
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.0108
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.0218
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.653
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.27162
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 1.3784
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0.000552
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.0091
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.0042
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
VVP | Všeobecné a vedlejší položky | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 2.3495

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy - úpravy otopného systému, regulace místností |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : | 2014-02-27
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka
| 1 | 2 | 3 | 4
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
1 | 640 99-1112 | Zakrytí podlah, případně nábytku před demontáží a montáží potrubí | m2 | 54
|  | 2,00*9,00*3 |  | 54
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2258 | Montáž tepelné izolace průměr 27-28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 38 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 39 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.25mm s Al fólií prům.27-28 mm viz.pozice 39 TSV | m | 2
2 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 16
|  | montáž přesný popis viz. pozice 40 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 16,00 |  | 16
|  | Přesný popis viz. pozice 41 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 63126821602 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.41 TSV | m | 16
3 | 713 61-0001 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 20 mm | dvojic | 3
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 42; 43 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 20 mm |  | 0
|  | 3 |  | 3
4 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 3
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 42; 43 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 25 mm |  | 0
|  | 3 |  | 3
5 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.022
6 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.022
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 731 99-9991 | Vypouštění vody z otopného systému před začátkem demontáže | soubor | 0
|  | součást projektu " Gymnázium Svitavy - rekonstrukce kotelny" |  | 0
2 | 731 99-9992 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny | soubor | 0
|  | součást projektu " Gymnázium Svitavy - rekonstrukce kotelny" |  | 0
3 | 731 99-9993 | Odvzdušnění otopných těles Součást projektu | soubor | 0
|  | součást projektu " Gymnázium Svitavy - rekonstrukce kotelny" |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 1; 2 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 6,00 |  | 6
2 | 733 11-1103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 14
|  | montáž přesný popis viz. pozice 3; 4 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 14,00 |  | 14
3 | 733 11-1104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 18
|  | montáž přesný popis viz. pozice 5; 6 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 18,00 |  | 18
4 | 733 11-1105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 53
|  | montáž přesný popis viz. pozice 7; 8 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 53,00 |  | 53
5 | 733 11-3112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 30
6 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 18
7 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 91
8 | 733 19-6910 | Napojení na stávající rozvod DN 15 mm, DN 20 mm | kus | 8
9 | 733 19-1923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 2
10 | 733 19-1925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 6
11 | 733 19-1913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 2
12 | 733 19-1915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 4
13 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.653
14 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.653
15 | 733 11-0803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 12
16 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 77
17 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.258
|  | 12,00*0,00100+77,00*0,0032 |  | 0.2584
18 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.258
19 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.032
|  | 0,258*4 |  | 1.032
20 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.258
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 75
|  | montáž přesný popis viz. pozice 13 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 75 |  | 75
|  | Přesný popis viz. pozice 14 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 55129131201 | Termostatická hlavice s vestavěným paraplynovým čidlem-připojení "click" | kus | 75
2 | 734 20-9100 | Montáž pojistky proti odcizení | kus | 75
|  | 75 |  | 75
|  | Přesný popis viz. pozice 14 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 55129131201 | Pojistka termostatické hlavice proti odcizení viz.pozice14 TSV | kus | 75
3 | 734 20-9112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 147
|  | montáž přesný popis viz. pozice 15 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 147 |  | 147
|  | Přesný popis viz. pozice 16 technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 55129132003 | Přímý radiátorový termostatický ventil s jemným přednastavením G 3/8" viz.pozice 16 TSV | kus | 147
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 134
|  | montáž přesný popis viz. pozice 17 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 134 |  | 134
|  | Přesný popis viz. pozice 18 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 55129132004 | Přímý radiátorový termostatický ventil s jemným přednastavením G 1/2" viz.pozice 18 TSV | kus | 134
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 21 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. pozice 22 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 55129113200 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 22 TSV | kus | 6
6 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 9 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. pozice 10 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 55129132006 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 20/115°C s rovnou páčkou viz.pozice 10 TSV | kus | 6
7 | 734 29-1113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 24; 25 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
8 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 3
9 | 734 49-9311 | Nastavení-přednastavení termostatického ventilu - spodku dle PD | kus | 281
10 | 734 51-1111 | Atypický kryt elektrohlavice Etatherm (kovový) viz.výkres dodávka a montáž | kus | 49
11 | 734 51-1112 | Demontáž stávající elektrohlavice, včetně odpojení od sběrnicového rozvodu | kus | 281
12 | 734 51-1113 | Kompletní montáž elektronické hlavice Etatherm HS 1 | kus | 206
|  | Kompletní montáž elektronické hlavice Etatherm HS 1 obsahuje : |  | 0
|  | vlastní montáž hlavice na ventil |  | 0
|  | připojení vodičů sběrnice Etatherm ke stávajícímu sběrnicovému |  | 0
|  | rozvodu |  | 0
|  | elektronická konfigurace hlavice (kontrola přidělení adresy, |  | 0
|  | pozice, teplotního rozsahu) |  | 0
|  | ověření funkčnosti, komunikace a aktivace automatického |  | 0
|  | nastavení |  | 0
|  | 206 |  | 206
12/1 | 55129131221 | Elektronická hlavice Etatherm HS 1 se servopohonem a vnitřním čidlem viz.pozice 29 TSV | kus | 206
12/2 | 55129131222 | Šroubení Etatherm pro připojení na termostatický ventil-spodek systém click(na bajonet)viz.poz.30TSV | kus | 206
13 | 734 51-1114 | Komplet.montážní práce spojené s instalací webov.serveru Etatherm vč.komplet.propojení a zprovoznění | kus | 1
13/1 | 55129131223 | Web server Etatherm souprava WS 1 vč.napájec.zdroje 24 V a plast.krabičky pro osazení viz.poz.32TSV | kus | 1
14 | 734 51-1115 | Nová konfigurace 9 ks stávajících řídících jednotek Etatherm ETH 1 mod programem Etatherm | hodina | 20
|  | t.j. nové nastavení názvů jednotlivých adres, pozic - |  | 0
|  | nové naprogramování, nastavení Web serveru, |  | 0
|  | zaškolení obsluhy |  | 0
|  | 20 |  | 20
15 | 734 35-1116 | Ukončení kabelů sběrnice Etatherm u ventilu otopného tělesa pomocí svorek a uložení | kus | 75
|  | uložení ve stávající elektro instalační krabici u otopného tělesa |  | 0
|  | (týká se to ventilů,kde budou osazeny termostatické hlavice) |  | 0
|  | 75 |  | 75
16 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.272
17 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.272
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 19-2925 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 1500 mm | kus | 4
2 | 735 15-8220 | Tlakové zkoušky těles vodou dvouřadých | kus | 5
3 | 735 15-9211 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 5
|  | montáž viz.pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 22 dvojité deskové těleso se dvěmi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 100 mm |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz.pozice 27a technická specifikace vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 22 dvojité deskové těleso se dvěmi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 900 mm, délka 700 mm, hloubka 100 mm |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz.pozice 27c technická specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 48428221107 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 600mm,dl.1100mm,hl.100mm viz.pozice 27a TSV | kus | 3
3/2 | 48428221108 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 900mm,dl.700mm,hl.100mm viz.pozice 27c TSV | kus | 2
4 | 735 15-9231 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 2
|  | montáž viz.pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 22 dvojité deskové těleso se dvěmi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 600 mm, délka 1800 mm, hloubka 100 mm |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz.pozice 27b technická specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 48428221109 | Otopné ocelové deskové těleso typ 22 dvojité výška 600mm,dl.1800mm,hl.100mm viz.položka 27b TSV | kus | 2
5 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 16
6 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 10
|  | montáž viz.pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 33 trojité deskové těleso se třemi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 155 mm |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz.pozice 27d technická specifikace vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 33 trojité deskové těleso se třemi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 155 mm |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz.pozice 27e technická specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 48428221110 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33trojité v.600mm,dl.1100mm,hl.155mm viz.poz.27d TSV | kus | 4
6/2 | 48428221111 | Otop.ocel.desk.těleso s kon.povrch.úpravou typ 33 trojité v.600mm,dl.1100mm,hl.155mm viz.poz.27eTSV | kus | 6
7 | 735 15-9321 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 6
|  | montáž viz.pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | úpravou typ 33 trojité deskové těleso se třemi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami výška 600 mm, délka 1400 mm, hloubka 155 mm |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz.pozice 27d technická specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 48428221112 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33trojité v.600mm,dl.1400mm,hl.155mm viz.poz.27f TSV | kus | 6
8 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 1.378
9 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.378
10 | 735 15-1821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 23
11 | 735 15-1831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm | kus | 4
|  | tělesa budou opět namontovaná |  | 0
|  | 4 |  | 4
12 | 735 89-0802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.573
|  | 23*0,02493 |  | 0.57339
13 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03
14 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.27
|  | 0,030*9 |  | 0.27
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 58-1801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 5.52
|  | 1,20*1,80*2 |  | 4.32
|  | 1,20*1,00 |  | 1.2
2 | 767 58-4951 | Zpětná montáž podhledů kazetových 600x600 mm | m2 | 5.52
|  | 1,20*1,80*2 |  | 4.32
|  | 1,20*1,00 |  | 1.2
3 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001
4 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.001
| 783 | Nátěry
1 | 783 42-0001 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní, 2x syntetický a 1x emailování | m | 91
|  | přesný popis viz. pozice 36; 37 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 91,00 |  | 91
| 784 | Malby
1 | 784 45-8111 | Oprava malby v místnostech, kde bude probíhat demontáž a montáž potrubí | m2 | 14
|  | demontáž a montáž potrubí související s přepojováním těles |  | 0
|  | na otopnou větev ZŠ |  | 0
|  | 14,00 |  | 14
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.011
| VVP | Všeobecné a vedlejší položky
1 | 000 00-0002 | Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb. 2 paré | soubor | 1
2 | 000 00-0004 | Výkon koordinátora BOZP | soubor | 1
3 | 000 00-0005 | Zařízení staveniště | soubor | 1