## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Objekt: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.1 Stavebně technické řešení
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: |  | Ing.Libor Sauer
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing.Jan Gabrhel
Uživatel: |  | Pardubický kraj
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 |  |  |  |  | 18
7 |  |  |  |  | 19
8 |  |  |  |  | 20
9 |  |  |  |  | 21
10 |  |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 1-11) |  |  |  | 24
25
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění ! |  |  |  |  | Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
28
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.1 Stavebně technické řešení |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 310 23-6241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.05192 | 0.05192
2 | 310 23-7241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.12759 | 0.25518
3 | 310 23-8411 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0.127 |  |  |  | 0 | 1.868 | 0.23724
4 | 316 38-1107 | Oprava komínové krycí desky tl.20 mm vysokopevnostním potěrem s výztužnou sítí a spojovacím můstkem | m2 | 3.021 |  |  |  | 0 | 0.3243 | 0.97971
5 | 317 23-4410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.05 |  |  |  | 0 | 1.9623 | 0.098116
6 | 317 94-4311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.017 |  |  |  | 0 | 1.09 | 0.01853
7 | 340 23-8212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0.27228 | 0.098021
|  | 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7387
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-2211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 12 |  |  |  | 0 | 0.02404 | 0.28848
|  | 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.28848
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
1 | 612 32-1141 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 13.488 |  |  |  | 0 | 0.0477 | 0.64338
2 | 612 32-5223 | Vnitřní omítka vápenocementová štuková plochy do 1 m2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 612 32-5421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % | m2 | 31.783 |  |  |  | 0 | 0.0036 | 0.11442
|  | 6 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.7578
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 84-1200 | Oplechování komínové hlavy nerez plechem 17 349 tl.0,6 mm neleštěný povrch | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 764 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 66-1422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 61120301101 | Dveře vnitřní s požární odolností 1křídlé 90x197 cm EW (30) DP3 pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.027 | 0.027
2 | 766 66-9117 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 54928631302 | Zavírač dveří hydraulický zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0047 | 0.0047
3 | 766 69-5213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 2e-05
3/1 | 61120301103 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.00208 | 0.00208
4 | 998 76-6101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 76-6192 | Příplatek k přesunu hmot 766 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 766 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0338
| 771 | Podlahy z dlaždic keramických
1 | 771 27-3114 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm | m | 8.25 |  |  |  | 0 | 0.0018 | 0.01485
2 | 771 27-3233 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 250 mm | m | 8.25 |  |  |  | 0 | 0.0012 | 0.0099
3 | 771 57-3116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 31.205 |  |  |  | 0 | 0.0053 | 0.16539
3/1 | 59726301001 | Dlaždice keramická 300x300 mm | m2 | 34.17 |  | 0 |  |  | 0.019 | 0.64923
4 | 771 57-9194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 33.5 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.268
5 | 771 59-1111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 33.5 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.01005
6 | 998 77-1101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.117 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 998 77-1192 | Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 100 m | t | 1.117 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 771 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1174
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot
1 | 777 69-5315 | Nátěry podlah betonových spojovací můstek pro lité teraco | m2 | 33.5 |  |  |  | 0 | 0.0019 | 0.06365
2 | 998 77-7101 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.064 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 998 77-7192 | Příplatek k přesunu hmot 777 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.064 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 777 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.06365
| 781 | Obklady keramické
1 | 781 41-1910 | Oprava obkladu z obkladaček | m2 | 32.228 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.096684
|  | 781 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.096684
| 783 | Nátěry
1 | 783 20-1821 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením | m2 | 1.452 |  |  |  | 0 | 0.00031 | 0.00045012
2 | 783 22-5400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 1.452 |  |  |  | 0 | 0.00035 | 0.0005082
3 | 783 90-3811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | 1.452 |  |  |  | 0 | 6e-05 | 8.712e-05
4 | 783 52-2222 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email | m2 | 3.073 |  |  |  | 0 | 0.00073 | 0.0022433
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0032887
| 784 | Malby
1 | 784 45-3671 | Malby tekuté dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,80 m | m2 | 94.91 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.037964
|  | 784 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.037964
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 952 90-1111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 38.025 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.001521
2 | 953 92-1122 | Dvířka komínová plechová revizní 250x250 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0184 | 0.0368
3 | 953 94-3112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.01638 | 0.01638
3/1 | 44929242401 | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0085 | 0.0085
4 | 968 06-1125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 971 03-3261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00068 | 0.00068
6 | 974 03-1664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 977 05-2332 | Prostup zdí jádrovým odvrtáním průměr 250 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0006
8 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 5.582 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 978 05-9531 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 2 m2 | m2 | 6.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 979 99-9999 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.064481
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.849 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2014-02-27
Název SO : | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.1 Stavebně technické řešení
Číslo SO : | 0
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 1.7387
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.28848
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.7578
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.0338
771 | Podlahy z dlaždic keramických | 0 | 0 | 0 | 1.1174
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0 | 0 | 0 | 0.06365
781 | Obklady keramické | 0 | 0 | 0 | 0.096684
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.0032887
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.037964
9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0 | 0 | 0 | 0.064481
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 4.2023

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  | Číslo stavby: | 0
Název SO: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.1 Stavebně technické řešení |  |  | Číslo SO: | 0
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : | 2014-02-27
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka
| 1 | 2 | 3 | 4
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 310 23-6241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1
|  | Zazdívka montážního otvoru v prostředním průduchu |  | 0
|  | 1 |  | 1
2 | 310 23-7241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2
|  | Zazdívka montážního otvoru pod revizním otvorem |  | 0
|  | 2 |  | 2
3 | 310 23-8411 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0.127
|  | 0,47*0,60*0,45 |  | 0.1269
4 | 316 38-1107 | Oprava komínové krycí desky tl.20 mm vysokopevnostním potěrem s výztužnou sítí a spojovacím můstkem | m2 | 3.021
|  | 2,65*1,14 |  | 3.021
5 | 317 23-4410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.05
|  | 0,55*0,30*0,10*3 |  | 0.0495
6 | 317 94-4311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.017
|  | L 63x63x5 mm |  | 0
|  | 0,50*2*0,00542*3*1,05 |  | 0.017073
7 | 340 23-8212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 0.36
|  | 0,60*0,60 |  | 0.36
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-2211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 12
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
1 | 612 32-1141 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 13.488
|  | (2,80+0,60+0,45+0,30)*3,25 |  | 13.4875
2 | 612 32-5223 | Vnitřní omítka vápenocementová štuková plochy do 1 m2 | kus | 3
3 | 612 32-5421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % | m2 | 31.783
|  | (5,85+5,65+6,50+2,60+0,45)*3,25 |  | 68.4125
|  | (0,90+0,60*2)*0,15*2*2+(2,10+0,60*2)*0,15*2 |  | 2.25
|  | -(5,85+5,65+6,50+1,40+0,45)*1,80 |  | -35.73
|  | -2,10*0,70*2-1,05*0,20 |  | -3.15
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 84-1200 | Oplechování komínové hlavy nerez plechem 17 349 tl.0,6 mm neleštěný povrch | kus | 1
| 766 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 66-1422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1
1/1 | 61120301101 | Dveře vnitřní s požární odolností 1křídlé 90x197 cm EW (30) DP3 pravé | kus | 1
2 | 766 66-9117 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1
2/1 | 54928631302 | Zavírač dveří hydraulický zlatá bronz | kus | 1
3 | 766 69-5213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1
3/1 | 61120301103 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm | kus | 1
4 | 998 76-6101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.034
5 | 998 76-6192 | Příplatek k přesunu hmot 766 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.034
| 771 | Podlahy z dlaždic keramických
1 | 771 27-3114 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm | m | 8.25
|  | 1,30+0,30+1,50+0,30+0,45+0,40+1,20+1,50+1,30 |  | 8.25
2 | 771 27-3233 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 250 mm | m | 8.25
|  | 1,30+0,30+1,50+0,30+0,45+0,40+1,20+1,50+1,30 |  | 8.25
3 | 771 57-3116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 31.205
|  | 33,50 |  | 33.5
|  | -7,65*0,30 |  | -2.295
3/1 | 59726301001 | Dlaždice keramická 300x300 mm | m2 | 34.17
4 | 771 57-9194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 33.5
|  | (včetně schodů) |  | 0
|  | 33,50 |  | 33.5
5 | 771 59-1111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 33.5
|  | (včetně schodů) |  | 0
|  | 33,50 |  | 33.5
6 | 998 77-1101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.117
7 | 998 77-1192 | Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 100 m | t | 1.117
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot
1 | 777 69-5315 | Nátěry podlah betonových spojovací můstek pro lité teraco | m2 | 33.5
|  | (včetně schodů) |  | 0
|  | 33,50 |  | 33.5
2 | 998 77-7101 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.064
3 | 998 77-7192 | Příplatek k přesunu hmot 777 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.064
| 781 | Obklady keramické
1 | 781 41-1910 | Oprava obkladu z obkladaček | m2 | 32.228
|  | (5,65+5,85+6,25+1,50)*1,80 |  | 34.65
|  | -(3,65*0,45+2,60*0,30) |  | -2.4225
| 783 | Nátěry
1 | 783 20-1821 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením | m2 | 1.452
|  | (0,90+1,97*2)*0,30 |  | 1.452
2 | 783 22-5400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 1.452
|  | (0,90+1,97*2)*0,30 |  | 1.452
3 | 783 90-3811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | 1.452
|  | (0,90+1,97*2)*0,30 |  | 1.452
4 | 783 52-2222 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email | m2 | 3.073
|  | stávající oplechování přizdívky komínu |  | 0
|  | (2,95+1,44)*2*0,35 |  | 3.073
| 784 | Malby
1 | 784 45-3671 | Malby tekuté dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,80 m | m2 | 94.91
|  | 2,80*5,65+3,05*6,50 |  | 35.645
|  | (5,85+6,50)*2*3,25 |  | 80.275
|  | (0,90+0,60*2)*0,15*2*2+(2,10+0,60*2)*0,15*2 |  | 2.25
|  | -((5,85+5,65+6,50+2,60+0,45)*1,80-4,00) |  | -33.89
|  | -0,90*0,60*2-0,90*0,17 |  | -1.233
|  | (1,00+2,65)*3,25 |  | 11.8625
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 952 90-1111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 38.025
|  | 5,85*6,50 |  | 38.025
2 | 953 92-1122 | Dvířka komínová plechová revizní 250x250 mm | kus | 2
3 | 953 94-3112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání | kus | 1
3/1 | 44929242401 | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A | kus | 1
4 | 968 06-1125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1
5 | 971 03-3261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1
6 | 974 03-1664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 3.3
|  | 0,55*2*3 |  | 3.3
7 | 977 05-2332 | Prostup zdí jádrovým odvrtáním průměr 250 mm | kus | 2
8 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 5.582
|  | (2,80+0,60+0,45)*(3,25-1,80) |  | 5.5825
9 | 978 05-9531 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 2 m2 | m2 | 6.93
|  | (2,80+0,60+0,45)*1,80 |  | 6.93
10 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
11 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
12 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.72
|  | 1,880*19 'Viz 9/10 (979081111)' |  | 35.72
13 | 979 99-9999 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.849