## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Objekt: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant:
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing.Libor Sauer
Uživatel: |  | Pardubický kraj
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 |  |  |  |  | 18
7 |  |  |  |  | 19
8 |  |  |  |  | 20
9 |  |  |  |  | 21
10 |  |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 1-11) |  |  |  | 24
25
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění ! |  |  |  |  | Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
28
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
TSV - technická specifikace vytápění
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Ing.Libor Sauer |  |  |  |  | Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2258 | Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.22mm viz.pozice 143a TSV | m | 6 |  | 0 |  |  | 0.00022 | 0.00132
2 | 713 46-2259 | Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 28325214102 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.28mm viz.pozice 143b TSV | m | 8 |  | 0 |  |  | 0.00028 | 0.00224
3 | 713 46-2260 | Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 28325214103 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.35mm viz.pozice 143c TSV | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0.00064
4 | 713 46-2261 | Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4/1 | 28325214104 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.42mm viz.pozice 143d TSV | m | 2.5 |  | 0 |  |  | 0.00035 | 0.000875
5 | 713 46-2262 | Montáž tepelné izolace průměr 60 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5/1 | 28325214105 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.60mm viz.pozice 143e TSV | m | 4 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.002
6 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6/1 | 63126821606 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.145 TSV | m | 15 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.018
7 | 713 46-2264 | Montáž tepelné izolace průměr 48 až 49 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40mm s Al fólií prům.48až49mm viz.poz.147 TSV | m | 29 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0406
8 | 713 46-2265 | Montáž tepelné izolace průměr 60 až 61 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 63126821608 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50mm s Al fólií prům.60až61mm viz.poz.149 TSV | m | 13 |  | 0 |  |  | 0.0024 | 0.0312
9 | 713 46-2266 | Montáž tepelné izolace průměr 89 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 63126821609 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.80mm s Al fólií prům.89mm viz.poz.151 TSV | m | 29 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.116
10 | 713 46-2270 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10/1 | 63126821610 | Tepelně izolač.pás z pěnov.polyetylenu, vnitřní strana se samolepící vrstvou tl.40mm viz.poz.153 TSV | m2 | 5.5 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.01375
11 | 713 46-2271 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11/1 | 63126821611 | Tepel.izol.pás z pěnov.polyetylenu s Al fól.vnitřní strana se samolep.vrstvou tl.40mm viz.poz.154TSV | m2 | 6 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.018
12 | 713 31-1110 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá odkouření průměr potrubí 110 mm, 160 mm | m2 | 4 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.002
12/1 | 63126821 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.položka 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.006
13 | 713 61-0001 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 20 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
14 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
15 | 713 61-0003 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 40 mm | dvojic | 3 |  |  |  | 0 | 0.00012 | 0.00036
16 | 713 61-0004 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 50 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
17 | 713 61-0005 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 80 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
18 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.253 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.253 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 713 42-0841 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou pletivem | m | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 997 01-3111 | Vnitrostaveništní doprava svisle výšky do 6 m | t | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 997 01-3509 | Příplatek za odvoz na skládku za každý další 1 km | t | 1.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 997 09-9910 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.25339
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | NCpol0002 | Montáž kondenzačních kotlů o výkonů přes 45 kW do 100 kW | soubor | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 48428221201 | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 100 kW (palivo ZP) popis viz.pozice 2 TSV | soubor | 3 |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.27
2 | 731 24-4449 | Přídavný multifunkční elektrický modul "2ze7" funkcí pro uvedený kotel pro externí chybové hlášení | soubor | 3 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0006
3 | 731 24-9999 | Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 731 25-1902 | Modulární ekvitermní regulátor (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14a TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005
5 | 731 25-1903 | Kaskádový modul (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14b TSV | soubor | 3 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0012
6 | 731 25-1904 | Modul pro rozšíření o 2 topné okruhy (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14c TSV | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.002
7 | 731 24-1905 | Dálkové ovládání s prostorovým čidlem pro regulátor poz.2.1 viz.pozice 13; 14d TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001
8 | 731 24-1906 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku a chybové hlášení viz.poz.15; 16 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004
9 | 731 25-1905 | Zprovoznění regulace pozice 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 položka 14a, 14b, 14c, 14d, 16 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 731 26-1901 | Montáž potrubního odvodu spalin DN 110 mm pro kondenzační kotle | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
10/1 | 48428221202 | Odvod spalin PP oblouk 30° PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.001
10/2 | 48428221203 | Odvod spalin oblouk 87°s revizním otvorem PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0008
10/3 | 48428221204 | Odvod spalin patní koleno oblouk 87°PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
10/4 | 48428221205 | Odvod spalin revizní T kus přímý PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0024
10/5 | 48428221206 | Odvod spalin prodlužovací trubka PP průměr 110 mm dl.2,0m včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 7 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.021
10/6 | 48428221207 | Odvod spalin nerezový držák odstupu pro potrubí prům.110mm do průduchu prům.270mm viz.poz.10 TSV | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.005
10/7 | 48428221208 | Odvod spalin kryt komínu (šachty) nerez 17349 prům.110mm,výf.trubka,podst.400x400 mm viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.005
10/8 | 48428221209 | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu 150x250 mm viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0006
11 | 731 35-1902 | Montáž kaskádn.potrubního odvodu spalin PP průměr 160 mm/110 mm viz.pozice 11 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
11/1 | 48428221210 | Kaskádový systém odkouření prům.160/110mm základní připojovací sada pro 2 kotle v řadě viz.poz.12TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.008 | 0.008
11/2 | 48428221211 | Elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) prům.110 mm viz.poz.12 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.01
11/3 | 48428221212 | Patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění viz.poz.12 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0014
11/4 | 48428221213 | Revizní T kus přímý PP průměr 160mm včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0024
11/5 | 48428221210 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.0,5 m včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0018 | 0.0018
11/6 | 48428221215 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.2m včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.025
11/7 | 48428221216 | Kryt komínu nerez prům.160mm,výfuková trubka prům.160mm,podstavec 400x400 mm viz.pozice 12 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.007
11/8 | 48428221214 | Nerezový držák odstupu pro potrubí prům.160 mm do průduchu průměr 220 mm viz.pozice 12 TSV | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.0025
11/9 | 48428221218 | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu 150x200 mm popis viz.poz.12 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0006
12 | 998 73-1101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.283 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 998 73-1102 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.118 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 998 73-1193 | Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 731 20-0831 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV | kus | 13 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00052
16 | 731 99-0001 | Demontáž kouřovodu průměr 80 až 100 mm | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 731 99-0002 | Demontáž kouřovodu průměr 220 mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 731 99-0003 | Demontáž kouřovodu průměr 270 mm | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 731 89-0801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.903 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.903 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 3.612 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 997 99-9920 | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku | t | 0.903 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 731 39-1831 | Vypuštění vody z otopného systému před začátkem demontáže kotelny (6 hodin) | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 731 35-1012 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny ( 8 hodin) | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 731 99-9920 | Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy | hodina | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 731 99-9930 | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 731 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.39982
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 3 |  |  |  | 0 | 0.00061 | 0.00183
1/1 | 42629241219 | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 100 kW s připojovací armaturou viz.poz.4 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.03
2 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00113 | 0.00113
2/1 | 48428221215 | Orientační štítky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0.0001
3 | 732 11-9111 | Montáž sdruženého rozdělovače a sběrače | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 48428221221 | Sdružený rozdělovač + sběrač,šířka 200mm,výška 200mm(2x100mm) dl.2950mm viz.pozice 24 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
4 | 732 21-9381 | Montáž nepřímovyhřívaného zásobníku TV do 500 litrů | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.0313 | 0.0313
4/1 | 48428221222 | Nepřímovyhřívaný zásodníkový ohřívač TV objem 485 litrů viz.pozice 30 TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.15 | 0.15
5 | 732 32-9111 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 8 litrů | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.0053 | 0.0159
5/1 | 48428221223 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 8 litrů viz.pozice 18 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.012
6 | 732 32-9112 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 300 litrů | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0053 | 0.0106
6/1 | 48428221224 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 300 litrů viz.pozice 20 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.052 | 0.104
7 | 732 11-9315 | Montáž hydraulického vyrovnávače | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 48428221225 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S IV s odplyněním viz.pozice 22 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.05
8 | 732 11-9316 | Montáž ruční blokové úpravny vody | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 48428221226 | Bloková úpravna vody ruční, průtok 0,3 až 1,5 m3/hod. viz.pozice 26 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.042 | 0.042
9 | 732 11-9317 | Montáž neutralizačního boxu | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 48428221227 | Neutralizační box pro kondenzační kotle + náhradní náplně do neutralizačního boxu viz.pozice 28 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.015 | 0.015
10 | 732 42-9612 | Montáž směšovací sestavy přírubové DN 40 mm (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003
10/1 | 42629122428 | Čerpadlová skupina přírubová směšovací DN 40 mm kvs=25, viz.pozice 32; 38 TSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.015 | 0.03
10/2 | 42629122429 | Přechodové šroubení do topného systému - speciální spojka DN40/závit AG 1 1/2" viz.poz.32; 38 TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.008
10/3 | 42629122430 | Přech.šroub.do topn.systému-speciální spojka DN40/konec pro přivaření prům.48,3mm viz.poz.32; 38TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.008
11 | 732 42-9614 | montáž směšovací sestavy závitové dělené G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11/1 | 42629122434 | Čerpadlová skupina závitová směšovací G5/4" kvs=7,3, viz.pozice 34; 36 TSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.04
12 | 732 42-9616 | Montáž nesměšovací sestavy závitové G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003
12/1 | 42629122435 | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 5/4", viz.pozice 40 TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.018 | 0.018
13 | 732 42-9616 | Montáž směšovací sestavy závitové dělené G1" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13/1 | 42629122436 | Čerpadlová skupina závitová směšovací G 1" kvs=2,9 viz.pozice 42 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.02
14 | 732 42-9711 | Montáž servomotoru na trojcestný závitový/přírubový směšovač směšovací stanice | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14/1 | 42629122437 | Servomotor (10 Nm)s adaptérem pro přírubový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44aTSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.006
14/2 | 42629122438 | Servomotor (6 Nm) s adaptérem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44bTSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.004
14/3 | 42629122439 | Servomotor ( 5 Nm) s adapterem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44cTSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.002
15 | 732 42-9110 | Montáž čerpadla oběhového spirálního | soubor | 0 |  |  |  | 0 | 0.0006 | 0
15/1 | 42629122441 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné DN 40 mm čerpadlo směš.skupiny viz.poz.46; 32; 34 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.015 | 0.015
15/2 | 42629122442 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 5/4" čerpadlo směš.skupiny viz.poz.47; 36; 38; 40 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.005
15/3 | 42629122443 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 1" čerpadlo směš.skupiny viz.poz. 48; 42 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
16 | 998 73-2101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 998 73-2193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 732 11-0812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 4.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 732 21-2815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 732 32-0814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 732 32-4814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 732 32-0812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 732 42-0812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 7e-05 | 0.00021
24 | 732 42-0813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 7e-05 | 0.00014
25 | 732 21-4813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 732 89-0801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.561 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 1.561 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 6.244 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.83021
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 8 |  |  |  | 0 | 0.00572 | 0.04576
2 | 733 11-1114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.00614 | 0.02456
3 | 733 11-1115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.00699 | 0.02796
4 | 733 11-1116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 5 |  |  |  | 0 | 0.00789 | 0.03945
5 | 733 11-1117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 26 |  |  |  | 0 | 0.00835 | 0.2171
6 | 733 11-1118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 13 |  |  |  | 0 | 0.01019 | 0.13247
7 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 733 11-3114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 733 11-3115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 733 12-1225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 24 |  |  |  | 0 | 0.01347 | 0.32328
11 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 733 19-1938 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.0011 | 0.0066
15 | 733 19-5925 | Napojení na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.001
16 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.822 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.822 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 40 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.0008
19 | 733 12-0819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 15 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.00075
20 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 35 |  |  |  | 0 | 6e-05 | 0.0021
21 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 12 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00024
22 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.697 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.697 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 2.788 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.697 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.82207
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 4 |  |  |  | 0 | 0.01055 | 0.0422
1/1 | 55129131244 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 16/120°C DN 80 mm viz.pozice 91 technické specifikace vytápění | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.02
2 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05
2/1 | 55129131245 | Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem viz. pozice 119 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
3 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.0003
3/1 | 55129131246 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" viz.pozice 107 TSV | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.003
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05
4/1 | 55129132047 | Přímý radiátorový termostatický ventil s regulátorem difer.tlaku G 1/2" viz.pozice 121 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.0006
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05
5/1 | 55129113248 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 123 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
6 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
6/1 | 55129132049 | Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 25/120°C G 1/2" viz.pozice 69TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
7 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
7/1 | 55129132050 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 1/2" viz.pozice 85 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
8 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
8/1 | 55129132051 | Vyv.stat.ventil pro měření průtoku,regul.auzavírání závit.G1/2" Stand.průtok PN16/120°Cviz.poz.95TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
9 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
9/1 | 55129132052 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 3/4" s rovnou páčkou viz.pozice 71 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.0005
10 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
10/1 | 55129132053 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 3/4" viz.pozice 81 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.0003
11 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00012
11/1 | 55129132054 | Pojistný ventil membránový pro ÚT G 1"xG5/4" otev.přetlak 0,30 MPa,aw=0,684 PN16/110°Cviz.poz.67 TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0004 | 0.0016
12 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00012
12/1 | 55129132055 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 25/120°C s rovnou páčkou viz.pozice 73 TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.004
13 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05
13/1 | 55129132056 | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním,speciální G1" PN 16/120°C viz.pozice 93 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0024
14 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 10 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.0004
14/1 | 55129132058 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 6/4" s rovnou páčkou viz.pozice 75 TSV | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.03
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00012
15/1 | 55129132059 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.pozice 87 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0045
16 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00016
16/1 | 55129132060 | Vyvažov.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G6/4"Stand.průtok PN16/120°Cviz.poz.99TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.01
17 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 10 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.0004
17/1 | 55129132061 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 16/120°C G 2" s rovnou páčkou viz.pozice 77 TSV | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.03
18 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00012
18/1 | 55129132062 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 83 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0045
19 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00012
19/1 | 55129132063 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 89 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.009
20 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05
20/1 | 55129132064 | Vyvažov.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G2"Stand.průtok PN16/120°C viz.poz.101TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0.0035
21 | 734 26-1237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4" | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.002
22 | 734 29-1123 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10 do 110°C G 1/2 | kus | 24 |  |  |  | 0 | 0.00022 | 0.00528
23 | 734 41-1121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00066 | 0.00264
24 | 734 41-1142 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou délka stonku 160 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0007 | 0.0014
25 | 734 42-1150 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0096
26 | 734 42-4913 | Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0004
27 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 24 |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0.00576
28 | 734 49-9211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 10 |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0.0015
29 | 734 49-9212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00018 | 0.00072
30 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.203 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.203 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 734 20-0823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00017 | 0.00068
33 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.00021 | 0.00126
34 | 734 89-0801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.20343
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 48428221165 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33 trojité v.600mm,dl.700mm,hl.155mm viz.poz.127 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0328 | 0.0656
3 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.066 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.066 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0656
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 99-5101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 4.598 |  |  |  | 0 | 7e-05 | 0.00032186
1/1 | 55328121001 | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004598 | 0.004598
2 | 767 99-5105 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 156.4 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.00782
2/1 | 55328121002 | Podpůrná konstrukce expanzních nádob svařovaná | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0889 | 0.0889
2/2 | 55328121003 | Podpůrná konstrukce R + S svařovaná | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0675 | 0.0675
3 | 767 99-5107 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | 130.79 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0065395
3/1 | 55328121004 | Podpůrná konstrukce pro jeden kotel svařovaná | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.044 | 0.132
4 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 767 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.30768
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-1122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 15.732 |  |  |  | 0 | 0.00074 | 0.011642
2 | 783 42-5422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 60 |  |  |  | 0 | 0.00012 | 0.0072
3 | 783 42-5522 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 24 |  |  |  | 0 | 0.00023 | 0.00552
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.024362
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0.00265 | 0.0053
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0053
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2014-02-27
Název SO : | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
Číslo SO : | 0
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.25339
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0 | 0 | 0.39982
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.83021
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.82207
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.20343
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0.0656
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0.30768
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.024362
9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0 | 0 | 0 | 0.0053
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 2.9119

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  | Číslo stavby: | 0
Název SO: |  | SO-01 Centrální kotelna 1D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb |  |  | Číslo SO: | 0
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : | 2014-02-27
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka
| 1 | 2 | 3 | 4
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2258 | Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 6,00 |  | 6
|  | Přesný popis viz. pozice 143a technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.22mm viz.pozice 143a TSV | m | 6
2 | 713 46-2259 | Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 8
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 8,00 |  | 8
|  | Přesný popis viz. pozice 143b technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 28325214102 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.28mm viz.pozice 143b TSV | m | 8
3 | 713 46-2260 | Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 143c technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 28325214103 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.35mm viz.pozice 143c TSV | m | 2
4 | 713 46-2261 | Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2.5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2,50 |  | 2.5
|  | Přesný popis viz. pozice 143d technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 28325214104 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.42mm viz.pozice 143d TSV | m | 2.5
5 | 713 46-2262 | Montáž tepelné izolace průměr 60 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4,00 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 143e technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 28325214105 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.60mm viz.pozice 143e TSV | m | 4
6 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 15
|  | montáž přesný popis viz. pozice 144 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 15,00 |  | 15
|  | Přesný popis viz. pozice 145 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 63126821606 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.145 TSV | m | 15
7 | 713 46-2264 | Montáž tepelné izolace průměr 48 až 49 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 29
|  | montáž přesný popis viz. pozice 146 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 48 až 49 mm |  | 0
|  | 29,00 |  | 29
|  | Přesný popis viz. pozice 147 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40mm s Al fólií prům.48až49mm viz.poz.147 TSV | m | 29
8 | 713 46-2265 | Montáž tepelné izolace průměr 60 až 61 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 13
|  | montáž přesný popis viz. pozice 148 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 60 až 61 mm |  | 0
|  | 13,00 |  | 13
|  | Přesný popis viz. pozice 149 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 63126821608 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50mm s Al fólií prům.60až61mm viz.poz.149 TSV | m | 13
9 | 713 46-2266 | Montáž tepelné izolace průměr 89 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 29
|  | montáž přesný popis viz. pozice 150 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.80 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 89 mm |  | 0
|  | 29,00 |  | 29
|  | Přesný popis viz. pozice 151 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 63126821609 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.80mm s Al fólií prům.89mm viz.poz.151 TSV | m | 29
10 | 713 46-2270 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 5.5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 152 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu, vnitřní strana |  | 0
|  | se samolepící vrstvou tl. 40 mm |  | 0
|  | 5,50 |  | 5.5
|  | Přesný popis viz. pozice 153 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 63126821610 | Tepelně izolač.pás z pěnov.polyetylenu, vnitřní strana se samolepící vrstvou tl.40mm viz.poz.153 TSV | m2 | 5.5
11 | 713 46-2271 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 152 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu s Al fólií, vnitřní |  | 0
|  | strana se samolepící vrstvou tl. 40 mm |  | 0
|  | 6,00 |  | 6
|  | Přesný popis viz. pozice 154 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 63126821611 | Tepel.izol.pás z pěnov.polyetylenu s Al fól.vnitřní strana se samolep.vrstvou tl.40mm viz.poz.154TSV | m2 | 6
12 | 713 31-1110 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá odkouření průměr potrubí 110 mm, 160 mm | m2 | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 155 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm |  | 0
|  | 4,00 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 156 technické specifikace vytápění |  | 0
12/1 | 63126821 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.položka 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2
13 | 713 61-0001 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 20 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 161 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 20 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
14 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 162 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 25 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
15 | 713 61-0003 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 40 mm | dvojic | 3
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 163 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 40 mm |  | 0
|  | 3 |  | 3
16 | 713 61-0004 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 50 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 164 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 50 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
17 | 713 61-0005 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 80 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 165 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 80 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
18 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.253
19 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.253
20 | 713 42-0841 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou pletivem | m | 105
21 | 997 01-3111 | Vnitrostaveništní doprava svisle výšky do 6 m | t | 0.44
|  | 105,000*0,00419 |  | 0.43995
22 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.44
23 | 997 01-3509 | Příplatek za odvoz na skládku za každý další 1 km | t | 1.76
|  | 0,440*4 |  | 1.76
24 | 997 09-9910 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 0.44
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | NCpol0002 | Montáž kondenzačních kotlů o výkonů přes 45 kW do 100 kW | soubor | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 1 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 100 kW pracovní |  | 0
|  | přetlak max.0,6 MPa (palivo ZP) |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 2 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 48428221201 | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 100 kW (palivo ZP) popis viz.pozice 2 TSV | soubor | 3
2 | 731 24-4449 | Přídavný multifunkční elektrický modul "2ze7" funkcí pro uvedený kotel pro externí chybové hlášení | soubor | 3
|  | dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 5,6 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Přídavný multifunkční elektrický modul "2 ze 7" funkcí pro |  | 0
|  | uvedený kotel pro externí chybové hlášení / indikátor provozu |  | 0
|  | kotle do MaR, ovládání spalinové klapky |  | 0
|  | 3 |  | 3
3 | 731 24-9999 | Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou | kus | 3
4 | 731 25-1902 | Modulární ekvitermní regulátor (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14a TSV | soubor | 1
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14a technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
5 | 731 25-1903 | Kaskádový modul (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14b TSV | soubor | 3
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14b technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
6 | 731 25-1904 | Modul pro rozšíření o 2 topné okruhy (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14c TSV | soubor | 2
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14c technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
7 | 731 24-1905 | Dálkové ovládání s prostorovým čidlem pro regulátor poz.2.1 viz.pozice 13; 14d TSV | soubor | 1
|  | (montáž a připojení provede profese M+R) |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14d technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
8 | 731 24-1906 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku a chybové hlášení viz.poz.15; 16 TSV | soubor | 1
|  | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku |  | 0
|  | a chybové hlášení pro regulátor poz.2.1 |  | 0
|  | (montáž a připojení provede profese M+R) |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 15; 16 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
9 | 731 25-1905 | Zprovoznění regulace pozice 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 položka 14a, 14b, 14c, 14d, 16 TSV | soubor | 1
10 | 731 26-1901 | Montáž potrubního odvodu spalin DN 110 mm pro kondenzační kotle | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 9 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (včetně montážního materiálu a rozpěrek) |  | 0
|  | Certifikovaný typový systém potrubního odvodu spalin PP |  | 0
|  | pro uvedený typ kondenzačních kotlů průměr 110 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | oblouk 30° PP průměr 110 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | oblouk 87°s revizním otvorem PP průměr 110 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | patní koleno oblouk 87°PP průměr 110 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | revizní T kus přímý PP průměr 110 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 3 kusy |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP průměr 110 mm dl.2,0m včetně těsnění |  | 0
|  | 7 kusů |  | 0
|  | nerezový držák odstupu pro potrubí prům.110mm do průduchu |  | 0
|  | průměru 270mm |  | 0
|  | 5 kusů |  | 0
|  | kryt komínu (šachty) nerez 17349 (1.4404) průměr 110 mm |  | 0
|  | se zadním odvětráním, včetně nerez 17349 (1.4404) výfukové trubky |  | 0
|  | průměru 110 mm, podstavec 400x400 mm |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu |  | 0
|  | 150x250 mm |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 10 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 48428221202 | Odvod spalin PP oblouk 30° PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 2
10/2 | 48428221203 | Odvod spalin oblouk 87°s revizním otvorem PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1
10/3 | 48428221204 | Odvod spalin patní koleno oblouk 87°PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1
10/4 | 48428221205 | Odvod spalin revizní T kus přímý PP průměr 110 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 3
10/5 | 48428221206 | Odvod spalin prodlužovací trubka PP průměr 110 mm dl.2,0m včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 7
10/6 | 48428221207 | Odvod spalin nerezový držák odstupu pro potrubí prům.110mm do průduchu prům.270mm viz.poz.10 TSV | kus | 5
10/7 | 48428221208 | Odvod spalin kryt komínu (šachty) nerez 17349 prům.110mm,výf.trubka,podst.400x400 mm viz.poz.10 TSV | kus | 1
10/8 | 48428221209 | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu 150x250 mm viz.poz.10 TSV | kus | 1
11 | 731 35-1902 | Montáž kaskádn.potrubního odvodu spalin PP průměr 160 mm/110 mm viz.pozice 11 TSV | soubor | 1
|  | Montáž kaskádního potrubního odvodu spalin DN 160/110 mm |  | 0
|  | pro kondenzační kotle |  | 0
|  | (včetně montážního materiálu a rozpěrek) |  | 0
|  | montáž přesný popis viz. pozice 11 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Certifikovaný systémový kaskádní trubní odvod spalin PP |  | 0
|  | pro uvedený typ kondenzačních kotlů průměr 160 mm/průměr 110 mm |  | 0
|  | kaskádový systém odkouření průměr 160/110 mm základní |  | 0
|  | připojovací sada pro 2 kotle v řadě, včetně odvaděče kondenzátu |  | 0
|  | 1 soubor |  | 0
|  | elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) průměr 110 mm |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | revizní T kus přímý PP průměr 160 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP průměr 160 mm dl.0,50 m včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP průměr 160 mm dl.2,0 m včetně těsnění |  | 0
|  | 5 kusů |  | 0
|  | kryt komínu (šachty) nerez 17349 (1.4404) průměr 160 mm |  | 0
|  | se zadním odvětráním, včetně nerez 17349 (1.4404) výfukové trubky |  | 0
|  | průměru 160 mm, podstavec 400x400 mm |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | nerezový držák odstupu pro potrubí průměr 160 mm do průduchu |  | 0
|  | průměru 220 mm |  | 0
|  | 5 kusů |  | 0
|  | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu |  | 0
|  | 150x250 mm |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 12 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 48428221210 | Kaskádový systém odkouření prům.160/110mm základní připojovací sada pro 2 kotle v řadě viz.poz.12TSV | soubor | 1
11/2 | 48428221211 | Elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) prům.110 mm viz.poz.12 TSV | kus | 2
11/3 | 48428221212 | Patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění viz.poz.12 TSV | kus | 1
11/4 | 48428221213 | Revizní T kus přímý PP průměr 160mm včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 2
11/5 | 48428221210 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.0,5 m včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 1
11/6 | 48428221215 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.2m včetně těsnění viz.pozice 12 TSV | kus | 5
11/7 | 48428221216 | Kryt komínu nerez prům.160mm,výfuková trubka prům.160mm,podstavec 400x400 mm viz.pozice 12 TSV | kus | 1
11/8 | 48428221214 | Nerezový držák odstupu pro potrubí prům.160 mm do průduchu průměr 220 mm viz.pozice 12 TSV | kus | 5
11/9 | 48428221218 | Kovová mřížka pro přívod vzduchu pro zadní větrání průduchu 150x200 mm popis viz.poz.12 TSV | kus | 1
12 | 998 73-1101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.283
|  | 3*0,090+0,005+3*0,0004+2*0,001+0,001+0,004 |  | 0.2832
13 | 998 73-1102 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.118
|  | 0,010+2*0,0005+0,0008+0,001+3*0,0008+7*0,003+0,005 |  | 0.0412
|  | 5*0,001+0,0006+0,010+0,008+2*0,005+0,0014+2*0,0012 |  | 0.0374
|  | 0,0018+5*0,005+0,007+5*0,001+0,0006 |  | 0.0394
14 | 998 73-1193 | Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.4
15 | 731 20-0831 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV | kus | 13
16 | 731 99-0001 | Demontáž kouřovodu průměr 80 až 100 mm | m | 13
17 | 731 99-0002 | Demontáž kouřovodu průměr 220 mm | m | 5
18 | 731 99-0003 | Demontáž kouřovodu průměr 270 mm | m | 6
19 | 731 89-0801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.903
|  | 13*0,06055+13,00*0,002+5,00*0,006+6,00*0,010 |  | 0.90315
20 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.903
21 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 3.612
|  | 0,903*4 |  | 3.612
22 | 997 99-9920 | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku | t | 0.903
23 | 731 39-1831 | Vypuštění vody z otopného systému před začátkem demontáže kotelny (6 hodin) | kus | 1
24 | 731 35-1012 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny ( 8 hodin) | soubor | 1
25 | 731 99-9920 | Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy | hodina | 72
26 | 731 99-9930 | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích | soubor | 1
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 3 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 100 kW s připojovací armaturou |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 4 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 42629241219 | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 100 kW s připojovací armaturou viz.poz.4 TSV | kus | 3
2 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1
2/1 | 48428221215 | Orientační štítky | soubor | 1
3 | 732 11-9111 | Montáž sdruženého rozdělovače a sběrače | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 23 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Sdružený rozdělovač + sběrač, šířka 200 mm, výška 200 mm |  | 0
|  | (2x100 mm) dl.2 950 mm PN 6/120°C, plech min. 6 mm |  | 0
|  | (dodavatel montážní firma) |  | 0
|  | 2 ks hrdla DN 80 mm-příruba, 2 ks hrdla G 1", |  | 0
|  | 6 ks hrdla G 6/4", 2 ks hrdla G 2", |  | 0
|  | 2 ks hrdla G 1/2", 4 ks návarek M 20x1,5 mm, |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 24 technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 48428221221 | Sdružený rozdělovač + sběrač,šířka 200mm,výška 200mm(2x100mm) dl.2950mm viz.pozice 24 TSV | kus | 1
4 | 732 21-9381 | Montáž nepřímovyhřívaného zásobníku TV do 500 litrů | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 29 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač TV |  | 0
|  | objem 485 litrů, PN=1/1,6 MPa |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 30 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 48428221222 | Nepřímovyhřívaný zásodníkový ohřívač TV objem 485 litrů viz.pozice 30 TSV | soubor | 1
5 | 732 32-9111 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 8 litrů | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 17 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) |  | 0
|  | objem 8 litrů |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 18 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 48428221223 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 8 litrů viz.pozice 18 TSV | kus | 3
6 | 732 32-9112 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 300 litrů | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 19 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) |  | 0
|  | objem 300 litrů |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 20 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 48428221224 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 300 litrů viz.pozice 20 TSV | kus | 2
7 | 732 11-9315 | Montáž hydraulického vyrovnávače | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 21 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S IV |  | 0
|  | s odplyněním průtok max. 20 m3/hod, PN 6/120°C |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 22 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 48428221225 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S IV s odplyněním viz.pozice 22 TSV | kus | 1
8 | 732 11-9316 | Montáž ruční blokové úpravny vody | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 25 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Bloková úpravna vody ruční, průtok 0,3 až 1,5 m3/hodinu, |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 48428221226 | Bloková úpravna vody ruční, průtok 0,3 až 1,5 m3/hod. viz.pozice 26 TSV | kus | 1
9 | 732 11-9317 | Montáž neutralizačního boxu | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 27 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Neutralizační box pro kondenzační kotle do celkového |  | 0
|  | výkonu 350 kW |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | + náhradní náplně do neutralizačního boxu |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 28 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 48428221227 | Neutralizační box pro kondenzační kotle + náhradní náplně do neutralizačního boxu viz.pozice 28 TSV | kus | 1
10 | 732 42-9612 | Montáž směšovací sestavy přírubové DN 40 mm (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 31; 37 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina přírubová směšovací DN 40 mm čerpadlo |  | 0
|  | vlevo, vzdálenost os 250 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, trojcestný |  | 0
|  | směšovač kvs=25, kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry, filtr |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 32; 38 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 42629122428 | Čerpadlová skupina přírubová směšovací DN 40 mm kvs=25, viz.pozice 32; 38 TSV | soubor | 2
10/2 | 42629122429 | Přechodové šroubení do topného systému - speciální spojka DN40/závit AG 1 1/2" viz.poz.32; 38 TSV | kus | 4
10/3 | 42629122430 | Přech.šroub.do topn.systému-speciální spojka DN40/konec pro přivaření prům.48,3mm viz.poz.32; 38TSV | kus | 4
11 | 732 42-9614 | montáž směšovací sestavy závitové dělené G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 33; 35 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina závitová směšovací G 5/4" čerpadlo |  | 0
|  | vlevo, vzdálenost os 200 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, trojcestný směšovač |  | 0
|  | kvs=7,3, kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 34; 36 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 42629122434 | Čerpadlová skupina závitová směšovací G5/4" kvs=7,3, viz.pozice 34; 36 TSV | soubor | 2
12 | 732 42-9616 | Montáž nesměšovací sestavy závitové G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 39 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 5/4" čerpadlo |  | 0
|  | vlevo, vzdálenost os 200 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, |  | 0
|  | kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 40 technické specifikace vytápění |  | 0
12/1 | 42629122435 | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 5/4", viz.pozice 40 TSV | soubor | 1
13 | 732 42-9616 | Montáž směšovací sestavy závitové dělené G1" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 41 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina závitová směšovací G 1" čerpadlo |  | 0
|  | vlevo, vzdálenost os 125 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, trojcestný směšovač |  | 0
|  | kvs=2,9, kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 42 technické specifikace vytápění |  | 0
13/1 | 42629122436 | Čerpadlová skupina závitová směšovací G 1" kvs=2,9 viz.pozice 42 TSV | kus | 1
14 | 732 42-9711 | Montáž servomotoru na trojcestný závitový/přírubový směšovač směšovací stanice | kus | 5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 43 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 5 |  | 5
|  | Přesný popis viz. pozice 44a; 44b; 44c technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
14/1 | 42629122437 | Servomotor (10 Nm)s adaptérem pro přírubový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44aTSV | soubor | 2
14/2 | 42629122438 | Servomotor (6 Nm) s adaptérem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44bTSV | soubor | 2
14/3 | 42629122439 | Servomotor ( 5 Nm) s adapterem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.44cTSV | soubor | 1
15 | 732 42-9110 | Montáž čerpadla oběhového spirálního | soubor | 0
|  | čerpadla na sklad |  | 0
|  | 1 kus + 1 kus + 1 kus |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 32; 46; 34; 47; 36; 38; 40; 48; 42 |  | 0
|  | technické specifikace vytápění |  | 0
15/1 | 42629122441 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné DN 40 mm čerpadlo směš.skupiny viz.poz.46; 32; 34 TSV | kus | 1
15/2 | 42629122442 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 5/4" čerpadlo směš.skupiny viz.poz.47; 36; 38; 40 TSV | kus | 1
15/3 | 42629122443 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 1" čerpadlo směš.skupiny viz.poz. 48; 42 TSV | kus | 1
16 | 998 73-2101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.83
17 | 998 73-2193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.83
18 | 732 11-0812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 4.6
19 | 732 21-2815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 2
20 | 732 32-0814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1
21 | 732 32-4814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1
22 | 732 32-0812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1
23 | 732 42-0812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3
24 | 732 42-0813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2
25 | 732 21-4813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 2
26 | 732 89-0801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.561
|  | 4,60*0,09358+2*0,51196+3*0,021+2*0,022 |  | 1.5614
27 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 1.561
28 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 6.244
|  | 1,561*4 |  | 6.244
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 8
|  | přesný popis viz. pozice 50; 51 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 8,00 |  | 8
2 | 733 11-1114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 4
|  | přesný popis viz. pozice 52; 53 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4,00 |  | 4
3 | 733 11-1115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4
|  | přesný popis viz. pozice 54; 55 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4,00 |  | 4
4 | 733 11-1116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 5
|  | přesný popis viz. pozice 56; 57 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 5,00 |  | 5
5 | 733 11-1117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 26
|  | přesný popis viz. pozice 58; 59 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 26,00 |  | 26
6 | 733 11-1118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 13
|  | přesný popis viz. pozice 60; 61 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 13,00 |  | 13
7 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 4
8 | 733 11-3114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 3
9 | 733 11-3115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2
10 | 733 12-1225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 24
|  | přesný popis viz. pozice 62; 63 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 24,00 |  | 24
11 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 47
12 | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 13
13 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 24
14 | 733 19-1938 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 6
15 | 733 19-5925 | Napojení na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm | kus | 2
16 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.822
17 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.822
18 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 40
19 | 733 12-0819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 15
20 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 35
21 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 12
22 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.697
|  | 40,00*0,0032+15,00*0,00437+35,00*0,00841+12,00*0,01384 |  | 0.65398
|  | 12*0,00215+2*0,00848 |  | 0.04276
23 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.697
24 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 2.788
|  | 0,697*4 |  | 2.788
25 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.697
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 90 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 91 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 55129131244 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 16/120°C DN 80 mm viz.pozice 91 technické specifikace vytápění | kus | 4
2 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 118 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 119 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 55129131245 | Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem viz. pozice 119 TSV | kus | 2
3 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10
|  | montáž přesný popis viz. pozice 106 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 10 |  | 10
|  | Přesný popis viz. pozice 107 technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 55129131246 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" viz.pozice 107 TSV | kus | 10
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 120 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 121 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 55129132047 | Přímý radiátorový termostatický ventil s regulátorem difer.tlaku G 1/2" viz.pozice 121 TSV | kus | 2
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 122 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 123 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 55129113248 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 123 TSV | kus | 2
6 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 68 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 69 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 55129132049 | Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 25/120°C G 1/2" viz.pozice 69TSV | kus | 1
7 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 84 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 85 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 55129132050 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 1/2" viz.pozice 85 TSV | kus | 1
8 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 94 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 1/2" Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 95 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 55129132051 | Vyv.stat.ventil pro měření průtoku,regul.auzavírání závit.G1/2" Stand.průtok PN16/120°Cviz.poz.95TSV | kus | 1
9 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 70 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 71 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 55129132052 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 3/4" s rovnou páčkou viz.pozice 71 TSV | kus | 1
10 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 80 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 81 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 55129132053 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 3/4" viz.pozice 81 TSV | kus | 1
11 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 66 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 66 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 55129132054 | Pojistný ventil membránový pro ÚT G 1"xG5/4" otev.přetlak 0,30 MPa,aw=0,684 PN16/110°Cviz.poz.67 TSV | kus | 4
12 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 72 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 73 technické specifikace vytápění |  | 0
12/1 | 55129132055 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 25/120°C s rovnou páčkou viz.pozice 73 TSV | kus | 4
13 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 92 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním, |  | 0
|  | speciální pro tlakové expanzní nádoby (bezpečnostní uzávěr |  | 0
|  | pro údržbu a demontáž) G1" PN 16/120°C |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 93 technické specifikace vytápění |  | 0
13/1 | 55129132056 | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním,speciální G1" PN 16/120°C viz.pozice 93 TSV | kus | 2
14 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 10
|  | montáž přesný popis viz. pozice 74 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 10 |  | 10
|  | Přesný popis viz. pozice 75 technické specifikace vytápění |  | 0
14/1 | 55129132058 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 6/4" s rovnou páčkou viz.pozice 75 TSV | kus | 10
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 86 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 87 technické specifikace vytápění |  | 0
15/1 | 55129132059 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.pozice 87 TSV | kus | 3
16 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 98 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 6/4" Standartní průtok |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 99 technické specifikace vytápění |  | 0
16/1 | 55129132060 | Vyvažov.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G6/4"Stand.průtok PN16/120°Cviz.poz.99TSV | kus | 4
17 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 10
|  | montáž přesný popis viz. pozice 76 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 10 |  | 10
|  | Přesný popis viz. pozice 77 technické specifikace vytápění |  | 0
17/1 | 55129132061 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 16/120°C G 2" s rovnou páčkou viz.pozice 77 TSV | kus | 10
18 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 82 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 83 technické specifikace vytápění |  | 0
18/1 | 55129132062 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 83 TSV | kus | 3
19 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 88 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 89 technické specifikace vytápění |  | 0
19/1 | 55129132063 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 89 TSV | kus | 3
20 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 100 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 2" Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 101 technické specifikace vytápění |  | 0
20/1 | 55129132064 | Vyvažov.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G2"Stand.průtok PN16/120°C viz.poz.101TSV | kus | 1
21 | 734 26-1237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4" | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 102 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 103 technické specifikace vytápění |  | 0
22 | 734 29-1123 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10 do 110°C G 1/2 | kus | 24
|  | montáž přesný popis viz. pozice 104; 105 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 24 |  | 24
23 | 734 41-1121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 108; 109 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 100°C) |  | 0
|  | 4 |  | 4
24 | 734 41-1142 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou délka stonku 160 mm | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 110; 111 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 100°C) |  | 0
|  | 2 |  | 2
25 | 734 42-1150 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí | kus | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 112; 113 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 0,6 MPa) |  | 0
|  | 4 |  | 4
26 | 734 42-4913 | Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C | kus | 4
27 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 24
28 | 734 49-9211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 10
29 | 734 49-9212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 4
30 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.203
31 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.203
32 | 734 20-0823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4
33 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6
34 | 734 89-0801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.03
|  | 4*0,0022+6*0,0035 |  | 0.0298
35 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03
36 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.12
|  | 0,030*4 |  | 0.12
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 2
2 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 126 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | typ 33 trojité deskové těleso se třemi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami. Výška 600 mm, délka 700 mm, |  | 0
|  | hloubka 155 mm |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 127 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 48428221165 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33 trojité v.600mm,dl.700mm,hl.155mm viz.poz.127 TSV | kus | 2
3 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 216
4 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.066
5 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.066
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 99-5101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 4.598
|  | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná |  | 0
|  | Úhelník L 40x40x4 mm dl. 0,60 m 2 ks |  | 0
|  | Úhelník L 40x40x4 mm dl. 0,35 m 2 ks |  | 0
|  | (2*0,60+2*0,35)*2,42 |  | 4.598
1/1 | 55328121001 | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná | kus | 1
2 | 767 99-5105 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 156.4
|  | Podpůrná konstrukce expanzních nádob svařovaná |  | 0
|  | U 120 dl. 1,00 m 4 ks |  | 0
|  | U 120 dl. 1,80 m 1 ks |  | 0
|  | U 120 dl. 0,35 m 2 ks |  | 0
|  | roznášecí plech 150x150x5 mm 2 ks |  | 0
|  | (4*1,00+1,80+2*0,35)*13,40+2*0,15*0,15*40,00 |  | 88.9
|  | Podpůrná konstrukce R+S svařovaná |  | 0
|  | U 120 dl. 1,00 m 3 ks |  | 0
|  | U 120 dl. 0,60 m (stojka) 1 ks |  | 0
|  | roznášecí plech 150x150x5 mm 3 ks |  | 0
|  | (3*1,00+3*0,60)*13,50+3*0,15*0,15*40,00 |  | 67.5
2/1 | 55328121002 | Podpůrná konstrukce expanzních nádob svařovaná | kus | 1
2/2 | 55328121003 | Podpůrná konstrukce R + S svařovaná | kus | 1
3 | 767 99-5107 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | 130.79
|  | Podpůrná konstrukce pro jeden kotel svařovaná |  | 0
|  | čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 3,25 m 2 ks |  | 0
|  | čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 0,70 m 2 ks |  | 0
|  | čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 0,36 m 3 ks |  | 0
|  | Úhelník L 50x50x4 mm dl. 0,60 m 1 ks |  | 0
|  | (6*3,25+6*0,70+9*0,36)*4,46+3*0,60*5,91 |  | 130.7904
3/1 | 55328121004 | Podpůrná konstrukce pro jeden kotel svařovaná | kus | 3
4 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.308
5 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.308
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-1122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 15.732
|  | montáž přesný popis viz. pozice 134; 135 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Sdružený rozdělovač + sběrač, hydraulický vyrovnávač |  | 0
|  | 3,00 |  | 3
|  | 0,06*4*(3,250*6+0,70*6+0,36*6)+0,050*4*0,60*3 |  | 6.5664
|  | 0,48*(1,00*4+1,80+0,35*3)+0,15*0,15*2*3 |  | 3.423
|  | 0,48*(1,00*3+0,600*3)+0,15*0,15*2*3 |  | 2.439
|  | 0,04*4*(0,60*2+0,35*2) |  | 0.304
2 | 783 42-5422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 60
|  | přesný popis viz. pozice 130; 131 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 60,00 |  | 60
3 | 783 42-5522 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 24
|  | přesný popis viz. pozice 132; 133 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 24,00 |  | 24
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 2
|  | 2,00*1,00 |  | 2
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.005