## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Gymnázium Svitavy Rekonstrukce kotelny
Objekt: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.1 Stavebně technické řešení
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: |  | Ing.Libor Sauer
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing.Jan Gabrhel
Uživatel: |  | Pardubický kraj
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 |  |  |  |  | 18
7 |  |  |  |  | 19
8 |  |  |  |  | 20
9 |  |  |  |  | 21
10 |  |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 1-11) |  |  |  | 24
25
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění ! |  |  |  |  | Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
28
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy Rekonstrukce kotelny |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.1 Stavebně technické řešení |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 2 | Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin
1 | 275 31-3611 | Beton tř. C 16 až 20 základových patek prostý | m3 | 1.566 |  |  |  | 0 | 2.4179 | 3.7865
2 | 275 35-1215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 0.281 |  |  |  | 0 | 0.00116 | 0.00032596
3 | 275 35-1216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 0.281 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 275 35-2111 | Bednění zabudované stěn základových patek | m2 | 1.89 |  |  |  | 0 | 0.01753 | 0.033132
5 | 275 36-2021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.005 |  |  |  | 0 | 1.0531 | 0.0052653
|  | 2 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.8252
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 310 23-6261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.10521 | 0.10521
2 | 317 23-4410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.083 |  |  |  | 0 | 1.9623 | 0.16287
4 | 317 94-4311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.017 |  |  |  | 0 | 1.09 | 0.01853
5 | 346 24-4381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.144 |  |  |  | 0 | 0.18698 | 0.026925
|  | 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.31354
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-2211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.02404 | 0.14424
|  | 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.14424
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
3 | 612 32-5421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % | m2 | 19.535 |  |  |  | 0 | 0.0036 | 0.070326
5 | 642 94-4121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.05246 | 0.05246
5/1 | 55331158001 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění 900x1970x160 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0138 | 0.0138
|  | 6 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.13659
| 763 | Dřevostavby
1 | 763 16-4557 | Zakrytování tvaru L sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 4.158 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 763 16-4637 | Zakrytování tvaru U sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 2.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 763 16-4657 | Zakrytování tvaru U sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 4.845 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 998 76-3301 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 76-3391 | Příplatek k přesunu hmot 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m | t | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 763 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 00-0000 | Prostup střechou průměr 110 mm | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 764 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 66-1422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 61120301101 | Dveře vnitřní s požární odolností 1křídlé 90x197 cm EW (30) DP3 pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.027 | 0.027
2 | 766 66-9117 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 54928631302 | Zavírač dveří hydraulický zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0047 | 0.0047
3 | 766 69-5213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 2e-05
3/1 | 61120301103 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.00208 | 0.00208
4 | 998 76-6101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 76-6192 | Příplatek k přesunu hmot 766 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 766 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0338
| 771 | Podlahy z dlaždic keramických
1 | 771 57-3116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 9.681 |  |  |  | 0 | 0.0053 | 0.051309
1/1 | 59726301001 | Dlaždice keramická 300x300 mm | m2 | 9.874 |  | 0 |  |  | 0.019 | 0.18761
2 | 771 57-9194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 9.681 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.077448
3 | 771 59-1111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 9.681 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0029043
4 | 998 77-1101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.319 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 77-1192 | Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.319 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 771 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.31927
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot
1 | 777 69-5315 | Nátěry podlah betonových spojovací můstek pro lité teraco | m2 | 9.681 |  |  |  | 0 | 0.0019 | 0.018394
2 | 998 77-7101 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 998 77-7192 | Příplatek k přesunu hmot 777 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 777 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.018394
| 781 | Obklady keramické
1 | 781 41-1910 | Oprava obkladu z obkladaček + vyčištění | m2 | 11.925 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.035775
|  | 781 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.035775
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-5400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 1.258 |  |  |  | 0 | 0.00035 | 0.0004403
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004403
| 784 | Malby
1 | 784 45-3671 | Malby tekuté dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,80 m | m2 | 39.25 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0157
|  | 784 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0157
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 952 90-1111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 39 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00156
2 | 953 94-3112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.01638 | 0.01638
2/1 | 44929242401 | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0085 | 0.0085
3 | 963 01-5131 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 965 04-3331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 968 06-1125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 968 07-2455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.773 |  |  |  | 0 | 0.0012 | 0.0021276
7 | 971 03-3261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.00068 | 0.00068
8 | 974 03-1664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 2.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 977 05-2331 | Prostup stropem jádrovým odvrtáním průměr 110 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0006
10 | 967 03-1132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0.198 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 979 99-9999 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 1.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.029848
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 4.449 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Gymnázium Svitavy Rekonstrukce kotelny]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Gymnázium Svitavy Rekonstrukce kotelny
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2014-02-27
Název SO : | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.1 Stavebně technické řešení
Číslo SO :
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
2 | Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin | 0 | 0 | 0 | 3.8252
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.31354
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.14424
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.13659
763 | Dřevostavby | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.0338
771 | Podlahy z dlaždic keramických | 0 | 0 | 0 | 0.31927
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0 | 0 | 0 | 0.018394
781 | Obklady keramické | 0 | 0 | 0 | 0.035775
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.0004403
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.0157
9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0 | 0 | 0 | 0.029848
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 4.8728

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Gymnázium Svitavy Rekonstrukce kotelny |  |  | Číslo stavby: | 0
Název SO: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.1 Stavebně technické řešení |  |  | Číslo SO: | 0
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : | 2014-02-27
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka
| 1 | 2 | 3 | 4
| 2 | Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin
1 | 275 31-3611 | Beton tř. C 16 až 20 základových patek prostý | m3 | 1.566
|  | 1,40*1,75*0,60+(0,80*0,95+(0,95+0,35)/2*0,30)*0,10 |  | 1.5655
2 | 275 35-1215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 0.281
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
3 | 275 35-1216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 0.281
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
4 | 275 35-2111 | Bednění zabudované stěn základových patek | m2 | 1.89
|  | (1,40+1,75)*0,60 |  | 1.89
5 | 275 36-2021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.005
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 310 23-6261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1
2 | 317 23-4410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.083
|  | 0,65*0,50*0,08+0,95*0,60*0,10 |  | 0.083
4 | 317 94-4311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.017
|  | I 80 |  | 0
|  | 0,90*3*0,00594*1,05 |  | 0.01684
5 | 346 24-4381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.144
|  | 0,90*0,08*2 |  | 0.144
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-2211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 6
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů
3 | 612 32-5421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % | m2 | 19.535
|  | (2,65+3,55)*2*3,08 |  | 38.192
|  | (1,15+1,80*2)*0,15*2+(2,50+1,80*2)*0,15 |  | 2.34
|  | (0,65+0,33*2)*0,60 |  | 0.786
|  | -(2,65+3,55)*2*1,50 |  | -18.6
|  | -0,90*0,47-1,15*1,20*2 |  | -3.183
5 | 642 94-4121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1
5/1 | 55331158001 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění 900x1970x160 mm | kus | 1
| 763 | Dřevostavby
1 | 763 16-4557 | Zakrytování tvaru L sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 4.158
|  | včetně dotěsnění se stěnou, stropem a podlahou |  | 0
|  | chodba 1.NP stávající komín |  | 0
|  | (0,80+0,55)*3,08 |  | 4.158
2 | 763 16-4637 | Zakrytování tvaru U sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 2.28
|  | včetně dotěsnění se stěnou, stropem a podlahou |  | 0
|  | sklad TV + kabinet 2.NP vzduchotechnické potrubí |  | 0
|  | (0,25+0,30+0,25)*2,85 |  | 2.28
3 | 763 16-4657 | Zakrytování tvaru U sádrokartonovými deskami s požární odolností EI (30) včetně dotěsnění | m2 | 4.845
|  | včetně dotěsnění se stěnou, stropem a podlahou |  | 0
|  | sklad TV + kabinet 2.NP stávající komín |  | 0
|  | (0,60+0,50+0,60)*2,85 |  | 4.845
4 | 998 76-3301 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0
5 | 998 76-3391 | Příplatek k přesunu hmot 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m | t | 0
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 00-0000 | Prostup střechou průměr 110 mm | soubor | 1
|  | Prostup střechou průměr 110 mm |  | 0
|  | (vazníková střecha výšky cca 1000 mm - prkenný záklop |  | 0
|  | + plechová krytina) včetně nutného montážního otvoru, |  | 0
|  | po montáží uvedení do původního tvaru |  | 0
|  | 1 |  | 1
| 766 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 66-1422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1
1/1 | 61120301101 | Dveře vnitřní s požární odolností 1křídlé 90x197 cm EW (30) DP3 pravé | kus | 1
2 | 766 66-9117 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1
2/1 | 54928631302 | Zavírač dveří hydraulický zlatá bronz | kus | 1
3 | 766 69-5213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1
3/1 | 61120301103 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm | kus | 1
4 | 998 76-6101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.034
5 | 998 76-6192 | Příplatek k přesunu hmot 766 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.034
| 771 | Podlahy z dlaždic keramických
1 | 771 57-3116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 9.681
|  | 9,40 |  | 9.4
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
1/1 | 59726301001 | Dlaždice keramická 300x300 mm | m2 | 9.874
2 | 771 57-9194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 9.681
|  | 9,40 |  | 9.4
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
3 | 771 59-1111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 9.681
|  | 9,40 |  | 9.4
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
4 | 998 77-1101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.319
5 | 998 77-1192 | Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.319
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot
1 | 777 69-5315 | Nátěry podlah betonových spojovací můstek pro lité teraco | m2 | 9.681
|  | 9,40 |  | 9.4
|  | (0,80*2+0,43*2+0,35)*0,10 |  | 0.281
2 | 998 77-7101 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.018
3 | 998 77-7192 | Příplatek k přesunu hmot 777 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.018
| 781 | Obklady keramické
1 | 781 41-1910 | Oprava obkladu z obkladaček + vyčištění | m2 | 11.925
|  | (2,65+3,55+2,65)*1,50 |  | 13.275
|  | -0,90*1,50 |  | -1.35
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-5400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 1.258
|  | (0,90+1,97*2)*0,26 |  | 1.2584
| 784 | Malby
1 | 784 45-3671 | Malby tekuté dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,80 m | m2 | 39.25
|  | 2,65*3,55 |  | 9.4075
|  | (2,65+3,55+2,65)*3,08 |  | 27.258
|  | (1,15+1,80*2)*0,15*2+1,00*2,65+0,30*2,65+0,40*1,80 |  | 5.59
|  | (0,65+0,33*2)*0,60 |  | 0.786
|  | -0,90*2 |  | -1.8
|  | -(2,65+3,55+2,65)*1,50 |  | -13.275
|  | chodba 1.NP stávající komín |  | 0
|  | (0,80+0,55)*3,08 |  | 4.158
|  | sklad TV + kabinet 2.NP vzduchotechnické potrubí |  | 0
|  | (0,25+0,30+0,25)*2,85 |  | 2.28
|  | sklad TV + kabinet 2.NP stávající komín |  | 0
|  | (0,60+0,50+0,60)*2,85 |  | 4.845
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 952 90-1111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 39
|  | 3,00*8,00+3,00*5,00 |  | 39
2 | 953 94-3112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání | kus | 1
2/1 | 44929242401 | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A | kus | 1
3 | 963 01-5131 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t | kus | 6
4 | 965 04-3331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.27
|  | 1,50*1,80*0,10 |  | 0.27
5 | 968 06-1125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1
6 | 968 07-2455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.773
|  | 0,90*1,97 |  | 1.773
7 | 971 03-3261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1
8 | 974 03-1664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 2.85
|  | 0,95*3 |  | 2.85
9 | 977 05-2331 | Prostup stropem jádrovým odvrtáním průměr 110 mm | kus | 2
10 | 967 03-1132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0.198
|  | 0,60*0,33 |  | 0.198
11 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
12 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
13 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.72
|  | 1,880*19 'Viz 9/10 (979081111)' |  | 35.72
14 | 979 99-9999 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 1.88
|  | 6*0,109+0,270*2,20+1,773*0,076+1*0,276+3,80*0,047 |  | 1.8373
|  | 2*0,016+0,198*0,055 |  | 0.04289
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 4.449