## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Gymnazium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Objekt: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: |  | Ing.Libor Sauer
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing.Libor Sauer
Uživatel: |  | Pardubický kraj
Jiné údaje: |  | TSV - technická specifikace vytápění
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 |  |  |  |  | 18
7 |  |  |  |  | 19
8 |  |  |  |  | 20
9 |  |  |  |  | 21
10 |  |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 1-11) |  |  |  | 24
25
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění ! |  |  |  |  | Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
28
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
TSV - technická specifikace vytápění
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Ing.Libor Sauer |  |  |  |  | Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Gymnazium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2259 | Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.28mm viz.pozice 143a TSV | m | 3.5 |  | 0 |  |  | 0.00028 | 0.00098
2 | 713 46-2260 | Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 28325214102 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.35mm viz.pozice 143b TSV | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0.00064
3 | 713 46-2262 | Montáž tepelné izolace průměr 60 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 28325214105 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.60mm viz.pozice 143c TSV | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.0015
4 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4/1 | 63126821604 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.145 TSV | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0036
5 | 713 46-2264 | Montáž tepelné izolace průměr 48 až 49 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40mm s Al fólií prům.48až49mm viz.poz.147 TSV | m | 28 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0392
6 | 713 46-2265 | Montáž tepelné izolace průměr 60 až 61 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6/1 | 63126821606 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50mm s Al fólií prům.60až61mm viz.poz.149 TSV | m | 8 |  | 0 |  |  | 0.0024 | 0.0192
7 | 713 46-2266 | Montáž tepelné izolace průměr 76 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.60mm s Al fólií prům.76 mm viz.poz.151 TSV | m | 16 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0.056
8 | 713 46-2270 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 63126821608 | Tepelně izolač.pás z pěnov.polyetylenu, vnitřní strana se samolepící vrstvou tl.40mm viz.poz.153 TSV | m2 | 3 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.0075
9 | 713 46-2271 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 63126821609 | Tepel.izol.pás z pěnov.polyetylenu s Al fól.vnitřní strana se samolep.vrstvou tl.40mm viz.poz.154TSV | m2 | 3.5 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.0105
10 | 713 31-1110 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá odkouření průměr potrubí 160 mm | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.001
10/1 | 63126821610 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.pozice 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.0026 | 0.0052
11 | 713 31-1109 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá stávajícího potrubí pod parapetem | m2 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.00125
11/1 | 63126821611 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.pozice 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | 0.0026 | 0.0065
12 | 713 61-0000 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 10 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
13 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 1 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001
14 | 713 61-0003 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 40 mm | dvojic | 3 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0003
15 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 713 42-0841 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou pletivem | m | 49 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 997 01-3111 | Vnitrostaveništní doprava svisle výšky do 6 m | t | 0.205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 997 01-3509 | Příplatek za odvoz na skládku za každý další 1 km | t | 0.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 997 09-9910 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 0.205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.15357
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | NCpol0001 | Montáž kondenzačních kotlů o výkonů přes 45 kW do 80 kW | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 48428221201 | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 80 kW (palivo ZP) popis viz.pozice 2 TSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.07 | 0.14
2 | 731 24-4449 | Přídavný multifunkční elektrický modul "2ze7" funkcí pro uvedený kotel pro externí chybové hlášení | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0004
3 | 731 24-9999 | Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 731 25-1902 | Modulární ekvitermní regulátor (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14a TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005
5 | 731 25-1903 | Kaskádový modul (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14b TSV | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0008
6 | 731 25-1904 | Modul pro rozšíření o 2 topné okruhy (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14c TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001
7 | 731 24-1906 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku a chybové hlášení viz.poz.15; 16 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004
8 | 731 25-1905 | Zprovoznění regulace pozice 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 položka 14a, 14b, 14c, 16 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 731 35-1902 | Montáž kaskádn.potrubního odvodu spalin PP průměr 160 mm/110 mm viz.pozice 9 TSV | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
9/1 | 48428221203 | Kaskádový systém odkouření prům.160/110mm základní připojovací sada pro 2 kotle viz.poz.10TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.008 | 0.008
9/2 | 48428221204 | Elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) prům.110 mm viz.poz.10 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.01
9/3 | 48428221205 | Patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0014
9/4 | 48428221206 | Revizní T kus přímý PP průměr 160mm včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0012
9/5 | 48428221207 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.1,00 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0.0035
9/6 | 48428221208 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.2,00 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.015
9/7 | 48428221209 | Atypický kryt komínu nerez prům.160mm se zadním odvětráním viz.pozice 12 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.007
9/8 | 48428221210 | Nerezový držák odstupu pro potrubí prům.160 mm do průduchu průměr 200 mm viz.pozice 10 TSV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.002
9/9 | 48428221212 | Prodlužovací trubka PP průměr 110 mm dl.0,25 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0016
9/10 | 48428221213 | Trubka odkouření nerez 17349 (1.4404) průměr 160 mm dl.800 mm tl.0,8 mm viz.pozice 10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
9/11 | 48428221214 | Opěrná trubka průměr 160mm pro podepření patního kolena dl. 800mm nerez 17349(1.4404) viz.poz.10 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
9/12 | 48428221211 | Plechová chránička průměr 250 mm dl.200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0008
10 | 998 73-1101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.152 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 998 73-1102 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.083 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 998 73-1193 | Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 731 20-0831 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV | kus | 4 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00016
14 | 731 99-0001 | Demontáž kouřovodu průměr 80 až 100 mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 731 99-0002 | Demontáž kouřovodu průměr 150 mm | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 731 99-0003 | Demontáž kouřovodu průměr 200 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 731 89-0801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.292 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.292 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 997 99-9920 | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku | t | 0.292 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 731 39-1831 | Vypuštění vody z otopného systému před začátkem demontáže kotelny | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 731 35-1012 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 731 99-9920 | Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy | hodina | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 731 99-9930 | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 731 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21986
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0.00061 | 0.00122
1/1 | 42629241219 | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 80 kW s připojovací armaturou viz.poz.4 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.02
2 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00113 | 0.00113
2/1 | 48428221220 | Orientační štítky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0.0001
3 | 732 11-9111 | Montáž sdruženého rozdělovače a sběrače | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 48428221221 | Sdružený rozdělovač + sběrač,šířka 150mm,výška 150mm(90+60mm) dl.1950mm viz.pozice 24 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.1
4 | 732 21-9381 | Montáž nepřímovyhřívaného nerezového zásobníku TV tank in tank objem TV 571 litrů | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.0313 | 0.0313
4/1 | 48428221217 | Nepřímovyhřívaný zásodníkový ohřívač TV tank in tank objem 571 litrů viz.pozice 32 TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.28 | 0.28
5 | 732 32-9111 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 8 litrů | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.004
5/1 | 48428221218 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 8 litrů viz.pozice 18 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.008
6 | 732 32-9112 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 150 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.0053 | 0.0053
6/1 | 48428221219 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 150 litrů viz.pozice 20 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.018 | 0.018
7 | 732 11-9315 | Montáž hydraulického vyrovnávače | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 48428221220 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S III s odplyněním viz.pozice 22 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.045 | 0.045
8 | 732 11-9318 | Montáž změkčovače vody | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 48428221221 | Automatický kabinetní změkčovač vody viz.pozice 26 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.008 | 0.008
9 | 732 11-9319 | Montáž doplňovací soupravy | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 48428221222 | Teplovodní doplňovací souprava viz.pozice 28 TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.006
10 | 732 11-9317 | Montáž neutralizačního boxu | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10/1 | 48428221227 | Neutralizační box pro kondenzační kotle + náhradní náplně do neutralizačního boxu viz.pozice 30 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.015 | 0.015
11 | 732 42-9616 | Montáž nesměšovací sestavy závitové G 1" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003
11/1 | 42629122436 | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 1" viz.pozice 34 TSV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.02
12 | 732 42-9617 | Montáž směšovací sestavy závitové dělené G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12/1 | 42629122428 | Čerpadlová skupina závitovásměšovací G 5/4" viz.pozice TSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.04
13 | 732 42-9711 | Montáž servomotoru na trojcestný závitový směšovač směšovací stanice | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13/1 | 42629122426 | Servomotor (6 Nm)s adaptérem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.42 TSV | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.004
14 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0.00061 | 0.00061
14/1 | 42629122427 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné přírubové G 5/4"závitové 230V/50Hz viz.pozice 40 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.01
15 | 998 73-2101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.621 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 998 73-2193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.621 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 732 11-0811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 732 32-0813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 732 32-4813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 732 32-0812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 732 42-0812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 7e-05 | 0.00014
22 | 732 89-0801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.6208
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0.00572 | 0.00858
2 | 733 11-1114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.00614 | 0.02149
3 | 733 11-1115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 5 |  |  |  | 0 | 0.00699 | 0.03495
4 | 733 11-1116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0.00789 | 0.011835
5 | 733 11-1117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 28 |  |  |  | 0 | 0.00835 | 0.2338
6 | 733 11-1118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0.01019 | 0.1019
7 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 733 11-3114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 733 11-3115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 733 12-1222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 16 |  |  |  | 0 | 0.00965 | 0.1544
11 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 39.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 733 19-1937 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 40 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0054
15 | 733 19-1935 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0007 | 0.0014
16 | 733 19-1923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00055 | 0.0011
17 | 733 19-1917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00047 | 0.00094
18 | 733 19-1918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.00053 | 0.00106
19 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.579 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.579 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 9 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00018
22 | 733 11-0808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 26 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0013
23 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 14 |  |  |  | 0 | 6e-05 | 0.00084
24 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 8 |  |  |  | 0 | 2e-05 | 0.00016
25 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.208 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.57934
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 4 |  |  |  | 0 | 0.00671 | 0.02684
1/1 | 55129131228 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 16/120°C DN 65 mm viz.pozice 91 technické specifikace vytápění | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.02
2 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
2/1 | 55129131229 | Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem viz. pozice 119 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0002
3 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 0.00024
3/1 | 55129131230 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" viz.pozice 107 TSV | kus | 8 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.0024
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
4/1 | 55129132031 | Přímý radiátorový termostatický ventil s regulátorem difer.tlaku G 1/2" viz.pozice 121 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.0003
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
5/1 | 55129113203 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 123 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0002
6 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
6/1 | 55129132033 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 3/4" s rovnou páčkou viz.pozice 69 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.0005
7 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
7/1 | 55129132034 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 3/4" viz.pozice 81 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.0003
8 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 9e-05
8/1 | 55129132035 | Pojistný ventil membránový pro ÚT G1"xG5/4" otevír.přetlak 0,30MPa,aw=0,684 PN16/110°C viz.poz.67TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0004 | 0.0012
9 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 6e-05
9/1 | 55129132036 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 25/120°C s rovnou páčkou viz.pozice 71 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.002
10 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
10/1 | 55129131237 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0015
11 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
11/1 | 55129132038 | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním,speciální G1" PN 16/120°C viz.pozice 93 TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0012
12 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
12/1 | 55129132034 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzavír. závit.G1"PN16/120°C Stand.průtok viz.poz.95TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0022 | 0.0022
13 | 734 20-9116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05
13/1 | 55129132040 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G5/4"PN16/110°C Stand.průtok viz.poz.97TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0022 | 0.0022
14 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00024
14/1 | 55129132041 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 6/4" s rovnou páčkou viz.pozice 75 TSV | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.012
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 8e-05
15/1 | 55129132042 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.pozice 87 TSV | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.003
16 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05
16/1 | 55129132043 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav.závit.G6/4"PN16/120°C Stand.průtok viz.poz.99TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.0025
17 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 9 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00036
17/1 | 55129132044 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 16/120°C G 2" s rovnou páčkou viz.pozice 77 TSV | kus | 9 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.027
18 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00012
18/1 | 55129132045 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 83 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0045
19 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00012
19/1 | 55129132046 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 89 TSV | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.009
20 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05
20/1 | 55129132047 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G2" PN 16/120°C Stand.průtok viz.poz.101TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0.0035
21 | 734 26-1238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2" | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0018 | 0.0036
22 | 734 29-1123 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10 do 110°C G 1/2 | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0.0002 | 0.003
23 | 734 41-1121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.00066 | 0.00396
24 | 734 41-1142 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou délka stonku 160 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0.0007 | 0.0014
25 | 734 42-1150 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0072
26 | 734 42-4913 | Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0003
27 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0.0036
28 | 734 49-9211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 11 |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0.00165
29 | 734 49-9212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 3 |  |  |  | 0 | 0.00018 | 0.00054
30 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.151 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.151 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 734 20-0823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0.00017 | 0.00068
33 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.00021 | 0.00126
34 | 734 89-0801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1514
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 48428221148 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33 trojité v.400mm,dl.1000mm,hl.155mm viz.poz.127TSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.034 | 0.034
3 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.034
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 99-5102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 6.534 |  |  |  | 0 | 6e-05 | 0.00039204
1/1 | 55328121001 | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná úhelník L 40x40x4 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.006534 | 0.006534
2 | 767 99-5105 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 45.6 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.00228
2/1 | 55328121002 | Podpůrná konstrukce R + S svařovaná U 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0603 | 0.0603
3 | 767 99-5106 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 81.306 |  |  |  | 0 | 5e-05 | 0.0040653
3/1 | 55328121003 | Podpůrná konstrukce kotlů pro jeden kotel svařovaná | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.040653 | 0.081306
4 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.155 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.155 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 767 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.15488
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-1122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 8.19 |  |  |  | 0 | 0.00074 | 0.0060606
2 | 783 42-5434 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 49.5 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.00495
3 | 783 42-5534 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 16 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0048
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.015811
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0.00265 | 0.006625
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.006625
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Gymnazium Svitavy-rekonstrukce kotelny]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Gymnazium Svitavy-rekonstrukce kotelny
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2014-02-27
Název SO : | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
Číslo SO :
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.15357
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0 | 0 | 0.21986
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.6208
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.57934
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.1514
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0.034
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0.15488
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.015811
9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0 | 0 | 0 | 0.006625
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 1.9363

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Gymnazium Svitavy-rekonstrukce kotelny |  |  | Číslo stavby: | 0
Název SO: |  | SO-02 Podružná kotelna 2D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb |  |  | Číslo SO: | 0
Datum zpracování : |  | 2014-02-27 |  | Datum aktualizace : | 2014-02-27
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka
| 1 | 2 | 3 | 4
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-2259 | Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3.5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3,50 |  | 3.5
|  | Přesný popis viz. pozice 143a technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 28325214101 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.28mm viz.pozice 143a TSV | m | 3.5
2 | 713 46-2260 | Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 143b technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 28325214102 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.35mm viz.pozice 143b TSV | m | 2
3 | 713 46-2262 | Montáž tepelné izolace průměr 60 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 142 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3,00 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 143c technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 28325214105 | Návlek.tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.20mm s Al fólií prům.60mm viz.pozice 143c TSV | m | 3
4 | 713 46-2263 | Montáž tepelné izolace průměr 35 až 36 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 144 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3,00 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 145 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 63126821604 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.30mm s Al fólií prům.35až36mm viz.poz.145 TSV | m | 3
5 | 713 46-2264 | Montáž tepelné izolace průměr 48 až 49 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 28
|  | montáž přesný popis viz. pozice 146 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 48 až 49 mm |  | 0
|  | 28,00 |  | 28
|  | Přesný popis viz. pozice 147 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.40mm s Al fólií prům.48až49mm viz.poz.147 TSV | m | 28
6 | 713 46-2265 | Montáž tepelné izolace průměr 60 až 61 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 8
|  | montáž přesný popis viz. pozice 148 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 60 až 61 mm |  | 0
|  | 8,00 |  | 8
|  | Přesný popis viz. pozice 149 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 63126821606 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.50mm s Al fólií prům.60až61mm viz.poz.149 TSV | m | 8
7 | 713 46-2266 | Montáž tepelné izolace průměr 76 mm nasunutím s přelepením spojů | m | 16
|  | montáž přesný popis viz. pozice 150 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.60 mm |  | 0
|  | s Al fólií průměr 76 mm |  | 0
|  | 16,00 |  | 16
|  | Přesný popis viz. pozice 151 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 63126821607 | Návlek.tepelně izolační trubka z minerálních vláken tl.60mm s Al fólií prům.76 mm viz.poz.151 TSV | m | 16
8 | 713 46-2270 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 152 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu, vnitřní strana |  | 0
|  | se samolepící vrstvou tl. 40 mm |  | 0
|  | 3,00 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 153 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 63126821608 | Tepelně izolač.pás z pěnov.polyetylenu, vnitřní strana se samolepící vrstvou tl.40mm viz.poz.153 TSV | m2 | 3
9 | 713 46-2271 | Montáž tepelné izolace plošné s nalepením s přelepením spojů | m2 | 3.5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 152 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu s Al fólií, vnitřní |  | 0
|  | strana se samolepící vrstvou tl. 40 mm |  | 0
|  | 3,50 |  | 3.5
|  | Přesný popis viz. pozice 154 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 63126821609 | Tepel.izol.pás z pěnov.polyetylenu s Al fól.vnitřní strana se samolep.vrstvou tl.40mm viz.poz.154TSV | m2 | 3.5
10 | 713 31-1110 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá odkouření průměr potrubí 160 mm | m2 | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 155 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 156 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 63126821610 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.pozice 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2
11 | 713 31-1109 | Montáž a dodávka izolace jednovrstvá stávajícího potrubí pod parapetem | m2 | 2.5
|  | montáž přesný popis viz. pozice 155 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm |  | 0
|  | 2,50 |  | 2.5
|  | Přesný popis viz. pozice 156 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 63126821611 | Lamelový pás z minerálních vláken s Al fólií tl.30 mm Přesný popis viz.pozice 156 techn.specif.vyt. | m2 | 2.5
12 | 713 61-0000 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 10 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 162 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 10 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
13 | 713 61-0002 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm | dvojic | 1
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 163 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 25 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
14 | 713 61-0003 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 40 mm | dvojic | 3
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 164 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí |  | 0
|  | (pro dvojici trubek) |  | 0
|  | DN 40 mm |  | 0
|  | 3 |  | 3
15 | 998 71-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.154
16 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.154
17 | 713 42-0841 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou pletivem | m | 49
18 | 997 01-3111 | Vnitrostaveništní doprava svisle výšky do 6 m | t | 0.205
|  | 49,00*0,00419 |  | 0.20531
19 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.205
20 | 997 01-3509 | Příplatek za odvoz na skládku za každý další 1 km | t | 0.82
|  | 0,205*4 |  | 0.82
21 | 997 09-9910 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 0.205
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | NCpol0001 | Montáž kondenzačních kotlů o výkonů přes 45 kW do 80 kW | soubor | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 1 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 80 kW pracovní |  | 0
|  | přetlak max.0,6 MPa (palivo ZP) |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 2 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 48428221201 | Plynový kondenzační závěsný kotel výkon 80 kW (palivo ZP) popis viz.pozice 2 TSV | soubor | 2
2 | 731 24-4449 | Přídavný multifunkční elektrický modul "2ze7" funkcí pro uvedený kotel pro externí chybové hlášení | soubor | 2
|  | dodávka a montáž |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 5,6 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Přídavný multifunkční elektrický modul "2 ze 7" funkcí pro |  | 0
|  | uvedený kotel pro externí chybové hlášení / indikátor provozu |  | 0
|  | kotle do MaR, ovládání spalinové klapky |  | 0
|  | 2 |  | 2
3 | 731 24-9999 | Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou | kus | 2
4 | 731 25-1902 | Modulární ekvitermní regulátor (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14a TSV | soubor | 1
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14a technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
5 | 731 25-1903 | Kaskádový modul (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14b TSV | soubor | 2
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14b technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
6 | 731 25-1904 | Modul pro rozšíření o 2 topné okruhy (montáž a připojení provede profese M+R) viz.pozice 13; 14c TSV | soubor | 1
|  | přesný popis viz. pozice 13; 14c technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
7 | 731 24-1906 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku a chybové hlášení viz.poz.15; 16 TSV | soubor | 1
|  | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu,diagnostiku |  | 0
|  | a cybové hlášení pro regulátor poz.2.1 |  | 0
|  | (montáž a připojení provede profese M+R) |  | 0
|  | přesný popis viz. pozice 15; 16 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
8 | 731 25-1905 | Zprovoznění regulace pozice 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 položka 14a, 14b, 14c, 16 TSV | soubor | 1
9 | 731 35-1902 | Montáž kaskádn.potrubního odvodu spalin PP průměr 160 mm/110 mm viz.pozice 9 TSV | soubor | 1
|  | Montáž kaskádního potrubního odvodu spalin DN 160/110 mm |  | 0
|  | pro kondenzační kotle |  | 0
|  | (včetně montážního materiálu a rozpěrek) |  | 0
|  | montáž přesný popis viz. pozice 9 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Certifikovaný systémový kaskádní trubní odvod spalin PP |  | 0
|  | pro uvedený typ kondenzačních kotlů průměr 160 mm/průměr 110 mm |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP, průměr 110 mm dl.0,25 m, včetně |  | 0
|  | těsnění |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | kaskádový systém odkouření průměr 160/110 mm základní |  | 0
|  | připojovací sada pro 2 kotle v řadě, včetně odvaděče kondenzátu |  | 0
|  | 1 soubor |  | 0
|  | elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) průměr 110 mm |  | 0
|  | 2 kusy |  | 0
|  | patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | revizní T kus přímý PP průměr 160 mm včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP průměr 160 mm dl.1,00 m včetně těsnění |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | prodlužovací trubka PP průměr 160 mm dl.2,0 m včetně těsnění |  | 0
|  | 3 kusy |  | 0
|  | atypický kryt komínu nerezový-nerez 17349 (1.4404) průměr 160 mm |  | 0
|  | se zadním odvětráním osazený na třísložkový komín vnitřní průměr |  | 0
|  | 200 mm, vnější průměr 320 mm |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | trubka odkouření nerez 17349 (1.4404) průměr 160 mm, dl.800 mm |  | 0
|  | tl. 0,8 mm |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | nerezový držák odstupu pro potrubí průměr 160 mm do průduchu |  | 0
|  | průměru 220 mm |  | 0
|  | 4 kusy |  | 0
|  | opěrná trubka průměr 160 mm pro podepření patního kolena |  | 0
|  | do stávající opěrné konzoly, dl. 800 mm nerez 17 349 (1.4404) |  | 0
|  | (délku upřesnit na místě) |  | 0
|  | 1 kus |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 10 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 48428221203 | Kaskádový systém odkouření prům.160/110mm základní připojovací sada pro 2 kotle viz.poz.10TSV | soubor | 1
9/2 | 48428221204 | Elektrická zpětná spalinová klapka nerezová (230V) prům.110 mm viz.poz.10 TSV | kus | 2
9/3 | 48428221205 | Patní koleno oblouk 87° PP průměr 160 mm včetně těsnění viz.poz.10 TSV | kus | 1
9/4 | 48428221206 | Revizní T kus přímý PP průměr 160mm včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 1
9/5 | 48428221207 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.1,00 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 1
9/6 | 48428221208 | Prodlužovací trubka PP průměr 160mm dl.2,00 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 3
9/7 | 48428221209 | Atypický kryt komínu nerez prům.160mm se zadním odvětráním viz.pozice 12 TSV | kus | 1
9/8 | 48428221210 | Nerezový držák odstupu pro potrubí prům.160 mm do průduchu průměr 200 mm viz.pozice 10 TSV | kus | 4
9/9 | 48428221212 | Prodlužovací trubka PP průměr 110 mm dl.0,25 m včetně těsnění viz.pozice 10 TSV | kus | 2
9/10 | 48428221213 | Trubka odkouření nerez 17349 (1.4404) průměr 160 mm dl.800 mm tl.0,8 mm viz.pozice 10 TSV | kus | 1
9/11 | 48428221214 | Opěrná trubka průměr 160mm pro podepření patního kolena dl. 800mm nerez 17349(1.4404) viz.poz.10 TSV | kus | 1
9/12 | 48428221211 | Plechová chránička průměr 250 mm dl.200 mm | kus | 1
10 | 998 73-1101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.152
11 | 998 73-1102 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.083
12 | 998 73-1193 | Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.22
13 | 731 20-0831 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV | kus | 4
14 | 731 99-0001 | Demontáž kouřovodu průměr 80 až 100 mm | m | 4
15 | 731 99-0002 | Demontáž kouřovodu průměr 150 mm | m | 2
16 | 731 99-0003 | Demontáž kouřovodu průměr 200 mm | m | 3
17 | 731 89-0801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.292
|  | 4*0,06055+4,00*0,002+2,00*0,006+3,00*0,010 |  | 0.2922
18 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.292
19 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.168
|  | 0,292*4 |  | 1.168
20 | 997 99-9920 | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku | t | 0.292
21 | 731 39-1831 | Vypuštění vody z otopného systému před začátkem demontáže kotelny | soubor | 1
22 | 731 35-1012 | Napuštění vody do otopného systému po montáži kotelny | soubor | 1
23 | 731 99-9920 | Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy | hodina | 72
24 | 731 99-9930 | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích | soubor | 1
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 3 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 80 kW s připojovací armaturou |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 4 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 42629241219 | Teplovodní HE čerpadlo pro kotel 80 kW s připojovací armaturou viz.poz.4 TSV | kus | 2
2 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1
2/1 | 48428221220 | Orientační štítky | soubor | 1
3 | 732 11-9111 | Montáž sdruženého rozdělovače a sběrače | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 23 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Sdružený rozdělovač + sběrač, šířka 150 mm, výška 150 mm |  | 0
|  | (90+60 mm) dl.1 950 mm PN 6/120°C, plech min. 6 mm |  | 0
|  | (dodavatel montážní firma) |  | 0
|  | 2 ks hrdla DN 65 mm-příruba, 2 ks hrdla G 1", |  | 0
|  | 4 ks hrdla G 6/4", 2 ks hrdla G 2", |  | 0
|  | 2 ks hrdla G 1/2", 4 ks návarek M 20x1,5 mm, |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 24 technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 48428221221 | Sdružený rozdělovač + sběrač,šířka 150mm,výška 150mm(90+60mm) dl.1950mm viz.pozice 24 TSV | kus | 1
4 | 732 21-9381 | Montáž nepřímovyhřívaného nerezového zásobníku TV tank in tank objem TV 571 litrů | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 31 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Nepřímovyhřívaný nerezový zásobníkový ohřívač TV tank in tank |  | 0
|  | objem 571 litrů, PN=0,4/1,0 MPa |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 32 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 48428221217 | Nepřímovyhřívaný zásodníkový ohřívač TV tank in tank objem 571 litrů viz.pozice 32 TSV | soubor | 1
5 | 732 32-9111 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 8 litrů | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 17 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) |  | 0
|  | objem 8 litrů |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 18 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 48428221218 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 8 litrů viz.pozice 18 TSV | kus | 2
6 | 732 32-9112 | Montáž nádoby tlakové expanzní s memránou o objemu 150 litrů | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 19 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) |  | 0
|  | objem 150 litrů |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 20 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 48428221219 | Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 150 litrů viz.pozice 20 TSV | kus | 1
7 | 732 11-9315 | Montáž hydraulického vyrovnávače | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 21 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S III |  | 0
|  | s odplyněním průtok max. 12 m3/hod, PN 6/120°C |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 22 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 48428221220 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S III s odplyněním viz.pozice 22 TSV | kus | 1
8 | 732 11-9318 | Montáž změkčovače vody | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 25 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Automatický kabinetní změkčovač vody |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 48428221221 | Automatický kabinetní změkčovač vody viz.pozice 26 TSV | kus | 1
9 | 732 11-9319 | Montáž doplňovací soupravy | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 27 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 28 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 48428221222 | Teplovodní doplňovací souprava viz.pozice 28 TSV | soubor | 1
10 | 732 11-9317 | Montáž neutralizačního boxu | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 29 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Neutralizační box pro kondenzační kotle do celkového |  | 0
|  | výkonu 350 kW |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | + náhradní náplně do neutralizačního boxu |  | 0
|  | Přesný popis viz. pozice 30 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 48428221227 | Neutralizační box pro kondenzační kotle + náhradní náplně do neutralizačního boxu viz.pozice 30 TSV | kus | 1
11 | 732 42-9616 | Montáž nesměšovací sestavy závitové G 1" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 33 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 1" čerpadlo |  | 0
|  | vpravo, vzdálenost os 125 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, |  | 0
|  | kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 34 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 42629122436 | Čerpadlová skupina závitová nesměšovací G 1" viz.pozice 34 TSV | soubor | 1
12 | 732 42-9617 | Montáž směšovací sestavy závitové dělené G 5/4" (montáž na R+S a do systému) | soubor | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Čerpadlová skupina závitová směšovací G 5/4" čerpadlo |  | 0
|  | vlevo, vzdálenost os 200 mm |  | 0
|  | oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné, |  | 0
|  | trojcestný směšovač kvs=7,3, |  | 0
|  | kulové kohouty, zpětná klapka, teploměry |  | 0
|  | + připojovací příslušenství (včetně blokové tepelné izolace) |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice technické specifikace vytápění |  | 0
12/1 | 42629122428 | Čerpadlová skupina závitovásměšovací G 5/4" viz.pozice TSV | soubor | 2
13 | 732 42-9711 | Montáž servomotoru na trojcestný závitový směšovač směšovací stanice | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 41 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 42 technické specifikace vytápění |  | 0
13/1 | 42629122426 | Servomotor (6 Nm)s adaptérem pro závitový směšovač včetně montážní sady (230V/50Hz) viz.poz.42 TSV | soubor | 2
14 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 39 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 40 technické specifikace vytápění |  | 0
14/1 | 42629122427 | Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné přírubové G 5/4"závitové 230V/50Hz viz.pozice 40 TSV | kus | 1
15 | 998 73-2101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.621
16 | 998 73-2193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.621
17 | 732 11-0811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1.2
18 | 732 32-0813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 1
19 | 732 32-4813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 1
20 | 732 32-0812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1
21 | 732 42-0812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2
22 | 732 89-0801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.135
|  | 1,20x0,07742+2*0,021 |  | 0.1349
23 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.135
24 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.54
|  | 0,135*4 |  | 0.54
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 1.5
|  | přesný popis viz. pozice 50; 51 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1,50 |  | 1.5
2 | 733 11-1114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 3.5
|  | přesný popis viz. pozice 52; 53 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3,50 |  | 3.5
3 | 733 11-1115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 5
|  | přesný popis viz. pozice 54; 55 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 5,00 |  | 5
4 | 733 11-1116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1.5
|  | přesný popis viz. pozice 56; 57 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1,50 |  | 1.5
5 | 733 11-1117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 28
|  | přesný popis viz. pozice 58; 59 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 28,00 |  | 28
6 | 733 11-1118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 10
|  | přesný popis viz. pozice 60; 61 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 10,00 |  | 10
7 | 733 11-3113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 2
8 | 733 11-3114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 2
9 | 733 11-3115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 1
10 | 733 12-1222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 16
|  | přesný popis viz. pozice 62; 63 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 16,00 |  | 16
11 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 39.5
12 | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 10
13 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 16
14 | 733 19-1937 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 40 | kus | 6
15 | 733 19-1935 | Napojení na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2
16 | 733 19-1923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 2
17 | 733 19-1917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 2
18 | 733 19-1918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 2
19 | 998 73-3101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.579
20 | 998 73-3193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.579
21 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 9
22 | 733 11-0808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 26
23 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 14
24 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 8
25 | 733 89-0801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.302
|  | 9,00*0,0032+26,00*0,00532+14,00*0,00841 |  | 0.28486
|  | 8*0,00215 |  | 0.0172
26 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.302
27 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 1.208
|  | 0,302*4 |  | 1.208
28 | 997 99-9940 | Odevzdání ocelových prvků (potrubí) do sběru | t | -0.302
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 4
|  | montáž přesný popis viz. pozice 90 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 4 |  | 4
|  | Přesný popis viz. pozice 91 technické specifikace vytápění |  | 0
1/1 | 55129131228 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 16/120°C DN 65 mm viz.pozice 91 technické specifikace vytápění | kus | 4
2 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 118 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 119 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 55129131229 | Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem viz. pozice 119 TSV | kus | 1
3 | 734 20-9103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8
|  | montáž přesný popis viz. pozice 106 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 8 |  | 8
|  | Přesný popis viz. pozice 107 technické specifikace vytápění |  | 0
3/1 | 55129131230 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" viz.pozice 107 TSV | kus | 8
4 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 120 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 121 technické specifikace vytápění |  | 0
4/1 | 55129132031 | Přímý radiátorový termostatický ventil s regulátorem difer.tlaku G 1/2" viz.pozice 121 TSV | kus | 1
5 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 122 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 123 technické specifikace vytápění |  | 0
5/1 | 55129113203 | Přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 1/2" viz.pozice 123 TSV | kus | 1
6 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 68 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 69 technické specifikace vytápění |  | 0
6/1 | 55129132033 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 3/4" s rovnou páčkou viz.pozice 69 TSV | kus | 1
7 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 80 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 81 technické specifikace vytápění |  | 0
7/1 | 55129132034 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 3/4" viz.pozice 81 TSV | kus | 1
8 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 66 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 66 technické specifikace vytápění |  | 0
8/1 | 55129132035 | Pojistný ventil membránový pro ÚT G1"xG5/4" otevír.přetlak 0,30MPa,aw=0,684 PN16/110°C viz.poz.67TSV | kus | 3
9 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 70 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 71 technické specifikace vytápění |  | 0
9/1 | 55129132036 | Kulový kohout pro ÚTzávitový G1"PN 25/120°C s rovnou páčkou viz.pozice 71 TSV | kus | 2
10 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 84 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 85 technické specifikace vytápění |  | 0
10/1 | 55129131237 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G1" | kus | 1
11 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 92 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním, |  | 0
|  | speciální pro tlakové expanzní nádoby (bezpečnostní uzávěr |  | 0
|  | pro údržbu a demontáž) G1" PN 16/120°C |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 97 technické specifikace vytápění |  | 0
11/1 | 55129132038 | Speciální armatura kulový kohout se zajištěním,speciální G1" PN 16/120°C viz.pozice 93 TSV | kus | 1
12 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 94 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 1" PN 16/120°C Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 95 technické specifikace vytápění |  | 0
12/1 | 55129132034 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzavír. závit.G1"PN16/120°C Stand.průtok viz.poz.95TSV | kus | 1
13 | 734 20-9116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 96 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 5/4" PN16/110°C Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 97 technické specifikace vytápění |  | 0
13/1 | 55129132040 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G5/4"PN16/110°C Stand.průtok viz.poz.97TSV | kus | 1
14 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 74 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. pozice 75 technické specifikace vytápění |  | 0
14/1 | 55129132041 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 25/120°C G 6/4" s rovnou páčkou viz.pozice 75 TSV | kus | 6
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 86 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 87 technické specifikace vytápění |  | 0
15/1 | 55129132042 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.pozice 87 TSV | kus | 2
16 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 98 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 6/4" PN 16/120°C Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 99 technické specifikace vytápění |  | 0
16/1 | 55129132043 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav.závit.G6/4"PN16/120°C Stand.průtok viz.poz.99TSV | kus | 1
17 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 9
|  | montáž přesný popis viz. pozice 76 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 9 |  | 9
|  | Přesný popis viz. pozice 77 technické specifikace vytápění |  | 0
17/1 | 55129132044 | Kulový kohout pro ÚT závitový PN 16/120°C G 2" s rovnou páčkou viz.pozice 77 TSV | kus | 9
18 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 82 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 83 technické specifikace vytápění |  | 0
18/1 | 55129132045 | Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 83 TSV | kus | 3
19 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 88 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 3 |  | 3
|  | Přesný popis viz. pozice 89 technické specifikace vytápění |  | 0
19/1 | 55129132046 | Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 2" viz.pozice 89 TSV | kus | 3
20 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 100 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a |  | 0
|  | uzavírání závitový G 2" PN16/120°C Standartní průtok |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 101 technické specifikace vytápění |  | 0
20/1 | 55129132047 | Vyvaž.stat.ventil pro měření průtoku,regul.a uzav. závit.G2" PN 16/120°C Stand.průtok viz.poz.101TSV | kus | 1
21 | 734 26-1238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2" | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 102; 103 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 2 |  | 2
22 | 734 29-1123 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10 do 110°C G 1/2 | kus | 15
|  | montáž přesný popis viz. pozice 104; 105 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 15 |  | 15
23 | 734 41-1121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 6
|  | montáž přesný popis viz. pozice 108; 109 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 100°C) |  | 0
|  | 6 |  | 6
24 | 734 41-1142 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou délka stonku 160 mm | kus | 2
|  | montáž přesný popis viz. pozice 110; 111 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 100°C) |  | 0
|  | 2 |  | 2
25 | 734 42-1150 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí | kus | 3
|  | montáž přesný popis viz. pozice 112; 113 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | (0 až 0,6 MPa) |  | 0
|  | 3 |  | 3
26 | 734 42-4913 | Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C | kus | 3
27 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 15
28 | 734 49-9211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 11
29 | 734 49-9212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 3
30 | 998 73-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.151
31 | 998 73-4193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.151
32 | 734 20-0823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4
33 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6
34 | 734 89-0801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.03
|  | 4*0,0022+6*0,0035 |  | 0.0298
35 | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.03
36 | 997 01-3509 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 0.12
|  | 0,030*4 |  | 0.12
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 15-8230 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 1
2 | 735 15-9311 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 1
|  | montáž přesný popis viz. pozice 126 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou |  | 0
|  | typ 33 trojité deskové těleso se třemi rozšířenými |  | 0
|  | otopnými plochami. Výška 400 mm, délka 1 000 mm, |  | 0
|  | hloubka 155 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. pozice 127 technické specifikace vytápění |  | 0
2/1 | 48428221148 | Otopné těleso desk.ocel.s kon.povrch.úpravou typ33 trojité v.400mm,dl.1000mm,hl.155mm viz.poz.127TSV | kus | 1
3 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 64
4 | 998 73-5101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.034
5 | 998 73-5193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.034
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 99-5102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 6.534
|  | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná |  | 0
|  | Úhelník L 40x40x4 mm dl. 0,60 m 2 ks |  | 0
|  | Úhelník L 40x40x4 mm dl. 0,75 m 2 ks |  | 0
|  | (2*0,60+2*0,75)*2,42 |  | 6.534
1/1 | 55328121001 | Podpůrná konstrukce neutralizačního boxu svařovaná úhelník L 40x40x4 mm | kus | 1
2 | 767 99-5105 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 45.6
|  | Podpůrná konstrukce R+S svařovaná |  | 0
|  | U 100 dl.0,80 m 4 ks |  | 0
|  | U 100 dl.0,50 m 1 ks |  | 0
|  | Roznášecí plech 150x150x5 mm 4 ks |  | 0
|  | (4*0,80+2*0,50)*10,00+4*0,15*0,15*40,00 |  | 45.6
2/1 | 55328121002 | Podpůrná konstrukce R + S svařovaná U 100 | kus | 1
3 | 767 99-5106 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 81.306
|  | Podpůrná konstrukce kotlů svařovaná |  | 0
|  | Čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 3,10 m 2 ks |  | 0
|  | Čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 0,70 m 2 ks |  | 0
|  | Čtyřhranná trubka 60x60x3 mm dl. 0,36 m 3 ks |  | 0
|  | Úhelník L 50x50x4 mm dl. 0,60 m 1 ks |  | 0
|  | (4*3,10+4*0,70+4*0,36)*4,46+2*0,60*5,91 |  | 81.3064
3/1 | 55328121003 | Podpůrná konstrukce kotlů pro jeden kotel svařovaná | kus | 2
4 | 998 76-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.155
5 | 998 76-7192 | Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.155
| 783 | Nátěry
1 | 783 22-1122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 8.19
|  | montáž přesný popis viz. pozice 134; 135 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | Sdružený rozdělovač + sběrač, hydraulický vyrovnávač |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | 0,06*4*(3,100*4+0,70*4+0,36*4)+0,05*4*0,60*2 |  | 4.2336
|  | 0,32*(0,80*4+0,500*2)+0,15*0,15*2*4 |  | 1.524
|  | 0,04*4*(0,60*2+0,75*2) |  | 0.432
2 | 783 42-5434 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 49.5
|  | přesný popis viz. pozice 130; 131 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 49,5000 |  | 49.5
3 | 783 42-5534 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 16
|  | přesný popis viz. pozice 132; 133 technické specifikace |  | 0
|  | vytápění |  | 0
|  | 16,00 |  | 16
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 2.5
|  | 2,50*1,00 |  | 2.5
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.007